министерство образования и науки Российской Федерации

Старооскольский технологический институт им. А.А. УГАРОВА

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения

высшего профессионального образования

«Национальный исследовательский  технологический университет «МИСиС»

ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДАЮ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НМС ОПК

_______________ А.М. Степанова

протокол №_1_

от «_1_» _сентября_2014г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа учебной ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника и электроника

Наименование специальности

13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

Квалификация выпускника

Техник

Старый Оскол  2014 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.11  «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования» и с учетом соответствующей примерной основной образовательной программы (Базисного учебного плана, примерной программы учебной дисциплины), дополнительных требований к дисциплине вариативной части ОПОП.

Организация разработчик: СТИ НИТУ «МИСиС» ОПК

Разработчики:

Трубицына Оксана Витальевна, преподаватель ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»

Рабочая программа рекомендована П(Ц)К специальности 140448 ОПК

Протокол №_1_ от  «__» сентября 2014г.

Председатель П(Ц)К ……………………………/ О.В.Трубицына

Рецензенты:

внутренний

Грачева А.В , преподаватель СТИ НИТУ МИСиС

внешний

Скодов И.А., инженер по ТБ КМАЭМ

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Область применения рабочей программы Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины Перечень формируемых компетенций Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины | 7 |
| условия реализации программы учебной дисциплины 3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению 3.2 Информационное обеспечение обучения | 19 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 22 |
| Приложение 5.1. Комплект контрольно-оценочных средств | 33 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электротехника и электроника »

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО:  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО

.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей;

- снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими;

- собирать электрические схемы;

- читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей;

- основные законы электротехники;

- основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

- основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

- основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

- параметры электрических схем и единицы их измерения;

- принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов;

- принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов;

- свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов;

- способы получения, передачи и использования электрической энергии;

- устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

- характеристики и параметры электрических и магнитных полей

Дополнительные требования к результатам освоения учебной дисциплины (вариативная часть):

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать несимметричные трехфазные цепи;

- рассчитывать  цепи переменного тока символическим методом;

- составлять круговые диаграммы цепи.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- параметры резонанса в электрических цепях;

- законы коммутации;

- общую характеристику  нелинейных цепей.

1.4. Перечень формируемых компетенций:

Общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Профессиональные компетенции (ПК)

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 241 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа;

самостоятельной работы обучающегося 77 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 241 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 164 |
| в том числе: |  |
| лекции (уроки) | 88 |
| лабораторные работы | 34 |
| практические занятия | 8 |
| курсовая работа | 34 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 77 |
| в том числе: |  |
| внеаудиторная самостоятельная работа | 40 |
| подготовка к промежуточной аттестации | 10 |
| Индивидуальное проектное задание | 27 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена в 4 семестре |

# 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины

«Электротехника и электроника»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока |  | 32 |  |
| Тема 1.1. Начальные сведения об электрическом поле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Введение: Электрическая энергия, её свойства и применение. Понятие о производстве и распределении электрической энергии. Краткая характеристика дисциплины, её связь с другими дисциплинами учебного плана. |  |  |
|  | 2 | Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение - разность потенциалов. Единицы измерения напряжённости электрического поля, потенциала и электрического напряжения. |  | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа: изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 1 |  |
| Тема 1.2 Электрический ток | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Электропроводность. Электрический ток в проводниках и полупроводниках. Электрическое сопротивление проводов. Закон Ома. Резисторы и их вольтамперные характеристики. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: работа со справочной литературой (определение параметров цепей постоянного тока, расчёт нелинейных цепей постоянного тока); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 1 |  |
| Тема 1.3 Электрическая цепь | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | 1. Определение электрической цепи. Классификация электрических цепей. Краткие сведения об элементах электрических цепей: источники электрической энергии, приёмники электрической энергии, соединительные провода; аппараты и приборы управления, регулирования, защиты, контроля в электрических цепях. Элементы схем электрических цепей: ветвь, узел, контур. Параметры электрической цепи. Режимы электрических цепей. Схемы электрических цепей. Понятие о пассивных и активных элементах электрических цепей. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №1 Сборка электрических схем, измерение тока, напряжения, мощности, в цепях постоянного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: работа со справочной литературой (определение параметров цепей постоянного тока, расчёт нелинейных цепей постоянного тока); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 1 |  |
| Тема 1.4 Расчет простых электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Продуктивный |
|  | 1 | Цели и задачи расчёта электрических цепей. Законы Кирхгофа: первый закон Кирхгофа - следствие принципа непрерывности электрического тока, узловые уравнения, второй закон Кирхгофа - следствие закона сохранения энергии, контурные уравнения. Неразветвленная электрическая цепь. Последовательное соединение элементов. Эквивалентное сопротивление неразветвленной электрической цепи (участка цепи). Понятие о потере напряжения в проводах. Последовательное соединение источников ЭДС. Потенциальная диаграмма неразветвленной электрической цепи. |  |  |
|  | 2 | Разветвленная электрическая цепь с двумя узлами. Параллельное соединение пассивных элементов, ветвей электрической цепи. Электрическая проводимость элемента, ветви электрической цепи. Эквивалентная электрическая проводимость группы ветвей, подключенных к одной паре электрических узлов. Сочетание последовательного и параллельного соединений пассивных элементов. Расчёт электрических цепей путём преобразования их схем. "Свертывание" схем с последовательным и параллельным соединением пассивных элементов. Понятие о треугольнике и звезде из пассивных элементов. Преобразование треугольника сопротивлений в эквивалентную звезду и трехлучевой звезды в эквивалентный треугольник. |  | Продуктивный |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа № 2 Исследование электрических цепей при последовательном и смешанном соединении сопротивлений. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | Практическое занятие №1 Расчет простой электрической цепи постоянного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, работа со справочной литературой (определение параметров цепей постоянного тока, расчёт нелинейных цепей постоянного тока); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 3 |  |
| Тема 1.5 Методы анализа сложных электрических цепей постоянного тока | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | Лекции |  | Продуктивный |
|  | 1 | Метод узловых и контурных уравнений: обоснование метода, узловые уравнения, контурные уравнения. Необходимое число независимых уравнений для решения конкретной задачи. |  |  |
|  | 2 | Метод наложения. Принцип наложения токов в линейных электрических цепях и применение его для расчета электрических цепей. |  | Продуктивный |
|  | 3 | Метод контурных токов. Контурные токи и ЭДС. Собственные и общие сопротивления контуров. Применение метода контурных токов для расчета электрической цепи. |  | Продуктивный |
|  | 4 | Метод узловых напряжений. Узловые напряжения и токи. Узловые и общие проводимости. Применение метода узловых напряжений для расчета электрической цепи. |  | Продуктивный |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №3 Опытная проверка 1-го и 2-го законов Кирхгофа. |  |  |
|  | 2 | Лабораторная работа № 4Изучение принципа наложения токов |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №2 Анализ сложной электрической цепи постоянного тока |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 4 |  |
| Тема 1.6 Нелинейные цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Нелинейные элементы электрических цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы простейших нелинейных цепей, понятие о статическом и динамическом сопротивлениях нелинейного элемента. Приведение нелинейных цепей к линейным; понятие о нелинейном активном двухполюснике. |  |  |
|  | 2 | Графический расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока в простейших случаях: последовательное, параллельное, вмешанное соединение элементов в нелинейных цепях. |  | Продуктивный |
|  | Самостоятельная работа: изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. | 1 |  |
| Раздел 2. Электрическое и магнитное поле |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Электрическое поле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Цели и задачи расчета электрических полей. Применение закона Кулона для расчета электрических полей. Электрическая ёмкость: общие определения и выражения ёмкости проводника, ёмкость конденсатора Соединения конденсаторов: последовательное, параллельное, смешанное. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: работа со справочной литературой (определение параметров магнитных цепей, расчёт магнитных цепей ); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 1 |  |
| Тема 2.2 Магнитное поле | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Закон Ампера. Магнитная индукция - силовая характеристика магнитного поля; единицы измерения магнитной индукции. Уравнение полного тока и применение его для расчета магнитного поля. Магнитный поток и потокосцепление. Индуктивность. |  |  |
|  | 2 | Магнитные свойства вещества. Намагничивание и намагниченность вещества.. Напряженность магнитного поля. Магнитная проницаемость абсолютная, относительная. Закон полного тока. Физическое явление электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 1 |  |
| Тема 2.3 Магнитные цепи | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Магнитные цепи: определение, предназначение, классификация, цели и задачи расчета. |  |  |
|  | 2 | Понятия и расчёт разветвленной однородной и неоднородной магнитных цепей. |  | Продуктивный |
|  | 3 | Разветвленные магнитные цепи и методы их расчета. Магнитные цепи с постоянными магнитами: характеристики размагничивания постоянных магнитов; определение магнитного потока в цепи с постоянным магнитом. |  | Репродуктивный |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №3 Расчет магнитных цепей. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 4 |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока |  | 52 |  |
| Тема 3.1 Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Понятие о переменном токе. Получение синусоидальных ЭДС. Уравнение и графики синусоидальных величин. Характеристики синусоидально изменяющейся величины: мгновенное значение, период, частота, амплитуда, фаза и начальная фаза, угловая частота. |  |  |
|  | 2 | Векторные диаграммы: обоснование, построение их. Сложение и вычитание синусоидально изменяющихся величин. Действующая и средняя величины переменного тока. |  | Продуктивный |
|  |  |  |  | Репродуктивный |
|  | 3 | Параметры электрических цепей переменного тока. Электрическое сопротивление, индуктивность, взаимная индуктивность, электрическая ёмкость. |  |  |
|  |  |  |  | Репродуктивный |
|  | 4 | Цепь переменного тока с активным сопротивлением. Цепь переменного тока с индуктивностью. Цепь с ёмкостью. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №5 Исследование последовательной цепи переменного синусоидального тока содержащей активное сопротивление, катушку индуктивности и конденсатор. |  |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №6 Исследование параллельной цепи переменного синусоидального тока содержащей активное сопротивление, катушку индуктивности и конденсатор. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 8 |  |
| Тема 3. 2 Расчет электрических цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Продуктивный |
|  | 1 | Расчет неразветвленных цепей синусоидального тока с одним источником питания. Построение топографической векторной диаграммы. |  |  |
|  | 2 | Расчет разветвленных цепей с двумя узлами при одном источнике питания. Цепь с произвольным числом активных, и реактивных элементов. |  | Репродуктивный |
|  | 3 | Компенсация реактивной мощности в электрических сетях с помощью конденсаторов. Реактивная мощность электрических установок. Коэффициент мощности электроустановки. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение параметров цепей переменного тока, расчёт цепей и параметров процессов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 3 |  |
| Тема 3.3 Символический метод расчёта цепей синусоидального переменного тока | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Продуктивный |
|  | 1 | Выражение синусоидального тока и напряжения комплексными числами. Комплексные сопротивления и проводимости. |  |  |
|  | 2 | Вычисление мощности по известным комплексным напряжению и току. Закон Ома и Кирхгофа в символической форме, аналогия с цепями постоянного тока. |  |  |
|  | 3 | Расчёт электрических цепей переменного тока с применением комплексных чисел. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Практическое занятие №4 Расчёт цепей переменного тока с помощью векторных диаграмм |  |  |
|  | 2 | Практическое занятие №5 Расчёт цепей переменного тока символическим методом |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 6 |  |
| Тема 3.4 Электрические цепи с взаимной индуктивностью | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Согласное и встречное включение элементов с взаимной индуктивностью в электрических цепях. |  |  |
|  | 2 | Разметка зажимов индуктивно связанных элементов. Знаки ЭДС и напряжения, обусловленных взаимной индуктивностью. |  | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение параметров цепей переменного тока, расчёт цепей и параметров процессов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 1 |  |
| Тема 3.5 Резонанс в электрических цепях | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Колебательный контур. Ток и напряжение в колебательном контуре без потерь энергии: частота собственных колебаний, волновое сопротивление. Колебательный контур с потерями энергии. |  |  |
|  |  |  |  | Репродуктивный |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №7 Резонанс напряжений в электрических цепях |  |  |
|  | 2 | Лабораторная работа №8 Резонанс тока в электрических цепях. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу | 1 |  |
| Тема 3.6 Круговые диаграммы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Общие сведения о круговых диаграммах. Круговые диаграммы неразветвленных цепей. Круговая диаграмма разветвленных цепей: с переменным активным сопротивлением, с переменным реактивным сопротивлением. Применение круговых диаграмм. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №9 Практическое построение круговой диаграммы |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 2 |  |
| Тема 3.7 Трехфазные цепи | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Трехфазные системы: ЭДС, токов, электрических цепей. Симметричная трехфазная система ЭДС. Устройство трехфазного генератора. Соединение обмоток трехфазного генератора (трансформатора) звездой и треугольником. |  |  |
|  | 2 | Фазные и линейные напряжения и соотношения между ними в симметричной цепи. Симметричная нагрузка в трехфазной цепи при соединении фаз приёмника звездой и треугольником. Фазные и линейные токи и соотношения между ними. |  |  |
|  |  | Расчёт симметричной трехфазной цепи при соединении приёмника звездой и треугольником. Мощность трехфазной цепи при симметричной нагрузке. Понятие о несимметричной нагрузке в трехфазной цепи. Четырехпроводная трехфазная система, роль нулевого провода. Работы русского инженера М.О.Доливо-Добровольекого по созданию трехфазной системы электрического тока. |  | Продуктивный |
|  | 3 | Несимметричная трехфазная цепь при соединении источника и приёмника звездой и треугольником: определение токов в цепи, применение метода узлового напряжения для расчёта цепи, смещение нейтрали, определение мощности, назначение нулевого провода. |  | Продуктивный |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №10 Исследование трехфазной симметричной цепи при соединении потребителей треугольником. |  |  |
|  | 2 | Лабораторная работа№11 Исследование трехфазной симметричной цепи при соединении потребителей звездой. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, | 7 |  |
| Тема 3.8 Электрические цепи с несинусоидальными напряжениями и токами | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Причины возникновения несинусоидальных ЭДС, токов и напряжений в электрических цепях: искажение ЭДС в генераторе» наличие в цепях нелинейных элементов. Аналитическое выражение несинусоидальной периодической величины в форме тригонометрического ряда. Признаки симметрии несинусоидальной кривой и влияние её на вид тригонометрического ряда. |  |  |
|  | 2 | Понятие о разложении несинусоидальной периодической величины в тригонометрический рад: аналитические выражения некоторых несинусоидальных кривых, встречающихся в электротехнике (без вывода). Действующее значение несинусоидального периодического тока (или напряжения). Понятие о коэффициентах: формы, амплитуды, искажения периодической кривой. Мощность в цепи при несинусоидальном токе. |  | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение параметров цепей трёхфазного тока, расчёт нелинейных цепей и параметров переходных процессов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 3 |  |
| Тема 3.9 Нелинейные цепи переменного тока | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Примеры цепей с нелинейными сопротивлениями. Электрические цепи с нелинейной индуктивностью. Идеализированная катушка с ферромагнитным сердечником: магнитный поток и ЭДС катушки, векторная диаграмма. Влияние магнитного гистерезиса и вихревых токов на ток в катушке с ферромагнитным сердечником. Потери энергии в ферромагнитном сердечнике катушки. Векторная диаграмма катушки с учётом потери энергии в сердечнике. Полная векторная диаграмма и схемы замещения катушки с ферромагнитным сердечником. Схема замещения трансформатора с железным сердечником. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение параметров цепей трёхфазного тока, расчёт нелинейных цепей и параметров переходных процессов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 1 |  |
| Тема 3.10 Переходные процессы в электрических цепях | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Общие сведения о переходных процессах в электрических цепях: причины возникновения переходных процессов; первый и второй законы коммутации; понятие о переходном, принужденном и свободном режимах. |  |  |
|  | 2 | Зарядка разрядка конденсатора в цепи L, С. Включение индуктивной катушки (цепи L, С) на постоянное напряжение и отключение индуктивной катушки от источника постоянного напряжения. |  | Репродуктивный |
|  |  |  |  | Репродуктивный |
|  | 3 | Включение индуктивной катушки на синусоидальное напряжение: уравнение переходного тока, принужденная и свободная составляющие переходного тока и их графики. Короткое замыкание в цепи синусоидального тока: схема замещения цепи короткого замыкания |  |  |
|  |  |  |  | Репродуктивный |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №12 Исследование переходных процессов в конденсаторе. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение параметров цепей трёхфазного тока, расчёт нелинейных цепей и параметров переходных процессов); изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации | 3 |  |
|  | Примерная тематика курсовой работы: Расчёт линейной электрической цепи синусоидального тока (по вариантам). |  |  |
| Раздел 4 Основы электроники |  | 34 |  |
| Тема 2.1 Физические основы электроники. Полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | 10 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Электророводность полупроводников собственная и примесная. Электронно-дырочный переход, его свойства. Полупроводниковые диоды и транзисторы, их классификация, маркировка и область применения. Полевые и биполярные транзисторы, схемы включения, вольт-амперные характеристики, статические параметры. Тиристоры, классификация, маркировка и область применения. Фотоэлектронные приборы. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Лабораторная работа №13 Снятие входных и выходных характеристик транзистора |  |  |
|  | 2 | Лабораторная работа № 14Снятие входных и выходных характеристик стабилитронов |  |  |
|  | Самостоятельная работа подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеобразной ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента) работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 8 |  |
| Тема 2.2 Электронные выпрямители и стабилизаторы. | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Электронные выпрямители и стабилизаторы. Устройство, принцип действия, основные технические характеристики. |  |  |
|  | 2 | Устройство и принцип работы синхронного двигателя и генератора. Рабочие характеристики. |  | Репродуктивный |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 2 |  |
| Тема 2.3 Электронные усилители | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Основные технические характеристики электронных усилителей, принцип работы. Многокаскадные усилители, усилители постоянного тока. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 2 |  |
| Тема 2.4 Электронные генераторы и электронные измерительные приборы | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Колебательный контур. Структурная схема электронного генератора. Импульсные генераторы: мультивибратор, триггер. Электронные приборы: стрелочные и цифровые вольтметры. Электронный осциллограф. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 2 |  |
| Тема 2.5 Интегральные микросхемы и микроэлектроника | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Общие сведения об интегральных схемах. Виды интегральных микросхем классификация, принцип действия. |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 2 |  |
| Тема 2.6 Электронные устройства автоматики и вычислительной техники | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | Лекции |  | Репродуктивный |
|  | 1 | Общие сведения об электронных устройствах. Основные понятие алгебры логики. Электронные устройства вычислительной техники: триггер, дешифратор, сумматор |  |  |
|  | Самостоятельная работа работа со справочной литературой (определение рабочих параметров электронных и ионных приборов по их маркировке, условные графические обозначения на шкале приборов) | 2 |  |
| Всего: | 241 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета- лаборатории  «Электротехники и электронной техники».

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   мультимедиапроектор, интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор».

Учебно-наглядные пособия:

- учебно-методический комплекс дисциплины «Электротехника и электроника»

- презентации к занятиям;

- учебные фильмы;

- дидактический раздаточный материал (технические диктанты, тестовые задания, карточки индивидуального опроса);

- комплект учебно-наглядных пособий.

Специализированная мебель:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

Для проведения лабораторных работ необходима специализированная лаборатория, оборудованная стендами типа «Уралочка» 3ЯА.999.086-01ПС, ЭВ4 и измерительной аппаратурой, обеспечивающими проведение всех  предусмотренных в программе лабораторных работ.

Для моделирования и исследования электрических схем и устройств при проведении лабораторного практикума, выполнении индивидуальных заданий на практических занятиях, а также текущего и рубежного контроля уровня усвоения знаний необходим  специализированный компьютерный класс  на 12 – 15 рабочих мест, на базе процессоров Pentium и программ Electronics Workbench, PSpice или LabView и WEWB” (Электронная скамья).

Моделирование и исследование электрических цепей и устройств с установкой параметров реальных устройств, используемых в лабораторном практикуме, а также с установкой параметров, приводящих к аварийным режимам, недопустимым в реальном эксперименте  проводятся  в компьютерном классе.

Практические занятия проводятся  в компьютерном классе (на 12 ...15 рабочих мест) с выдачей индивидуальных заданий после изучения решения типовой задачи. Настоятельно рекомендуется на практических занятиях осуществлять деление группы на подгруппы не более 15 человек, так чтобы за компьютером работал только один обучающийся. Работа бригадой в два человека допускается лишь временно и в качестве исключения.

Проведение контроля подготовленности обучающихся к выполнению лабораторных и практических занятий, рубежного и промежуточного контроля уровня усвоения знаний по разделам дисциплины, а также предварительного итогового контроля уровня усвоения знаний за семестр проводятся  в компьютерном классе с использованием сертифицированных тестов и автоматизированной обработки результатов тестирования (АОС-КТ)

Преподавание электроники должно опираться на современную элементную базу, аналоговые и цифровые устройства, интегральные микросхемы и микропроцессорную технику.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Евдокимов Ф.Е. .«Теоретические основы электротехники»[Текст]:учебник/ Ф.Е. Евдокимов; М.: «Высшая школа» , 2010.

- Лоторейчук Е.А. .«Теоретические основы электротехники»[Текст]:учебник/Е.А. Лоторейчук; М.: ИД«ФОРУМ»- ИНФРА-М, 2009.

- Катаенко Ю.К. «Электротехника»[Текст]:учебник/Ю.К.Катаенко; М.: «Академ-центр»,2010.

- Петленко Б.И.  «Электротехника и электроника»[ Текст]:учебник/ Б.И.Петленко; М.: АCАDЕМА,2009.

- Трубицына О.В. Электротехника и электроника [Текст]:методические указания к выполнению практических работ

- Горшков Б.С., Электронная техника [Текст]: Учебное пособие для сред проф. образования / Б.С. Горшков, А.Б. Горшков —  3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 364 с.

Дополнительные источники:

  - Касаткин А.С., Немцов М.В. «Электротехника» [Текст]:учебник/ А.С. Касаткин; М.: «Академия»,2009.

  - Мартынова И.О. «Электротехника лабораторно-практические работы» [Текст]:учебное пособие/ И.О.Мартынова; М: ООО «КноРус», 2011.

  - Пряшников В.А. «Электротехника в примерах и задачах» [Текст]:учебник (+СД)/ В.А. Пряшников; С-Пб.:«Корона»,2011.

  - Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике» [Текст]: учебник  П.Н.Новиков  М: АСАDЕМА

  - Синдеев Ю.Г.«Электротехника с основами электроники»[Текст]:учебник/Ю.Г. Сиднев; М.: «Феникс»,2010, Серия: Начальное профессиональное образование.

  - Ярочкина Г.В.,Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для НПО»[Текст]:методическое пособие/Г.В. Ярочкина; М.: ИРПО, «Академия»,2009.

Периодические издания

- Журнал «Новости электротехники». Информационно-справочное издание.С.-Петербург : ИПК «НП-Принт». Ежемесячно.

- Журнал «Электроника: Наука, Технология, Бизнес». Информационно-справочное издание.М :РИЦ «Техносфера». Ежемесячно.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы - http://ktf.krk.ru/courses/foet/

(Сайт содержит информацию по разделу «Электроника»)

- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the

ory.html

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока»)

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника»)

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и электротехнологии").

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»).

- http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

- http://www.edu.ru.

- http://www.experiment.edu.ru.

- [Электронный ресурс] http://www.twirpx.com/file/37100/

- [Электронный ресурс]  http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html

- [Электронный ресурс]http://uisrussia.msu.ru/.

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия по учебной дисциплине проводятся как в традиционной форме, так и с использованием активных и интерактивных форм и методов проведения занятий, информационных технологий. В комплекте оценочных средств, методических указаниях представлены задания активного и интерактивного обучения. Консультативная помощь студентам оказывается еженедельно.

Освоению данной дисциплины предшествует изучение следующих дисциплин: ОП.11 Физика, ОДП.01 Математика ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификации

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости,  промежуточную аттестацию  по итогам освоения дисциплины.

Текущий контроль проводится в форме индивидуального опроса, контрольных работ, тестирования и выполнения практических и лабораторных работ

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания, общие и профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |
| У 1 Подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать рекомендации демонстрация творческих умений | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У 2 Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать рекомендации демонстрация творческих умений | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У 3 Рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей; | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать рекомендации демонстрация творческих умений | Экспертная оценка деятельности (на практике) представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У 4. Снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими; | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач. изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать рекомендации демонстрация творческих умений | Экспертная оценка деятельности (на практике) представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У 5. Собирать электрические схемы; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У 6. Читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий демонстрация способностей делать выводы и вырабатывать | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У(Д)1 рассчитывать несимметричные трехфазные цепи; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. | Экспертная оценка деятельности (на практике) представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У(Д)2 рассчитывать цепи переменного тока символическим методом; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. | Экспертная оценка деятельности (на практике) представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| У(Д)3 составлять круговые диаграммы цепи. | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. | Экспертная оценка деятельности (на практике) представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| Знать: |  |  |
| З1. Классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З2. Основные законы электротехники; основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; рациональное распределение времени при выполнении работы. | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З3 Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; | рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З4 Параметры электрических схем и единицы их измерения; принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З 5. Принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов; свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; организация собственной деятельности в соответствии требованиями, предъявляемыми к студенту; использование в работе полученных ранее знаний и умений; | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З6 Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов; способы получения, передачи и использования электрической энергии; устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; характеристики и параметры электрических и магнитных полей | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З(Д)1 параметры резонанса в электрических цепях; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З(Д)2 законы коммутации; | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| З(Д)3 общую характеристику нелинейных цепей. | изложение материала с учетом логической связи частей, фактической точности; рациональное распределение времени при выполнении работы. поиск и отбор материала для выполнения практических заданий построение логических схем и разноуровневых моделей презентация и защита индивидуальных творческих заданий | подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу Экспертная оценка деятельности |
| Общие компетенции |  |  |
| ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах); анализ инноваций в области профессиональной деятельности; выставки; демонстрация интереса к будущей профессии; наличие интереса к будущей профессии; положительная динамика в организации деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы; презентации; проявление устойчивого интереса | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях коллоквиум; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | аккуратность в работе; выставки; оценка результатов работы; выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов; положительная динамика в организации деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы; демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач; демонстрация исполнительности и ответственного отношения к порученному делу; качество выполненных заданий; обоснованный выбор форм контроля и методов оценки эффективности и качества выполнения своей работы; обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов; задач, профессионального и личностного развития; обоснование способов решения заданий, определенных руководителем; презентации; рациональное распределение времени на всех этапах решения задач; системная и качественная работа над всеми видами заданий (учебная, поисковая, кружковая, практическая работа); своевременность выполнения заданий; своевременная проверка и самопроверка выполненной работы; самостоятельность при выполнении технологической последовательности профессиональных задач | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ОКЗ.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах); выставки; демонстрация исполнительности и ответственного отношения к порученному делу; демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; коррекционная деятельность; обоснование способов решения заданий, определенных руководителем; оценка результатов работы; проявлять деловую культуру; самостоятельность при выполнении технологической последовательности профессиональных задач | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | активное использование различных источников для решения профессиональных задач; информация, подобранная из разных источников в соответствии с заданной ситуацией; активное использование в учебной деятельности информационных и коммуникационных ресурсов; анализ инноваций в области профессиональной деятельности; обзор публикаций в профессиональных изданиях; нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач; самостоятельность при поиске необходимой информации; умение пользоваться основной и дополнительной литературой; результативность поиска | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | использование информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; использование электронных и интернет ресурсов; демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; нахождение и использование информации для эффективного выполнения профессиональных задач | программированное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; информационно-технологический, инновационный |
| ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | аккуратность в работе; выставки; взаимодействие с обучающимися, преподавателями ходе обучения на принципах толерантного отношения; демонстрация исполнительности и ответственного отношения к порученному делу; проявлять деловую культуру; соблюдение этических норм; своевременность выполнения заданий; соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями умение работать в группе, звене; эффективное, бесконфликтное взаимодействие в учебном коллективе | устный индивидуальный и фронтальный опрос; представление продукта на разных уровнях; групповые задания; экспертное суждение, дополнения к ответам. |
| ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | активное участие в жизни коллектива; умение работать в группе, звене; выставки; демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; демонстрация собственной деятельности в роли руководителя команды в соответствии с заданными условиями; качество выполненных заданий; оценка результатов работы; обоснование способов решения заданий, определенных руководителем; проявлять деловую культуру; рациональное распределение функциональной дифференциации команды на всех этапах решения задач; соблюдение этических норм; своевременность выполнения заданий | устный индивидуальный опрос; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания |
| ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах); выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов; грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе; обоснование выбора задач профессионального и личностного развития; положительная динамика в организации деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы | представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. |
| ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | активное и систематическое участие в профессионально значимых мероприятиях (конференциях, проектах); анализ инноваций в области профессиональной деятельности; демонстрация способности принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; обзор публикаций в профессиональных изданиях | письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; индивидуальные проектные задания; групповые задания; практические задания; индивидуальные консультации; информационно-технологический, инновационный |
| ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности; участие в военно-патриотических мероприятиях; участие в военно-спортивных объединениях | групповые задания |
| ПК1.1.Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | - определение электроэнергетических параметов электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем; - организация и выполнение наладки, регулировки и проверки электрического и электромеханического оборудования; - знание элементов систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием; | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ПК1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования | демонстрация выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования; - подбор технологического оборудования для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определение оптимальных вариантов его использования; - эффективное использование материалов и оборудования; - знания технических параметров, характеристик и особенностей различных видов электрических машин; - знание классификации основного электрического и электромеханического оборудования отрасли; | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |
| ПК1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования | демонстрация использования основных измерительных приборов; - проводить анализ неисправностей электрооборудования; - оценка эффективности работы электрического и электромеханического оборудования; - осуществление технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования; | устный индивидуальный и фронтальный опрос; письменный фронтальный опрос; письменное тестирование; представление продукта на разных уровнях; индивидуальные проектные задания; практические задания; индивидуальные консультации; экспертное суждение, дополнения к ответам. информационно-технологический, инновационный |