МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУРСАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ«ИНТЕГРАЛ»

| Согласовано: Заместитель директора по НМР колледжа «Интеграл» ____________ Л.И. Ерина 05 сентября 2014г. | Утверждаю: Заместитель директора по ТО колледжа «Интеграл» ____________ Т.И Казимирова 05сентября 2014г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02   ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

с.Курсавка

2014г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация-разработчик: ГБОУ СПО КРК «Интеграл»

Разработчики:

Головань Елена Залимхановна - преподаватель спецдисциплинГБОУ СПО КРК «Интеграл»

Медяник Андрей Васильевич - преподаватель спецдисциплин ГБОУ СПО КРК «Интеграл»

Рассмотрено, утверждено и рекомендовано к применению на заседанииметодического Совета ГБОУ СПО КРК «Интеграл»

Протокол № 1 от «05 » сентября 2014 г.

Председатель                                                                                М.А. Уманская

357070 Ставропольский край,

Андроповский район,

с.Курсавка, ул. Титова, 15

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83

факс:6-39-79

СОДЕРЖАНИЕ

  - Результаты освоения профессионального модуля

  - Паспорт программы профессионального модуля

  - Структура и содержание профессионального модуля

4 условия реализации программы профессионального модуля

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

ПМ.02  ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

1.1. Область применения:

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 270802 «Строительство иэксплуатация зданий исооружений» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

1.2.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;

- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов;

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ.

уметь:

-читать генеральный план;

- читать геологическую карту и разрезы; -читать разбивочные чертежи;

-осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;

- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства и проектом производства работ;

- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно- технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- вести исполнительную документацию на объекте;

- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;

- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного производства;

- проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых работ;

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных процессов;

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно- технической документацией;

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;

знать:

- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;

- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;

- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;

- основные принципы организации и подготовки территории;

- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;

- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;

- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;

- основы электроснабжения строительной площадки;

- последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки строительной площадки;

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;

- действующую нормативно-техническую документацию на производство и

приемку выполняемых работ;

- технологию строительных процессов;

- основные конструктивные решения строительных объектов;

- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;

- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ;

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;

- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

-правила эксплуатации строительных машин и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; -особенности работы конструкций;

- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды: правила исчисления объемов выполняемых работ;

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;

- правила составления смет и единичные нормативы;

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой;

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных работ;

- требования органов внешнего надзора; перечень актов на скрытые работы;

- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;

- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего - 723 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 651 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 434 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 217 часов;

учебной и производственной практики - 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВИД) Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. |
| ПК 2.3. | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. |
| ПК 2.4. | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОКЗ. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов Оз. | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ГОС-2.1.-2.2. | Раздел 1. Организация технических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции объектов | 402 | 268 | 90 | - | 134 |  | 36 | 36 |
| ПК 2.3.-2.4. | Раздел 2. Учет и контроль технологических процессов | 321 | 166 | 66 | - | 83 |  |  |  |
|  | Всего | 723 | 434 | 156 | - | 217 |  | 36 | 36 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Организация технических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 178/90 |  |
| МДК 02.01. | Организация технических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов | 178/90 |  |
| Тема 1.1. Особенности строительного производства. | Строительная продукция. Классификация строительных объектов. Строительные процессы, структура и классификация. Техническое нормирование. Методы и виды нормативных наблюдений. Сметное нормирование в строительстве. Нормативно-информационная база ценообразования сметного нормирования. Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок. Подготовка строительной площадки. | 20 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 2 3 | Классификация затратрабочего времени. Методы и виды нормативных наблюдений. Нормирование расхода материалов. |  |  |
| Тема 1.2. Технология строительных процессов | Технологическое проектирование строительных процессов. Транспортирование строительных грузов. Земляные, каменные, деревянные, бетонные и железобетонные работы. Монтаж строительных конструкций. Работы по устройству защитных и изоляционных, отделочных покрытий. Работа в зимних условиях. | 34 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 38 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | Организация рабочего места и труда каменщика. Материалы, приспособления, инструменты для каменных работ. Выбор монтажного крана. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Монтаж одноэтажных промышленных зданий. Монтаж многоэтажных каркасных зданий. Монтаж многоэтажных бескаркасных зданий. Возведение зданий с каменными стенами. Возведение сборно-монолитных зданий. Монтаж конструкций в зимних условиях. Устройства рулонных и мастичных кровель. Устройство кровель из штучных материалов. Теплоизоляционные работы. Гидроизоляционные работы. Устройство антикоррозийных покрытий. Устройство полов. Стекольные работы. Понятие о качестве строительной продукции. Органы контроля за качеством строительства. |  |  |
| Тема 1.3. Календарное планирование. | Основные принципы организации строительства. Назначение и состав календарных планов. Календарный план строительства комплекса зданий. Календарный план отдельного объекта. Выбор методов производства работ. Понятия о методах сетевого планирования и управления. | 12 |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | Практические занятия | 16 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 | Календарный план строительства комплекса зданий. Календарный план отдельного объекта. Последовательность выполнения работ. Основные элементы сетевого графика. Общие принципы построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и способы их расчета. Корректировка сетевых графиков. Планирование и управление строительством на основе сетевых графиков. |  |  |
| Тема 1.4. Инженерное благоустройство территорий поселений. | Градостроительный кодекс РФ. Классификация населенных мест. Размещение городов на территории страны. Градообразующие факторы. Планировочная структура города. Функциональное зонирование территорий поселений. Городские центры тяготения. Размещение сетей обслуживания в городе. Строительное зонирование.Системы застройки микрорайона. Основы организации транспортного и пешеходного движения. Виды дорожных покрытий. Сущность вертикальной планировки. Методы вертикальной планировки. Вертикальная привязка зданий к рельефу. Устройства вертикальной планировки в сложном рельефе. Общие сведения о водоотводе. Конструкции систем водоотвода. Инженерное благоустройство территорий поселений. | 34 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |
| Тема 1.5. Основные понятия о генеральном плане. | Генеральный план города. Состав генерального плана. Общие требования к проектной документации. Терминология, применяемая в предпроектной и проектной подготовке строительства. | 10 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 2 | Организация рабочих отметок планировки. Организация и эксплуатация стоков. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 1.6. Инженерное оборудование территорий, поселений и зданий. | Подземные коммуникации.Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций. Источники водоснабжения. Системы и схемы водоснабжения. Элементы внутреннего водопровода. Противопожарные водопроводы. Классификация сточных вод и системы канализации. Наружные канализационные сети. Очистка сточных вод. Система хозяйственно-бытовой канализации. Внутренний водосток с покрытий. Дворовая система канализации. Санитарная очистка городских территорий. Нормы накопления, системы сбора и удаления отходов. Хозяйственные площадки. Уборка территорий поселений. Источники тепла. Тепловые сети. Виды топлива. Горячее водоснабжение. Система отопления зданий. Отопительные приборы. Вентиляция. Кондиционирование воздуха. Оборудование и устройство систем вентиляции и кондиционирования. Система газоснабжения поселений. Газопроводные сети. Газораспределительные станции. Внутреннее устройство газоснабжения зданий. Инженерно-геодезические изыскания и создание геодезической разбивочной основы. Расчистка и планировка территорий. Системы электроснабжения объектов. Напряжения электрических сетей. Надежность электроснабжения городских потребителей. | 68 |  |
|  | Лабораторные работы | 26 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Составление продольного профиля трассы водоснабжения. Водоснабжение здания. Системы и схемы канализации Канализация зданий. Составление опорной геодезической сети. Разбивка зданий и сооружений на местности. Устройство обноски, закрепление осей. Отвод поверхностных и грунтовых вод. Подготовка площадки к строительству и ее благоустройство. Проектирование временных дорог на стройгенплане. Проектирование и размещение основных элементов стройгенплана. Проектирование и размещение временных зданий и сооружений. Временное водо- и теплоснабжение строительной площадки. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 1. Порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования 2. Основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение; 3. Основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение; 4. Основные принципы организации и подготовки территории; 5. Особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства. 6. Методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 7. Технология строительных процессов 8. Основные конструктивные решения строительных объектов 9. Особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. 10. Способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ | 134 часа 10 10 12 12 12 12 18 12 18 18 |  |
| Примерная тематика домашних заданий. Разработка технологических карт на основные строительные процессы. Выполнение схем, чертежей. Решение геодезических задач. Разработка календарного плана объекта. Разработка сетевого графика. Изучение нормативно-технической документации. |  |  |
| МДК 02.02. | Учет и контроль технологических процессов | 100/66 |  |
| Тема 2.1. Организация инвестиционно-строительной деятельности. | Понятия об инвестиционной деятельности. Циклы инвестиционного проекта. Инвестиционная фаза. | 6 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  |  | Изучение схемы циклов инвестиционного проекта |  |  |
| Тема 2.2. Правила и порядок определения сметной стоимости строительства | Формирование стоимости строительной продукции в рыночных условиях. Методы определения сметной стоимости строительной продукции. Индексация сметной стоимости. Структура и элементы сметной стоимости строительства. | 12 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. 2. | Накладные расходы. Сметная прибыль. |  |  |
| Тема 2.3. Порядок и правила составления сметной документации на строительную продукцию. | Локальная смета. Объектная смета. Сводный сметный расчет стоимости строительства.Сводка затрат. | 16 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия | 20 |  |
|  |  | Составление ведомости подсчета объемов работ. Составление сметных расчетов. |  |  |
| Тема 2.4. Правила и порядок расчетов за выполненные работы. | Правила составления акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2). Правила составления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Правила составления отчета по форме № М-29 | 10 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические работы | 6 |  |
|  |  | Составление акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2). Составление справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3). Составления отчета по форме № М-29 |  |  |
| Тема 2.5. Основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы | Строительные машины и механизмы. Машины горизонтального безрельсового транспорта. Грузоподъемные машины. Машины непрерывного транспорта. Строительные погрузчики. Землеройные машины. Оборудование для бестраншейной прокладки трубопроводов. Оборудование для гидромеханизации земляных работ, водоотлива и водопонижения. Оборудование для буровых работ. Оборудование для производства свайных работ. Дробильно-сортировочные машины и установки. Машины для приготовления и транспортирования бетонных и растворных смесей и уплотнения бетонных смесей. Машины и оборудование для отделочных работ. | 28 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | 14 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 | Основные технико-эксплуатационные показатели строительных машин. Выбор транспортных средств. Выбор экскаватора. Выбор самоходного монтажного крана. Выбор башенного монтажного крана. Выбор захватных приспособлений Расчет и подбор транспортных средств для перевозки грунта. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 2.6. Особенности работы конструкций | Предварительное обследование здания Исследование воздушной среды помещений Основные требования к эксплуатационным качествам строительных конструкций. Определение геометрических параметров, прогибов и деформации конструкций. Техника безопасности при проведении обследований строительных конструкций зданий. Энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов. | 14 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | 10 |  |
|  | 1 2 3 4 5 | Обследование бетонных и железобетонных конструкций. Обследование каменных и армокаменных конструкций. Обследование деревянных конструкций. Теплотехнические обследования ограждающих конструкций Обследование фундаментов и оснований |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 2.7 Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ | Понятие о качестве строительной продукции. Повышение качества строительной продукции. Методы контроля качества строительной продукции. Допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с нормативной базой. Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ. Требования органов внешнего надзора Органы контроля за качеством строительства. Акты освидетельствования скрытых работ. | 14 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | 10 |  |
|  |  | Изучение структурной схемы контроля качества. Изучение нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ. Порядок заполнения актов на скрытые работы. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий. Основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе работы. Рациональное применение строительных машин и средств малой механизации. Нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам. Правила составления смет и единичные нормативы. Нормативно-техническая документация на производство и приемку строительно-монтажных работ. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. | 83 часа. 6 12 12 12 24 12 5 |  |
| Примерная тематика домашних заданий. Изучение нормативно-технической документации на приемку и выполнение СМР. Вычисление объёмов СМР. Составление локальных, объектных смет и сводного сметного расчета. Заполнение отчетной документации форм № КС-2, № КС-3, № М-29. Заполнение актов на скрытые работы. Изучение устройства, принципов работы и способов применения строительных машин. |  |  |
| Учебная практика Виды работ 1. Выполнение геодезических работ при производстве строительно-монтажных работ. 2. Выполнение схем подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям. 3. Составление сметных расчетов. 4. Составление отчетной документации. | 36 часов 12 6 12 6 |  |
| Производственная практика Вид работ Выполнение технологических строительных процессов. | 36 36 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) |  |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие  лабораторий  испытания строительных материалов и конструкций, информационных технологий в профессиональной деятельности,  кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда.Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинетов:  инженерной графики; строительных материалов и изделий; основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; основ геодезии; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; проектно-сметного дела; проектирования зданий и сооружений; эксплуатации зданий; реконструкции зданий; проектирования производства работ; технологии и организации строительных процессов; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; оперативного управления деятельностью структурных подразделений.

Реализация программы модуля предполагает наличие  геодезического полигона.

Оборудование рабочих мест освоения профессионального модуля: макеты, модели, геодезические приборы, стенды, комплекты плакатов, комплект учебно-методической документации, набор инструментов, комплекты чертежей, компьютеры, проектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает наличие  библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Федеральный государственный образовательный стандарт по  специальности среднего профессионального образования «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 г. № 1897.

2.Положение об учебной и  производственной (профессиональной) практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673)

3.Рекомендации по планированию и организации учебной и производственной практике  в условиях действия Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (в разработке).

4. Литературные источники:

4.1. Беложенов Е.Н. Основы архитектуры зданий и сооружений: учебникСПО. - Феникс, 2009. – 362 с.

4.2. Вильчик Н.П. Архитектуразданий. Учебник. М.: Инфра-М, 2008. – 285 с.

4.3. Ерисова Л. Г. Технология строительного производства. - М. Промиздат, 2010. – 462 с.

4.4. Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметноедело. Учебник.- М.: Академия, 2010. – 448 с.

4.5. Соколов Г.К. Технология и организация строительства PDF. М.: Академия, 2009. – 528 с.

Дополнительные источники:

СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства

СНиП 3.01.01-85 (с изм. 1 1987, 2 1995) Организация строительного производства

СНиП - строительные нормы и правила. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

ФЕРы2001

ГЭСНы2001

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. | Соблюдение порядка подготовительных работ. Правильность организации выполнения подготовительных работ. Правильность выполнения операций подготовки объекта. | Выполнение индивидуальных заданий во время прохождения производственной практики |
| ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции строительных объектов. | Правильность организации и выполнения строительно-монтажных ремонтных работ по реконструкции строительных объектов. Соответствие выполненных работ требованиям СНиП | Оценка самостоятельных практических заданий. Защита практических работ в ходе учебной практики |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. | Правильность осуществления операций по учету объемоввыполняемых работ и расходу материальных ресурсов. Соблюдение порядка списания строительных материалов. | Защита практических работ в ходе учебной практики |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. | 1.Правильность выполнения действий по контролю качества выполняемых работ. | Оценка самостоятельных практических заданий. Защита лабораторных работ в ходе учебной практики. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к своей будущей профессии | Оценка результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -правильность выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологического процесса технического обслуживания и ремонта зданий; - оценка эффективности и качества выполнения; | Оценка выполнения практического задания |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - решение нестандартных профессиональных задач в области разработки технологических процессов технического обслуживания и ремонта зданий | Оценка выполнения самостоятельной практической работы |
| ОК 4. Осуществлять поиск,анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | оценка результата поиска необходимой информации в различных источниках; оценка умений использования информации для решения профессиональных задач и личностного развития. | Оценка выполнения самостоятельной внеаудиторной практической работы. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - результативность применения математических методов и ПК в техническом нормировании и проектировании предприятий | Защита лабораторной работы в ходе учебной практики. |
| ОК 6. Работать в | - оценка способов | Психологический тренинг. |

| коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | взаимодействия обучающихся с преподавателями и мастерами п\о в ходе обучения | Деловая игра. |
| --- | --- | --- |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий | - оценка осуществления самоанализа и коррекции собственной работы; | Тестирование КОС |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - обоснованность плана профессионального и личностного развития и повышения квалификации | Изучение и оценка результатов самостоятельной работы. |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | -оценка выполнения анализа новых технологий в области технологических процессов технического обслуживания и ремонта машин, механизмов и другого инженерно- технологического оборудования; | Анализ и оценка деятельности студентов в ходе производственной практики |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | Оценка результатов наблюдений готовности исполнять воинскую обязанность том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |