МИНИСТЕРСТВО образования И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ставропольского края

государственное БЮДЖЕТНОЕ образовательное учреждение среднего профессионального образования «курсавский региональный колледж «интеграл»

Согласовано:                                                              Утверждаю:

Заместитель директора по НМР                  заместитель   директора по ТО

____________ Ерина Л.И.                         _____________ Казимирова Т.И. «___»______________2014 г.                       «___» _______________ 2014 г.

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

с.Курсавка

2014г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  по специальности 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация-разработчик: ГБОУ СПО КРК «Интеграл»

Разработчики:

Головань Елена  Залимхановна –преподаватель спецдисциплин ГБОУ КРК «Интеграл»

Медяник Андрей Васильевич – преподаватель спецдисциплин ГБОУ КРК «Интеграл»

Рассмотрено, утверждено и рекомендовано к применению на заседании методического Совета  ГОУ СПО КРК «Интеграл»

Протокол №_____ от  «___»___________2014 г.

Председатель                                          М.А.Уманская

357070 Ставропольский край,

Андроповский район,

с.Курсавка, ул. Титова, 15

тел.: 8(86556)6-39-82, 6-39-83

факс:6-39-79

kurs  integrall@mail.ru

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 9 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 15 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 19 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

1.1. Область программы

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами;

- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений;

- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий;

- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений.

уметь:

- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;

- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;

- вести журналы наблюдений;

- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;

- определять сроки службы элементов здания;

- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;

- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;

- заполнять паспорта готовности объектов 
к эксплуатации в зимних условиях;

- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

- составлять графики проведения ремонтных работ;

- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;

- проводить работы текущего и капитального ремонта;

- выполнять обмерные работы;

- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;

- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;

- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;

знать:

- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;

- конструктивные элементы зданий;

- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;

- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

- требования нормативной документации;

- систему технического осмотра жилых зданий;

- техническое обслуживание жилых домов;

- организацию и планирование текущего ремонта;

- организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт;

- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;

- порядок приемки здания в эксплуатацию;

- комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей конструкций;

- виды инженерных сетей и оборудования зданий;

- электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий;

- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;

- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем;

- параметры испытаний различных систем;

- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;

- основные методы оценки технического состояния зданий;

- основные способы усиления конструкций зданий;

- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий;

- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;

- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 456  часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 384  часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 256 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 128 часов;

учебной и производственной практики – 72 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. |
| ПК 4.2. | Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. |
| ПК 4.3. | Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий. |
| ПК 4.4. | Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3. | Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7. | Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9. | Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1-4.2 | Раздел 1. Эксплуатация зданий | 231 | 130 | 50 | - | 65 | - | 36 | 36 |
| ПК 4.3-4.4. | Раздел 2. Реконструкция зданий | 225 | 126 | 30 | - | 63 | - |  |  |
|  | Всего | 456 | 256 | 80 |  | 128 |  | 36 | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Эксплуатация зданий | 130 |  |
| МДК. 04.01. | Эксплуатация зданий | 130 |  |
| Тема 04.01. Современные требования к жилью | Формы собственности и использования жилья. Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда. Качество жилых зданий. Понятия и критерии надежности. Отказы несущих и ограждающих конструкций. Начальный период эксплуатации зданий. Сроки службы конструкций и материалов. | 14 | 1 |
|  | Лабораторные работы | 10 |  |
|  | 1 2 3 4 5 | Экология жилой среды Функциональная комфортность жилья. Условия безопасности. Отказы несущих и ограждающих конструкций. Период нормальной эксплуатации зданий |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 04.02. Техническое обследование и ремонт жилищного фонда. | Виды и работы технического обслуживания. Система ремонтов. Содержание квартир. Техническое обслуживание подвалов. Содержание подвалов. Техническое обслуживание и ремонт систем отопления. Эксплуатация систем холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Эксплуатация систем вентиляции. Классификация зданий и стратегия модернизации. Модернизация планировочных элементов зданий. Модернизация квартир. Трансформация зданий. Изменение объема зданий. Реконструкция групп зданий и кварталов в исторически сложившихся районах. Принципы реконструкции кварталов периода полносборного строительства. Ремонт и усиление, реконструкция оснований и фундаментов. Ремонт стен. Ремонт и замена перекрытий. Утепление ограждающих конструкций. Ремонт кровель. Проект организации ремонта зданий. Стройгенплан ремонта зданий. Планирование организации ремонта. Приемка в эксплуатацию законченных ремонтов зданий. | 50 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 34 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | Диспетчеризация управления инженерным оборудованием. Диспетчеризация управления инженерным оборудованием. Реконструкция лестнично-лифтовых узлов. Санитарные узлы Технологическая карта на модернизацию квартир. Трансформация зданий. Изменение объема зданий. Реконструкция групп зданий и кварталов в исторически сложившихся районах. Принципы реконструкции кварталов периода полносборного строительства. Составление технологической карты на ремонт , усиление, реконструкция оснований и фундаментов Составление технологической карты на ремонт стен. Составление технологической карты на ремонт и замену перекрытий. Составление технологической карты на ремонт кровель. Стройгенплан ремонта зданий. Стройгенплан ремонта зданий. Планирование организации ремонта. Приемка в эксплуатацию законченных ремонтов зданий. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 04.03 Благоустройство и санитарное содержание жилищного фонда. | Основы формирования систем благоустройства. Инженерное благоустройство жилых территорий. Социально- бытовое благоустройство жилых территорий. Внешнее благоустройство и озеленение. Экологическое благоустройство. Уборка мест общего пользования жилых домов и придомовой территории. Организация сбора и вывоза мусора. | 16 | 2 |
|  | Лабораторные работы | 6 |  |
|  | 1 2 3 | Благоустройство жилых территорий Благоустройство жилых территорий. Благоустройство жилых территорий |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Оценка технического состояния зданий и сооружений. Обоснование необходимости их ремонта или усиления. Основные конструктивные элементы гражданских зданий. Понятия и критерии надежности. Государственный контроль за технической эксплуатацией жилищного фонда Подготовка зданий к эксплуатации. Водоснабжение. Канализация. Отопление. Вентиляция. Электрические сети. | 65 | 121-122 |
| Примерная тематика домашних заданий. Выполнение чертежей. Выполнение графиков, схем и планов. Расчеты и конструирование элементов зданий и сооружений. Разработка проектной документации. Изучение документации и порядка ввода здания в эксплуатацию. Изучение нормативной документации. |  | 123-124 |
| Раздел 2 | Реконструкция зданий |  |  |
| МДК 04.02 | Реконструкция зданий |  |  |
| Тема04.01. Основные направления реконструкции зданий и сооружений. | Задачи реконструкции зданий и сооружений. Физический и моральный износ зданий и сооружений. Инженерная подготовка производства. Основные виды и методы реконструкции зданий и сооружений. Особенности производства работ при реконструкции. Основные виды и методы капитального ремонта зданий и сооружений. | 12 | 1-2 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 2 | Составление графиков износа. Основные направления реконструкции. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 04.02. Проектирование производства строительно-монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений. | Проектно-технологическая документация на реконструкцию. Содержание проекта производства работ. Календарное планирование. Содержание строительного генерального плана. Виды и состав работ по обследованию объекта реконструкции. Подготовительные работы в условиях реконструкции. Демонтаж конструкций. Земляные работы в условиях реконструкции. Монтаж строительных конструкций при реконструкции. Грузоподъемные машины. Такелажное оборудование. Монтажное оснащение и оснастка. Лестницы, подмости ,площадки используемые при реконструкции. Бетонные работы при реконструкции. | 32 | 2-3 |
|  | Лабораторные работы | 24 |  |
|  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Определение и оценка деформаций отдельных конструкций. Определение прочности материала конструкций. Определение степени коррозийного и температурного поражения элементов зданий. Обследование оснований и фундаментов. Обследование стен и состояние перекрытий. Составление схемы дренажа. Состав монтажного процесса. Определение требуемых параметров грузоподъемных машин. Определение требуемых параметров грузоподъемных машин. Определение требуемых параметров габаритных размеров монтажных площадок. Определение требуемых параметров габаритных размеров монтажных площадок. Выбор комплекта средств малой механизации. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Тема 04.03. Технология производства работ при реконструкции. | Усиление или замена оснований и фундаментов. Усиление или замена конструкций стен. Усиление или замена колонн. Усиление или замена покрытия. Архитектурно-планировочные решения реконструкции жилых зданий старой постройки. Технология реконструкции зданий с применением встроенных систем. Технология реконструкции с применением сборно-монолитных систем. Реконструкция здания с надстройкой. Технология возведения мансардных этажей с использованием различных конструкций. Технология возведения мансардных этажей с использованием объемно-блочных систем. Технология возведения мансардных этажей с монолитным использованием. Реконструкция зданий с пристройкой. Реконструкция крупнопанельных зданий. Реконструкция здания с использованием несъемной опалубки. Особенности реконструкции общественных зданий. Реконструкция многоэтажных зданий. Эксплуатационные характеристики конструкций. Обеспечение теплозащиты конструкции стен. Характеристики теплоизоляционных материалов. Технология утепления фасадов. Технология устройства вентилируемых фасадов. Технологии по снижению энергопотребления. Техника безопасности при диагностике зданий. Производство работ нулевого цикла в зимних условиях. Производство работ надземного цикла в зимних условиях. | 52 | 2-3 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1 | Распределение теплопотерь. |  |  |
|  | Практические занятия | - |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Мусороудаление. Автоматизация и диспетчеризация управления инженерным оборудованием. Принципы модернизации жилья. Способы обследования технического состояния зданий и сооружений Порядок проведения работ по проведению обследования. Проектно-техническая документация. Параметры зданий, конструкций, дефектов и повреждений, контролируемых при обследовании. Особенности обследования бетонных и железобетонных конструкций. Детальное обследование бетонных и железобетонных конструкций. Определение расположения арматуры и толщины защитного слоя бетона. | 63 |  |
| Примерная тематика домашних заданий. Выполнение чертежей. Выполнение графиков, схем и планов. Разработка методик восстановления и реконструкции зданий, сооружений и инженерных сетей. Изучение проектной и нормативной документации по реконструкции зданий. |  |  |
| Учебная практика Виды работ Строительные работы, проводимые в процессе эксплуатация здания и сооружения. Строительные работы, проводимые в процессе реконструкции здания. | 36 24 12 |  |
| Производственная практика Вид работ Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. | 36 36 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.

Реализация программы модуля предполагает наличие  лабораторий  испытания строительных материалов и конструкций, информационных технологий в профессиональной деятельности, безопасности жизнедеятельности.

Реализация программы модуля предполагает наличие  кабинетов:  инженерной графики; строительных материалов и изделий; основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; основ геодезии; инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок; проектно-сметного дела; проектирования зданий и сооружений; эксплуатации зданий; реконструкции зданий; проектирования производства работ; технологии и организации строительных процессов; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; оперативного управления деятельностью структурных подразделений.

Реализация программы модуля предполагает наличие  геодезического полигона.

Оборудование рабочих мест освоения профессионального модуля: макеты, модели, геодезические приборы, стенды, комплекты плакатов, комплект учебно-методической документации, набор инструментов, комплекты чертежей, компьютеры, проектор, экран.

Реализация программы модуля предполагает наличие  библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1.Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений. М.: Инфра-М 2012.-288с.

2. Юдина А.Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и сооружений    «Академия»  2010 .-320 с.

3. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий. ИНФРА-М  2011.-208 с.

# Дополнительные источники:

# 1.Пачорин И.П.. Организация проектирования. -Л.: Стройиздат. 2009 г.

2.Правила техники безопасности при текущем капитальном ремонте жилых и общественных зданий. - М.: Стройиздат, 2009 г.

3.Строительные нормы и правила. - М.: Госстройиздат, 1978 г.

4.Черников Б.А. Охрана труда при капитальном ремонте жилых зданий. - М.: Стройиздат, 2011 г.

Интернет - ресурсы.

1. Реконструкция и реставрация зданий http://www.labirint.ru/books/289285/  (дата обращения 01.09.2014г.)

2.  Требования к проектной документации при реконструкции и капитальном ремонте.  http://pojexpertiza.ru     (дата обращения 28.08.2014)

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды, как в учебном заведении, так и в организациях соответствующих профилю специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

Наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов. Опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере. Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях. Опыт работы в профессиональной сфере является обязательным.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. | -выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания; -установка маяков и проведение наблюдения за деформациями с ведением журналов наблюдения; правильность определения диагностических показателей геодезическими приборами и механическими инструментами; -верность определения сроков службы элементов здания; -правильность применения инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций | Защита выполненных лабораторно-практических работ и самостоятельной внеаудиторной работы; выполнение индивидуальных заданий в ходе учебной практики. Выполнение индивидуальных заданий во время прохождения производственной практики. |
| ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений | Соблюдение последовательности этапов при составлении графиков проведения ремонтных работ; правильное выполнение чертежей усиления различных элементов здания | Оценка самостоятельных практических заданий. Защита лабораторных работ в ходе учебной практики |
| ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий | -установление причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий - правильность выбора мероприятий по устранению неисправностей | Защита лабораторных работ в ходе учебной практики |
| ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий. | -верность заполнения паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; -проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования на предмет соответствия их стандартам; - верность определения неисправностей в оборудовании; -правильность проведения работ текущего и капитального ремонтов по устранению неисправностей | Защита лабораторных работ в ходе учебной практики |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - проявление интереса к будущей профессии; - сформированность профессиональной мотивации; - положительные отзывы по результатам практики. | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы (защита практических работ, курсового проекта) оценка мастеров производственного обучения по результатам прохождения практики. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - рациональность выбора методов и способов решения профессиональных задач в области строительных работ; - оценка эффективности и качества собственного выбора технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных работ; - соответствие выбранных методов осуществления строительных работ их целям и задачам; - своевременность сдачи заданий и отчетов. | оценка выполнения практического задания |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - аргументация выбора способов и методов решения профессиональных задач в области строительных работ. - ответственность за принятые решения | оценка защиты лабораторной работы |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - осуществлять поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные; | оценка на практических занятиях |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - применение математических методов и ПК в техническом нормировании и проектировании ремонтных предприятий; | Практический экзамен |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | доброжелательное, толерантное отношение с сокурсниками, преподавателями, мастерами производственного обучения. | Тестирование |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий | - осуществлять самоанализ и коррекция собственной работы; | Тестирование |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - ценностное отношение к профессиональной деятельности; - способность к оценочным суждениям, самоанализу. | оценка выполнения практического задания |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - способность к самоактуализации; - способность к переподготовке в условиях смены технологий в профессиональной деятельности. | оценка на практических занятиях |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. | оценка результатов наблюдений готовности исполнять воинскую обязанность том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |