автономное образовательное учреждение Вологодской области

среднего профессионального образования

«Вологодский колледж связи и информационных технологий»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»

_________  /И.В. Дарманская/

«____» _________ 20___ г.

ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01.)

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального  профессионального образования (далее – НПО)

220703.03    Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации

Организация-разработчик: АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий»

Разработчики:

Худякова Г.В., мастер производственного обучения

Рекомендована предметно-цикловой комиссией профессиональных дисциплин  АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий».

Протокол №  от  «___»_______20___г. №_____

Председатель ПЦК_______________ /И.А. Смолина/

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 20 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  НПО 220703.03    «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС).

- Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения.

- Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики.

- Определять места установки  телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения.

- Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД).

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, повышении квалификации и переподготовки по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации».

Уровень образования: Основное общее без опыта работы

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в обследовании объекта, подлежащего оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации;

уметь:

- определять категорию объекта;

- пользоваться планом- схемой и строительными чертежами объекта;

- проверять инженерные сооружения по периметру, оценивать вид и состояние внешнего ограждения, выявлять уязвимые места, определять работоспособность имеющихся технических средств;

- проверять территорию;

- проверять состояние охраны и наличие, количество и состояние контрольно-приходных и  контрольно-проездных пунктов;

- проверять техническое состояние зданий и помещений и техническую укреплённость  коммуникаций;

- выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации;

знать:

- цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации;

- этапы обследования объекта и номенклатуру работ, выполняемых на каждом этапе обследования;

- содержание рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта;

- методику выбора вариантов охраны объекта;

- виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованиям МВД Российской Федерации;

- структуру организации;

- цели и задачи структурного подразделения;

- общие сведения о вневедомственной охране

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  140  часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  86 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 66 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов;

учебной практики – 0 часов

производственной – 54 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности:

Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Определять места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). |
| ПК 1.2. | Определять места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. |
| ПК 1.3. | Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. |
| ПК 1.4. | Определять места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. |
| ПК 1.5 | Определять места установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для НПО)

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1. | Раздел 1. Определение мест установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | 36 | 31 | 20 | 5 | - | - |
| ПК 1.2. ПК 1.3. | Раздел 2. Определение мест установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. Определение мест установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. | 16 | 11 | 4 | 5 | - | - |
| ПК 1.4. | Раздел 3. Определение мест установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. | 17 | 12 | 6 | 5 | - | - |
| ПК 1.5. | Раздел 4. Определение мест установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). | 17 | 12 | 4 | 5 | - | - |
|  | Производственная практика, часов | 54 |  | 54 |
|  | Всего: | 140 | 66 | 34 | 20 | - | 54 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Определение места установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | 36 |  |
| МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности | 86 |  |
| Тема 1.1. Обследование объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой охранно-пожарной сигнализации | Содержание | 3 |  |
|  | 1/1 | Общие сведения о вневедомственной охране. Структура организации. Цели и задачи структурных подразделений. Цели и задачи обследования объектов, подлежащих оборудованию аппаратурой систем охранно-пожарной сигнализации. Этапы обследования объектов и номенклатура работ, выполняемых на каждом этапе обследования. | 1 | 3 |
|  | 1/2 | Классификация (категории) охраняемых объектов. Степени защиты строительных конструкций, ТСО и элементов инженерно-технической укреплённости. Инженерно-техническая укреплённость зданий, сооружений и территории объекта. Рубежи охраны. | 1 | 3 |
|  | 1/3 | Нормативно-техническая документация. Примерные схемы оборудования объектов. Рабочая документация, оформляемая по результатам обследования объектов. Виды производственной документации, оформляемой при монтаже технических средств сигнализации по требованию МВД Российской Федерации. (Проектно-сметная документация.) | 1 | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1/1 1/2 | Определение категории объектов и количество рубежей охраны. | 2 |  |
|  | 1/3 1/4 | Работа с таблицами классов защиты конструктивных элементов объекта с учётом категории объектов. | 2 |  |
| Тема 1.2 Выбор технических средств пожарной сигнализации и их размещение на охраняемом объекте. | Содержание | 3 |  |
|  | 1/4 | Нормативные документы. Планы-схемы и строительные чертежи объектов. Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации. Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта. Выбор технических средств пожарной сигнализации. Факторы при выборе. | 1 | 3 |
|  | 1/5 | Паспорта технических средств ПС. Основные технические данные безадресных, адресных, радиоканальных, автономных и аспирационных пожарных извещателей, адресных расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей. Требования к установке. Проверка работоспособности технических средств. Определение мест установки. | 1 | 3 |
|  | 1/6 | Приборы приемно-контрольные пожарные, пульты управления, приборы управления пожарные, контрольные панели. Руководства по эксплуатации. Требования к установке. Определение мест установки. Помещение дежурного персонала (дежурного поста). | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1/5 1/6 1/7 1/8 | Выполнение индивидуального технического задания с использованием программного обеспечения по проектированию систем ПС. - выбрать вариант охраны объекта с учётом условий эксплуатации ТС, -архитектурно-планировочных решений строительных особенностей защищаемого помещения; - выбрать ТС и места установки на охраняемом объекте; - составить план оборудования помещения системой ПС. | 4 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1/9 1/10 | Работа с паспортами технических средств пожарной сигнализации и заполнение таблиц «Технические характеристики ТС ПС», «Технические условия на установку ТС ПС» | 2 |  |
| Тема 1.3 Выбор технических средств охранной и тревожной сигнализации и их размещение на охраняемом объекте | Содержание | 5 |  |
|  | 1/7 | Определение категории объекта. Планы-схемы и строительные чертежи объектов. Методика выбора вариантов охраны объектов. Выбор технических средств сигнализации. | 1 | 3 |
|  | 1/8 | Защита периметра объекта. Проверка инженерных сооружений по периметру. Оценка вида и состояния внешних ограждений, выявление уязвимых мест. Основные требования к техническим средствам защиты периметра. Извещатели защиты периметра, факторы при выборе извещателей. Варианты блокировки периметра. Выбор вариантов охраны. Определение мест установки извещателей. | 1 | 3 |
|  | 1/9 | Защита территории объекта. Проверка территории, наличие и состояние охраны, контрольно-проходных и контрольно-проездных пунктов. Основные требования к техническим средствам защиты. Извещатели защиты открытых площадок, факторы при выборе извещателей. Варианты блокировки. Выбор вариантов охраны территории объекта. Определение мест установки извещателей, оповещателей. | 1 | 3 |
|  | 1/10 | Защита зданий и помещений. Проверка технического состояния зданий и помещений и укреплённость коммуникаций. Технические средства, основные требования к техническим средствам защиты. Варианты блокировки. Определение мест установки технических средств. | 1 | 3 |
|  | 1/11 | Защита персонала и посетителей объекта. Технические средства тревожной сигнализации, основные требования. Выбор вариантов охраны Определение мест установки технических средств. | 1 | 3 |
|  | Лабораторные работы | 2 |  |
|  | 1/11 1/12 | Выполнение индивидуального технического задания с использованием программного обеспечения по проектированию систем ПС. - выбрать вариант охраны объекта; - выбрать ТС и места установки на охраняемом объекте; - составить план оборудования помещения системой ОПС. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1/13-1/18 | Работа с паспортами технических средств пожарной сигнализации и заполнение таблиц: - технические характеристики ТС; - тип извещателя для обнаружения проникновения; - помехи и способы их локализации | 2 |  |
|  | 1/19-1/20 | Работа с техническими заданиями и рабочими проектами на монтаж систем охранной и тревожной сигнализации. | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Разработка презентаций: Средства инженерно-технической укреплённости зданий, сооружений и территории объекта (ограждения; ворота, калитки; контрольно-пропускные пункты; строительные и дверные конструкции; окна, фрамуги и форточки; замки и запирающие устройства, технологические каналы). Составление рефератов: Этапы обследования объектов и номенклатура работ, выполняемых на каждом этапе обследования. Варианты охраны объектов системами ОПС. | 5 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Изучение СНиП, ГОСТ, РД, НПБ, инструкций по разделам Работа с проектной документацией Изучение паспортов приборов, руководств по эксплуатации |  |  |
| Раздел 2. Определение места установки датчиков, релейных модулей, контроллеров, модулей пожаротушения и сигнально-пусковых устройств систем пожаротушения. Определять места установки датчиков, клапанов, контроллеров, релейных модулей исполнительных устройств инженерной автоматики. | 16 |  |
| МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности | 86 |  |
| Тема 2.1 Выбор технических средств систем пожаротушения и их размещение на объекте | Содержание | 3 |  |
|  | 2/1 | Нормативно-техническая документация. Основные требования к техническим средствам систем пожаротушения. Планы расположения оборудования пожаротушения. Структурные схемы. Рабочая документация. Основные факторы при выборе вариантов средств и способов пожаротушения. | 1 | 3 |
|  | 2/2 | Паспорта технических средств систем пожаротушения. Основные технические данные приборов пожарных управления, сигнально-пусковых устройств, оросителей и модулей пожаротушения. Требования к установке. Конфигурация зоны защиты модулей и оросителей по очагам пожаров. Определение мест установки модулей и оросителей систем пожаротушения | 1 | 3 |
|  | 2/3 | Определение мест установки приборов пожарных управления, сигнально-пусковых устройств, релейных модулей, узлов управления. Порядок разметки для крепления, установка и подключение. | 1 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 2/1- 2/4 | Работа с техническими заданиями и рабочими проектами на монтаж систем пожаротушения: водяное, водяное тонкоструйное, газовое, порошковое | 2 |  |
| Тема 2.2 Выбор технических средств инженерной автоматики и их размещение на объекте | Содержание | 4 |  |
|  | 2/4 | Нормативно-техническая документация. Основные требования к техническим средствам систем инженерной автоматики. Планы расположения оборудования. Структурные схемы. Рабочая документация. | 1 | 2 |
|  | 2/5 | Периферийное оборудование: датчики (датчики температуры, влажности, давления, потока, детекторы утечки газа, датчики движения и освещения); исполнительные механизмы (клапаны, заслонки, задвижки, приводы). Основные принципы определения местоположения датчиков и исполнительных механизмов. Типичные монтажные опции. | 1 | 2 |
|  | 2/6 | Устройства автоматического управления: термостаты, пропорциональные регуляторы, контроллеры, релейные модули и электротехническое коммутационное оборудование. Основные принципы определения местоположения. Типичные конфигурации систем | 1 | 2 |
|  | 2/7 | Устройства диспетчеризации и администрирования инженерного оборудования: компьютерные устройства, периферийные компьютерные устройства, интерфейсные устройства, устройства оповещения. Системы GSM. Функции системы. Шкафы автоматики. Основные принципы определения местоположения. | 1 | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 1. Разработка презентаций: Размещение на объекте датчиков; исполнительных устройств; устройств автоматического управления. Составление рефератов: Устройства автоматического управления: термостаты; пропорциональные регуляторы; контроллеры; релейные модули. Определение местоположения. | 5 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Ознакомиться с разделами ППБ; СНиП; НПБ, РД, ГОСТа Работа с проектной документацией Изучение паспортов приборов, руководств по эксплуатации |  |  |
| Раздел 3. Определение места установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения (СОТ). | 17 |  |
| МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности | 86 |  |
| Тема 3.1. Общие положения по проектированию систем охранного телевидения | Содержание | 2 |  |
|  | 3/1 | Классификация систем охранного телевидения. Техническое задание и проект. Обследование охраняемого объекта. Описание объекта (категория; пространственное положение, архитектурно- планировочные и строительные решения объекта, его отдельных зон; внешние факторы) Тактика охраны. Состав документации (акт обследования и техническое 1задание) | 1 | 2 |
|  | 3/2 | Требования назначения систем охранного телевидения: целевые задачи видеоконтроля, вид наблюдения, устойчивость к несанкционированным воздействиям. Требования к техническим характеристикам оборудования и рабочему месту оператора. Особенности монтажа. | 1 | 2 |
| Тема 3.2 Выбор и размещение оборудования охранного телевидения | Содержание | 4 |  |
|  | 3/3 | Телевизионные камеры и объективы. Технические характеристики. Принципы установки видеокамер и их количество. Несущие конструкции для установки телекамер. Определение мест установки телевизионных камер. | 1 | 2 |
|  | 3/4 | Средства оснащения телевизионных камер: кожухи, кронштейны, поворотные устройства. Назначение. Основные характеристики. Требования к размещению. Мониторы. Параметры мониторов. Требования при размещении мониторов на рабочем месте оператора. Схемы рабочего места оператора. | 1 | 2 |
|  | 3/5 | Устройства обработки видеосигнала, управления и коммутации многокамерными системами охранного телевидения: переключатели, квадраторы, мультиплексоры, видеоматрицы, видеорегистраторы и др. Оборудование для записи и архивирования. Технические характеристики. Требования к размещению. | 1 | 2 |
|  | 3/6 | Варианты оборудования объектов: комнаты, коридоры, лестницы и входные двери, периметр, открытые площадки. Схемы охраны. | 1 | 2 |
|  | Лабораторная работа | 2 |  |
|  | 3/1 3/2 | Выполнение индивидуального технического задания с использованием программного обеспечения по проектированию СОТ (составить схему охраны объекта). | 2 |  |
|  | Практические задания | 4 |  |
|  | 3/3- 3/6 | Работа с паспортами технических средств СОТ и составление таблиц: - технические характеристики ТС СОТ; - технические условия на установку ТС СОТ | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 3. Разработка презентаций: Варианты оборудования объектов системами охранного телевидения: комнаты, коридоры, лестницы и входные двери, периметр, открытые площадки. Составление рефератов: Обследование охраняемого объекта. Определение мест установки телевизионных камер | 5 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Ознакомиться с разделами ППБ; СНиП; НПБ, РД, ГОСТа, СП Работа с проектной документацией Изучение паспортов приборов, руководств по эксплуатации |  |  |
| Раздел 4. Определение мест установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). | 17 |  |
| МДК.01.01. Правила обследования объектов и определения мест установки технических средств систем безопасности | 86 |  |
| Тема 4.1 . Общие положения по проектированию систем контроля и управления доступом | Содержание | 2 |  |
|  | 4/1 | Стандарты и нормативные документы на СКУД. Виды объектов контроля. Факторы для выбора системы и структуры СКУД. Обследование объекта. Архитектурно-планировочные и строительные решения. Условия эксплуатации. | 1 | 2 |
|  | 4/2 | Функциональные характеристики автономных, сетевых и универсальных систем. Количество точек доступа. Схемы типовых конфигураций. Принцип выбора технических средств. | 1 | 2 |
| Тема 4.2 Выбор и размещение вызывных панелей, считывателей, видеоглазков и телевизионных камер, устройств абонентских | Содержание | 2 |  |
|  | 4/3 | Вызывные панели. Идентификаторы и считыватели. Требования к установке и монтажу. Выбор и размещение. | 1 | 3 |
|  | 4/4 | Видеоглазки и телевизионные камеры, устройства абонентские. Требования к установке и монтажу. Выбор и размещение телевизионных камер, объективов и видеоглазков. Варианты размещения. | 1 | 3 |
|  | Практические задания | 2 |  |
|  | 4/1 4/2 | Работа с паспортами технических средств СКУД, выбор конфигурации индивидуальных и подъездных домофонов исходя из особенностей объекта и условий технического задания. | 2 |  |
| Тема 4.3 Выбор и размещение исполнительных и преграждающих устройств | Содержание | 2 |  |
|  | 4/5 | Выбор исполнительных и преграждающих устройств. Требования к установке и монтажу различных моделей замков, электрозащёлок и доводчиков, автоматических дверей, шлагбаумов, приводов для ворот. | 1 | 2 |
|  | 4/6 | Проходные. Турникеты поясного типа, с перекрытием проема в полный рост. Средства сигнализации: ИК барьеры, датчики. Преграждающие устройства блокирующего типа – шлюзы. Дополнительные средства контроля прохода: детекторы. Требования к установке и монтажу. | 1 | 2 |
| Тема 4.4 Выбор и размещение устройств управления | Содержание | 2 |  |
|  | 4/7 | Устройства управления - аппаратные и программные средства. Контроллеры автономных, сетевых СКУД. Блоки управления исполнительными и преграждающими устройствами Определение мест установки. Требования к установке и монтажу. | 1 | 3 |
|  | 4/8 | Посты охраны, серверные. Типовой состав оборудования контрольно-пропускных пунктов (КПП). Автоматизированные рабочие места (АРМ). Устройства центрального управления. Определение мест установки оборудования на постах охраны и в серверных, исходя из особенностей объекта и условий технического задания. | 1 | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 4/3 4/4 | Работа с паспортами устройств управления СКУД и проектной документацией. Составление таблиц подключений к клеммным колодкам оборудования с расшифровкой | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 3. Разработка презентаций: Исполнительные и преграждающие устройства: замки, электрозащёлки и доводчики, автоматические двери, шлагбаумы, приводы для ворот, турникеты и шлюзы. Размещение на объекте исполнительных и преграждающих устройств. Составление презентаций: Определение конфигурации по требованиям заказчика. Принцип выбора технических средств. Типовые решения СКУД: Дом или отдельное помещение. Малый офис с одной точкой прохода. Офисное здание. Промышленное предприятие. | 5 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Ознакомиться с разделами ППБ; СНиП; НПБ, РД, ГОСТа, СП Работа с проектной документацией Изучение паспортов приборов, руководств по эксплуатации. |  |  |
| Производственная практика: Виды деятельности: 1. Знакомство со структурой производства, оборудованием, видами работ. Инструктаж по технике безопасности и охране труда. 2. Изучение технического заданий, проекта, строительных чертежей объекта, паспортов технических средств, нормативно-технической и рабочей документации, оформляемой по результатам обследования объекта. 3. Проверка состояния инженерно-технической укрупнённости зданий, сооружений и территории объекта, контрольно-приходных и контрольно-проездных пунктов. Определение категории объекта. 4. Выбор вариантов защиты периметра, территории объекта, защиты зданий и помещений, персонала и посетителей объект. 5. Определение мест установки извещателей, оповещателей сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания, релейных модулей. 6. Определение мест установки пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей. 7. Выбор способов и технических средств пожаротушения и дымоудаления. 8. Определение мест установки модулей и оросителей систем пожаротушения, приводов клапанов и реле систем дымоудаления. 9. Определение мест установки приборов пожарных управления, сигнально-пусковых устройств, релейных модулей, узлов управления. 10. Определение местоположения датчиков (температуры, влажности, давления, потока, утечки газа, движения и освещения), исполнительных механизмов (клапаны, заслонки, задвижки, приводы) и устройств автоматического управления (термостаты, пропорциональные регуляторы, контроллеры, релейные модули и электротехническое коммутационное оборудование.) 11. Определение местоположения устройств диспетчеризации и администрирования инженерного оборудования: компьютерные и интерфейсные устройства, устройства оповещения. 12. Выбор вариантов оборудования объектов: комнаты, коридоры, лестницы и входные двери, периметр, открытые площадки. Схемы охраны. 13. Определение мест установки телевизионных камер, устройств обработки видеосигнала, управления и коммутации многокамерными системами охранного телевидения (переключатели, квадраторы, мультиплексоры, видеоматрицы, видеорегистраторы и др.) 14. Выбор конфигурации СКУД и технических средств. 15. Определение мест установки вызывных панелей, считывателей, исполнительных и преграждающих устройств (замков, электрозащёлок и доводчиков, автоматических дверей, шлагбаумов, приводов для ворот), устройств управления (контроллеры автономных, сетевых СКУД, блоки управления исполнительными и преграждающими устройствами, аппаратные и программные средства). | 54 |  |
| Всего | 140 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Технология работ по монтажу систем охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»; электромонтажной мастерской

Оборудование учебного кабинета и 25 рабочих мест кабинета: комплект учебно-методической документации; наглядные пособия, интерактивная доска + компьютер, аудиосистема.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие места для проведения практических и лабораторных работ- 15 шт., комплект инструментов (15 шт. на группу из 25 чел.), приспособлений, комплект учебно-методической документации; плакаты, макеты (по каждому разделу модуля), измерительные приборы  (15 шт. на группу из 25 чел.), интерактивная доска + компьютер, аудиосистема.

Реализация программы модуля предполагает производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники

- Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИРПО: Образовательно – издательский центр «Академия», 2010

- Савчук Л.И. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости для оборудования объектов: Рекомендации.- М.: НИЦ «Охрана», 2005

- Радченко А.П. Особенности распространения радиоволн и антенно-фидерные устройства радиосистем. (учебно - справочное пособие.): НИЦ «Охрана», 2006.-159с.

- Овчинников В.М. Пожарное оповещение и электроакустический расчёт. Рекомендации по проектированию, монтажу и сервисному обслуживанию СОУЭ на базе оборудования марки «Тромбон». - М, 2008

- Проектная документация, инструкции по сборке и монтажу  систем безопасности объектов

Дополнительные источники

- Никитин А.А. Охранные извещатели блокировки остеклённых конструкций.- М: НИЦ  «Охрана» МВД России, 2004

- Сабурь С.В. Установка автоматической пожарной сигнализации – М.: Издательство «Спецтехника», 2000г.

- Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов: Рекомендации (Р 78.36.010-2000).- М.: НИЦ «Охрана», 2000

- Крахмалев А.К Средства и системы контроля и управления доступом.- М.: НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России, 2003

- Анюхин С.Г. Проектирование, монтаж и эксплуатация технических средств охраны и охранно-пожарной сигнализации.- М.: НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России, 2003

- Михайлов А.А. Отечественные радиосистемы передачи тревожных извещений. - М.: НИЦ «охрана», 2004. – 172с. – (Учебное пособие)

- Порядок обследования объектов, принимаемых под охрану: Методическое пособие.- М.: НИЦ «Охрана» ГУВО МВД России, 1998

ГОСТы, нормативные и руководящие  документы

- ГОСТ 25 1099-83.  Средства охранной,  пожарной и  охранно-пожарной

- сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Раздел 4.

- Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию.

- ГОСТ Р 51089-97.  Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытания.

- ГОСТ Р 51241-98.  Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51558-2000.  Системы охранные телевизионные.  Общие технические требования и методы испытаний.

- НПБ 110-99.  Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками тушения и обнаружения пожара.

- НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования ( взамен СНиП2.04. 09-84).

- НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие  технические требования. Методы испытаний»

- НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей пари пожаре в зданиях и сооружениях»

- ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок, издание седьмое. Утверждены Министерством топлива и энергетики РФ. Редакция 2009 г.

- ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

- Национальный стандарт российской федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом» Классификация. Общие технические требования.
Методы испытаний дата введения - 2009-09-01

- РД 78.  143-92 МВД России. Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования.

- РД 78.  145-93 МВД России.  Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

- Пособие к РД 78. 145-93.

- РД 78. 146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов  средствами охранной сигнализации.

- РД 78. 147-93 МВД России. Руководящий документ. Единые требования по технической  укрепленности  и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов.

- РД 25.964–90. Руководящий документ. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ.

- РД 78. 36. 002-99 МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации.

- РД 78. 36. 005-99 МВД России. Выбор и применение систем контроля и

- управления доступом. Рекомендации.

- РД 78. 36. 008-99 МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации.

- РД 78. 36. 001-99 МВД России.  Справочник  инженерно - технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации.

26.Р78.36.005-99 Выбор и  применение систем контроля  и управления доступом

Интернет-ресурсы

Болид: www.bolid.ru

«Аспо» www.bosch-telecom.ru

ООО «Лигард» http://www.ligard.ru

ООО «Эффект-Л» http://effect-sa.ru

ЗАО «Аргус-Спектр» http://www.argus.ru

Юнитест www.unitest.ru

ЗАО «Легос»  www.legos.ru

«СКБ Електронмаш»http:www.chelmash/cu.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Учебные занятия в рамках данного модуля проводятся в специализированных кабинетах и лабораториях по группам: теоретические вопросы изучаются в полной группе, при проведении практических и лабораторных занятий группа делится на подгруппы в количестве 12-15 человек. Консультационная помощь обучающимся осуществляется как групповая, так и индивидуальная, используются разработанные учебные элементы в рамках блочно-модульной технологии обучения и различные инструкционно-технологические карты.

Учебная практика в рамках данного профессионального модуля организуется концентрированно после изучения всех разделов данного модуля и отработки лабораторных и практических занятий.

Изучению данного модуля  должно предшествовать изучение ОП.01. Основы черчения,  ОП02 Основы электротехники, ОП.03. Основы электроматериаловедения, ОП04 Основы радиоэлектроники, ОП05 Основы автоматизации производства

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):

среднее или высшее профессиональное образование  по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо среднее или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: среднее или высшее профессиональное образование  по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо среднее или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.

Мастера: среднее или высшее профессиональное в областях, соответствующих профилям обучения и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. Наличие 4-5 квалифицированного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена (квалификационного)  в форме защиты творческой работы по проектированию систем безопасности, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся и объединений работодателей.

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной образовательной программе.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| 1.Определение мест установки датчиков, извещателей, оповещателей, сигнализаторов, расширителей, изоляторов короткого замыкания (КЗ), релейных модулей, пультов управления, приборов приёмно-контрольных, контрольных панелей систем охранно-пожарной сигнализации (ОПС). | Определение технических средств по условным графическим обозначениям в проектной документации. Подбор по проекту и проверка технических средств пожарной сигнализации Выбирать варианты охраны объекта и технические средства сигнализации Определение мест установки технических средств охранно-пожарной сигнализации | Тест Практическая работа Выпускная квалификационная работа Компьютерный контроль (работа с программным обеспечением по проектированию) Тест Проектная работа |
| 2.Определение мест установки телекамер, кронштейнов, поворотных устройств, мультиплексоров и мониторов систем охранного телевидения. | Определение технических средств по условным графическим обозначениям в проектной документации. Определение характеристик телекамер по маркировке на корпусе Определение мест установки телекамер Составление плана размещения оборудования СОТ | Контрольная работа Практическая работа Выпускная квалификационная работа Компьютерный контроль (работа с программным обеспечением по проектированию) |
| 3. Определение мест установки считывателей, контроллеров и исполнительных устройств системы контроля и управления доступом (СКУД). | Определение технических средств по условным графическим обозначениям в проектной документации. Определение мест установки технических средств СКУД | Самостоятельная работа Практическая работа |
| Защита творческой работы по проектированию систем безопасности |
| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающихся в процессе освоения профессиональной образовательной программы, анкетирование |
| 2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области определения места установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации; оценка эффективности и качества выполнения |  |
| 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области выполнения работ по монтажу |  |
| 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, в том числе Интернет-ресурсов |  |
| 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля, опыт работы с информационными технологиями и мультимедийным оборудованием |  |
| 6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Взаимодействие с преподавателями, мастерами производственного обучения и обучающимися в ходе обучения |  |
| 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Готовность нести воинскую службу и служба в рядах РА по родственной профессии |  |