Министерство образования Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Арзамасский коммерческо-технический техникум»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

по  специальности  13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Составитель:

преподаватель специальных

дисциплин

Степанова Марина Михайловна

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

- РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

- УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

- ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ

  - Область применения программы

Рабочая программа производственной  практики является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.01   «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования»

1.2  Цели и задачи  производственной   практики

Задачей производственной практики по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»  является освоение  видов профессиональной деятельности: ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования», предусмотренных ФГОС СПО.

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики должен:

уметь:

- определять электроэнергетические параметры электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем;

- подбирать технологическое оборудование для ремонта и эксплуатации электрических машин и аппаратов, электротехнических устройств и систем, определять оптимальные варианты его использования;

- организовывать и выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования;

- проводить анализ неисправностей электрооборудования;

- эффективно использовать материалы и оборудование;

- заполнять маршрутно-технологическую документацию на эксплуатацию и обслуживание отраслевого электрического и электромеханического оборудования;

- оценивать эффективность работы электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования;

- осуществлять метрологическую поверку изделий;

- производить диагностику оборудования и определение его ресурсов;

- прогнозировать отказы и обнаруживать дефекты электрического и электромеханического оборудования.

знать:

- технические параметры, характеристики и особенности различных видов электрических машин;

- классификацию основного электрического и электромеханического оборудования отрасли;

- элементы систем автоматики, их классификацию, основные характеристики и принципы построения систем автоматического управления электрическим и электромеханическим оборудованием;

- классификацию и назначение электроприводов, физические процессы в электроприводах;

иметь практический опыт:

- выполнения работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования;

- использования основных измерительных приборов.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики всего: 216 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом  производственной  практики является освоение

общих компетенций (ОК):

| Код ОК | Наименование результата практики |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

профессиональных компетенций (ПК):

| Вид профессиональной деятельности | Код ПК | Наименование результатов практики |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» | ПК 1.1 | Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.2 | Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.3 | Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. |
|  | ПК 1.4 | Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. |

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ     ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

  - Тематический план

| Коды формируемых компетенций | Наименование профессионального модуля, тем. | Объем времени, отведенный на практику (в часах) | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» | 216 | 6, 7 семестр |
| ОК 1 - 10, ПК 1.1-1.4 | Тема 1 Организационное собрание. Составление общей характеристики, предприятия. | 6 | 6 семестр |
|  | Тема 2 Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ. | 18 | 6 семестр |
|  | Тема 3 Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования. | 84 | 6 семестр |
|  | Тема 4 Выполнение работ по проведению модернизации электрооборудования. | 36 | 7 семестр |
|  | Тема 5 Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний электрооборудования. | 66 | 7 семестр |
|  | Тема 6 Составление отчета по практике и сдача зачёта по практике. | 6 | 7 семестр |
|  | Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. |

3.2.Содержание практики

| Наименование профессионального модуля | Содержание учебного материала | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» | 216 |
| Тема 1 Организационное собрание. Составление общей характеристики, предприятия. | Организационное собрание. Распределение студентов по подразделениям завода | 6 |
| Тема 2 Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения работ. | 2.1 Состав работ, выполняемых при проведении технического обслуживания и ремонта электрооборудования 2.2 Организация планово-предупредительного ремонта электрооборудования 2.3 Виды и сроки проведения работ при обслуживании электрооборудования | 18 |
| Тема 3 Выполнение работ по технической эксплуатации, обслуживанию и ремонту электрооборудования. | 3.1 Техническое обслуживание и ремонт осветительных установок 3.2 Техническое обслуживание и ремонт кабельных линий 3.3 Техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств 3.4 Техническое обслуживание и ремонт силовых трансформаторов 3.5 техническое обслуживание и ремонт электроприводов 3.6 Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных механизмов 3.7 Техническое обслуживание и ремонт термических установок 3.8 Техническое обслуживание и ремонт сварочных установок 3.9 Техническое обслуживание электродвигателей 3.10 Техническое обслуживание электроизмерительных приборов 3.11 Ремонт обмоток электрических машин 3.12 Виды и причины неисправностей пускорегулирующей аппаратуры 3.13 Ремонт контакторов и магнитных пускателей 3.14 Техническое обслуживание аппаратуры управления и защиты 3.15 Замена повреждённых резисторов, контактных частей, изолирующих деталей и механизма управления 3.16 Замена силового блока | 84 |
| Тема 4 Выполнение работ по проведению модернизации электрооборудования. | 4.1 Общие требования по проведению реконструкции 4.2 Общие требования по проведению работ по модернизации 4.3 Моральный износ электрооборудования 4.4 Внедрение новой техники 4.5 Передовые технологии выполнения монтажа электрооборудования 4.6 Передовые технологии выполнения ремонта электрооборудования | 36 |
| Тема 5 Выполнение работ по подготовке к проведению испытаний электрооборудования. | 5.1 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию внутрицеховых электросетей после монтажа и ремонта 5.2 Проведение испытаний с сдача в эксплуатацию внутрицеховых осветительных установок 5.3 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию кабельных линий после монтажа или ремонта 5.4 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию трансформаторных подстанций после монтажа или ремонта 5.5 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию грузоподъемных механизмов после монтажа или ремонта 5.6 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию термических установок после ремонта или монтажа 5.7 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию сварочных установок после ремонта или монтажа 5.8 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию генераторов ПТ после ремонта 5.9 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию синхронных машин после ремонта 5.10 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию асинхронных двигателей после ремонта 5.11 Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию пускорегулирующей аппаратуры после ремонта или монтажа | 66 |
| Тема 6 Составление отчета по практике и сдача зачёта по практике. | Оформление отчета. Сдача зачёта по практике. | 6 |
| Дифференцированный зачет |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

  - Требования к документации, необходимой для проведения практики:

В примерный комплект документов руководителя практики от техникума входит:

· положение о производственной практике;

· договор с предприятием о проведении практики;

· приказ о распределении студентов по местам практик и назначение руководителя    практики от техникума;

· рабочая программа практики;

- календарно-тематический план;

- тематика заданий на практику;

- методические разработки;

· график консультаций;

· график целевых проверок.

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:

- перечень утвержденных заданий по практике по профилю специальности;

- рекомендации по ведению дневника по практике;

- рекомендации по выполнению отчета по практике.

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:

Реализация рабочей программы  производственной  практики по видам профессиональной деятельности ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» предполагает проведение производственной практики на предприятиях, организациях различных организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и каждым предприятием, организацией во время которой, студенты самостоятельно выполняют работы, характерные для  профессии и уровня квалификации.

Допускается проведение производственной практики в структурных и учебно-производственных подразделениях техникума.

Сроки проведения производственной практики устанавливаются Техникумом в соответствии ОПОП СПО и условиями договоров с организациями и предприятиями.

Оснащение: оборудованные рабочие места студентов на предприятиях в соответствии с учебными программами.

4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Дьяков В.И. «Типовые расчёты по электрооборудованию» – М.: Высшая школа, 2005-161с.

- Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. «Электроснабжение цехов промышленных предприятий» - М.: Высшая школа, 2006-121с.

- Гурин Н.А., Янукович Г.И. «Электрооборудование промышленных предприятий и установок» - Мн.: Высшая школа, 2007-238с.

- Алиев И.И. «Справочник по электротехнике» - М.: Высшая школа, 2000-255с.

- Шеховцов В.П. «Справочное пособие по электрооборудованию и                 электроснабжению» -    М.: Форум, ИНФРА, 2009-136с.

Дополнительные источники

- Шеховцов В.П. «Электрическое и электромеханическое оборудование» - М.: Форум, ИНФРА – М.: 2008-407с.:

- Правила устройства электроустановок – М.: ЗАО «Энергосервис», 2010-608с.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. – 4-е изд. М.: Энергоатомиздат, 2009. – 431с.

4. Гусев Н.Н., Мельцер Б.Н. «Устройство и монтаж электрооборудования» - М.:                  Высшая школа, 1979-320с.

5. Электронный ресурс «Википедия». Форма доступа:  www.ru.wikipedia.org

6. Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru

7. Электронный ресурс «Книжный архив». Форма доступа: www.bookarchive.ru

8.Электронный ресурс «Публичная интернет-библиотека.».Форма доступа:    www.public.ru

9. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА». Форма доступа:  www.lib.ua-ru.net

10. Электронный ресурс «Мотор-ремонт». Форма доступа:  www.motor-remont. ru

- Электронный ресурс «Портал технической документации». Форма доступа:   www.biggost.ru

12. Электронный ресурс «Библиотека ГОСТов». Форма доступа:   www.libgost.ru

13.Электронный ресурс «Электронная библиотека». Форма доступа:        www.electrolibrary.ru

4.5. Требования к руководителям практики от техникума и предприятия.

Требования к руководителю по практике от техникума:

- разрабатывает рабочую программу, методические материалы и учебную документацию по реализации практики (форму дневника практики, форма отчета по практике, индивидуальные задания в соответствии с программой профессионального модуля, методические рекомендации по оформлению материалов о прохождении практики) и рассматривает их на заседании методического объединения, согласовываются с заместителем директора по производственно-учебной работе и утверждаются директором техникума;

- проводит со студентами организационные собрания, знакомит их с целями и задачами практики, особенностями её организации; инструктирует  студентов о соблюдении правил техники безопасности и противопожарной защиты под роспись; знакомит студентов с формой предоставления материала о прохождении практики (дневник и отчет);

- устанавливает связь с руководителем практики от предприятия; совместно с ним составляет график работ. Принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещению их по видам работ;

- осуществляет контроль за выполнением видов работ, прописанных программой профессионального модуля ОПОП;

- оказывает индивидуальную  методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов, необходимых для отчета по практике, для дальнейшей работы по написанию курсовой и дипломной работы;

- проверяет соблюдение студентами правил техники безопасности и противопожарной защиты в период прохождения практики.

- осуществляет контроль за посещаемостью практики.

- проверяет дневники о прохождении практики, отчеты по практике, составляет рецензию на выполнение отчета с указанием ошибок, недочетов и раскрытием положительных моментов отчета, выставляет зачет (незачет) и сдает ведомость заведующему отделением.

- составляет отчет по группе о прохождении практики.

Производственную практику проводится  концентрированно.

Продолжительность рабочего дня обучающихся в период производственной практики устанавливается в пределах времени, отведенного учебным планом по профессии, но не свыше продолжительности рабочего дня, предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации: для обучающихся в возрасте от 15 до 16 лет – не более 24 часов в неделю, для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 часов в неделю.

Занятия со студентами проводят мастера производственного обучения, закрепленные за учебными группами или преподаватели профессионального модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой – профессиональное образование соответствующего профиля, практический опыт  и квалификационный разряд не ниже 3 разряда.

Инженерно-педагогический состав:   среднее или высшее  профессиональное образование и опыт работы не менее 2 лет.

Требования к руководителям практики от предприятия:

- составление графика работы студентов на весь период прохождения практики в подразделении;

- обучение студентов правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми;

- ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости студентов в течение рабочего дня;

- обеспечение условий овладения каждым студентом в полном объеме умениями и методиками, предусмотренными программой практики. Оказывать студентам практическую помощь в этой работе и при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов для курсового и дипломного проекта (работы),  отчета по практике;

- контроль уровня освоения студентами наиболее сложных видов работ и методик совместно с руководителем практики от техникума;

- ежедневный контроль ведения дневников практики студентами и оказание им помощи в составлении отчетов по практике;

- оценка работы в дневниках практики студентов после завершения практики в подразделении; составление характеристики  и аттестационного листа на каждого студента к моменту окончания ими практики в подразделении.

Руководители практики от предприятия назначаются из числа квалифицированных рабочих.

4.6 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности

Студенты в период прохождения практики обязаны:

- соблюдать действующие в учебном заведении (предприятии) правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования. | -наладка, регулировка и проверка электрического и электромеханического оборудования. | - наблюдения за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка, оценка отчетов по практике, аттестационных листов, производственных характеристик. |
| ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | - организация технического обслуживания электрического и электромеханического оборудования; -ремонт электрического и электромеханического оборудования; -организация рабочего места. | - наблюдения за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка, оценка отчетов по практике, аттестационных листов, производственных характеристик. |
| ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | -осуществление диагностики и электрического и электромеханического оборудования; -осуществление технического контроля электрического и электромеханического оборудования. | - наблюдения за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка, оценка отчетов по практике, аттестационных листов, производственных характеристик. |
| ПК 1.4 Составлять отчётную документацию по техническому обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического оборудования. | -составление отчетной документации по техническому обслуживанию электрического и электромеханического оборудования; - составление отчетной документации по ремонту электрического и электромеханического оборудования. | - наблюдения за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка, оценка отчетов по практике, аттестационных листов, производственных характеристик. |

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии. | -наблюдение, мониторинг при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | -обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области разработки чертежей; -демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач. | -мониторинг и наблюдение при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | -демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - демонстрация навыков использования информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - демонстрация способности работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | - демонстрация способности брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | -демонстрация способности самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - демонстрация способности ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - экспертная оценка, оценка производственных характеристик. |
| ОК 10 Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. | - демонстрация способности грамотно и ясно излагать устную и письменную речь. | - оценка отчетов по практике, |

ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ

Производственная практика по видам профессиональной деятельности ПМ.01 «Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования» заканчивается  дифференцированным зачетом как формой промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале, которая учитывается при освоении профессионального модуля во время экзамена (квалификационного).

После окончания практики студенты предъявляют отчеты о практике  с приложением отзывов-характеристик, проверенные и подписанные руководителями практики на местах, заверенные печатью предприятия.

Обязательными элементами оформления отчета по практике являются:

наименование учебного заведения и его вышестоящего органа, наименование этапа практики, место ее проведения, период практики, фамилия, имя, отчество студента, проходившего практику.

Содержание отчета определяется программой практики и ее продолжительностью. Приложение к отчету, как и сам отчет, каждым студентом оформляется самостоятельно.

Несвоевременная сдача отчета по неуважительной причине приравнивается к академической задолженности по учебной дисциплине, а студенты привлекаются к  ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

Перечень  заданий по практике.

1.Правила охраны труда и противопожарной безопасности. 2. Составление общей характеристики предприятия. 3. Задача рациональной эксплуатации электрохозяйств. 4. Ознакомление с ремонтными нормативами. 5. Виды и сроки проведения работ при технической эксплуатации и обслуживания электрооборудования. 6. Техническая эксплуатация, обслуживание, ремонт, монтаж и наладка электрического оборудования. 7. Правила выполнения технического обслуживания и ремонта внутрицеховых электросетей, осветительных электроустановок и кабельных линий. 8. Правила выполнения и технического обслуживания трансформаторов. 9. Правила выполнения и технического обслуживания и ремонта электроприводов. 10. Правила выполнения и технического обслуживания и ремонт грузоподъемных механизмов. 11. Правила ремонта и обслуживания электроизмерительных приборов. 12. Виды повреждения электрических машин и их причины. 13. Правила технического обслуживания и ремонта аппаратуры управления и защиты. 14. Общие требования по проведению реконструкции. 15. Общие требования по проведению работ по модернизации. 16. Моральный износ электрооборудования. 17. Проведение испытаний и сдача в эксплуатацию электрических машин после ремонта или монтажа. 18. Изучение принципиальных и электромонтажных схем установок. 19. Методика расчета основных элементов электрооборудования установки. 20. Передовые технологии выполнения монтажа и ремонта электрооборудования.