УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ГОА ПОУ  «Липецкий металлургический колледж»

Методические указания по проведению лабораторных работ по учебной дисциплине

теплотехника

для специальности (группы специальностей):

22.02.01 Металлургия чёрных металлов

22.02.05  Обработка металлов давлением

Липецк-2015

Методические указания по проведению лабораторных работ по ОП 06 Теплотехника

Составитель:	Колягина И.В., преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей

| ОДОБРЕНО цикловой комиссией металлургических Председатель: _______________ /Слюсарь Н.Ю../ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебной работе: _________________/Перкова Н. И./ |
| --- | --- |

Методические указания по проведению лабораторных работ предназначены для студентов ГОАПОУ  «Липецкий металлургический колледж» специальности Металлургия чёрных металлов ( производство стали ); 22.02.01 Металлургия чёрных металлов ; 22.02.05  Обработка металлов давлением для подготовки к лабораторным работам с целью освоения практических умений и навыков и профессиональных компетенций.

Методические указания по проведению лабораторных работ составлены в соответствии с рабочими программами по учебной дисциплине «Теплотехника» (дисциплина входит в общепрофессиональный цикл) и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  22.02.01 Металлургия чёрных металлов;  22.02.05  Обработка металлов давлением.

# Введение

Методические указания по проведению лабораторной работы разработаны согласно рабочей программе учебной дисциплине «Теплотехника» (дисциплина входит в общепрофессиональный цикл) и требованиям к умениям и знаниям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальностям 22.02.01 Металлургия чёрных металлов ; 22.02.05  Обработка металлов давлением.

Лабораторная работа направлена на освоение следующих умений и знаний согласно ФГОС СПО:

уметь: проводить расчёты теплообмена в металлургических печах (нагревательных и плавильных);

знать:  закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах.

Методические указания по проведению лабораторных работ содержат теоретические основы, которыми студенты должны владеть перед выполнением лабораторной работы; описание лабораторной установки; рекомендации по самостоятельному проведению работы.

Лабораторная работа рассчитана на 2 часа.

Техника безопасности при выполнении лабораторной работы

- К работе  допускаются лица, ознакомленные со схемой установки, принципом работы, и настоящим методическим пособием.

- Вход в лабораторию осуществляется только по разрешению преподавателя.

-    Перед началом работы все регулировочные вентили пульта управления должны быть полностью закрыты (переведены в крайнее, против часовой стрелки положение), и все тумблеры питания должны быть выключены.   Все дальнейшие действия производятся в соответствии с порядком проведения опытов.

- Преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности.

- После окончания лабораторной работы рабочее место привести в порядок.

Методические указания к выполнению  лабораторной                          работы для студентов

- К выполнению лабораторной работы необходимо приготовиться до начала занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данном учебном пособии, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций. К выполнению работы допускаются только подготовленные студенты.

- Результаты измерений и расчетов записывайте четко и кратко в заранее подготовленные таблицы.

- При выполнении работы следует обратить внимание на особенности конвективного процесса теплообмена при вынужденном движении воздуха в трубе.

- При обработке результатов измерений обратить внимание на размерность всех величин, входящих в рабочие формулы.

- Отчеты по лабораторным работам оформляются согласно требованиям ЕСКД и должны включать в себя следующие пункты:

  - название лабораторной работы и ее цель;

  - используемое оборудование;

  - порядок выполнения лабораторной работы;

  - далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, согласно выше приведенному порядку (записываются требуемые теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, заполнение требуемых таблиц и графиков, по завершении работы делается вывод).

- При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы.

- Если отчет по работе не сдан во время (до выполнения следующей работы) по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Лабораторная работа

## Тема: Исследование теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе методом имитационного моделирования процесса теплообмена

| Цель работы: | - экспериментально определить локальные и средние по длине трубы значения коэффициента теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе при равных скоростях движения и сопоставить результаты опытов с известными критериальными зависимостями. В результате выполнения работы студенты должны уметь: - проводить расчёты теплообмена в металлургических печах (нагревательных и плавильных): *определять коэффициент теплоотдачи по длине трубы при вынужденном движении воздуха в трубе; *определять гидравлический коэффициент трения; * сопоставить результаты опытов с критериальными зависимостями. должны знать: -закономерности процессов тепломассообмена в металлургических печах: * методику проведения лабораторной работы; * обозначение величин, единицы измерения; * закон конвективного теплообмена; * критериальные величины подобия; * метод теории подобия; *условия и особенности протекания конвективного теплообмена при вынужденном движении воздуха в трубе; |
| --- | --- |
| Наглядное пособие, материалы, инструменты: | Установка ММТП-005М. Линейка, карандаш, калькулятор, методическое указание. Порядок выполнения лабораторной работы |
|  | 1. Изучить и зарисовать (с описанием) схему лабораторной установки. 2. Записать исходные данные в таблицу 3. Обработать результаты данных. Записать вывод. 4. Ответить на контрольные вопросы. 5. Подготовить отчет и приготовиться к защите лабораторной работы. |

Теоретическая часть

Рабочие процессы в различных теплообменных устройствах, как правило, основаны на конвективном теплообмене между твердой поверхностью тела и омывающей его жидкостью ( в том числе и газом), а его интенсивность зависит в первую очередь от разности температур жидкости и поверхности (температурного напора), а также определяется гидродинамическими условиями обтекания поверхности и теплофизическими свойствами жидкости.

Для расчета теплового потока обычно используют формулу Ньютона, согласно которой плотность теплового потока  q  пропорциональна температурному напору:

q = ((((  - Тw),                                       (1)

где  (q( = 1 Вт/м2 ;

( - коэффициент теплоотдачи,

((( = 1 Вт/(м2 К);

Т( – температура жидкости вдали от стенки;

Тw – температура поверхности теплообмена (стенки).

Современные методы расчета конвективного теплообмена при вынужденном течении основываются на теории пограничного слоя.

В непосредственной близости стенки теплота передается только теплопроводностью. Тогда в соответствии с гипотезой Фурье

(2)

где    (( теплопроводность жидкости;

п – координата, отсчитываемая от нормали к изотермической поверхности.

( ( ((((т .

где   (т – толщина теплового пограничного слоя.

Таким образом, для интенсификации теплоотдачи нужно использовать жидкости с высокой теплопроводностью и принимать меры к уменьшению толщины пограничного слоя.

Интенсивность теплоотдачи конвекцией зависит от характера течения жидкости в пограничном слое.

При ламинарном режиме течения, когда линии тока не перемешиваются, интенсивность теплоотдачи невелика, слабо зависит от скорости течения и сильно изменяется при изменении теплофизических свойств теплоносителя.

При турбулентном режиме течения скорость в каждой точке потока пульсирует около некоторого среднего по времени значения. Вследствие этого возникает интенсивное поперечное перемешивание жидкости, что и вызывает интенсивный обмен количеством движения и теплотой между слоями с различной скоростью.

При вынужденном течении жидкости в трубах только на достаточном удалении от входа, когда толщина пограничного слоя становится равной радиусу трубы, устанавливается устойчивое распределение скорости и температуры по сечению (стабилизированное течение), не зависящее от начальных условий.

На начальном участке, где имеет место нестабилизированное течение, процесс теплоотдачи отличается большой сложностью, и коэффициент теплоотдачи резко изменяется по величине.

Распределение температуры и скорости для несжимаемой жидкости с постоянными физическими свойствами описывается системой дифференциальных уравнений, которые в приближении стационарного двухмерного пограничного слоя имеют вид:

уравнение энергии

(3)

уравнение движения

(4)

уравнение неразрывности

(5)

где   ( - плотность жидкости;

Ср – теплоемкость при постоянном давлении;

( - теплопроводность;

g – ускорение свободного падения;

( - динамическая вязкость;

Х, У – ортогональная продольная и поперечная координаты соответственно;

Wx , Wу – продольная и поперечная составляющие скорости соответственно;

Т – термодинамическая температура;

((((w – Т( – температурный напор.

Система уравнений (3) – (5) описывает бесчисленное множество процессов конвективного теплообмена. Частные особенности процессов теплообмена характеризуются условиями однозначности, которые содержат геометрические, физические, временные и граничные условия.      Коэффициент теплоотдачи  ( , как следует из анализа системы дифференциальных уравнений  и условий однозначности, является сложной функцией, зависящей от большого числа факторов. Так, например, в случае внутренней задачи (течение жидкости в трубе)

( ( ( ((( (, Ср, (( Wср, Т( ,  Tw ,  d , l,  x ),                       (6)

где  х – расстояние от входа в трубу;

Wср – среднемассовая скорость течения жидкости;

d – диаметр трубы;

l – длина трубы.

Однако во многих случаях математическое описание процессов теплообмена оказывается настолько сложным, что решить задачу аналитически не представляется возможным. В этих случаях задача может быть решена либо численным методом, либо экспериментально. Оба метода позволяют найти решение лишь для одного конкретного случая. При изменении хотя бы одного параметра задачу необходимо решать заново.

При большом числе аргументов не только очень большим оказывается объем вычислений или экспериментов, но и очень трудным ( а иногда и невозможным) становится подобрать эмпирическую зависимость, правильно отражающую влияние всех аргументов, то есть обобщить результаты численных решений или экспериментов. Эти трудности преодолеваются с помощью так называемых обобщенных переменных или критериев подобия, представляющих собой безразмерные комплексы физических величин.

Структура критериев подобия может быть найдена либо на основе анализа дифференциальных уравнений, описывающих явление и содержащих общие связи между величинами ( метод теории подобия), либо на основе анализа размерностей физических величин, существенных для явления (метод анализа размерностей).

По физическому смыслу критерии подобия выражают соотношения между физическими эффектами (силами, тепловыми потоками).

Критерии подобия, состоящие из физических величин, заданных условиями однозначности, называются определяющими. Критерии, содержащие неизвестные (искомые) величины, называются определяемыми.

Зависимости между критериями подобия называются критериальными уравнениями и, как следует из вышесказанного, находятся с помощью экспериментов или численных решений.

Для конвективного теплообмена в каналах основными критериями подобия являются:

критерий Нуссельта

(7)

где ( - теплопроводность жидкости;

характеризующий отношение между потоком теплоты от жидкости к поверхности тела (теплоотдачей) и потоком теплоты теплопроводностью в жидкости у стенки.

критерий Рейнольдса

(8)

где W – среднемассовая продольная скорость жидкости;

l – характерный размер ( для круглых труб  l=d);

( - кинематическая вязкость жидкости;

характеризующий отношение между инерционной силой и силой внутреннего трения в жидкости (вязкости).

критерий Прандтля

(9)

где    а  температуропроводность среды;

характеризующий совокупное отношение между силами инерции и вязкости и потоками теплоты – конвективным и вынужденным. Для газов критерий  Pr определяется только атомностью и его значение близко к единице.

критерий Пекле

(10)

характеризующий отношение между потоком теплоты, переносимым движущейся жидкостью (конвективным), и потоком теплоты теплопроводностью при одинаковом температурном напоре;

критерий Грасгофа

,                                                  (11)

где   ( - коэффициент объемного расширения жидкости;

(( - разность температур жидкости и стенки.

характеризующий отношение между подъемной силой в жидкости, возникающей вследствие разности плотностей, и силой вязкости.

В случае вынужденной конвекции при течении жидкости в трубах и каналах анализ методами теории подобия приводит в общем случае к функциональной связи:

,                                        (12)

где  l/d – отношение длины трубы к ее диаметру, учитывающее изменение теплоотдачи по длине трубы на начальном участке.

При ламинарном режиме течения (Re =  ( 2300) в общем случае на теплоотдачу оказывает влияние свободная конвекция, что и учитывается введением в число независимых аргументов критерия  Gr. Однако влияние свободной конвекции на теплоотдачу ощущается лишь в том случае, когда имеет место так называемый вязкостно-гравитационный режим течения теплоносителя (Gr Pr(8 105). В остальных случаях влиянием свободной конвекции пренебрегают, и функциональная зависимость (12) принимает вид

Nu = ( (Re,  Pr,  l/d),                                 (13)

При развитом турбулентном режиме течения (Re ( 104) общий вид функциональной зависимости остается тем же:

Nu = ( (Re,  Pr,  l/d),

Экспериментальные данные по теплоотдаче при вынужденной конвекции обычно обобщают в виде степенной зависимости

,                                                             (14)

Критериальное уравнение для определения коэффициента теплоотдачи ( при вынужденном   квазиизотермическом    (Тw/Т(  ( 1)   турбулентном   течении  жидкости (Re ( 104 ; Pr ( 0,7) на основном участке трубы (участке стабилизированного течения) имеет вид

,                                                               (15)

При   меньших   значениях    числа  Re( ,    то   есть    в  переходной  области  течения  (2300 ( Ref (104)  теплоотдача может быть рассчитана по уравнению

Nuf = ( ( Re( ) Pr0,48 ,                                                        (16)

где   ((Re() – функция, зависящая от  Re(:

Таблица 1- Зависимость ((Re() –от  Re(:

| Re( | 2300 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 104 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(Re() | 3,6 | 4,9 | 7,5 | 10 | 12.2 | 16,5 | 20 | 24 | 27 | 30 | 0,021Re(0,8 |

При течении жидкости на начальном участке трубы динамический и тепловой пограничные слои еще не сомкнулись, то есть происходит формирование профилей скорости и температуры. При этом коэффициенты теплоотдачи и гидравлического сопротивления являются функцией расстояния от входного сечения канала.

При постоянной по длине трубы плотности теплового потока (qw = const) и ламинарном течении коэффициент теплоотдачи на начальном участке падает ввиду увеличения толщины пограничного слоя.

При турбулентном течении процесс стабилизации движения и теплообмена происходит быстрее, чем при ламинарном. В условиях гидродинамической стабилизации газового потока длина участка тепловой стабилизации соответствует  l/d = 20 …30.

Описание  экспериментальной установки

Внешний вид экспериментальной установки для определения локальных и средних по длине трубы значений коэффициента теплоотдачи при вынужденном движении воздуха в трубе показан на рисунке 1

Рисунок 1 Внешний вид экспериментальной установки

Рисунок 2  Приблизительный вид основного окна программы ММТП-005М

Все параметры измерений, их названия, местоположение датчиков и единицы измерения очевидны из рисунка.
          Координаты датчиков температур  Хі, установленных на трубке (twі), отсчитываемые от входа в трубку, и длины участков Lі, соответствующих  і- му датчику, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Координаты термопар на трубке Хі  и длина участков  Lі

| № участка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № термопары | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Хі | 25 | 45 | 85 | 155 | 250 | 370 | 490 | 610 | 695 | 715 |
| Lі | 25 | 30 | 55 | 82,5 | 107,5 | 120 | 120 | 102,5 | 52.5 | 25 |

Порядок  проведения работы

После включения установки в сеть, введения и запуска рабочей программы на телевизионном мониторе высвечивается тема лабораторной работы, и Вы вступаете в диалог с ЭВМ, в которой заложены все возможные варианты экспериментов.

В рекомендуемом диапазоне основных режимных параметров (напряжение на трубке Пито  U = 1,1;  1,3;  1,5; 1,7  В,  и перепад давления  (( = 200; 400;  800; 1000 Па). При этом на экране монитора высвечивается схема экспериментальной установки с отображением на ней регулирующих и измерительных устройств, а также процесса движения воздуха в трубе на рабочих режимах. Перед началом опытов необходимо регуляторы электронагрева и расхода (рисунок 2) на пульте управления установить в начальное положение поворотом до упора против часовой стрелки. После этого включаются тумблеры питания электродвигателя, нагревателя и измерительных приборов на пульте управления, и можно приступать к проведению опытов.

Для выбранного режима сначала ( во избежание перегрева рабочего участка) устанавливается ручкой  (рисунок 2) рекомендуемый расход воздуха, определяемый величиной перепада  (( на трубке Пито. Величина  (( контролируется по цифровому индикатору  на пульте управления и по экрану.  Затем рукояткой  устанавливается рекомендуемое напряжение  U электронагрева, которое контролируется по цифровому индикатору на пульте и по экрану.

На установленном режиме измеряется падение давления на участке нагрева  ((, и записываются показания всех двенадцати датчиков температур.

Опыты повторяются на других скоростях прокачки воздуха  (( и значениях электронагрева  U. Результаты измерений записываются в протокол (таблица 3).

Барометрическое давление В = …

Температура в помещении  tп = …

Таблица 3 - Протокол эксперимента

| № режи- мА | U, В | ((, Па | ((, Па | ( | tw1 | tw2 | tw3 | tw4 | tw5 | tw6 | tw7 | tw8 | tw9 | tw10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 C |
| 1 . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По окончании эксперимента производится перевод всех регулирующих органов в исходное положение.

Обработка экспериментальных данных

1. Определяется тепловой поток  Q по  формуле

(Вт)	                                           (17)

где Rэ = 0,0344 Ом электрическое сопротивление рабочего участка;

U – измеренное напряжение;

2. Подсчитывается массовый расход воздуха  G

(кг/с)                            (18)

где  (( - динамический напор, измеряемый трубкой Пито, ( Па).

- плотность воздуха на выходе;

В – барометрическое давление, в паскалях (1 мм рт.ст. =133 Па);

(( - измеренное падение давления на рабочем участке в (Па);

R = 287 Дж/ (кг К) – газовая постоянная воздуха;

( = 0,63 – коэффициент, полученный тарировкой;

d = 8,5 103 (м)   - внутренний диаметр трубки.

3. Определяется средняя температура воздуха

(С)                                 (19)

4. Рассчитывается средняя плотность воздуха

(кг\м3)                 (20)

5. Определяется число Рейнольдса и средняя скорость  W на участке нагрева

где    ((  - кинематическая вязкость при температуре t( (смотри приложение 1)

6. Вычисляются значения температурного напора (tі в сечениях трубки с координатами Хі  (таблица 2):

(21)

7. Определяются   локальные   значения    коэффициента    теплоотдачи

Вт/(м2К)                      (22)

где     Qп – потери тепла с наружной поверхности трубки:

где  К = 0,18 – коэффициент, определенный опытным путем;

- = 0,1  - средняя температура стенки;

l = 0,72 м – длина обогреваемого участка трубы.

По полученным значениям  (і   строится график  (((((( и определяется коєффициент теплоотдачи  (оси  на основном участке.

8. Определяются среднее значение  и критерий Нуссельта по опытным данным Nu(:

,                                          (1)

где    Qк – количество теплоты, передаваемое воздуху за счет конвективной

теплоотдачи, Вт;

F – поверхность исследуемого участка трубы, м2:

,

где    d – наружный диаметр трубы, м;

l – длина исследуемого участка трубы, м.

Крайние значения  (1 и (10 исключаются ввиду влияния утечек тепла с торцов рабочего участка.

(24)

Теплопроводность воздуха ((  приведена в приложении 1.

9. Определяются расчетные значения Nu( по критериальным зависимостям (15) или (16).

10. По данным опыта рассчитывается коэффициент гидравлического сопротивления

(25)

где  ((тр = (((((у= (((W2((    (26) – падение давления за счет трения;

((у – потеря давления на ускорение потока.

11. Рассчитывается критерий Нуссельта по формуле, полученной на основе гидродинамической теории  теплообмена:

(27)

Рассчитанные величины  Nu(расч и  сопоставляются с полученным в эксперименте Nu(.

Результаты расчетов записываются в протокол (таблица 4).

Таблица 4 – Результаты обработки опытных данных.

| № режима | Q, Вт | , кг/м3 | G, кг/с | t(, 0С | ((, кг/м3 | (t1 | (t2 | (t3 | (t4 | (t5 | (t6 | (t7 | (t8 | (t9 | (t10 | (t10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (1 | (2 | (3 | (4 | (5 | (6 | (7 | (8 | (9 | (10 | (10 |
|  |  |  |  |  |  | 0C/(Вт/(м2 К)) |

| ,0С | , Вт/(м2 К) | Nu(, - | Nu(расч - |
| --- | --- | --- | --- |

Отчет по выполнению работы оформляется согласно методическим указаниям приведенным выше.

Контрольные вопросы для самопроверки

1. От чего зависит интенсивность конвективного теплообмена в теплообменных устройствах?

2. Какие принимаются меры для интенсификации теплоотдачи?

3. Основные критерии подобия для конвективного теплообмена в каналах?

4. Уравнение неразрывности потока.

5. Определение массового расхода воздуха.

6. Потери давления на трение при прохождении воздуха в трубе?

7.  Определение коэффициента гидравлического трения.

- Назовите основные случаи теплообмена.

- Что называется конвективным теплообменом?

- Процесс теплоотдачи и его определение.

- Из каких тепловых процессов складывается процесс теплоотдачи?

- Что называется свободным движением и от чего зависит его интенсивность?

- Формулировка понятия «коэффициент теплоотдачи».

- Факторы, влияющие на коэффициент теплоотдачи.

- Динамический и тепловой пограничные слои, их физический смысл.

- Каков механизм передачи тепла при ламинарном и турбулентном режимах движения среды (жидкость, газ)?

- Формула для определения количества теплоты, переданной от поверхности трубы к воздуху.

- Почему для определения коэффициента теплоотдачи применяют теорию подобия?

- Условия подобия физических процессов.

- Особенность теплоотдачи при свободном и вынужденном движении среды (жидкость, газ)?

- Чем характеризуется установившийся режим в данной работе?

### Приложение 1

Таблица 4 - Физические параметры сухого воздуха при нормальном атмосферном давлении

| t1, 0С | Ср, кДж/кг К | (, кг/м3 | ( 102, В/м К | ( 106, Па с | ( 106, м2/с | Рr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,005 | 1,247 | 2,51 | 20,06 | 14,16 | 0,705 |
| 20 | 1,005 | 1,205 | 2,59 | 21,42 | 15,06 | 0,703 |
| 30 | 1,005 | 1,165 | 2,67 | 22,54 | 16.00 | 0,701 |
| 40 | 1,005 | 1,128 | 2,75 | 24,26 | 16,96 | 0,699 |
| 50 | 1,005 | 1,098 | 2,82 | 25,72 | 17.95 | 0,698 |
| 60 | 1,005 | 1,060 | 2,89 | 27,26 | 18,97 | 0,696 |
| 70 | 1,009 | 1,029 | 2.96 | 28,85 | 20,02 | 0,694 |
| 80 | 1,009 | 1,000 | 3,04 | 30,48 | 21,09 | 0,692 |
| 90 | 1,009 | 0,972 | 3,12 | 32,03 | 22,10 | 0,690 |

Таблица 5- Таблица исходных данных (режимные параметры)

| № варианта | Напряжение на трубке Пито U,В | Перепад давления ((,Па |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 200 |
| 2 | 1,2 | 300 |
| 3 | 1,3 | 400 |
| 4 | 1,4 | 500 |
| 5 | 1,5 | 700 |
| 6 | 1,6 | 900 |
| 7 | 1,7 | 1000 |
| 8 | 1,1 | 250 |
| 9 | 1,2 | 350 |
| 10 | 1,3 | 450 |
| 11 | 1,4 | 600 |
| 12 | 1,5 | 750 |
| 13 | 1,6 | 950 |
| 14 | 1,7 | 1100 |
| 15 | 1,1 | 230 |
| 16 | 1,2 | 330 |
| 17 | 1,3 | 470 |
| 18 | 1,4 | 650 |
| 19 | 1,5 | 850 |
| 20 | 1,6 | 930 |
| 21 | 1,7 | 1005 |
| 22 | 1,1 | 210 |
| 23 | 1,2 | 310 |
| 24 | 1,3 | 420 |
| 24 | 1,4 | 550 |
| 25 | 1,5 | 850 |
| 26 | 1,6 | 920 |
| 27 | 1,7 | 980 |
| 28 | 1,1 | 280 |
| 29 | 1,2 | 390 |
| 30 | 1,3 | 410 |
| 31 | 1,4 | 600 |
| 32 | 1,5 | 820 |
| 33 | 1,6 | 930 |
| 34 | 1,7 | 1080 |
| 35 | 1,1 | 220 |