- ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ

- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

- СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

- ИМ. П.П. АНОСОВА»

Методические указания для студентов

к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

по МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

для профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

2015 г.

| Рассмотрено и одобрено на заседании ПЦК Протокол № _1__ от___31.08.2015г. Председатель ПЦК ___________ Гарифуллина Н.Л. | Составлены в соответствии c рабочей программой профессионального модуля ПМ 01. Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого оборудования для профессии 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) |
| --- | --- |
| Составитель: Малыхин В.Н. мастер производственного обучения, высшая квалификационная категория |

Пояснительная записка

Цель методических указаний: оказание помощи обучающимся  в выполнении самостоятельной работы по МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ в рамках профессионального модуля ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов, машин, станков и другого оборудования.

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят обучающимся самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и  умениями,  опытом творческой деятельности при  решении проблем учебного и профессионального уровня

и направлены на формирование следующих компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку, пригонку и пайку деталей и узлов различной сложности в процессе сборки.

ПК 1.2. Изготовлять приспособления для сборки и ремонта.

ПК 1.3. Выявлять и устранять дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке его в процессе ремонта.

В результате выполнения самостоятельных работ по междисциплинарному курсу обучающиеся  должны:

уметь:

- выполнять слесарную и механическую обработку в пределах различных классов точности и чистоты;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

- применять безопасные приемы ремонта.

знать:

- технологические процессы сборки, монтажа;

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение;

- приемы и правила выполнения операций;

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования;

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

Описание каждой самостоятельной работы содержит: тему, цели работы, задания, основной теоретический материал, алгоритм выполнения типовых задач, порядок выполнения работы, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.

Перечень  видов самостоятельной работы

| № темы | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Слесарные и слесарно-сборочные работы | Создание презентации «Слесарные операции» | 2 | Представление презентации |
|  | Составление обобщающей таблицы «Слесарные операции» | 5 | Просмотр работы, оценка |
|  | Составление опорного конспекта по теме «Сборка механизмов вращательного движения | 2 | Просмотр конспекта, оценка |
| Тема 2. Основы электромонтажных работ | Подготовка сообщения «Электромонтажные инструменты и приспособления» | 2 | Выступление на уроке |
|  | Составление опорного конспекта по теме «Контроль качества контактных соединений» | 2 | Просмотр работы, оценка |
|  | Подготовка к практическим занятиям по теме «Опрессовка | 1 | Наблюдение за выполнением работы |
|  | Подготовка к практическим занятиям по теме «Пайка» | 1 | Наблюдение за выполнением работы |
|  | Составление опорного конспекта по теме «Припои. Флюсы» | 1 | Наблюдение за выполнением работы |
|  | Подготовка к практическому занятию по теме «Разделка кабеля» | 1 | Наблюдение за выполнением работы |
|  | Проработка конспектов занятий и учебных пособий (подготовка к дифференцированному зачету) | 2 | Наблюдение за выполнением работы |

Сроки выполнения самостоятельных работ

| № работы | Срок выполнения |
| --- | --- |
| Самостоятельная работа № 1 | 1 семестр, 2 неделя |
| Самостоятельная работа № 2 | 1 семестр, 3 неделя |
| Самостоятельная работа № 3 | 1 семестр, 3 неделя |
| Самостоятельная работа № 4 | 1 семестр, 3 неделя |
| Самостоятельная работа № 5 | 1 семестр, 4 неделя |
| Самостоятельная работа № 6 | 1 семестр, 4 неделя |
| Самостоятельная работа № 7 | 1 семестр, 5 неделя |
| Самостоятельная работа № 8 | 1 семестр, 6 неделя |
| Самостоятельная работа № 9 | 1 семестр, 6 неделя |
| Самостоятельная работа № 10 | 1 семестр, 7 неделя |

Самостоятельная работа № 1

Тема: Слесарные операции

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний

знать:

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение

- приемы и правила выполнения операций

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройств

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

Задание: подготовить презентацию по теме «Слесарные операции» (на примере конкретной операции, указанной преподавателем)

Содержание презентации:

- Актуальность темы (назначение слесарной операции и  применение ее при обслуживании и ремонте электрооборудования)

- Общая информация о применяемых инструментах, приспособлениях, материалах

- Основные приемы и правила выполнения операции

- Требования  безопасности выполнения слесарной операции

- Выводы и рекомендации

Общие требования к презентации:

- Размер презентации – 10- 15 слайдов.

- Слайд должен служить опорой для говорения и не должен быть целиком заполнен текстом.

- Фотографии и картинки должны быть достаточно крупными и четкими

- Презентация должна иметь титульный лист

- В презентации должна быть отражена информация, отвечающая заявленной теме.

- Презентация должна иметь образовательную ценность, иметь высокий уровень технического исполнения (цветовая палитра, анимационные эффекты, возможно музыкальное и звуковое сопровождение, видеофрагменты).

Методические  рекомендации по созданию презентаций

Создание презентации состоит из трех этапов.

- Планирование презентации: определение целей,  основной идеи презентации; подбор дополнительной информации; планирование выступления; создание структуры презентации. Правила организации материала в презентации:

- главную информацию — в начало.

- тезис слайда — в заголовок.

- анимация — не развлечение, а метод передачи информации, с помощью которого можно привлечь и удержать внимание слушателей.

- Разработка презентации: систематизация материала по блокам, которые будут состоять из собственно текста, а также схем, графиков, таблиц, фотографий и т.д.

Правило хорошей визуализации информации заключается в тезисе: "Схема, рисунок, график, таблица, текст". Именно в такой последовательности. Как только  сформулировано то, что вы хочет донести до слушателей в каком-то конкретном слайде, необходимо подумать, как это представить: в виде схемы? Не получается как схему – переходим к рисунку, затем к графику, затем к таблице. Текст используется в презентациях, только если все предыдущие способы отображения информации не подходят.

Также для улучшения визуализации слайдов существует правило: "5 объектов на слайде". Это правило основано на закономерности   -  человек способен одновременно помнить 7 ± 2 элементов. Поэтому при размещении информации на слайде следует стараться, чтобы в сумме слайд содержал всего 5 элементов. Если не получается, то можно попробовать сгруппировать элементы так, чтобы визуально в схеме выделялось 5 блоков.

Общий тон и цветные заставки, иллюстрации, линии должны сочетаться между собой и не  противоречить смыслу и настроению презентации.

Выбирать шрифты желательно, не увлекаясь их затейливостью и разнообразием. Чем больше разных шрифтов используется, тем труднее воспринимаются слайды. Однако надо продумать шрифтовые выделения, их подчиненность и логику. Стиль основного шрифта тоже важен. В любом случае выбранные шрифты должны легко восприниматься на первый взгляд.

Важно, чтобы в презентации специальные эффекты не отвлекали внимание на себя, а лишь усиливали главное.

- Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.

Время на выступление составляет 5-7 мин.

Критерии оценки  презентаций

| Параметры оценивания презентации | Балл |
| --- | --- |
| Структура презентации: Правильное оформление титульного листа Логическая последовательность информации на слайдах Отмечены информационные ресурсы | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Содержание презентации: Актуальность, точность и полезность содержания Сделаны выводы Отсутствие орфографических ошибок | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |
| Оформление презентации: Единый стиль оформления Использование на слайдах разного рода объектов (иллюстрации, графики, таблицы, диаграммы и т.д.) Использование анимационных объектов | 1- низкий уровень 2 –средний уровень 3 –высокий уровень |

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для сред. ПТУ, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. -192 с.

- Мокрецов А.М., Елизаров А.И. Практика слесарного дела: Учебн. пособие для проф. обучения рабочих на производстве. – М.: Машиностроение, 1989. -288 с.

- http://superideya.net/

- http://metalhandling.ru

- http://slesario.ru/

- http://www.telenir.net/hobbi_i_remesla/slesarnoe_delo_prakticheskoe_posobie_dlja_slesarja/p1.php

- http://www.slesarnoedelo.ru/

Самостоятельная работа № 2

Тема: Слесарные операции

Цель работы: систематизация  профессиональных знаний*; формирование умений  самостоятельно интерпретировать, анализировать, обобщать и структурировать информацию по заданной теме в форме таблицы

*знать:

- слесарные, слесарно-сборочные операции, их назначение

- приемы и правила выполнения операций

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройств

- требования безопасности выполнения слесарно-сборочных и электромонтажных работ.

Задание: заполнить обобщающую таблицу  «Слесарные операции»; таблица заполняется с использованием учебной литературы и электронных ресурсов.

| Название слесарной операции | Назначение | Инструмент, приспособления, материалы | Приемы выполнения | Техника безопасности при выполнении операции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка |  |  |  |  |
| Рубка |  |  |  |  |
| Резка |  |  |  |  |
| Гибка |  |  |  |  |
| Правка |  |  |  |  |
| Опиливание |  |  |  |  |
| Сверление |  |  |  |  |
| Зенкование |  |  |  |  |
| Нарезание резьбы |  |  |  |  |
| Шабрение |  |  |  |  |
| Притирка |  |  |  |  |

Методические рекомендации к  работе с таблицей

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Повторите лекционный материал по выбранной теме.

- Изучите учебный материал, касающийся выбранной темы, не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Внимательно изучите разделы таблицы, названия строк и столбцов.

- Еще раз внимательно прочтите текст выбранных источников информации и продумайте ход заполнения таблицы.

- Заполните ячейки таблицы.

- Оформите таблицу в соответствии с «Правилами оформления текстовых материалов» и требованиями к оформлению таблиц.

- Проводите самоконтроль не только после окончания работы над таблицей, но и непосредственно в ходе ее заполнения, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание ячеек таблицы  не соответствует заданной теме.

- Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст.

- Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Критерии оценки  обобщающей таблицы

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной в таблице информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание таблицы полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в таблице соответствует заданной теме, но есть недочеты и незначительные ошибки | Обучающийся работу не выполнил. Содержание ячеек таблицы не соответствует заданной теме. Имеются не заполненные ячейки или серьезные множественные ошибки. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований |
| 2. | Лаконичность и четкость изложения материала в таблице | Наблюдение преподавателя | Материал в таблице излагается четко и лаконично, без лишнего текста и пояснений | Ячейки таблицы заполнены материалом, подходящим по смыслу, но представляет собой пространные пояснения и многословный текст |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление таблицы полностью соответствует требованиям | В оформлении таблицы имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для сред. ПТУ, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. -192 с.

- Мокрецов А.М., Елизаров А.И. Практика слесарного дела: Учебн. пособие для проф. обучения рабочих на производстве. – М.: Машиностроение, 1989. -288 с.

- http://superideya.net/

- http://metalhandling.ru

- http://slesario.ru/

- http://www.slesarnoedelo.ru/

Самостоятельная работа № 3

Тема: Технологические процессы сборки

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний*

*знать:

технологические процессы сборки, монтажа

Задание: составить опорный конспект  по теме «Сборка механизмов вращательного движения».

В конспекте должны быть отражены следующие вопросы:

- Основные механизмы вращательного движения

- Последовательность основных операций при монтаже подшипников качения

- Приспособления для запрессовки подшипников

- Основные способы соединения  составных валов

- Основные способы соединения деталей с валами

Методические  рекомендации по составлению опорного конспекта: см. приложение 3

Критерии оценки: см. приложение 4

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник для нач. проф. образования / Борис Семенович Покровский. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008 г. -368 с.

- http://diafilmy.su/1129-sborka-mehanizmov.html

- http://www.knigafund.ru/books/106798

Самостоятельная работа № 4

Тема: Основы электромонтажных работ:  электромонтажные инструменты и приспособления

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний*

*уметь:

- выполнять монтаж осветительных электроустановок, трансформаторов, комплексных трансформаторных подстанций;

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

*знать:

- рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления, их устройство, назначение и приемы пользования

Задание: подготовить сообщение по теме  «Электромонтажные инструменты и приспособления». В сообщении следует рассмотреть назначение, виды, устройство следующих инструментов, а также  порядок пользования им:

- отвертки

- губцевый инструмент: пассатижи, кусачки, тонкогубцы, круглогубцы

- инструмент для снятия изоляции: ножи монтерские, стрипперы,  инструмент для снятия оболочки и изоляции с силовых кабелей

- инструмент т для опрессовки: пресс – клещи, пресс гидравлический, пресс механический

- паяльное оборудование

- термоусаживаемые трубки

Методические рекомендации по подготовке сообщения:

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников.

- Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Составьте план сообщения, запишите его.

- Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана.

- Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания.

- Составьте окончательный текст сообщения.

- Подготовьте иллюстрации, необходимые для сопровождения сообщения.

- Подготовьте, по возможности, инструмент, приспособления для сопровождения сообщения.

- Оформите материал сообщения.

- Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников.

- Перескажите сообщение еще раз.

- Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.

Возможные типичные ошибки:

- Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта.

- Материал  в сообщении не имеет четкой логики изложения (не по плану).

- Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения.

- В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы.

- Объяснение терминов сообщения вызывает затруднения.

- Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований.

Критерии оценки

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие представленной информации заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание сообщения полностью соответствует заданной теме, тема раскрыта полностью | Содержание сообщения соответствует заданной теме, но в тексте есть отклонения от темы или тема раскрыта не полностью. Слишком краткий либо слишком пространный текст сообщения. | Обучающийся работу не выполнил вовсе. Содержание сообщения не соответствует заданной теме, тема не раскрыта. |
| 2. | Характер и стиль изложения материала сообщения | Наблюдение преподавателя | Материал излагается логично, по плану; В содержании используются термины по изучаемой теме; Произношение и объяснение терминов сообщения не вызывает у обучающегося затруднений | Материал не имеет четкой логики изложения (не по плану). В содержании не используются термины по изучаемой теме, либо их недостаточно для раскрытия темы. Произношение и объяснение терминов вызывает у обучающегося затруднения. |  |
| 3. | Использование наглядности | Наблюдение преподавателя | Сообщение сопровождается иллюстрациями, демонстрацией инструмента, приспособлений | Сообщение сопровождается иллюстрациями | Сообщение не сопровождается иллюстрациями |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://electricalschool.info/main

- http://acdc-spb.narod.ru/elektrika/uchebnik-elektrika.html

- http://de.ifmo.ru/--books/tps_elm.pdf

- http://remitek.ru/

Самостоятельная работа № 5

Тема: Основы электромонтажных работ:  способы монтажа электрического контакта

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний и умений

уметь:

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

знать:

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- технологические процессы сборки, монтажа

Задание: составить опорный конспект  по теме «Контроль качества контактных соединений».  В конспекте должны быть отражены следующие вопросы:

- Требования к контактному соединению

- Способы контроля контактных соединений

- Проверка качества выполнения болтовых контактных соединений

- Проверка качества выполнения контактных соединений опрессовкой

- Проверка качества выполнения контактных соединений пайкой

- Проверка качества выполнения   контактных соединений контактной сваркой

Методические  рекомендации по составлению опорного конспекта: см. приложение 3

Критерии оценки: см. приложение 4

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://npl-polus.ru/_pictures/files/metod.pdf

- http://de.ifmo.ru/--books/tps_elm.pdf

- http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_16482_Instrukciya_po_proek.html

Самостоятельная работа № 6

Тема: Основы электромонтажных работ:  способы монтажа электрического контакта

Цель работы: формирование умения применять теоретические знания при выполнении практических работ; формирование  профессиональных  знаний и умений*

*уметь:

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

*знать:

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- технологические процессы сборки, монтажа

Задание: подготовиться к практическим занятиям № 6, 7  по теме «Опрессовка»

Методические  рекомендации:

- Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. Изучите рекомендации к практической работе и получите консультацию преподавателя.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  своем конспекте, стараясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных определениях.

- Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не менее чем в трех рекомендованных источниках.

- При подготовке обратить внимание на повторение следующих вопросов:

- Необходимые для опрессовки материалы и изделия

- Инструмент для выполнения опрессовки, правила пользования

- Последовательность выполнения операций

- Возможные дефекты, способы  их предупреждения

- Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте заготовку отчета.

- Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны труда при выполнении практической работы.

Критерии оценки

Оценкой за самостоятельную подготовку к практической работе является оценка за выполненную практическую работу на аудиторном практическом занятии, с учетом критериев в приложении 5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://elektrichestvo.net/index.php/silovoe-elektrichestvo/okontsevanie-soedinenie-i-otvetvlenie-zhil-kabelej/90-opressovka-zhil.html

- http://electricalschool.info/main/electromontag/328-soedinenie-i-okoncevanie-zhil-kabelejj.html

- http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-12.html

- http://tdelectrohouseaz.com/index.php?page=soedinenie-i-okontsevanie-zhil-kabelej-s-pomoschyu-opressovki

Самостоятельная работа № 7

Тема: Основы электромонтажных работ: способы монтажа электрического контакта

Цель работы: формирование умения применять теоретические знания при выполнении практических работ; формирование  профессиональных  знаний и умений*

*уметь:

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

*знать:

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- технологические процессы сборки, монтажа

Задание: подготовиться к практическим занятиям № 9, 10, 11  по теме «Лужение, пайка»

Методические  рекомендации:

- Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. Изучите рекомендации к практической работе и получите консультацию преподавателя.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Прочитайте лекционный материал по теме занятия в  своем конспекте, стараясь акцентировать внимание на основных понятиях, важных определениях.

- Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не менее чем в трех рекомендованных источниках.

- При подготовке обратить внимание на повторение следующих вопросов:

- Необходимые материалы для выполнения лужения, пайки

- Выбор паяльника, подготовка его к работе

- Последовательность и правила  выполнения операций

- Возможные дефекты, способы  их предупреждения

- Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте заготовку отчета.

- Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны труда при выполнении практической работы.

Критерии оценки

Оценкой за самостоятельную подготовку к практической работе является оценка за выполненную практическую работу на аудиторном практическом занятии, с учетом критериев в приложении 5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://zametkielectrika.ru/pajka-provodov/

- http://fi-com.ru/technics/soldering.php

- http://electricalschool.info/2009/12/01/soedinenie-kontaktov-i-provodov-pajjkojj.html

- http://www.youtube.com/watch?v=Yj7Z9ERojX8

Самостоятельная работа № 8

Тема: Основы электромонтажных работ:  лужение, пайка проводов

Цель работы: формирование  профессиональных  знаний и умений

уметь:

- выполнять такие виды работ, как пайка, лужение и другие;

знать:

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- технологические процессы сборки, монтажа

Задание: составить опорный конспект  по теме «Флюсы. Припои».

В конспекте должны быть отражены следующие вопросы: назначение, виды, свойства, область  применения флюсов и припоев

Методические  рекомендации по составлению опорного конспекта: см. приложение 3

Критерии оценки: см. приложение 4

Учебно-методическое и информационное обеспечение:

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://fazaa.ru/texnologiya-pajki-metallov/

- http://forca.ru/knigi/arhivy/montazh-elektricheskih-ustanovok-14.html

- http://www.byminsk.com/soldering.htm

- http://electrik.info/main/school/582-pripoi-i-flyusy-dlya-payki.html

- http://fi-com.ru/technics/sold3.php

Самостоятельная работа № 9

Тема: Основы электромонтажных работ: разделка кабеля

Цель работы: формирование умения применять теоретические знания при выполнении практических работ; формирование  профессиональных  знаний*

*знать:

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;

- технологические процессы сборки, монтажа

Задание: подготовиться к практическому  занятию № 12  по теме «Разделка кабеля»

Методические  рекомендации:

- Ознакомьтесь с темой практического занятия, его целями и задачами. Изучите рекомендации к практической работе и получите консультацию преподавателя.

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Почитайте материал, касающийся темы практического занятия не менее чем в трех рекомендованных источниках.

- При подготовке обратить внимание на повторение и изучение следующих вопросов:

- Устройство кабелей

- Необходимый инструмент и правила пользования им

- Правила и последовательность выполнения разделки

- Ознакомьтесь с формой отчета по практической работе и сделайте заготовку отчета.

- Внимательно прочтите правила техники безопасности и охраны труда при выполнении практической работы.

Критерии оценки

Оценкой за самостоятельную подготовку к практической работе является оценка за выполненную практическую работу на аудиторном практическом занятии, с учетом критериев в приложении 5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://elektrichestvo.net/index.php/silovoe-elektrichestvo/razdelka-kabelej.html

- http://leg.co.ua/info/kabeli/tehnologiya-razdelki-koncov-kabeley.html

- http://elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part3/&page=page6

Самостоятельная работа № 10

Тема: Слесарные, слесарно-сборочные работы; основы электромонтажных работ

Цель работы: закрепление, систематизация, углубление и расширение  профессиональных  знаний, полученных во время аудиторных занятий; подготовка к дифференцированному зачету.

Задание: проработать конспекты занятий по курсу и учебные пособия

Методические  рекомендации по проработке конспектов, учебных пособий

- Ознакомьтесь с предлагаемыми вопросами для подготовки к зачету (приложение 6)

- Ознакомьтесь со списком рекомендуемой основной и дополнительной литературы и источников и подготовьте их для работы.

- Получите консультацию преподавателя и изучите рекомендации.

- Прочитайте законспектированный материал в тетрадях, стараясь выделить основные понятия, важные определения.

- Подчеркните самые важные с вашей точки зрения слова в конспекте чернилами другого цвета, формулы обведите рамкой.

- Найдите в своем конспекте ответы на вопросы. Если это не удалось, то почитайте материал, касающийся темы конспекта не менее чем по двум рекомендованным источникам.

- Дополните, если нужно, свой конспект материалом их учебной литературы.

- Еще раз внимательно прочтите конспект, стараясь выделить из контекста значение незнакомых слов и терминов.

- Обратитесь к словарю, чтобы найти значения незнакомых слов.

- Проработайте еще раз весь найденный и законспектированный материал.

#### Проводите самоконтроль не только после окончания работы над конспектом, но и непосредственно в ходе нее, чтобы не только сразу обнаружить ошибку, но и установить ее причину.

#### Проверьте еще раз свои знания, отвечая на вопросы,  спустя некоторое время, чтобы выяснить прочность усвоения учебного материала.

Критерии оценки

Оценкой  за самостоятельную проработку конспектов и учебных пособий по курсу  является оценка за зачет в соответствии с установленными критериями оценки зачетной работы.

Учебно-методическое и информационное обеспечение

- Покровский Б.С. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, В.А. Скакун. - 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 320 с.

- Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для сред. ПТУ, - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987. -192 с.

- Нестеренко В.М. Технология электромонтажных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования / В.М. Нестеренко, А.М. Мысьянов. – 8-е изд., испр. – М.: Издательский цент «Академия», 2012 г. -592 с.

- Сибикин  Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.  Кн.1:  учебник для нач.проф.образования / Ю.Д.Сибикин - М.:  Издательский центр «Академия», 2012.- 208  с.

- http://superideya.net/

- http://metalhandling.ru

- http://slesario.ru/

- http://www.slesarnoedelo.ru/

- http://electricalschool.info/main

- http://www.znaytovar.ru/gost/2/VSN_16482_Instrukciya_po_proek.html

Приложение 1

Общие рекомендации

по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ

- Внимательно выслушайте или прочитайте тему и цели самостоятельной работы.

- Обсудите текст задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.

- Внимательно прослушайте рекомендации преподавателя по выполнению самостоятельной работы.

- Ознакомьтесь с графиком самостоятельных работ обучающихся по МДК, если требуется, уточните время, отводимое на выполнение задания, сроки сдачи и форму отчета у преподавателя.

- Внимательно изучите  методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы («методичку»).

- Ознакомьтесь со списком литературы и источников по заданной теме самостоятельной работы.

- Повторите весь теоретический материал по конспектам и другим источникам, предшествовавший самостоятельной работе, ответьте на вопросы самоконтроля по изученному материалу.

- Подготовьте все необходимое для выполнения задания, рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте.

- Продумайте ход выполнения работы, составьте план, если это необходимо.

- Если вы делаете сообщение или доклад, то обязательно прочтите текст медленно вслух, обращая особое внимание на произношение новых терминов и стараясь запомнить информацию.

- Если ваша работа связана с использованием ИКТ, проверьте наличие и работоспособность программного обеспечения, необходимого для выполнения задания.

- Если при выполнении самостоятельной работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Вместе проводите анализ и самоконтроль организации самостоятельной работы микрогруппы.

- В процессе выполнения самостоятельной работы обращайтесь за консультациями к преподавателю, чтобы вовремя скорректировать свою деятельность, проверить правильность выполнения задания.

- По окончании выполнения самостоятельной работы составьте письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя или в методических указаниях.

- Сдайте готовую работу преподавателю для проверки точно в срок.

- Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов самостоятельной работы (общегрупповом или в микрогруппах).

- Участвуйте в обсуждении полученных результатов работы.

Приложение 2

Памятка поиска информации в сети Интернет

- Внимательно изучите тему и формулировку задания.

- Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых слова, связанных с искомой темой.

- Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми системами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma).

- Введите запрос и проверьте орфографию запроса.

- Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы».

- Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию.

- Заполните форму отчета (можно копировать фрагменты информации с сайтов).

- Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы дать ссылку на авторство в своем отчете.

ПОМНИТЕ!  НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ЗАИМСТВОВАННОЙ ИЗ ИНТЕРНЕТА НАРУШАЕТ АВТОРСКИЕ ПРАВА.

Приложение 3

Методические рекомендации  к составлению опорного конспекта

Опорный конспект – это развернутый план предстоящего ответа на теоретический вопрос. Он  призван помочь последовательно изложить тему, Правильно составленный опорный конспект должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рассказать. Это   могут быть чертежи,   графики,  формулы (если требуется, с выводом), формулировки основных законов, определения.

Основные требования к содержанию и форме записи опорного конспекта

- полнота изложения материала;

- последовательность и логичность в отражении темы;

- лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа;

- не должен содержать сплошного текста;

- структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль;

- расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.);

- наглядность;

- опорный конспект должен быть понятен не только вам, но и преподавателю.

Методические рекомендации по составлению опорного конспекта

- Запишите название темы. Ознакомьтесь с необходимым материалом по тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, составьте конспект в виде простых записей.

- Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста может быть самым различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, таблиц и формул. Также можно использовать рисунки и различные графические символы. Каждое из ключевых понятий должно воздействовать на читателя как опорный сигнал.

- Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы.

- Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного конспекта. Также вы можете использовать графические обозначения, отражающие суть излагаемого материала.

- Составьте опорный конспект, с учетом требований к форме и содержанию записей.

Приложение 4

Критерии оценки опорного конспекта

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1. | Соответствие материала конспекта заданной теме | Наблюдение преподавателя | Содержание конспекта полностью соответствует заданной теме | Содержание материала в конспекте соответствует заданной теме, но конспект не полный, нет выделения основных терминов и формул. | Работа обучающимся не сдана вовсе. Отсутствует конспект по заданной теме. Ответы на вопросы не верны, или вовсе не найдены в материалах конспекта. В ответах не используются термины и определения по изучаемой теме. Объяснение терминов, используемых в законспектированном материале, вызывает затруднения. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2. | Правильность, лаконичность и четкость ответов на вопросы; наличие схем, графическое выделение особо значимой информации | Наблюдение преподавателя | Представлен правильно организованный конспект; ответы правильные, излагаются четко и лаконично, с использованием схем, графических выделений, без лишнего текста и пояснений | Представлен конспект без следов организации и проработки. Ответы правильные, но имеется лишняя информация |  |
| 3. | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям; грамотность изложения | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность |  |

Оценка

4-5 баллов -  «удовлетворительно»

6-7 баллов  - «хорошо»

8-9 баллов  - «отлично»

Приложение 5

Критерии оценки работы по подготовке к практическим работам

| № п/п | Критерии оценки | Метод оценки | Работа выполнена | Работа выполнена не полностью | Работа не выполнена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Высокий уровень 3 балла | Средний уровень 2 балла | Низкий уровень 1 балл |
| 1 | Правильность и самостоятельность выполнения всех этапов практической работы | Наблюдение преподавателя | Практическая работа выполнена самостоятельно и правильно | При выполнении практической работы обучающийся допускал незначительные ошибки, часто обращался за помощью к преподавателю | Практическая работа не выполнена. Обучающийся выполнял работу только с помощью преподавателя и других учащихся Обучающийся не имеет конспекта и заготовки отчета по практической работе. Отчет выполнен и оформлен небрежно, без соблюдения установленных требований. |
| 2 | Наличие конспекта, материал которого соответствует теме практической работы Наличие заготовки отчета к практической работе | Наблюдение преподавателя | Имеется заготовка отчета к практической работе Содержание конспекта полностью соответствует теме практической работы | Заготовка отчета имеется в наличии, но с недочетами, не полными таблицами и т.п. Конспект имеется в наличии, но содержит не полный материал теме практической работы |  |
| 3 | Правильность оформления | Проверка работы | Оформление отчета полностью соответствует требованиям. | В оформлении отчета имеются незначительные недочеты и небольшая небрежность. |  |

Приложение 6

Вопросы для подготовки к дифференцированному зачету

по МДК 01.01 Основы слесарно-сборочных и электромонтажных работ

- Контрольно-измерительный инструмент (микрометры, штангенциркули): устройство, правила измерения.

- Операции слесарной обработки  (разметка, правка, резка,  рубка, гибка, опиливание, нарезание резьбы, сверление, зенкование, зенкерование, шабрение, притирка): назначение, применяемый инструмент, приемы и правила выполнения операций, техника безопасности.

- Разъемные и неразъемные соединения. Технологические процессы сборки.

- Провода, кабели: назначение, виды, устройство, маркировка.

- Свойства алюминия, меди, которые необходимо учесть при выполнении контактных соединений.

- Требования, предъявляемые к контактным соединениям.

- Лужение, пайка: назначение; область применения;  применяемые материалы, инструмент;  приемы и  правила выполнения; контроль качества соединения.

- Опрессовка: назначение; область применения;  применяемые материалы и изделия, инструмент;  приемы и  правила выполнения; контроль качества соединения.

- Сварка: назначение; область применения;  применяемые материалы, инструмент;  приемы и  правила выполнения; контроль качества соединения.

- Порядок разделки кабеля.