Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области

«Красносулинский колледж промышленных технологий»

рабочая ПРОГРАММа

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Преподаватели______ Постнова Людмила Сергеевна_____________________

Специальность (профессия)_ 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»

(код и наименование)

Рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии _____

________________ строительных и электрических дисциплин______________

Протокол от «____» _сентября______201__г. №___

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________/Л.Н. Котепахова/

Протокол от «____» _сентября______201__г. №_1__

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________/ _____________/

Протокол от «____» _сентября______201__г. №_1__

Председатель предметной (цикловой) комиссии ____________/_____________/

Протокол от «____» _сентября______201__г. №_1___

Председатель предметной (цикловой) комиссии _____________/_____________/

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. N 849, зарегистрированного  в Минюсте России от 21 августа 2014 г. N 33748.

Организация-разработчик: ГБПОУ РО «Красносулинский колледж промышленных технологий».

Разработчики:

Постнова Л.С. – преподаватель ГБПОУ РО «ККПТ»

Рецензенты

Кимяшова Л.Н. – преподаватель    ГБПОУ РО «ККПТ»

Монастырский С.П. – директор ООО «МИДИС»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА и содержание учебной дисциплины | 6 |
| 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 11 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 13 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Основы электротехники

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы:

дисциплина Основы электротехники является общепрофессиональной дисциплиной и входит в состав профессионального цикла учебных дисциплин по специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Изучение дисциплины направлено на освоение следующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в  профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств.

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление

работоспособности компьютерных систем и комплексов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- применять основные определения и законы теории электрических цепей;

- учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей;

- различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры;

знать:

- основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме;

- свойства основных электрических RC и RLC-цепочек, цепей с взаимной индукцией;

- трехфазные электрические цепи;

- основные свойства фильтров;

- непрерывные и дискретные сигналы;

- методы расчета электрических цепей;

- спектр дискретного сигнала и его анализ;

- цифровые фильтры.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;

самостоятельной работы обучающегося  41 час.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 123 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 6 |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы | 2 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 41 |
| -изучение материала по учебнику; -оформление практических и лабораторных работ; -подготовка и написание реферата, доклада на указанную тему; -подготовка к защите практических и лабораторных работ; - подготовка к итоговому контролю. |  |
| Итоговый контроль экзамен - 4 семестр |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы электротехники

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Предмет, цели и задачи учебной дисциплины. Связь с другими дисциплинами. | 1 | 1 |
| Раздел 1. Электрические цепи постоянного тока. | 47 |  |
| Тема 1.1 Простейшие цепи постоянного тока | Содержание учебного материала Электрическое поле. Электрический ток. Электрические цепи, их элементы и режимы работы. Основные параметры электрических цепей: сила тока, напряжение, сопротивление, проводимость. Законы Ома для участка и полной цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца. Последовательное и параллельное соединение потребителей и источников. Потенциальные диаграммы. Смешанное соединение потребителей. Расчёт цепей со смешанным соединением методом свёртки. | 11 | 2 |
|  | Практические занятия Выполнение расчёта полного сопротивления смешанного соединения проводников. | 2 | 2,3 |
|  | Лабораторные работы 1. Проверка закона Ома для полной цепи. | 2 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Расчёт последовательной цепи с несколькими источниками и построение потенциальной диаграммы. Делители тока и напряжения. | 6 |  |
| Тема 1.2 Расчёт сложных цепей постоянного тока | Содержание учебного материала Законы Кирхгофа и их применение для расчёта электрических цепей. Метод контурных токов и его применение для расчёта электрических цепей. Метод узловых потенциалов и его применение для расчёта электрических цепей. | 8 | 2 |
|  | Лабораторные работы Законы Кирхгофа. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Изучение метода наложения и расчёт им токов в электрической цепи. Изучение метода эквивалентного генератора и расчёт им тока в одной из ветвей электрической цепи. | 6 |  |
| Тема 1.3 Нелинейные цепи постоянного и переменного тока | Содержание учебного материала Нелинейные элементы и методы расчёта нелинейных цепей. Свойства нелинейных электрических цепей. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы 3. ВАХ нелинейных элементов. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Построение вольтамперных характеристик цепей с нелинейными элементами. | 4 |  |
| Раздел 2. Электромагнетизм. | 14 |  |
| Тема 2.1 Электромагнитное поле | Содержание учебного материала Магнитное поле. Электрические цепи с взаимной индуктивностью. Коэффициент магнитной связи. Конденсаторы. | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение расчёта цепей с взаимной индуктивностью. | 4 |  |
| Тема 2.2 Электромагнитная индукция. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. | Содержание учебного материала Электромагнитная индукция . Закон электромагнитной индукции. Применение закона электромагнитной индукции на практике. ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Взаимная индуктивность. Вихревые токи. Использование явления взаимоиндукции в электротехнических устройствах. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Способы ограничения вихревых токов. | 4 |  |
| Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. | 43 |  |
| Тема 3.1 Однофазные цепи переменного тока | Содержание учебного материала Переменный ток и его основные характеристики: период, частота, амплитуда, фаза, сдвиг фаз. Действующие значения тока и напряжения. Уравнения синусоидального тока и напряжения. Цепи с активным сопротивлением. Активная мощность. Цепи с индуктивностью и ёмкостью. Реактивная мощность. Последовательное и параллельное соединение активных и реактивных элементов. Векторные диаграммы. Резонанс токов и напряжений. Электрические цепи с распределёнными параметрами. | 18 | 2 |
|  | Практические занятия Исследование работы RC – цепи на переменном токе. Выполнение расчёта последовательного соединения RLC – цепи. Исследование работы резистора, конденсатора и катушки на переменном токе. | 6 | 3 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение расчёта последовательного и параллельного соединения RLC – цепи. | 8 |  |
| Тема 3.2 Трёхфазные цепи переменного тока. | Содержание учебного материала Многофазные системы. Соединение фаз в трёхфазных системах «треугольником» и «звездой». Соотношения между фазными и линейными токами и напряжениями. Мощность трёхфазных систем. | 4 | 2 |
|  | Практические занятия Расчёт трёхфазной электрической цепи. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выбор схем соединения при включении в трёхфазную сеть. Расчёт трёхфазной цепи при симметричной нагрузке. | 5 |  |
| Раздел 4. Электрические сигналы. | 18 |  |
| Тема 4.1 Электрические сигналы. | Содержание учебного материала Основные понятия об электрических сигналах. Непрерывные и дискретные сигналы. Спектр дискретного сигнала и методы его анализа. Согласование сигнала с каналами связи. Амплитудная, фазовая и частотная модуляция. Цифровые фильтры и их свойства. | 14 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение анализа спектра дискретного сигнала. Цифровая обработка сигнала. | 4 |  |
| Всего: | 123 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации учебной дисциплины.

# 3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной дисциплины обеспечена наличием учебной лаборатории «Электротехники и электроники».

Оборудование учебного кабинета:

- доска учебная;

- посадочные места по количеству обучающихся – 30;

- рабочее место преподавателя;

- комплекты учебных пособий;

- электроизмерительные приборы, лампочки, средства электробезопасности.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Фуфаева Л.И. Электротехника.- М.: «Академия», 2009г.

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника. - М.: «Академия», 2010г.

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие - - М.: «Академия», 2010г.

- Полещук В.И. Задачник по электротехнике и электронике - М.: «Академия», 2010г.

- Фуфаева Л.И. Сборник практических задач по электротехнике.- М.: «Академия», 2012г.

- Шишмарёв В.Ю. Измерительная техника. - М.: «Академия», 2012г.

- Контрольные материалы по электротехнике и электронике. - М.: «Академия», 2011г.

Дополнительные источники:

- Шишмарёв В.Ю. Средства измерений. - М.: «Академия», 2006г.

- Петленко Б.И. Электротехника и электроника. М.: «Академия», 2004г.

- Зайцев В.Е. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и электрооборудование строительных площадок.- М.: Мастерство, 2001г.

- Электротехнические и конструкционные материалы. М.: Мастерство, 2000г.

Отечественные журналы:

- Новости электротехники

2.     «Электрика»

3.     «Электричество»

Интернет ресурсы:

- Информационно – справочное издание «Новости электротехники»   http://www.news.elteh.ru/.

- Школа для электрика http://electricalschool.info

- Электротехника http://electrono.ru

- Книжный магазин http://www.combook.ru

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения: - умение применять основные законы и теории электрических цепей; -умение учитывать на практике свойства цепей с распределенными параметрами и нелинейных электрических цепей; - уметь различать непрерывные и дискретные сигналы и их параметры; знания: -основные характеристики, параметры и элементы электрических цепей при гармоническом воздействии в установившемся режиме; - свойства основных электрических RC и RLC цепочек, цепей с взаимной индукцией; -трехфазные электрические цепи; -основные свойства фильтров; -электрические цепи переменного тока; -методы расчета электрических цепей; -спектр дискретного сигнала и его анализ; - цифровые фильтры. | наблюдения за ходом выполнения на практическом занятии № 1,2,3,4; оценка выполненной практической работы № 2; наблюдение за выполнением индивидуального задания наблюдения за ходом выполнения на практическом занятии № 5,6,7,8; оценка выполненных практических работ № 5,6,7; оценка выполненной практической работы № 8; устный опрос; оценка выполненных практических работ № 5,6,7; устный опрос, наблюдения за ходом выполнения на практическом занятии № 3,4; наблюдение за выполнением индивидуального задания; устный опрос. |