министерство образования и науки Амурской	 области

государственное профессиональное образовательное

автономное учреждение Амурской области

«Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

Специальность (профессия) 35.02.08  Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовый уровень подготовки)

Количество часов по учебному плану 303

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки).

Организация-разработчик:

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области «Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства»

Разработчик:

Глуховцева Нина Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | СТР. 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 14 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Оформление и сопровождение страхового случая

(оценка страхового ущерба, урегулирование убытков)

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспособности  электротехнического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

- ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями

- ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива

- ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

- ПК 4.5. Вести учрежденную учетно-отчетную документацию

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся студент в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации отрасли и структурного подразделения;

- участия в управлении первичным трудовым коллективом;

- ведения документации установленного образца.

уметь:

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели электрического хозяйства;

- планировать работу исполнителей;

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;

- оценивать качество выполненных работ;

знать:

- основы организации электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей;

-структуру организации и руководимого подразделения;

- характер взаимодействия с другими подразделениями;

- функциональные обязанности работников и руководителей;

- основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;

- виды, формы и методы мотивации, в том числе материальное и нематериальное стимулирование работников;

- методы оценивания качества выполняемых работ;

- правила первичного документооборота, учета и отчетности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего –  303 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –130 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 65 часов;

учебной практики – 72 часа;

производственной практики –36 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 4.1. | Участвовать в планировании основных показателей в области обеспечения работоспособности электротехнического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники |
| ПК 4.2. | Планировать выполнение работ исполнителями. |
| ПК 4.3. | Организовывать работу трудового коллектива. |
| ПК 4.4. | Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. |
| ПК 4.5. | Вести учрежденную учетно-отчетную документацию |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Планировать и организовывать собственную профессиональную деятельность, выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5. | Использовать современные информационные технологии в процессе профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 7. | Ориентироваться в условиях изменений законодательства, количественных и качественных показателей страхового рынка, экономической ситуации в стране. |
| ОК 8. | Грамотно вести переговоры и деловую переписку в рамках профессиональной этики. |
| ОК 9. | Организовывать и планировать работы малых коллективов исполнителей. |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1., 4.3. | Раздел 1. Управление структурным подразделением организации (предприятия) | 195 | 130 | 30 | 20 | 65 | 20 | 72 |  |
|  | Учебная практика | 72 |  | - |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности) | 36 |  | 36 |
|  | Всего: | 303 | 130 | 30 | 20 | 65 | 20 | 72 | 36 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04. Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Управление структурным подразделением организации (предприятия) | 267 |  |
| МДК. 04.01. Управление структурным подразделением организации | 130 |  |
|  | Введение | 2 |  |
| Тема 1.1. Организационные основы предприятий по электроснабжению, электрификации автоматизации сельскохозяйственного производства | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Организационные основы сельскохозяйственного предприятия | 2 |  |
|  | 2. | Электроэнергетика основа совершенствования материально-технического производства | 2 |  |
|  | 3. | Электроэнергетика и ее рынок | 1 |  |
|  | 4. | Электрификация сельскохозяйственных предприятий. Оценка уровня электрификации | 2 |  |
|  | 5. | Анализ деятельности электротехнической службы | 3 |  |
| Тема 1.2. Планирование электрификации и автоматизации сельского хозяйства | Содержание | 16 |  |
|  | 1. | Планирование электрификации и автоматизации сельского хозяйства | 4 | 2 |
|  | 2. | Методы расчета плановых показателей | 8 | 2 |
|  | 3. | Построение месячного плана расхода электроэнергии | 4 | 2 |
| Тема 1.3. Организация обслуживания электрооборудования на сельскохозяйственном предприятии | Содержание | 22 |  |
|  | 1. | Организация обслуживания электрооборудования на сельскохозяйственном предприятии | 4 |  |
|  | 2. | Карта учета электрооборудования | 1 |  |
|  | 3. | Перевод электрооборудования в условные единицы | 2 |  |
|  | 4. | Определение числа технических обслуживаний и ремонтов | 4 |  |
|  | 5. | Расчет трудоемкости обслуживания и ремонтов электрооборудования | 2 |  |
|  | 6. | Построение графика ТО и ТР | 1 |  |
|  | Практические занятия | 8 | 3 |
|  | 1. | Расчет электрооборудования в условных единицах и определение числа электромонтеров |  |  |
|  | 2. | Расчет числа То и Тр по нормам периодичности |  |  |
|  | 3. | Расчет годовой трудоемкости ТО иТР по нормам |  |  |
|  | 4 | Расчет числа эл монтеров и распределение недельной нагрузки |  |  |
|  | 5. | Группировка электрооборудования по периодичности и посторенние графика ТО и ТР по группам |  |  |
| Тема 1.4. Организация электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Организация электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия | 2 |  |
|  | 2. | Штатная численность ЭТС | 2 |  |
|  | 3. | Организация структура ЭТС и ее формы | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 |
|  | 1. | Определение штатной численности персонала ЭТС сельскохозяйственного предприятия |  |  |
|  | 2. | Разработка организационной структуры ЭТС с/х предприятия |  |  |
| Тема 1.5. Организация, нормирование и оплата труда в электрохозяйстве сельскохозяйственных предприятий. | Содержание | 8 |  |
|  | 1. | Организация, нормирование и оплата труда в электрохозяйстве сельскохозяйственных предприятий. | 2 |  |
|  | 2. | Принципы и формы организации труда ЭТС | 2 |  |
|  | 3. | Нормирование труда. Фонд заработной платы ЭТС | 2 |  |
|  | Практические занятия | 2 | 3 |
|  | 1. | Расчет годового фонда оплаты труда ЭТС |  |  |
| Тема 1.6. Организация материально-технического обеспечения электрохозяйства сельскохозяйственных предприятий | Содержание | 10 |  |
|  | 1. | Организация материально-технического обеспечения электрохозяйства сельскохозяйственных предприятий | 2 |  |
|  | 2. | Состав затрат на содержание электрохозяйства и их обоснование | 2 |  |
|  | 3. | Методика расчет плановых показателей работы ЭТС | 2 |  |
|  | Практические занятия | 4 | 3 |
|  | 1. | Разработка годовой сметы на содержание ЭТС |  |  |
|  | 2. | Расчет плановых показателей работы ЭТС |  |  |
| Тема 1.7. Экономическая эффективность электрификации и автоматизации сельскохозяйственных предприятий | Содержание | 12 |  |
|  | 1. | Экономическая эффективность электрификации и автоматизации сельскохозяйственных предприятий | 2 |  |
|  | 2. | Показатели эффективности ЭТС | 2 |  |
|  | 3. | Экономическая эффективность внедрения проектируемой организации ЭТС | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 | 3 |
|  | 1. | Расчет показателей экономической эффективности ЭТС |  |  |
|  | 2. | Определение сравнительного эффекта за отчетный период |  |  |
|  | 3. | Выполнение сравнительного анализа результатов расчета эффективности внедрения проекта структуры организации ЭТС |  |  |
| Тема 1.8. Управление трудовым коллективом и его совершенствование | Содержание | 2 |  |
|  | 1. | Управление трудовым коллективом | 2 |  |
| Тема 1.9. Организация проектирования и строительства объектов сельской электрификации и автоматизации | Содержание | 18 |  |
|  | 1. | Организация проектирования и строительства объектов сельской электрификации и автоматизации | 1 |  |
|  | 2. | Основные положения и задачи проектирования. Состав проектов | 2 |  |
|  | 3. | Сметы и порядок их составления | 2 |  |
|  | 4. | Организация строительства и монтажа объектов электрификации | 2 |  |
|  | 5. | Согласование и утверждение проектно-сметной документации | 1 |  |
|  | 6 | Сроки проектирования и ответственность проектных организаций | 2 |  |
|  | Практические занятия | 8 | 3 |
|  | 1. | Составление смет с использованием автоматизированных программ (работа с АДЕПТ) |  |  |
|  | 2. | Составление локальной сметы на строительство и монтаж линии 0,4 кВт (ВЛ) |  |  |
|  | 3. | Составление локальных, объектных смет. Сводные сметные расчеты |  |  |
| Курсовое проектирование |  | Организация электротехнической службы сельскохозяйственного предприятия | 20 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по тематике (по вопросам параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Проработка нормативно-правовой базы и инструктивного материала по темам раздела. Основные компоненты компьютерных сетей. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Разработка схем-конспектов для систематизации закрепления учебного материала. Подготовка сообщений на следующие темы: Место ТЭК в энергетике Роли и ролевые ожидания в общении; Формирование организационной структуры управления. Решение типовых задач по изученному теоретическому материалу. | 65 |  |
| Производственная практика (по профилю специальности) Виды работ: Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 36 |  |
| Учебная практика (по профилю специальности) Виды работ: Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники | 72 |  |
| Всего | 267 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинетов: «Электрификация и автоматизация».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебных пособий, схемы, таблицы, графики и др.

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор.

Реализация профессионального модуля предполагает производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Водянников В.Т. Экономическая оценка проектных решений в энергетике АПК. – М.: КолосС, 2008. – 263с.

- Практикум по организации и управлению производством на сельскохозяйственных предприятиях / В.Т. Водянников, А.И. Люсюк, Л.И. Кушнарёв и др.; под ред. В.Т. Водянникова. – М.: КолосС, 2010. – 448с.

- Сергеев И.В. Экономика предприятия, М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010г.

- Экономика предприятия. / под ред. В.Я Горфикеля, Е.М. Купрякова, – М.: Финансы и статистика 2011 г.

- Экономика предприятия. / под ред. В.Я. Хрипач, М.: Магистр: ИНФРА-М , 2009г.

- Экономика сельского хозяйства и менеджмент: Практикум: Учеб. Пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.А. Петранёва, М.П. Тушканова, А.В. Мефёд и др., под ред. Г.А. Петранёвой. – М.:Издательский центр «Академия», 2010. – 192с.

Дополнительные источники:

- Водянников В.Т. Организационно-экономические основы сельской электроэнергетики: учебное пособие для вузов по агроинженерным специальностям. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИКФ «ЭКМОС, 2003 – 352с.

- Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. С основами сельского предпринимательства. Учебник. – М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «Экмос», 2008. – 352с.

- Сокол А.Н., Мещерская Е.А. Организация и планирование электрификации на сельскохозяйственных предприятиях. – М.: Агропромиздат, 1988. – 256с.

- Система плано-предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий / Госагропром СССР. – М.: ВО Агропромиздат, 1987. – 191с.

- Цеддиес Ю, Райш Э., Угаров А.А. Экономика сельскохозяйственных предприятий. Учебное пособие. – М.: издательство МСХА, 2000. – 400с.

- Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 408 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., с изм. / Н.А. Сафронов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 255 с.

- Экономика предприятия: Ученик. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2009. – 400 с.

- Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. пособие для студентов вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – 5-е изд., стереотип. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 335 с.

- Эксплуатация электрооборудования / Г.П. Ерошенко., А.П. Коломиец, Н.П. Кондратьева, Ю.А. Медведько, М.А. Таранов. – М.: КолосС, 2008. – 344с.

- Экономика отраслей АПК. / И.А. Минаков, Н.И. Куликов, О.В. Соколов и др. под ред. И.А. Минакова. – М.: КолосС, 2004. – 464с.

Интернет ресурсы:

- СПС	«Гарант»;

- СПС	«Консультант плюс»;

- http: // www.mcx.ru

- http: // www.agroamur.ru

- http://agro.amur.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия проводятся в кабинетах, оснащенных необходимым учебным, методическим, программным и др. обеспечением.

Обязательным условием допуска к производственной практике является получение необходимых знаний в рамках профессионального модуля «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Управление работами по обеспечению работоспособности электрического хозяйства сельскохозяйственных потребителей и автоматизированных систем сельскохозяйственной техники».

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Умения: - определять специализацию с/х организации; - определять организационно-правовые формы организаций; - планировать деятельность организации; - определять состав и структуру материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; - рассчитывать показатели эффективности использования земельных ресурсов, основных и оборотных фондов, трудовых, а также экономические показатели результатов деятельности организации; - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации; - организовывать и планировать работу электротехнической службы организации; - формировать карту учета электрооборудования; - определять число периодов технического обслуживания и ремонта электрооборудования; - строить график ТО и ТР. - находить и использовать необходимую экономическую информацию; - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации Знания: - особенности и перспективы развития сельского хозяйства; - сущность и структуру рынка сельскохозяйственного сырья и продовольствия; - принципы, функции и структуру управления отраслью; - понятия специализации, концентрации и размеры с/х организации, методику определения коэффициента специализации; - сущность организации как основного звена экономики отраслей; - основные принципы построения экономической системы организации; - управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; - организацию производственного и технологического процессов; - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования; - значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. - состав структура и состояние земельных ресурсов; - факторы, определяющие структуру сельскохозяйственных угодий; - пути повышения эффективности использования и плодородия почвы; - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; - понятие и основные части производственных процессов по обслуживанию и ремонту электрооборудования, задачи и методы планирования ремонтных работ; - понятие работоспособности, бесперебойности, простоя и пр.; - понятие периодичности ТО и ТР, расчет числа профилактических ремонтов; - методику определения трудоемкости обслуживания и ремонта электрооборудования; - назначение карты учета электрооборудования и ее элементы; - перевод электрооборудования в условные единицы; - расчет числа электромонтеров по условным единицам и трудоемкости. - назначение, содержание и принцип построения графика технических обслуживаний и ремонтов электрооборудования. - понятие, элементы и особенности экономического механизма в условиях рынка; - понятие, задачи и основные направления государственного регулирования | Практические занятия, решение заданий, тестов, написание рефератов, внеаудиторная самостоятельная работа Экзамен по МДК |