Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы  автоматизации

Проскурина Елена Анатольевна,

преподаватель спецдисциплин

Областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Губкинский  горно – политехнический колледж»

2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 12 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы  автоматизации»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ППКРС в соответствии с ФГОС СПО  по профессии (профессиям) 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования(по отраслям).  Изучение дисциплины является базой для освоения междисциплинарных курсов профессионального цикла.

При изучении дисциплины необходимо постоянно обращать внимание на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы в будущей практической деятельности. При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, обозначений, единиц измерения в соответствии с действующими стандартами.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  Общепрофессиональный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:

- иметь представление о роли и месте знаний учебной дисциплины и в профессиональной деятельности техника;

Знать:

- способы  управления  техническими  объектами

- назначение, устройство и работу технических средств, применяемых для автоматизации технологических объектов;

- виды автоматических систем;

- о  гибком автоматизированном производстве  и  РТК

Уметь:

- объяснить технологический процесс и работу системы управления по их блок-схемам;

- читать принципиальные  схемы электрических  цепей  с применением устройств релейно-контакторного   управления.

- Выполнять  сборку электрической  цепи  по  принципиальным  схемам  и проверять их целостность

- подобрать  элементы  контроля;  управления; регулирования  для  построения  системы   автоматики

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов;

самостоятельной работы обучающегося 23 часа.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 69 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 46 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 18 |
| контрольные работы | 5 |
| Самостоятельные занятия | 23 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы автоматизации»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основные принципы автоматического управления. |  | 5 |  |
| Тема 1.1. Понятия процесса управления. | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Механизация и автоматизация производства. Технологические процессы. | 2 | 1 |
|  | 2 | Классификация способов управления техническими объектами. Понятия процесса управления. | 2 | 2 |
|  | 3 | Виды схем систем автоматики. Элемент автоматики. | 2 | 2 |
|  | Контрольная работа по разделу «Основные принципы автоматического управления». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы оформление практических занятий подготовка конспекта по теме Процесс регулирования температуры обмоток трансформатора. Технологический процесс ремонта магнитного пускателя Классификация способов управления техническими объектами Составление структурно-функциональной схемы управления конвейерной линией. | 3 |  |
| Раздел 2. Технические средства автоматики. |  |  |  |
| Тема 2.1. Электрические датчики. | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Общие сведения о технических средствах автоматики. | 1 | 3 |
|  | 2 | Электрические датчики. | 2 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Изучение устройства и работы датчиков контроля работы оборудования | 6 |  |
|  | Контрольная работа по теме «Электрические датчики». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы оформление практических занятий Выполнение реферата на тему: «Датчики в тепловых потребительских сетях: плюсы и минусы». подготовка конспекта по темам: Конструкция датчиков перемещения и положения. Составление сравнительной характеристики работы и конструкции тахогенераторов | 5 |  |
| Тема 2.2. Усилители и преобразователи. | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Общие сведения об усилителях. Магнитные усилители. Электронные усилители. | 3 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  |  | Исследование операционного усилителя с обратными связями | 4 |  |
|  |  | Магнитные усилители | 2 |  |
|  | Контрольная работа по теме «Усилители и преобразователи». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы оформление практических занятий выполнение презентации: Электронные усилители. Магнитные усилители. Преобразователи | 3 |  |
| Тема 2.3. Исполнительные устройства. | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Классификация исполнительных устройств. | 1 |  |
|  | 1 | Электродвигатели в автоматических системах. | 1 | 2 |
|  | 2 | Электромагнитные исполнительные механизмы. | 1 | 1 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы Выполнение реферата: «Исполнительные двигатели переменного тока». | 3 |  |
| Тема 2.4. Аппаратура управления. | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Аппаратура местного и дистанционного управления | 2 | 2 |
|  | 2 | Реле. | 2 |  |
|  | 3 | Резисторы и реостаты. | 1 |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Изучение электромагнитных реле | 2 |  |
|  | 2 | Изучение тепловых реле | 2 |  |
|  | 3 | Автоматические выключатели | 2 |  |
|  | Контрольная работа «Технические средства автоматики». | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы оформление практических занятий Разработка презентации: Циклограмма работы станка-автомата. Магнитный пускатель Автоматические выключатели Подготовка доклада на тему: Аппараты дистанционного управления нового поколения | 4 |  |
| Раздел 3. Автоматизированные системы управления. |  |  |  |
| Тема 3.1. Системы автоматики. | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация систем автоматики. Общие принципы регулирования. Обратные связи. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы подготовка реферата по теме «Системы автоматического контроля». | 2 |  |
| Тема 3.2. Промышленные роботы и манипуляторы. | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Общие сведения о промышленных роботах и манипуляторах. | 1 | 3 |
|  | Дифференцированный зачёт. | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы подготовка к зачету Разработка презентации: История появления роботов Подготовка доклада: Гибкое автоматизированное производство Автоматизированные системы управления производством | 3 |  |
| Примерная тематика домашних заданий Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы . Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчётов о практических занятиях, подготовка к их защите. |  |  |
| Всего | 69 |  |

3. условия реализации программы дисциплины Основы  автоматизации

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:

- Автоматики и  автоматизации  производства  (учебники и учебные пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, наборы плакатов, демонстрационные и электрифицированные стенды);

Мастерские:

(электромонтажная мастерская (оборудование электротехническое высоковольтное и низковольтное; технологическое оборудование; инструмент специальный; материалы; изделия).

Технические средства обучения:

(компьютер с выходом в сеть Интернет;

- видеопроектор;

( видеофильмы;

(лабораторные стенды или тренажеры.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Пантелеев В.Н.,  Прошин В.М..  «Основы  автоматизации  производства».  М.,  «Академия»,  2008г.

Дополнительная литература:

- Анвельт М.К., Пухликов Ю.Х., Ушаков М.А. «Электротехника». Москва, Просвещение.

- Бечева М.К., Новиков П.Н.. «Электротехника и электроника». Москва, Высшая школа, 1991г.

- Гаврилов П.Д., Гемельшейн Л.Я., Медведев А.Е. «Автоматизация производственных процессов». Москва, «Недра», 1995г.

- Жуковский А.А., Зариков А.Г. «Средства автоматизации железорудных карьеров». Москва, «Недра», 1976г.

- Максимов Н.В., Хорошилов В.О., Королев С.Г.. «Автоматизация производства на основе электронно-вычислительной техники». Москва, Высшая школа, 1987г.

- Нурлыбаев М.А. «Автоматизированные системы управления технологическими процессами на карьерах» Москва, Недра 1985г.,

- Чермалых В.М., Родькин Д.И., Каневский В.В.. «Системы электропривода и автоматики рудничных стационарных машин и установок». Москва, Недра, 1988г.

- Шихин А.Я.. «Электротехника». Москва, «Высшая школа», 1989г.

Интернет ресурсы:

basemine.ru

geologinfo.ru

radioradar.net

otherreferats.allbest.ru

zpostbox.ru

meanders.ru

gornoe-delo.ru

mining.cat.com

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии могут входить представители общественных организаций обучающихся.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательными учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

| Раздел (тема) учебной дисциплины | Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) | Основные показатели результатов подготовки | Формы и методы контроля |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные принципы автоматического управления. | Знать - способы управления техническими объектами | - изложение признаков способов управления техническими объектами | Тестирование |
|  | Знать - классификацию технологических процессов | - изложение характеристик различных видов технологических процессов | Тестирование |
|  | уметь: - объяснить технологический процесс и работу системы управления по их блок-схемам | - описание технологического процесса по представленной функциональной схеме | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | уметь: - составить функциональную схему по описанному технологическому процессу | - составление структурных и функциональных схем предложенного технологического процесса | Экспертная оценка на практическом занятии |
| Раздел 2. Технические средства автоматики. | знать: - назначение, устройство и работу технических средств, применяемых для автоматизации технологических объектов | --описание принципа действия и устройства датчиков, усилителей, исполнительных механизмов, устройств управления | Экспертная оценка на практическом занятии Тестирование |
|  | уметь: - читать схемы с применением устройств релейно-контакторного управления | - демонстрация полученных знаний на практике | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | уметь: - собирать электрические цепи по принципиальным схемам и проверять их целостность | - выполнение сборки электрических цепей и проверка их целостности | Экспертная оценка на практическом занятии |
| Раздел 3. Автоматизированные системы управления. | знать: - виды автоматических систем; | - изложение характеристик систем автоматического контроля, управления, регулирования | Экспертная оценка на практическом занятии Тестирование |
|  | знать: - о гибком автоматизированном производстве и РТК | - изложение основных признаков гибкого автоматизированного производства и РТК | Тестирование |
|  | уметь: - указать элементы контроля; управления; регулирования в системах автоматики | - демонстрация полученных знаний на практике | Экспертная оценка на практическом занятии |
|  | уметь: - подобрать элементы контроля; управления; регулирования для построения системы автоматики | - демонстрация полученных знаний на практике | Экспертная оценка на практическом занятии |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 70 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 70 | 2 | не удовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций, как результатов освоения учебной дисциплины.