УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики»

___________________ А.В.Молодчик

«_____» _____________20___ г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА дисциплины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

Направление подготовки

08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО

является единой для всех форм обучения

направленность образовательной программы (профиль)

Теплогазоснабжение и вентиляция

Челябинск

2016

Техническая термодинамика и теплопередача: Рабочая программа учебной дисциплины / И.И.Новикова.  – Челябинск: ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016. – 76 с.

Техническая термодинамика и теплопередача: Рабочая программа учебной дисциплины по направлению 08.03.01 «Строительство» является единой для всех форм обучения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ОПОП ВО по направлению «Строительство» и профилю подготовки «Теплогазоснабжение и вентиляция».

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета от    __________ года, протокол №______.

Программа утверждена на заседании ученого совета от    __________ года, протокол №______.

Автор: И.И. Новикова

Рецензенты: _____________

© Издательство ОУ ВО «Южно-Уральский институт управления и экономики», 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

| Введение………………………………………………………………. Тематическое планирование………………………………………… Содержание дисциплины (модуля) курса………………………… Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся……………………………………………… Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)……………… Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)…. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем……………………………… Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля), необходимой для освоения дисциплины (модуля)………………… Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)………………………………………………………………… |  |
| --- | --- |

## I ВВедение

Рабочая программа дисциплины «Техническая термодинамика и теплопередача» предназначена для реализации Федерального государственного стандарта высшего образования (далее ФГОС ВО) по направлению 08.03.01 «Строительство» и является единой для всех форм обучения.

1 Указание места дисциплины  в структуре образовательной программы

| Дисциплины (модули), практики, предшествующие изучению данной дисциплины и формирующие аналогичные компетенции | Код компетенции | Объект логической и содержательной взаимосвязи | Код компетенции | Дисциплины (модули), практики, изучаемые в последующих семестрах и формирующие аналогичные компетенции, ГИА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дисциплина | Код компетенции |  |  |
| Химия Физика Электротехника и основы электроники; Теоретическая механика | ОПК-2 | Техническая термодинамика и теплопередача | ОПК-2 | ОПК-2 | Сопротивление материалов и строительная механика; Механика жидкости и газа; Строительная теплофизика |

Дисциплина «Техническая термодинамика и теплопередача» относится к блоку Б1 – Б1.В.ОД.3

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Таблица 1- Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

| Код компетенции | Наименование компетенции | Вид деятельности и проф. задачи(( | Планируемые результаты | Уровень освоения компетенции( |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 | способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат |  | - Знать: − законы термодинамики; − основные параметры состояния термодинамических систем, функции состояния; − термодинамические процессы преобразования работы в тепло-ту; − основные закономерности термодинамических процессов; − методологические основы опи-сания равновесных термодина-мических систем и процессов в них; -Уметь: - применять знания, полученные при изучении физики, гидравлики, математики, для расчета любых практических задач, связанных с использованием тепловой энергии в различных видах производственных процессов и оборудования (прежде всего теплосилового) на строительных производствах; − формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; − использовать законы идеальных газов при решении задач; − решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; − определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; | Пороговый |
|  |  |  | - Знать: − законы термодинамики; − основные параметры состоя-ния термодинамических систем, функции состояния; − термодинамические процессы преобразования работы в тепло-ту; − основные закономерности термодинамических процессов; − методологические основы опи-сания равновесных термодина-мических систем и процессов в них; - Уметь: − применять знания, полученные при изучении физики, гидравлики, математики, для расчета любых практических задач, связанных с использованием тепловой энергии в различных видах производственных процессов и оборудования (прежде всего теплосилового) на строительных производствах; − формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; − использовать законы идеальных газов при решении задач; − решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; − определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; − осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений; − осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; - Владеть: − навыками проведения инже-нерных расчетов; − навыками проведения инженерных расчетов; | Базовый |
|  |  |  | - Знать: − законы термодинамики; - основные параметры состояния термодинамических систем, функции состояния; − термодинамические процессы преобразования работы в теплоту; − основные закономерности термодинамических процессов; − методологические основы описания равновесных термодинамических систем и процессов в них; - Уметь: − применять знания, полученные при изучении физики, гидравлики, математики, для расчета любых практических задач, связанных с использованием тепловой энергии в различных видах производственных процессов и оборудования (прежде всего теплосилового) на строительных производствах; − формулировать и решать задачи передачи теплоты во всех элементах здания; − использовать законы идеальных газов при решении задач; − решать задачи по определению количества теплоты с помощью значений теплоемкости и удельной теплоты сгорания топлива; − определять коэффициенты теплопроводности и теплоотдачи расчетным путем; − осуществлять расчеты гидравлических параметров: напор, расход, потери напоров, гидравлических сопротивлений; − осуществлять расчеты избыточных давлений при гидроударе, при движении жидкости; − определять теплоемкость рабочего тела; − оценивать эффективность теплотехнического оборудования; − разрабатывать мероприятия по снижению энергоемкости, повышению срока службы и надежности; − разрабатывать и внедрять мероприятия по охране окружающей среды, уменьшению экологических последствий в результате выбросов в атмосферу продуктов сгорания топлива; - Владеть: − методикой расчета потребной тепловой мощности отопительных приборов в помещениях; − навыками проведения инженерных расчетов; − навыками использования стандартных пакетов прикладных программ для решения практических задач; –практическими навыками термодинамических расчетов с применением справочной литературы | Продвинутый |

## II  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 6 мес

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

1 Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной деятельности | Всего час./зач.ед., форма контроля | Количество семестров |
| --- | --- | --- |
| Контактная работа обучающихся с преподавателем: | 24 | 1 |
| В том числе: |  |  |
| Лекции | 4 |  |
| Практические занятия (ПЗ) | 18 |  |
| Лабораторные работы (ЛР) | 2 |  |
| Курсовое проектирование | - |  |
| Самостоятельная работа | 111 |  |
| Вид промежуточной аттестации по семестрам (зачет, диф. зачет, экзамен) по семестру | экзамен |  |
| Общая трудоемкость | 144/ 4 зач.ед |  |

III  СОДЕРЖАНИЕ дисциплины

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года 6 мес

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная

| Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля) | Контактная работа обучающихся с преподавателем | Самостоятельная работа | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Лекции | Практические занятия | Лабораторные занятие |  |  |
| Тема 1 Техническая термодинамика | 2 |  | 10 | 56 |  |
| Тема 2 Теплопередача | 2 |  | 8 | 55 |  |
| Всего | 4 |  | 18 | 111 |  |
| Экзамен |  |  |  |  | 9 |
| Итого | 4 |  | 18 |  | 144 |

3.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

## Тема 1 Техническая термодинамика

## Содержание темы: Основные понятия и определения термодинамики. Термодинамическая система и параметры, равновесное и  неравновесное состояние. Термодинамический процесс.          Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа в форме Клайперона и в форме Менделеева. Газовая постоянная, газовые смеси. Первый  закон термодинамики. Теплота и работа как формы передачи энергии. Внутренняя энергия. Понятие теплоемкости.  Энтальпия. Аналитическое выражение I закона термодинамики.

## Анализ термодинамических процессов идеального газа на основе I закона термодинамики.    Цели анализа. Диаграмма PV. Процессы: а) изохорный; б) изобарный; в) изотермический; г)

## адиабатный; д) политропный. 2-й закон термодинамики. Основные формулировки закона.     Круговые процессы или циклы. Энтропия. Расчет энтропии в термодинамических  процессах. Диаграмма T-S. Цикл теплового двигателя. Прямой и обратный цикл Карно. Термический КПД. Реальные газы. Свойства реального газа. Уравнения реального газа.        Коэффициент сжимаемости термодинамического свойства воды и водяного пара.

Процесс парообразования в PV и TS диаграммах. Уравнение Клайперона- Клаузиуса. Теплота фазового перехода. Критические параметры водяного пара. Диаграмма h-S водяного пара. Расчет термодинамических процессов изменения состояния водяного пара с использованием диаграммы h-S и таблиц. Влажный воздух. Уравнение состояния влажного

воздуха. Влагосодержание, относительная влажность, температура точки росы и  температура мокрого термометра. Принцип действия психрометра. Энтальпия. Диаграмма h-d влажного воздуха.

Истечение газов и паров. Термодинамика потока. Уравнение I закона термодинамики для потока. Располагаемая работа, работа проталкивания, работа изменения кинетической и

потенциальной энергии. I-ый закон термодинамики для адиабатического потока. Расчет истечения идеального газа суживающегося сопла Лаваля. Диаграмма h-S. Анализ адиабатного истечения водяного пара с учетом необратимости.

Основные положения расчета процесса истечения.

## Тема 2 Теплопередача

## Содержание темы: Основные понятия теории теплопередачи. Теплопроводность при стационарном режиме. Закон Фурье. Теплопроводность плоской однородной стенки. Теплопроводность плоской многослойной стенки. Теплопроводность однородной цилиндрической стенки. Теплопроводность при нестационарном режиме. Конвективный теплообмен. Теплоотдача при обтекании плоской поверхности. Теплоотдача при течении жидкости в трубах. Лучистый теплообмен. Основные законы теплового излучения. Взаимное излучение двух твёрдых тел. Совместная теплопередача теплопроводностью.

## IV ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Общий объем самостоятельной работы обучающихся по дисциплине включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме контрольных работ, выполнения практических и лабораторных работ, внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в следующих формах:

– самостоятельная работа при подготовке к практическим и лабораторным занятиям;

– самостоятельная работа при выполнении контрольной работы;

– самостоятельное изучение теоретического материала;

4.1   Вопросы для самостоятельной работы

для формирования компетенции ОПК -2

1. Почему при сгорании топлива в цилиндрах ДВС повышается давление газов ?

2. Почему падает давление в цилиндрах ДВС в процессе расширения продуктов

сгорания ?

3. Пользуясь рекомендованной литературой опишите принцип образования рабочей

смеси в карбюраторе ДВС.

4. Изобразите схему форсунки дизеля и опишите принцип ее действия.

5. Изобразите схему плунжерной пары топливного насоса дизеля и опишите принцип

ее действия.

6. Опишите схему системы жидкостного охлаждения ДВС.

7. Опишите схему системы смазки ДВС.

8. Опишите упрощенную систему зажигания карбюраторных ДВС.

9. Опишите один тип механизма газораспределения ДВС.

10.Почему при сжатии в цилиндре ДВС повышается давление рабочей смеси или

воздуха (процессы 1-2)?

11.Чем связан второй закон термодинамики?

12. Что отражает второй закон термодинамики?

13. Что явилось отправным моментом к установлению второго закона термодиники?

14. Формулировка второго закона термодинамики применительно к тепловым машинам.

15. Исходные положения для получения аналитической формулировки второго закона термодинамики.

16. Аналитическое описание изолированной системы при её приближении к состоянию равновесия. Выражение энтропии.

17. Какое состояние системы называют истинным, или устойчивым, равновесием?

18. Аналитическая формулировка второго закона термодинамики.

19. Следствия из уравнения аналитического выражения второго закона термодинамики.

20. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики для обратимых процессов в общем виде.

21. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики для обратимых процессов 1 кг газа.

22. Объединенное уравнение первого и второго законов термодинамики для обратимых процессов в дифференциальной форме.

23. Выражение энтропии в дифференциальной форме через изменение изобарной и изохорной теплоемкостей.

24. Выражение энтропии в интегральной форме через изменение изобарной и изохорной теплоемкостей.

25. Интегральное выражение изменения энтропии при v = const.

26. Интегральное выражение изменения энтропии при Т = const.

27. Формулировка третьего закона термодинамики - закон Нернста.

28. Обоснование невозможности создания вечного двигателя третьего рода.

29. Трактовка сущности следствия из третьего закона термодинамики о невозможности достижения абсолютного нуля.

30. Работа адиабатического процесса.

31. Уравнения адиабатического процесса.

32. Работа политропного процесса.

33. Уравнения политропного процесса.

34. Область применимости уравнений политропного процесса при расширении газа.

35. Уравнения для расчета перепада температур и давления газа при дросселировании.

26. Эмпирические коэффициенты

4.2 Курсовая   работа

Представлена в Методических рекомендациях по выполнению курсовой работы по дисциплине «Техническая термодинамика и теплопередача»

V  Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

Основная литература

- Кудинов А.А. Строительная теплофизика : учеб. пособие для студ. вузов / А. А. Кудинов. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 261 с. - (Высшее образование - бакалавриат)

Дополнительная литература

- Протасевич А.М. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Протасевич А.М.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35550.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

VI  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru.

2. Университетская библиотека http://www.biblioclub.ru/

3. elibrary.ru - научная электронная библиотека

VII ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Справочно-правовая система «Консультант плюс»

## VIII  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДИСЦИПЛИНЫ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий используется специализированная аудитория, оснащенная следующим оборудованием: мультимедийный проектор, экран.

Лаборатория, оснащенная современными приборами для измерения температуры и влажности воздуха и поверхностей наружных ограждений:  Пакет программ Microsoft Office (Excel, Wor Microsoft PowerPoint );  Электронные плакаты: «Тепломассообмен»; Виртуальный лабораторный практикум

IХ  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1 План практических занятий

| Наименование темы (раздела) дисциплины | Наименование практических занятий |
| --- | --- |
| Тема 1 Техническая термодинамика | Практическое занятие № 1 Термические параметры состояния Практическое занятие №2 Уравнения первого и второго законов термодинамики Практическое занятие №3 Основные термодинамические процессы Практическое занятие № 4 Круговые процессы Практическое занятие № 5 Истечение газов и паров. Дросселирование |
| Тема 2 Теплопередача | Практическое занятие № 6 Основные понятия теории теплопередачи Практическое занятие № 7 Теплопроводность плоской многослойной стенки Практическое занятие № 8 Конвективный теплообмен Практическое занятие № 9 Лучистый теплообмен |

9.2 План занятий по лабораторным работам

| Наименование темы (раздела) дисциплины (модуля) | Наименование лабораторных занятий |
| --- | --- |
| Тема 1 Техническая термодинамика | Лабораторная работа №1 Определение давления насыщенного пара низкокипящих жидкостей |

9.3 План занятий в интерактивной форме

| Наименование темы (разделов) дисциплины (модуля) | Форма реализации интерактивной работы | Лекции (час.) | Практи- ческие занятия (час.) | Лабороторные занятия (час.) | Самостоятельная работа (час.) | Всего час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Техническая термодинамика. | Творческие задания; Работа в малых группах |  | 2 |  |  | 2 |
| Тема 2 Теплопередача | Творческие задания; Работа в малых группах |  | 2 |  |  | 2 |
| Всего |  |  | 4 |  |  | 4 |

9.4 Описание показателей и критерии оценивания компетенций по текущему контролю

| Код компетенции | Наименование компетенции | Наименование темы | Формы контактной работы (лекции, практические, лабораторные, интерактивные и др.) | Форма контроля - показатели оценивания компетенции (наименование средств оценки по теме в соответствии с техн. картой: тестирование, контрольная работа, устный ответ, эссе, реферат и т.д.) | Критерии оценки в зависимости от уровня освоения компетенции (Пороговый, Базовый, Продвинутый) (в соответствии с техн. картой) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК-2 | способностью выявить естественнонаучную сущностью проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический аппарат | Тема 1 Теплопередача и тепловой баланс в помещении при стационарном тепловом потоке. Тема 2 Нестационарные тепловые режимы | лекции, интерактивные лекции, практические занятия, лабораторные занятия, проблемное обучение, интерактивные занятия | Выполнение практических заданий №№ 1-9; Выполнение лабораторной работы № 1; Курсовая работа | Пороговый от 60 до 73 баллов |
|  |  |  |  | Выполнение практических заданий №№ 1-9; Выполнение лабораторной работы № 1; Курсовая работа Решение типовых задач 1-20 | Базовый от 74 до 87 баллов |
|  |  |  |  | Выполнение практических заданий №№ 1-9; Выполнение лабораторной работы № 1; Курсовая работа Решение типовых задач 1-40 | Продвинутый от 88 до 100 баллов |

9.5 Типовые контрольные задания для текущего контроля

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 1

Определить абсолютное давление пара в котле, если манометр показывает Р = 1,3 бар, а атмосферное давление по ртутному барометру составляет 680 мм при t = 25 °С.

Задача 2

Давление в паровом котле Р = 0,4 бар при барометрическом давлении 725 мм рт. ст. Чему будет равно избыточное давление в котле, если показание барометра повысится до 785 мм рт. ст., а состояние пара в котле останется прежним? Барометрическое давление приведено к 0 °С.

Задача 3

Присоединённый к газоходу парового котла тягомер показывает разрежение, равное 80 мм вод. ст. Определить абсолютное давление дымовых газов, если показание барометра при температуре 0 °С равно 770 мм рт. ст.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 4

В котельной электрической станции за 20 ч работы сожжены 62 т каменного угля, имеющего теплоту сгорания 28 900 кДж/кг. Определить среднюю мощность станции, если в электрическую энергию превращено 18 % тепла, полученного при сгорании угля.

Задача 5

Паросиловая установка мощностью 4200 кВт имеет КПД, равный 0,2. Определить часовой расход топлива, если его теплота сгорания равна 25 000 кДж/кг.

Задача 6

Найти изменение внутренней энергии 1 кг воздуха при изменении его температуры от 300 до 50 °С. Зависимость теплоёмкости от температуры принять линейной.

Задача 7

Определить значение объёмной теплоёмкости кислорода при постоянном объёме и постоянном давлении, считая С = const.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 8

В закрытом сосуде ёмкостью 0,6 м3 содержится воздух при давлении 5 бар и температуре 20 °С. В результате охлаждения сосуда воздух, содержащийся в нем, теряет 105 кДж. Принимая теплоёмкость воздуха постоянной, определить, какое давление и какая температура устанавливаются после этого в сосуде.

Задача 9

Какое количество теплоты нужно затратить, чтобы 10 кг кислорода, заключённого в баллоне, нагреть от 0 °С до 100 °С. Теплоёмкость считать постоянной и равной 0,156 ккал/кг·град.

Задача 10

Определить температуру наружной поверхности стены τН, если температура внутренней поверхности τВ = 12 0С, термическое сопротивление однослойной стены R = 0,6 м2⋅0С/Вт, плотность теплового потока q = 30 Вт/м2.

Задача 11

Какое количество теплоты нужно затратить, чтобы 10 кг кислорода, заключённого в баллоне, нагреть от 0 °С до 100 °С. Теплоёмкость считать постоянной и равной 0,156 ккал/кг·град.

Задача 12

Какое количество теплоты нужно отнять от 15 м3 воздуха, взятого при t1 = 800 °C и р1 = 5 ата, чтобы при постоянном объёме температура его понизилась до t2 = 400 °C.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 13

1 кг воздуха совершает цикл Карно между температурами t2 = 27 °C и t2 = 627 °C наивысшее давление при этом 6 МПа, а наименьшее – 0,1 МПа. Определить параметры состояния воздуха в характерных точках цикла, работу, термодинамический к.п.д. цикла и количество подведённой и отведённой теплоты

Задача 14

1 кг воздуха сжимается изотермически при начальной температуре t1 = 30 °C и давлении p1 = 0,1 МПа до конечного давления p2 = 1 МПа. Определить конечный объём, затрачиваемую работу и количество теплоты, отводимой от газа

Задача 15

Пять кг воздуха сжимают политропно от р1 = 0,09 МПа и t1 = 18 °С до р2 = 1 МПа; температура при этом повышается до t2 = 125 °С. Определить показатель политропы, конечный объём, затраченную работу, количество отведённой теплоты.

Задача 16

В политропном процессе температура газа увеличилась в 4 раза, а объём уменьшился в 3 раза. Чему равен показатель политропы? Где на p-υ-диаграмме расположен этот процесс? Что происходит в процессе с газом?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 17

Воздух из резервуара с постоянным давлением 100 бар и температурой 15oC вытекает в атмосферу через трубку с внутренним диаметром 10 мм. Определить скорость истечения воздуха и его секундный расход. Наружное давление равно 1 бар. Процесс расширения воздуха считать адиабатным.

Задача 18

В резервуаре, заполненном кислородом, поддерживают давление Р1 = 50 бар. Газ вытекает через суживающееся сопло в среду с давлением 40 бар. Начальная температура кислорода 100оС. Определить теоретическую скорость истечения и расход, если площадь выходного сечения сопла F = 20 мм2. Найти также теоретическую скорость истечения кислорода и его расход, если истечение будет происходить в атмосферу. В обоих случаях считать истечение адиабатным. Барометрическое давление принять равным 1 бар.

Задача 19

Воздух при давлении 10 бар и температуре 300oC вытекает из расширяющегося сопла в среду с давлением Р2 = 1 бар. Расход воздуха 4 кг/с. Определить размеры сопла. Угол конусности расширяющейся части сопла принять равным 10o. Расширение воздуха в сопле считать адиабатным.

Задача 20

Как велика теоретическая скорость истечения пара через сопло Лаваля, если давление Р1 = 14 бар, температура t1 = 300oC, а противодавление равно 0,06 бар? Процесс расширения пара в сопле считать адиабатным

Задача 21

Определить теоретическую скорость истечения пара из котла в атмосферу. Давление пара в котле 12 бар, температура 300oC. Процесс расширения пара считать адиабатным. Барометрическое давление принять равным 750 мм рт. ст.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 22

Через кирпичную стену передаётся теплота. Известны постоянные температуры на поверхностях стены t1 = 20 °С и t2 = ‒10 °С, коэффициент теплопроводности кирпича λ = 0,21 Вт /м*К , толщина стены õ = 52 см, площадь изотермической поверхности F = 17 м2.

Рассчитать:

- плотность теплового потока (q, Вт/м2);

- теплоту, переданную через стену за сутки (Q, Дж);

- координату изотермической поверхности (х0) с температурой t = 0 °С.

Ответы выделить. Изобразить схематично график распределения температур по толщине стены.

Задача 23

Теплота передаётся через стенку трубы толщиной õ = 35 мм. Известны постоянные температуры на внутренней поверхности трубы t1 = 11 250 °С и на наружной t2 = 780 °С, а также коэффициент теплопроводности стенки λ = 0,18 Вт/м*К , внутренний диаметр d1 = 45 мм и длина трубы l = 25 м.

Рассчитать:

линейную плотность теплового потока (qt, Вт/м);

- количество теплоты, передаваемой через стенку трубы за одни сутки (Q, Дж);

- температуру изотермической поверхности в середине стенки трубы (t),

т. е. при

Сравнить полученную температуру с

объяснить причину несовпадения температур t и tср, показать t и tср на графике распределения температур по толщине стенки.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 24

Определить тепловой поток Q Вт, проходящий через плоскую двухслойную стенку, имеющую поверхность F = 12 м2, а также найти температуру на границе слоёв, если известно, что стенка состоит из слоя шамота толщиной S1 = 0,46 ми слоя тепловой изоляции толщиной S2 = 0,25 м; коэффициенты теплопроводности слоёв соответственно λ1= 0,84 Вт/(м•К) и λ2= 0,28 Вт/(м•К); температура внутренней поверхности стенки t1 = 1395 °С, температура наружной поверхности t3 = 80 °С. Как изменится величина теплового потока, если слой тепловой изоляции будет убран, а температура на наружной поверхности стенки увеличится до значения t2 = 90 °С.

Задача 25

Для цилиндрической стенки, имеющей три слоя футеровки, необходимо рассчитать: погонную плотность теплового потока; количество теплоты, которое теряется через всю цилиндрическую стенку длиной 1; значения температур на границе слоёв. В рассматриваемом примере температура внутренней поверхности t1 равна 1100 °С, а температура наружной поверхности t4 = 70 °С. Радиусы, характеризующие расположение слоёв футеровки относительно оси цилиндра, равны соответственно r1 = 1,58 м; r2 = 1,81 м; t3 = 1,93 м;

r4 = 2,0 м. Коэффициенты теплопроводности материалов, Вт/(м·К), из которых выполнены слои футеровки, равны: λ1 = 1,06; λ2 = 0,86; λ3 = 0,20. Длина печи l = 3,11 м.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 26

Определить коэффициент конвективного теплообмена и плотность теплового потока при движении воздуха со скоростью Wв = 10 м/с при нормальных условиях и температуре tв = 400 °С по каналу, имеющему размеры поперечного сечения 1,5×1,5 м и температуру tст = 800 °С.

Задача 27

В вертикальной трубе квадратного сечения (a=50 мм), высотой 6 м движется снизу вверх воздух. Определить коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке трубы, если средняя скорость воздуха 1,0 м/с, температура воздуха на входе 190°С, на выходе - 50°С, средняя температура стенки 40°С.

Задача 28

Определить коэффициент теплоотдачи и тепловой поток при течении воды в трубе диаметром 40 мм, длиной 3 м со скоростью 1 м/с, если средняя температура воды 80оС, а температура стенки 65оС.

Задача 29

Как изменятся значения коэффициента теплоотдачи и теплового потока, если труба изогнута в виде змеевика диаметром 1000 мм, а остальные условия, как в задаче 89.

Задача 30

Определить коэффициент теплоотдачи и тепловой поток на единицу длины в поперечном потоке воздуха для трубы диаметром 30 мм, если температура ее поверхности 80оС, температура воздуха 20оС и скорость 5 м/с.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Задача 31

Определить собственную излучательную способность стенки летательного аппарата с коэффициентом излучения 4,53 Вт/(м2・К4), если температура поверхности стенки 1027оС. Определить также степень черноты стенки и длину волны, отвечающей максимуму интенсивности излучения.

Задача 32

Определить лучистый теплообмен между стенками сосуда Дьюара, внутри которого хранится жидкий кислород, если на наружной поверхности внутренней стенки температура t1= –183оС, а на внутренней поверхности наружной стенки t2 =17оС. Стенки сосуда покрыты слоем серебра, степень черноты которого равна 0,02; площади поверхностей стенок                  F1≈ F2≈ 0,1 м2.

Задача 33

Определить коэффициент облученности и лучистый тепловой поток между двумя стальными параллельно расположенными дисками с центрами на общей нормали. Температуры поверхностей дисков 300 и 100оС; диски имеют одинаковые диаметры, равные 300 мм, расстояние между ними h=500 мм. Степень черноты дисков    ƹ1 ≈ ƹ2  ≈  0,24.

Задача 34

Определить коэффициент лучисто-конвективного теплообмена и потери теплоты с единицы длины паропровода диаметром 200 мм, если температура и степень черноты его поверхности соответственно равны 467оС и 0,79, а температура окружающего воздуха 27оС.

Задача 35

Для измерения температуры горячего газа, движущегося по каналу, установлена термопара, показания которой 400оС, степень черноты горячего спая термопары и стенок канала одинаковы: ƹ1 = ƹ2  = 0,78 , а температура стенки канала при стационарном режиме 300оС. Коэффициент теплоотдачи потока газа поверхности спая 65,1 Вт/(м2·К). Определить ошибку в показании термопары, которая возникает вследствие лучистого теплообмена между спаем и стенками, и истинную температуру газа.

Лабораторная работа

Проверяемые компетенции: ОПК-2

Назначение работы

Насыщенным называется пар, находящийся в динамическом (устойчивом) равновесии с жидкостью, из которой он получен. Экспериментально установлено, что каждому давлению соответствует определенная температура кипения жидкости, являющаяся одновременно температурой ее насыщенного пара.

При проектировании, расчете и эксплуатации теплоэнергетических машин и аппаратов, в которых низкокипящие вещества (метан, этан, пропан, бутан, фреон и др.) применяются в качестве рабочих тел и теплоносителей, а также при расчете тепловых и технологических процессов необходимо располагать данными о зависимости между температурой насыщения и давлением, которая выражается уравнением

где постоянные A, В, С, D, Е определяются методом наименьших квадратов по экспериментальным данным о давлении пара. Точные и надежные значения давления насыщенного пара можно получить лишь экспериментально.

В настоящей работе для точного измерения давления и температуры в равновесных состояниях применены манометр и многоспайная медьконстантановая термопара, отградуированная по образцовому платиновому термометру сопротивления.

# Задание

# Студентам необходимо:

# 1) экспериментально установить зависимость между температурой и давлением данного вещества;

# 2) рассчитать теплоту парообразования по уравнению Клапейрона – Клаузиуса;

# 3) составить отчет о работе.

# Описание экспериментальной установки

# Давление пара над жидкостью может быть измерено по статическому методу, согласно которому температура исследуемого вещества в сосуде длительное время поддерживается постоянной, так что в нем устанавливается устойчивое равновесие между жидкостью и паром. Метод точек кипения основан на том, что, когда давление насыщенного пара жидкости становится равным внешнему давлению, жидкость закипает.

# Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из толстостенного сосуда из нержавеющей стали 1Х18Н9Т. В сосуд 1, из которого предварительно удален воздух, налита низкокипящая жидкость, так что в нем вещество находится в двухфазном состоянии: жидкость со своим насыщенным паром. Диаметр сосуда 60􀁵4 мм, высота – 300 мм. Для наблюдения за процессом кипения в цилиндре имеются смотровые окна.

# Количество залитой жидкости (приблизительно 2/3 объема) выбрано так, чтобы удельный объем двухфазной системы жидкость–пар равнялся бы критическому. При другом заполнении сосуда жидкостью (v < vкр и v > vкр) в процессе изохорного нагревания исследовать кривую насыщения жидкости до критического давления не удастся.

# Чтобы температура исследуемого вещества по всему объему была одинаковой, сосуд 1 помещен в термостат. Давление пара измеряется трубчатым образцовым манометром или грузопоршневым манометром марки МП совместно с дифференциальным мембранным манометром типа ДМ. Для измерения температуры пара, равной температуре жидкости, пенятся многоспайная медьконстантановая термопара, которая помещена в латунной гильзе, вваренной внутрь сосуда. Термо-ЭДС термопары измеряется переносным потенциометром ПП-63. Градуировочный график термопары находится на приборной доске

# На наружной поверхности сосуда и в сосуде расположены нагреватели из нихромовой проволоки, ток которых регулируется реостатом или лабораторным автотрансформатором ЛАТР-1 и контролируется по показанию амперметра.

# Проведение эксперимента

# Для измерения давления насыщенного пара в зависимости от температуры необходимо осуществить процесс равновесного (стационарного) нагревания жидкости с одновременным измерением ее температуры и давления. Однако практически невозможно провести процесс нагревания равновесно, поэтому измерение давления и температуры проводится по 5-6 отдельным равновесным состояниям.

# Для достижения первого равновесного состояния необходимо включить нагреватель и нагреть вещество на 5–10 К выше комнатной температуры. Затем надо регулировать силу тока нагревателя так, чтобы температура оставалась неизменной. Через некоторое время температура по всему объему станет одинаковой, будет достигнуто равновесное состояние жидкости, при котором давление ее пара будет также неизменным.

# Измерив температуру и давление в первом равновесном состоянии, следует увеличить силу тока нагревателя и перейти к следующему равновесному состоянию с температурой на 10–20 К выше предыдущего равновесного состояния и т. д.

# При приближении к критическому состоянию, где равновесное состояние на кривой насыщения установить труднее, интервал температур следует сократить до 0.5–1.0 К

# Обработка результатов измерения

# При обработке результатов измерения необходимо:

# 1) для каждого из состояний пара, при которых производились измерения, рассчитать абсолютное давление р и абсолютную температуру Т;

# 2) построить кривую насыщения жидкости p = f (T) и сравнить полученные в эксперименте значения давления насыщенного пара с табличными данными;

# 3) по измеренным данным на полулогарифмической бумаге построить график

# 4) описать аналитически зависимость давления насыщенного пара от температуры с помощью уравнения

# в котором постоянные А и В следует определить по полученному графику; используя это

# уравнение, вычислить значения давления насыщенного пара для круглых значений температур (через 10 К);

# 5) для полученных в опыте точек рассчитать удельную теплоту парообразования по уравнению Клапейрона – Клаузиуса

## Необходимые для этого расчета величины удельных объемов жидкости и сухого пара на линии насыщения v/ и v//надо взять из таблиц термодинамических свойств, а значения dp/dT можно получить графически, дифференцируя полученную экспериментально зависимость давления насыщенного пара от температуры.

## В этом случае dp/dT определится как тангенс угла наклона касательной к кривой насыщения, построенной в координатах р и

в точке, для которой определяется теплота парообразования. Расчетные значения теплоты парообразования rраcч надо сравнить с табличными и вычислить относительную величину расхождений между ними, %, по формуле

6) в координатах r = f (T) построить кривую зависимости теплоты парообразования от температуры и сравнить ее с кривой, полученной по табличным данным.

Результаты измерений и расчетов необходимо представить в виде таблиц (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Таблица 2

7) оценить степень точности результатов измерения. Полная относительная ошибка по давлению насыщенного пара с учетом ошибки отнесения

где Δр – абсолютная ошибка измерения давления манометром.

Абсолютная ошибка измерения температуры ΔТ определяется не только точностью приборов, но включает случайные ошибки измерения температуры, обусловленные неравномерностью наблюдаемого состояния и неодинаковостью температур гильзы, сосуда, жидкости и пара.

Отчет по работе

Отчет по работе должен содержать:

1) краткое описание работ;

2) принципиальную схему установки;

3) характеристику измерительных приборов;

4) данные градуировки термопар (таблицу и график);

5) протокол наблюдений;

6) расчеты по обработке экспериментов и соответствующую таблицу;

7) графики

8) оценку степени точности.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА»

В методических указаниях кратко изложены основные принципы и правила организации самостоятельной учебной работы обучающихся по изучению дисциплины «Техническая термодинамика и теплопередача», а именно:

- техника конспектирования лекций;

- методика поиска необходимой учебной и научной литературы;

- техника изучения учебной и научной литературы и составления конспектов прочитанного;

-правила подготовки к практическим занятиям;

Самостоятельная работа обучающихся как форма учебной деятельности

Учебная деятельность – достаточно широкое понятие. Оно включает в себя не только познавательную деятельность во время лекций, семинаров, практических занятий, но и самостоятельную работу обучающихся.

В психолого-педагогическом плане учебная деятельность представляет собой упорядоченную динамическую систему приемов чтения, прослушивания, наблюдения, осмысления, обобщения, систематизации, конспектирования, запоминания и воспроизведения учебного материала.

По своему характеру все многообразие учебной деятельности можно условно объединить в три группы:

– Репродуктивная учебная деятельность – самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.

– Познавательно-поисковая учебная деятельность – подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и практических занятиях, подбор литературы по учебной проблеме, написание контрольной, курсовой работы и др.

– Творческая учебная деятельность – написание рефератов, эссе, научных статей, участие в научно-исследовательской работе, подготовка выпускной квалификационной работы, выполнение специальных творческих заданий и др.

Различие учебной деятельности по характеру решаемых познавательных задач в процессе компетентностного обучения не означает преимущество одного вида над другим. В подготовке к будущей профессиональной деятельности одинаковое значение имеют все из них. Так, например, репродуктивная учебная деятельность способствует увеличению багажа профессиональных знаний, навыков и умений, расширяет эрудицию, способствует формированию всех компетенций.

Познавательно-поисковая и творческая учебные деятельности развивают интеллектуальные, профессиональные, творческие способности.

Самостоятельная работа обучающегося в аудитории под контролем преподавателя – это деятельность в процессе обучения в аудитории, осуществляемая  по заданию преподавателя, под его руководством и контролем, т.е. с его непосредственным участием. Все то, что вынесено за пределы аудиторной работы, но без чего не может быть полностью изучена дисциплина, – есть внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося.

Характер самостоятельной работы обучающегося в аудитории под контролем преподавателя бывает репродуктивным (самостоятельное прочтение, конспектирование учебной литературы, обзор и аннотация учебной литературы и другое), познавательно-поисковым (подготовка презентаций и выступлений, тестирование, проверка правильности выполнения домашнего задания и другое) и творческим (подготовка эссе, реферата, участие в дискуссии).

Активность и продуктивность самостоятельной работы зависит от:

- умения получать знания из первоисточников;

- умения использовать разнообразные формы полученных результатов из ученной литературы.

Формами проведения учебных занятий и формами заданий для самостоятельной работы обучающихся в процессе изучения дисциплины «Строительная теплофизика» под контролем преподавателя являются:

решение проблемных задач;

тестирование;

ответы на вопросы;

собеседование;

индивидуальные и групповые консультации;

проверка правильности выполнения домашнего задания;

разбор типовых ошибок;

доклад и его обсуждение;

систематизация учебного материала;

аннотирование учебного материала.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося полностью осуществляется самим обучающимся.

К видам внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося в процессе изучения дисциплины относятся: чтение текста (учебника, первоисточников, дополнительной литературы, иных источников); аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); графическое изображение структуры текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа на контрольные вопросы; составление таблиц для систематизации учебного материала; работа со словарями и справочниками; составление библиографии; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, подготовка рефератов, докладов, ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование Интернета.

Трудности в самостоятельной учебной деятельности обучающихся и пути их преодоления

Самостоятельная учебная деятельность – сложный и достаточно напряженный труд. Обучающиеся, занимающиеся самостоятельной работой, сталкиваются с рядом трудностей, которые условно можно разделить на пять групп.

Первая группа – трудности поиска необходимой информации для самостоятельного изучения отдельных учебных вопросов – достаточно сложно определить, что конкретно надо изучить или прочитать, чтобы глубоко и обстоятельно разобраться в той или иной проблеме; какие учебные пособия, учебники, книги выбрать для изучения; как быстро найти рекомендованную преподавателем книгу, статью в библиотеке и т.п.

Вторая группа – трудности ориентировки в содержании книги, учебного пособия – как выделить собственно научный аспект какого-либо вопроса, отличить его от псевдонаучных рассуждений, как определить главные, узловые проблемы изучаемого вопроса. Трудности возникают и в связи со слабым знанием особенностей взглядов, идей, различных школ, течений, направлений и их представителей, упоминаемых событий, фактов, если они подробно не описываются. Сложности бывают и тогда, когда в тексте имеются иносказания, скрытый смысл отдельных положений, что особенно характерно для переводной литературы.

Третья группа – трудности лингвистического характера – недостаточно глубокое знание научного содержания отдельных понятий, определений, невозможность правильно определить смысл конкретных терминов.

Четвертая группа – трудности, возникающие при попытке обобщения изложенных в различных учебниках и учебных пособиях теоретических положений, определения их взаимосвязи, взаимодействия и взаимозависимости.

Пятая группа – трудности, связанные с применением полученных знаний на практике – бывает сложно правильно оценить возникшую в повседневной жизни ситуацию, чтобы применить к ее анализу и разрешению полученные профессиональные знания, выделить в практической ситуации основное звено, которое требует применения соответствующего теоретического подхода и обоснования и др.

Таким образом, трудности, возникающие в самостоятельной учебной деятельности в процессе освоения дисциплины, носят комплексный характер. Их преодоление во многом зависит от того, насколько обучающимся удается овладеть техникой и методикой ее осуществления.

Итак, основные пути преодоления трудностей в учебной деятельности.

– Научная организация и планирование самостоятельной учебной деятельности.

–Рационализация режима дня, санитарно-гигиенических, эстетических условий самостоятельной работы.

– Совершенствование индивидуальной техники познавательной деятельности в различных видах учебных занятий.

– Активизация работы по самосовершенствованию.

Изучая дисциплину, необходимо добиться полного и сознательного усвоения её теоретических основ, научиться применять теорию к решению практических задач.

Приступая к изучению новой темы дисциплины, прежде всего надо ознакомиться с его содержанием по рабочей программе, представить себе последовательность содержащихся в ней вопросов и только после этого перейти к предварительному ознакомлению с материалом по учебнику.

Материал можно считать усвоенным, когда ясно представляешь себе смысл основных определений и понимаешь логическую взаимосвязь между отдельными научными положениями.

После изучения каждой темы нужно ответить устно, а лучше даже письменно на вопросы для самостоятельной работы, помещенные в рабочей программе дисциплины. Ответы на эти вопросы – важное средство самоконтроля; они помогают глубже продумать, осознать приобретенные знания и закрепить их в памяти.

Техника конспектирования лекций

Один из основных принципов эффективного конспектирования: записывать основное. Наиболее точно и подробно в ходе лекции записываются следующие аспекты: тема лекции; план; источники; понятия, определения; принципы; методы; законы; гипотезы; оценки; выводы. Идеи следует формулировать в виде тезисов. Примеры иллюстрации можно обозначить ключевыми словами для памяти.

С самого начала изучения дисциплины важно выработать полезную привычку анализировать содержание лекции и гибко изменять способ конспектирования в зависимости от ее вида. Текст учебной 2-х часовой лекции, которую читает преподаватель, представляет собой информацию, содержащуюся на 10-15 страницах машинописного текста. За это же время обучающийся, обладающий хорошо сформированными навыками письма, сможет написать лишь не более 5-6 страниц.

Следовательно, необходимо научиться так конспектировать лекции, чтобы на этих страницах умещалась вся основная учебная информация, сообщаемая преподавателем во время занятия. Существует два возможных пути решения данной проблемы. Один из них связан с увеличением скорости письма. Обычно студенты успевают записать в минуту 20-30 слов. Чтобы писать быстрее, надо прежде всего, устранить имеющиеся отклонения от нормы, например крупный почерк (нормальным считается почерк, в котором высота прописной буквы не более 3 мм), излишние "завитушки" в буквах и др. За счет скорости письма можно добиться некоторого увеличения объема конспектируемой информации, но при этом ухудшается каллиграфия, правильность написания букв и слов.

Конспект, написанный таким образом, будет представлять собой головоломку, которую еще предстоит разгадать. Другой и более эффективный путь – улучшение техники конспектирования. Практика свидетельствует, что многие студенты способны научиться скоростному конспектированию лекций, используя специальные способы и приемы записи учебной информации.

В основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования лежат определенные принципы:

1. Конспект – это не точная запись текста лекции, а запись смысла, сути учебной информации.

2. Конспект – это записка самому себе, а не произвольному читателю, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору.

3. Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро прочитать спустя некоторое время.

4. Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной информации. Скоростное конспектирование предполагает предварительную подготовку к лекции.

Нужно быть готовым к конспектированию, еще до того, как в аудиторию войдет преподаватель. Это означает, что необходимо:

- во-первых, психологически настроить себя для прослушивания и конспектирования лекции. Вспомнить или посмотреть в конспекте тему предыдущего занятия, вопросы, которые на нем рассматривались. Если у студентов есть тематический план изучения учебной дисциплины, то рекомендуется познакомиться и с темой предстоящей лекции, подумать над тем, что уже известно по данной проблеме. Важно подготовить себя к тому, что предстоит напряженная работа по пониманию, осмыслению и конспектированию учебного материала;

- во-вторых, подготовить рабочее место для конспектирования лекции. Убрать со стола все лишнее. Заранее приготовить тетрадь, ручку, карандаши или фломастеры, линейку. Проверить и при необходимости отчертить в тетради с левой стороны страницы поля шириной 3-4 см. На них, как правило, записывается число, фамилия лектора, делаются другие различные пометки.

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения. В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно использовать следующие приемы:  сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;  ускоренное конспектирование фраз;  применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, фломастеров и т.п.

Методика поиска необходимой учебной и научной литературы

Одним из условий успешного обучения является умение быстро подобрать соответствующую литературу для выполнения учебных заданий. Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к практическим занятиям, при написании эссе и реферата.

Существует несколько способов определения списка необходимой литературы:

Во-первых, в рабочей программе дисциплины приводится список основной и дополнительной литературы, которую рекомендуется использовать при изучении дисциплины.

Во-вторых, в большинстве учебников и книг делаются ссылки, сноски на другие литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в книге проблеме.

В-третьих, наиболее полный список литературы по соответствующей проблеме имеется в диссертациях.

В-четвертых, поиску необходимой литературы существенно помогут различного рода библиографические указатели и пособия.

В-пятых, в последних номерах, вышедших в том или ином году журналов публикуется перечень всех статей, опубликованных в данном журнале в течение года.

Существуют и другие библиографические указатели, сборники, которые помогут подобрать интересующую их литературу. При этом важно точно и без ошибок переписать в тетрадь или на карточку фамилию и инициалы автора, полное название книги, статьи, где издана, издательство, год издания, количество страниц (в том числе и номер журнала, страницы, на которых опубликована статья).

Таким образом, овладение рациональными приемами поиска необходимой учебной, научной, методической литературы, правильное пользование каталогами библиотек, ведение собственной картотеки позволяют умело ориентироваться в большом потоке учебной информации, своевременно подбирать соответствующий материал. Однако найти нужную статью или книгу – это только одна проблема профессиональной подготовки, другая заключается в том, что бы суметь быстро прочитать и осмыслить содержащуюся в них информацию.

Техника изучения учебной и научной литературы и составления конспектов прочитанного

В процессе изучения дисциплины требуется прочитать значительный объем учебной и научной литературы. Успех в ее освоении во многом определяется тем, каково владение обучающегося способами чтения.

Специалисты выделяют несколько основных способов чтения:  чтение-просмотр;  чтение-сканирование;  выборочное чтение;  быстрое чтение;  углубленное чтение.

Чтение-просмотр используется при предварительном знакомстве с книгой или учебным материалом. Для того, чтобы определить их содержание и ключевые проблемы, быстро прочитываются аннотации, оглавление и заключение.

Чтение-сканирование представляет собой краткий просмотр текста с целью поиска нужной информации, фамилии, слова, факта.

При выборочном чтении избирательно читаются отдельные разделы, части книги или учебника. Читающий ничего не пропускает, но фиксирует свое внимание только на тех аспектах текста, которые его интересуют. Способ выборочного чтения очень часто используется при вторичном чтении книги или после ее предварительного просмотра.

Быстрое чтение (иногда такой способ называют скорочтением) базируется на расширенном оперативном поле зрения человека. Специальными тренировками можно добиться разведения зрительных осей глаз, в результате чего в поле зрения удерживается сразу несколько слов или вся строка книги. Поэтому взгляд человека движется уже не слева направо вдоль строк, а сверху вниз, что значительно сокращает время на чтение. Конкретные методики освоения техники быстрого чтения изложены в специальной литературе.

В ходе углубленного чтения основное внимание уделяется анализу, оценке содержания текста. Такой способ чтения считается аналитическим, творческим. Текст не просто прочитывается и выделяются непонятные места, но и критически анализируется его содержание, сильные и слабые стороны в объяснениях и аргументах, дается самостоятельное толкование положениям и выводам. Это позволяет легче запоминать прочитанный материал, повышать мыслительную активность. Данным способом читаются учебники, тексты по незнакомым, сложным темам.

При углубленном чтении знакомство с книгой, статьей, текстом начинается с названия, заголовка. Осмыслить их, значит сделать первый шаг в понимании материала, который предстоит прочитать. Заголовок актуализирует имеющиеся у человека представления по данной проблеме. Прочитав его, обучающийся сопоставляет с ним известные ему знания, выстраивает предположения о круге поднимаемых в тексте вопросов. Опыт показывает, что чем лучше осмыслен заголовок, тем полноценнее дальнейшее чтение.

Анализ заголовка статьи, названия книги может представлять собой мысленный ответ на вопросы: Что мне уже известно об этом? Что можно предположить исходя из предыдущих знаний? Что может быть нового, неизвестного в этой статье, книге? О чем можно судить по характеру заголовка? Заголовки, в зависимости от их функции, замысла автора бывают различными.

Ученые выделяют 12 видов заголовков: от иносказательного до заголовка-вопроса. Распознать содержание книги, статьи по одному названию достаточно сложная задача. Этому будет способствовать обращение к оглавлению, аннотации, которые располагаются, как правило, на обратной стороне титульного листа или в конце книги.

Анализ оглавления, аннотации также предполагает мысленное прогнозирование ответов на вопросы типа: Что нового можно узнать, прочитав эту книгу или статью? Какие актуальные, важные проблемы в ней излагаются? Какую цель ставит перед собой автор?

Анализ заголовка, оглавления, эпиграфа формируют у читающего слушателя ожидание знакомства с текстом. Психологи называют такое состояние установкой. Благодаря установке у человека возникает определенный эмоциональный, смысловой настрой, который позволяет увидеть и понять все содержание, различить контекст создать мыслительный образ прочитанного. Эмоциональный настрой активизирует вдохновение, на основе которого можно углубить текст, построить собственную версию, гипотезу разрешения профессиональной или учебной проблемы.

В процессе чтения текста важно понять, что каждое слово, словосочетание, фразеологический оборот несут определенную смысловую нагрузку. Встречающиеся в книге, статье, незнакомые или непонятные слова нуждаются в уточнении. К сожалению, как свидетельствует практика, значительная часть студентов не пытается установить значение новых слов ни при помощи словарей, ни каким-либо другим способом.

Равнодушное отношение к незнакомым словам, а в итоге к мысли автора, приводит к непониманию важнейших положений изучаемого материала. В результате у некоторых людей воспитывается устойчивая привычка приблизительного усвоения смысла прочитанного. Сформировавшись во время учебы такая привычка иногда сохраняется у человека на всю жизнь. Смысл, значение новых непонятных слов можно найти в энциклопедиях, словарях, справочных изданиях.

Итак, понять все слова в тексте – необходимая основа для понимания учебного материала.

Следующий шаг – выделение ключевых слов и фраз. Они несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку текста. Какие именно слова, части речи, члены предложения являются ключевыми, однозначно сказать нельзя. Все зависит от контекста, общего содержания читаемого материала, места слова в предложении, расставленных знаков препинания и т.д.

Ключевыми являются те слова и предложения, которые несут основной смысловой и эмоциональный заряд текста, раскрывают его главную мысль. Как их обнаружить? Для этого существуют специальные приемы совершаемой по ходу чтения разнообразной умственной работы. Начинается она с вопроса самому себе по содержанию прочитанного отрезка текста: О чем здесь собственно говорится? Что именно сообщается? Ответы на эти вопросы в скрытой форме содержатся в любом тексте. Их легко найти, повторно прочитав текст. Но "готовые" мысли, пусть даже успешно "пересаженные" в голову из книги, нельзя освоить также прочно и осознанно, как те, которые генерированы собственным умом.

Выделение ключевых слов, фраз в тексте сопровождается активной мыслительной работой, поскольку выявляются взаимные связи, зависимости, причины, следствия, устанавливается сходство и различие с уже известным учебным материалом, выясняется правдоподобие и реальность излагаемых суждений и фактов. Поиск собственных ответов на вопросы, заданные самому себе, последующее их сравнение с реальным содержанием текста вырабатывают навыки и умения самостоятельно анализировать, обобщать, выделять главное.

Чтобы понять общий смысл, главную мысль книги, статьи необходим постоянный мысленный анализ текста, "диалог" с ним. "Диалог с текстом" ведется по ходу всего чтения в форме вопросов типа: Чем это можно объяснить? Почему сделан такой вывод? Как это соотносится с тем, что говорилось ранее? Что для этого делается на практике? Где это можно применить? и т.д.

Обдумывая вопросы, человек прогнозирует и возможные ответы на них, сравнивает, сверяет их с тем, что говорится в тексте. При этом он старается понять, что является главным, а что, по его мнению, лишь поясняющая информация. Большую помощь при осмыслении текста оказывают выписки, подчеркивания (при условии, что книга собственная), закладки, вкладываемые в книгу в нужных местах, чистые листы бумаги, на которых можно делать пометки, как на полях книги.

Работа с карандашом, ручкой внутри книги, статьи не должна быть случайной. В ней, также как при конспектировании лекций должна быть система. Подчеркнуть – означает провести линию, которая может быть тонкой, толстой, жирной, волнистой, прерывистой, двойной, тройной и каждая из них должна иметь свой смысл, значение.

Например прямая черта – важная мысль, две черты – главная, основная мысль, волнистая – интересный фактический материал. Выделение различных частей текста различным цветом облегчает последующий поиск информации. Так, допустим понятия будут выделены синим цветом, основные положения – красным, факты – зеленым и т.п.

Не менее важно при чтении текста и использование определенных знаков. Например, восклицательный знак – означает важное место, вопросительный – сомнение, надо проверить. На полях книги можно делать запись мыслей возникших в результате чтения, возражения и др.

Понимание главного может произойти как результат логических рассуждений, либо одномоментно, как озарение. Однако в процессе размышлений человек использует некоторые приемы для выделения главной мысли: очень краткая формулировка сути текста или его отрывка; анализ текста с целью понять, где основная мысль, а где поясняющие ее примеры; отбрасывание ненужной в данном случае информации. Такое творческое чтение учебника, книги приводит к рождению новых идей, к выявлению неточностей или ошибок в прежних знаниях, а главное, к самосовершенствованию.

После того, как материал учебника или статьи прочитан, более глубокому его осмыслению и пониманию способствует составление плана. В нем систематизируется все, что было получено в результате мыслительной обработки текста. План может быть устным или письменным. Главное, чтобы он раскрывал и развивал главную мысль прочитанного. Хорошим считается такой план, который четко выражает основное содержание текста, делает его компактным и удобным для хранения в памяти.

Объем, форма и содержание плана сугубо индивидуальны и составляются студентом для самого себя. Вместе с тем существует определенная общая методика, которая позволяет составить удобный план. Она заключается в том, что прочитанный текст (книга, статья, параграф) делится на части, каждая из которых содержит законченное сообщение по какой-либо проблеме, вопросу. Затем на основе выделенных ключевых слов, фраз формулируется главная мысль каждой части текста.

Главная мысль всего текста может стать заголовком плана. Таким образом, план будет представлять собой перечисление логически связанных между собой главных мыслей прочитанного. К каждому пункту плана может даваться дополнительный краткий материал, обосновывающий то или иное положение плана.

Другой формой разработки плана является самостоятельное составление структурно-логических схем, рисунков, чертежей, опорных сигналов, раскрывающих содержание текста. Они позволяют отразить не только основные понятия, но и взаимосвязь структурных элементов, динамику изучаемого явления или процесса.

Осмыслению, пониманию и запоминанию учебного материала способствует составление конспекта – систематизированной, логически связанной записи прочитанного.

Под конспектированием понимается такая мыслительная обработка текста, которая приводит к его сокращению, но не искажает основного смысла. Сокращение осуществляется различными способами. Это может быть как переформулирование, т.е. перевод текста на свой язык, так и выделение ключевых слов с последующим отбрасыванием второстепенной информации.

По мнению специалистов, только выбор ключевых слов позволяет сжать, свернуть текст примерно наполовину.

Существует несколько разновидностей конспектов, которые можно условно разделить на плановые (план-конспекты), текстуальные, свободные и тематические.

Плановый конспект (план-конспект) составляется на основе созданного плана. Каждый вопрос плана раскрывается необходимой информацией в виде цитат, таблиц, схем или свободно изложенного текста. Если какой-то пункт плана не требует дополнений и разъяснений, то его можно не сопровождать дополнительной информацией. Это одна из особенностей короткого план-конспекта, помогающего лучше усвоить материал уже в процессе его изучения. Составление такого конспекта формирует умение последовательно и четко излагать свои мысли, обобщать содержание учебника или книги.

Короткий план-конспект – незаменимое пособие в тех случаях, когда требуется подготовить доклад, выступление или ответ по какой-либо проблеме.

Текстуальный конспект представляет собой набор цитат, связанных друг с другом логическим переходом. Такой конспект является источником дословных высказываний автора. Он помогает выявить и проанализировать спорные моменты. Данный вид конспектирования целесообразно использовать для сравнительного анализа различных точек зрения, высказанных разными авторами по одной проблеме.

Написание текстуального конспекта требует определенных умений быстро и правильно определить главную мысль текста, подобрать выражающую ее цитату. Если же конспект составлен из выписок, сделанных без глубокой проработки материала, без его осмысления, то в последующем по нему трудно восстановить основное содержание прочитанного.

Свободный конспект сочетает в себе выписки, цитаты, собственные формулировки. Часть текста может быть представлена в виде структурно-логических схем, рисунков, таблиц. Составление такого конспекта развивает способность кратко формулировать собственные мысли, обосновывать и аргументировать основные положения текста, способствует изучению учебного материала, расширению активного запаса слов.

Считается, что свободный конспект является наиболее полезным при проработке гуманитарной и экономической литературы. Последовательность написания его такова: прочитать, понять, осмыслить, четко и кратко записать. Для составления свободного конспекта требуется достаточно много времени.

Тематический конспект разрабатывается для углубленного изучения и осмысления узко специализированного вопроса или темы. Особенность такого конспекта в том, что он не отображает всего содержания прочитанного материала одного или нескольких источников.

Составление тематического конспекта помогает всесторонне обдумать интересующую проблему, проанализировать имеющиеся точки зрения на ее решение, активизировать собственные знания по данной теме.

На первый взгляд кажется, что предлагаемая методика работы с книгой, учебной литературой достаточно трудоемка и требует много времени. Но это ошибочная точка зрения. Осмысливание в уме текста, постановка вопросов и поиск ответов на них, проверка самого себя в ходе чтения позволяют гораздо быстрее и прочнее усвоить материал, чем только при его прочтении и пересказе. При этом расширяется багаж знаний, развивается мышление, память, что в значительной мере дает выигрыш и в качестве знаний, и в количестве времени и сил, затрачиваемых на подготовку к занятиям.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по подготовке к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям по дисциплине самостоятельная учебная деятельность достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других форм учебных занятий, в ходе практических занятий обучающиеся имеют возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, самостоятельность, способность применять полученные теоретические знания при анализе практических проблем профессиональной деятельности.

Практические занятия проводятся с тем, чтобы более глубоко и всесторонне разобраться в наиболее сложных вопросах изучаемых тем, и в процессе их проведения решаются следующие задачи:

во-первых, закрепление знаний, полученных во время лекций и самостоятельной работы с учебной литературой;

во-вторых, расширение и углубление представлений обучающихся по наиболее актуальным теоретическим и практическим проблемам;

в-третьих, формирование и развитие практических навыков и умений, необходимых для будущей профессиональной деятельности;

в-четвертых, осуществление контроля в целом за качеством освоения компетенций, предусмотренных образовательной программой, этапом формирования которых является изучение дисциплины «Строительная механика».

Подготовку к практическому занятию лучше начинать сразу же после лекции по данной теме или консультации преподавателя.

Проводить ее рекомендуется в определенной последовательности. Прежде всего, следует доработать текст лекции по соответствующей теме, внимательно изучить план практического занятия, содержание основных учебных вопросов, выносимых для обсуждения, а также список рекомендованной литературы и дополнительные задания, которые могут быть даны преподавателем.

Важно тщательно спланировать самостоятельную работу по подготовке к занятию: когда, какие источники, по какой проблеме следует найти и изучить; когда и по каким вопросам подготовить краткие письменные ответы, выступления или доклады. Работа должна быть спланирована таким образом, чтобы подготовка к практическому занятию распределялась равномерно на все оставшееся до занятия время.

В дальнейшем необходимо подобрать в библиотеке литературу, которая рекомендована для подготовки к занятию и бегло просмотреть ее. Это даст возможность выбрать те источники, где имеются ответы на поставленные учебные вопросы. Затем более внимательно ознакомиться с содержанием книги или статьи, отметить те части текста, в которых вопросы практического занятия, раскрываются наиболее глубоко и подробно, сделать в книге закладку.

На полях плана практического занятия рядом с соответствующим вопросом можно сделать пометку об уровне подготовки, кратко обозначить материал к ответу на поставленный вопрос.

Предварительное изучение рекомендованной литературы позволяет студентам отобрать необходимую учебную информацию и выяснить, по каким вопросам занятия следует подобрать дополнительные литературные источники. Их поиск осуществляется в соответствующих библиографических справочниках, либо в систематическом каталоге библиотеки.

Просмотр и беглое изучение дополнительно найденных книг, газетных и журнальных статей осуществляется таким же образом, что и литературы, указанной в рабочей программе дисциплины.

После подбора и предварительного просмотра литературы можно приступить  к ее углубленному изучению. В ходе углубленного чтения выделяются главные мысли, проблемы, требующие дополнительного обоснования, практического разрешения и т.д. При этом в основном вопросе практического занятия могут быть выделены конкретизирующие его подвопросы.

В процессе углубленного чтения литературы рекомендуется составлять краткие конспекты, тезисы своих будущих выступлений, делать необходимые выписки. Конспекты, которые отражают содержание вопросов практического занятия, лучше всего вести в той же тетради, в которой конспектируются лекции по данному предмету.

Концентрация всей информацию по проблеме в одном месте позволяет активно участвовать в обсуждении всех вопросов и исключает наиболее распространенную ошибку: готовиться к выступлению только по одному вопросу. В дальнейшем такие записи значительно облегчат подготовку к экзамену и использование полученных знаний в профессиональной деятельности.

Подготовка к практическому занятию не сводится только к поиску ответов на поставленные в плане вопросы. Любая теоретическая проблема должна быть осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации в профессиональной практике.

По каждому вопросу обучающийся должен быть готов высказать и собственную точку зрения. Если преподаватель поручил подготовить доклад или фиксированное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в следующей последовательности:  проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего доклада (выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их подготовки. Подобрать рекомендованную литературу;  изучить литературу, сгруппировать материал и составить подробный план доклада (выступления);  написать полный текст доклада (выступления).

Для того, чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть:

а) конкретное теоретическое содержание рассматриваемых вопросов, их связь с жизнью страны, региона, практикой профессиональной деятельности;

б) логику и доказательность высказываемых суждений и предложений, их остроту и злободневность;

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности;

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на будущую профессиональную деятельность.

Для выступления с докладом (фиксированным выступлением) отводиться 10 - 15 минут, поэтому все содержание доклада должно быть не более 8-10 страниц рукописного текста:  продумать методику чтения доклада.

В ходе практического занятия следует продолжить работу над учебными вопросами, дополнять сделанные ранее конспекты новыми данными, взятыми из выступлений других обучающихся, реплик и замечаний преподавателя. В заключительном слове преподаватель обычно специально уделяет внимание и поясняет вопросы, которые оказались недостаточно глубоко понятыми и слабо усвоенными.

При участии в дискуссии следует внимательно выслушивать аргументы оппонента и, опираясь на теоретические знания и статистические данные, грамотно и доказательно выстраивать систему контраргументов.

При организации «круглого стола» по заранее обозначенной проблеме необходимо всестороннее разобраться в исследуемой проблеме, познакомившись с её интерпретацией в научной литературе, в СМИ, подходами к её решению в профессиональном сообществе.

Таким образом, самостоятельной учебной познавательной деятельностью обучающиеся занимаются в течение всего времени практического занятия.

Самостоятельная работа обучающихся по совершенствованию своих личностных качеств и общекультурных компетенций

Организованность, самостоятельность, работоспособность трудолюбие, настойчивость, ответственность, и многие другие качества самым существенным образом влияют на эффективность учебной познавательной деятельности и определяют успех в будущей профессиональной.

Для того чтобы убедиться в том, какие качества у Вас развиты лучше, а какие слабее, понаблюдайте за собой в течение определенного времени, проанализируйте какие дела и поступки были совершены, все ли запланированные мероприятия выполнены, многое ли из того, что не удалось сделать зависело лично от Вас.

Запишите полученные выводы. При необходимости внесите изменения в свой образ жизни и вновь проанализируйте полученные результаты.

Такой самоанализ позволит лучше увидеть различные стороны Вашего характера, определить те качества, над совершенствованием которых стоит потрудиться.

В современной психологической, педагогической литературе приводится достаточно много разного рода тестов, которые тоже позволяют лучше познать себя. Имеются и специальные компьютерные программы, подготовленные в интересах самопознания человека.

Безусловно, они не могут дать целостной картины того, что на самом деле представляет собой тот или иной человек, однако они позволяют:

- сравнить себя, свои отдельные качества и личностные особенности с определенной шкалой, характеризующей степень развития данных качеств;

- выявить и более эффективно учитывать свои лучшие качества в учебной или профессиональной деятельности;

- сформировать более реальную самооценку своего поведения и своих способностей;

- увидеть сильные и слабые стороны, недостатки своего характера и т.д.

Знать свои сильные и слабые стороны – существенная основа для самосовершенствования. Но важно не только знать свои достоинства и недостатки, но и владеть методиками их развития или исправления.

Теория и практика свидетельствует о том, что изменения в человеке происходят в том случае, если он работает одновременно в трех направлениях:

во-первых, создает новые условия, задействует новые факторы, способствующие личностному совершенствованию;

во-вторых, устраняет или ослабляет действие факторов, условий и причин, препятствующим переменам;

в-третьих, выявляет, оценивает и анализирует реальные изменения в развитии своих качеств, на основе чего вносит конкретные изменения в программу самосовершенствования.

Личная программа самосовершенствования должна быть конкретной и реалистичной. Это означает, что следует точно определить, какие конкретно качества должны быть усовершенствованы и развиты, какие ресурсы будут для этого задействованы. Рубежи, которые Вы наметили, не должны быть слишком легкими или недостижимыми.

Программа должна опираться только на Ваши личные способности и требовать от Вас полной отдачи.

Ставьте перед собой ясные цели. Постарайтесь мысленно представить себе результат, который Вы хотели бы достичь. Запишите его как можно более подробнее.

Цели становятся более притягательными, если их можно измерить. Выработайте количественные и качественные критерии, которые помогут Вам измерить прогресс в самосовершенствовании. Таким критерием, например, в развитии организованности, может быть количество высвободившегося в течение дня времени.

Оформленные в виде графика или таблицы результаты сделают Ваш успех более наглядным. Будьте довольны скромным прогрессом. Быстро достигнутый результат, также быстро может быть и утрачен. Импульсивный человек, решивший изменить себя в течение недели, редко достигает успеха. Скромный прогресс, достигаемый чаще, закрепляется прочнее и быстрее становится чертой характера.

Помните, что своим развитием управляете только Вы сами. Перед каждым человеком есть возможность выбора: либо работать над собой и становиться лучше, либо игнорировать свое развитие, предаться благодушию, остановиться в своем росте и постепенно потерять уважение окружающих. Вы сами определяете свой путь и сами несете ответственность за то, каким специалистом станете. Не упускайте возможностей.

Анализируйте свое поведение и поступки в соответствии с выработанными Вами критериями. Умение использовать любую возможность для самосовершенствования – отличительная черта работающих над собой людей.

Старайтесь учиться у других. У окружающих Вас людей можно научиться многому. В их поведении и деятельности немало того, что может быть полезно и Вам. Присмотритесь к окружающим Вас людям, проанализируйте, в чем причины их успехов и неудач.

Заимствуйте то, что считаете нужным. Консультируйтесь с авторитетными для Вас людьми. Их беспристрастный взгляд, оценки, советы создадут новые возможности для совершенствования. В то же время не бойтесь подвергать сомнению чужие взгляды, что позволит по достоинству оценить мысли этих людей, и, скорее всего, поднимет Ваш авторитет в их глазах.

Учитесь на своих неудачах и ошибках. Если Вам не удалось достичь к запланированному сроку намеченное, если допустили существенные ошибки, будьте готовы признать их. Подумайте над тем, почему, это произошло. Рассматривайте наудачу, как перспективу и возможности для дальнейшего роста. Участвуйте в откровенных дискуссиях о своих взглядах и принципах. Укоренившиеся взгляды, предрассудки, привычки можно изменить, если вынести на открытое обсуждение и откровенно проанализировать. Изложив публично свою позицию и точку зрения, Вы получаете шанс увидеть реакцию на них со стороны окружающих.

Получайте удовольствие от своего развития. Это добавит Вам энтузиазма и заинтересованности в дальнейшем профессиональном самосовершенствовании. Не останавливайтесь на достигнутом. Если рубеж в совершенствование каких-либо качеств взят, ставьте перед собой новые цели. Совершенствование личностных качеств происходит непрерывно. Изменения в человеке требуют постоянного внимания и реалистичных сроков выполнения.

Таковы лишь общие рекомендации по разработке и выполнению индивидуальной программы самосовершенствования. Многие более мелкие детали и личностные аспекты своего развития студенты определяют самостоятельно с учетом своих индивидуальных особенностей и опыта.

Список рекомендуемой литературы

- Агапова Е.Г., Основы физиологии и психологии труда. – Самара: Изд-во «Образование», 2011. – 149 с.

- Джуринский А.Н. История образования и педагогической мысли: Учеб. пособ. для студентов педвузов / А.Н. Джуринский. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008.

- Дудина М. Н. Новая образовательная парадигма: проблема качества образования // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – №5. – С. 32 - 34.

- Зинченко В.П., Мунипов В. М. Основы эргономики. – М: Экономика, 2009. – 343 с.

- Измайлова М.А. Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов: Методическое пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2008.

- Косогова А.С., Дьякова М.Б. Особенности организации самостоятельной работы студентов вуза с позиций компетентностного подхода // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 5. – С.30 – 39.

- Климов Е.А., Введение в психологию труда. Учебник для ВУЗов. – М.: Культура и спорт, ЮНИТИ, 2010. – 350 с.

- Крушельницкая Я.В., Физиология и психология труда: Учеб пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 232 с.

- Общая психология / Под ред А В Петровского. – М.: Просвещение, 2012. – 464 с.

- Пушкина И. М. О формировании глобальной ответственности человека в контексте проблем высшего образования // Преподаватель XXI век. –2011. – № 4, ч. 1. – С. 60 - 64.

- Психология: Учебник / Ю Л Трофимов, В В Рыбалка, П А Гончарук и др.; Под ред. Ю Л Трофимова - 2-е изд, стереотип. – М.: Просвещение, 2000 – 558 с.

- Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Пед. общество России, 2012.

- Педагогический энциклопедический словарь / Гл. ред. Б.М. Бим-Бад. – М., 2007.

- Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том I / Гл. ред. В.В. Давыдов: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2008.

- Российская педагогическая энциклопедия в двух томах: Том II / Гл. ред. В.В. Давыдов. – М.: Научное издательство «Большая российская энциклопедия», 2008.

- Селевко Г.К., Современные образовательные технологии / Г.К. Селевко. – М., 2007.

- Сластенин В.А. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Академия, 2009.

- Физиология человека: Учебник / Под ред В.В. Васильевой. – М: Физкультура и спорт, 2011. – 319 с.

# Footnotes

(  Каждый преподаватель прописывает этот раздел самостоятельно

((  Описываются задачи по видам деятельности, которые указываются в ФГОС по данному направлению (специальности) в соответствии с разделом IV «Характеристика профессиональной деятельности бакалавра (магистра/специалиста)»