бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики

среднего профессионального образования

"Чебоксарский электромеханический колледж"

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание

электрического и электромеханического

оборудования (по отраслям)

углубленная подготовка

| Разработчики: Григорьева С.В., преподаватель Ишутов А.Н., мастер производственного обучения |  |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация к рабочей программе

Настоящая рабочая программа профессионального модуля:

ПМ.05.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих разработана в соответствии в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью программы подготовки специалистов среднего звена или квалифицированных рабочих и служащих.

Программа профессионального модуля обеспечивает подготовку специалистов среднего звена  для ремонта электрооборудования и комплектных устройств, предназначенных для распределения, защиты и управления энергоресурсами. Сферой деятельности выпускников являются организации, занимающиеся эксплуатацией, ремонтом и обслуживанием электрического и электромеханического оборудования.

1.2. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям

Результатом освоения данного профессионального модуля является освоение студентами следующих компетенций, практического опыта, знаний и умений:

| Результаты освоения | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Обучающийся изучает техническую литературу, и современные научные разработки в области будущей профессиональной деятельности. Самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обучающийся планирует свою деятельность в рамках заданных (известных) технологий. Определяет стратегию решения проблемы, разбивает поставленную цель на задачи. Проводит текущий контроль реализации плана деятельности. Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Обучающийся делает выводы и принимает решения в условиях неопределенности. Анализирует рабочую ситуацию в соответствии с заданными критериями, указывая на соответствие (несоответствие) эталонной ситуации. Определяет показатели результативности деятельности в соответствии с поставленной задачей |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Обучающийся планирует информационный поиск. Владеет способами систематизации информации. Интерпретирует полученную информацию в контексте своей деятельности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Обучающийся использует IT-технологии как средство повышения эффективности собственной деятельности и профессионального саморазвития. Планирует информационный поиск. Осуществляет обмен информации с использованием современного оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.) Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.). Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.) Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.). Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. Осознает степень персональной ответственности за результат выполнения заданий, прогнозирует последствия принятого решения |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Обучающийся осознает недостаток информации, освоенных умений и усвоенных знаний в процессе реализации деятельности. Самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, свойства психики) для решения профессиональной задачи |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обучающийся использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности. Владеет современной научной и профессиональной терминологией. Выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач. Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности на уровне технологического процесса. |
| ПК 4.1 Производить разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения. | Организует рабочее место слесаря-электрика; Проводит разборку,ремонт и сборку простых узлов, аппаратов электрооборудования; |
| ПК 4.2 Изготовлять несложные детали из сортового материала | Применяет рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления Изготовляет несложные детали из сортового материала. |
| ПК 4.3. Производит измерения и контроль контактных соединений. | Выполняет контроль контактных соединений простого электрооборудования; Использует электроизмерительные приборы. |
| Должен знать - принцип работы электромашин, электроприборов и электроаппаратов; - назначения и правила применения наиболее распространённых универсальных и специальных приспособлений и инструментов; - правила включения и выключения простых электрических машин и приборов. | Знает принцип работы электромашин, электроприборов и электроаппаратов; Знает назначения и правила применения наиболее распространённых универсальных и специальных приспособлений и инструментов; Знает правила включения и выключения простых электрических машин и приборов. |
| Должен уметь - выполнять разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения; - применять рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления; - изготовлять несложные детали из сортового материала; - выполнять продувку сжатым воздухом аппаратов и машин электрических. | - выполняет разборку, ремонт и сборку простых узлов, аппаратов и арматуры электроосвещения; - применяет рабочий (слесарно-сборочный) инструмент и приспособления; - изготавливает несложные детали из сортового материала; - выполняет продувку сжатым воздухом аппаратов и машин электрических |

1.3. Виды учебной работы и объем часов

| Вид учебной работы | Объем часов по учебному плану |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 114 |
| Обязательная учебная нагрузка | 88 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 88 |
| Самостоятельная работа | 26 |
| Учебная практика | 108 час. / 3нед. |
| Промежуточная аттестация проводится в форме: по ПМ.05. − экзамена (квалификационного); по МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь –электрик по ремонту электрооборудования − дифференцированного зачета; по УП.04.01. − дифференцированного зачета; |

2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

| Наименование разделов, МДК и тем | Содержание учебного материала | Домашнее задание | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. | Диагностика электрооборудования. |  |  |
| МДК.05.01. | Выполнение работ по профессии слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |
| Тема 1.1. Диагностика электрооборудования. | Теоретическое обучение Введение. Основные понятия и определения. Виды работ, выполняемые слесарем-электриком. Организация рабочего места слесаря-электрика. Инструменты, приспособления и механизмы, используемые слесарем - электриком. Защитные меры электробезопасности. Измерение мощности с помощью амперметра, вольтметра или ваттметра. Методы контроля температуры электрооборудования. Электрические схемы и способы их изображения. Электрические контактные соединения и контроль над их состоянием. Контактные выводы электрооборудования, способы их выполнения. Контроль контактных соединений. | ОИ-1, стр.7-13 СР №1 ОИ-1, стр.14-17 СР №2 ОИ-1, стр.377-384 ОИ-1, стр.103-116 СР №3 ОИ-1, стр.124-127 ДИ-1, гл.1 ОИ-1, стр.128-130 ДИ-3, стр.60-72 СР №4 ДИ-3, стр.72-97 СР №5 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка презентации на тему: « Нормативно техническая документация». Подготовка презентации на тему: «Типовой набор слесарных инструментов». Подготовка презентации на тему: «Организация рабочего места слесаря-электрика по ремонту электрооборудования» | ДИ-4 ДИ-5 ДИ-6 | 4 6 4 |
| Раздел 2. | Ремонт электрооборудования. |  |  |
| Тема 2.1. Технология монтажа и ремонта электрооборудования. | Теоретическое обучение Технология монтажа и ремонта открытых электропроводок. Технология монтажа и ремонта скрытых электропроводок . Технология монтажа и ремонта светильников общего применения. Технология монтажа и ремонта взрывозащитных светильников. Технология монтажа и ремонта электроустановочных устройств и схем питания освещения. Технология разделки концов кабелей и ремонт кабельных линий. | ОИ-1, стр.130-137 ДИ-1, гл.2 ОИ-1, стр.137-142 ДИ-1, гл.2 ОИ-1, стр.142-148 ДИ-1, гл.2 ОИ-1, стр. 148-153 ДИ-3, § 1.6 ОИ-1, стр.161-176 ДИ-3, § 1.6 | 2 2 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка презентации на тему: «Материалы, инструменты, приспособления и механизмы, используемые при ремонтных работах». Подготовка презентации на тему: « Типовые соединения, применяемые в электроустановках». | ДИ-5 ДИ-6 | 4 4 |
| Тема 2.2. Ремонт электрической аппаратуры и установок напряжением до 1000 В. | Теоретическое обучение Ремонт электрических машин. Оценка состояния деталей и определения вида ремонта. Неисправности и способы ремонта коллектора. Технология ремонта обмоток электрических машин. Последовательность операций перемотки статора асинхронного двигателя. Последовательность операций при ремонте стержневого ротора и при ремонте якоря. Последовательность операций при перемотке обмоток полюсных катушек. Режимы лакировки и сушки обмоток. Перечень ремонтных работ электромагнитных коммутационных аппаратов. Ремонт электрических аппаратов. Ремонт ручных аппаратов. Ремонт автоматических выключателей. | ОИ-1, стр.245-260 ДИ-3, стр.98-102 ДИ-3, стр.177-191 ОИ-1, стр.241-245 ОИ-1, стр.292-314 ДИ-2, § 7.1 ОИ-1, гл.12 ДИ-1, § 14.4 ОИ-2, гл.6 ОИ-1, гл.12 | 2 2 2 2 2 2 2* 2 2* 2 |
| Тема 2.3. Ремонт электрической аппаратуры и установок напряжением свыше 1000 В. | Теоретическое обучение Техническое описание комплектной трансформаторной подстанции мощностью 25-250 кВА напряжением 10кВ. Подготовка рабочего места для технического обслуживания и ремонта комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВА. Ремонт силовых трансформаторов. Условия вскрытия и ревизии. Осмотр и дефектация. Характерные повреждения силовых трансформаторов. Ремонт обмоток силовых трансформаторов. Ремонт магнитопровода силового трансформатора. Ремонт переключателя ТПСУ. Ремонт основных аппаратов РУ и установок напряжением выше 1000 В. Ремонт разъединителей. Основные неисправности, причины и способы их устранения. Ремонт выключателей нагрузки. Основные неисправности, причины и способы их устранения. Ремонт масляных выключателей. Основные неисправности, причины и способы их устранения. Ремонт трансформаторов тока. Основные неисправности, причины и способы их устранения. Ремонт трансформаторов напряжения. Основные неисправности, причины и способы их устранения. Индивидуальные средства защиты. Основные и дополнительные. Техника безопасности при ремонте комплектной трансформаторной подстанции. Техника безопасности при ремонте воздушных линий. Обобщающее занятие | ДИ-3, стр.124-223 ДИ-3, стр.159-165 ОИ-1, гл.13 ОИ-1 гл.13 СР №6 ОИ-1, гл.13 ОИ-1, гл.13 ОИ-1, гл.14 ОИ-1, гл.14 ДИ-4,Гл.2 ОИ-1,Гл.3 ДИ-4,Гл.3 ДИ-4,Гл.3 ДИ-4,Гл.4 ДИ-4,Гл.4 ДИ-4,Гл.5 ДИ-4,Гл.5 ДИ-3,Гл.3 ДИ-3,Гл.3 | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка презентации на тему: « Характеристики повреждения силовых трансформаторов». |  | 4 |
| УП.04 Учебная практика Виды работ Монтаж скрытой проводки. Монтаж открытой проводки. Монтаж и ремонт светильников с лампами ЛБ-20 и ЛБ40 Разделка концов кабелей и ремонт кабельных линий. Монтаж воздушных линий электропередачи напряжением до 1000 В. Ремонт электрической аппаратуры и установок напряжением до 1000 В. Ремонт асинхронных двигателей. Ремонт коллекторных двигателей. Ремонт силовых трансформаторов. | 108час. /3 нед. |
| Всего: | 114 |

Знаком * обозначаются часы теоретического обучения,  которые могут быть скорректированы (сокращены) в педагогической нагрузке на учебный год, при этом соответствующие дидактические единицы переносятся в содержание других учебных занятий или на самостоятельную работу, не нарушая содержания модуля в целом.

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если учебным планом предусмотрен курсовой проект, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждому виду учебных занятий. При проведении занятий и заполнении журнала учебных занятий не допускается перенос учебного материала из одной темы в другую. При этом внутри каждой темы возможно чередование теоретических, практических и лабораторных занятий.

.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:

-	технического регулирования и контроля качества;

-	охраны труда.

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:

-	электрического и электромеханического оборудования;

-	технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования;

-	метрологии, стандартизации и сертификации.

Реализация программы модуля предполагает наличие мастерских:

-              слесарно-механической;

-              электромонтажной.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: мультимедиа, АРМ студента, комплекты плакатов, слайдов, макеты и образцы различных изучаемых электрических аппаратов, технические паспорта.

Технические средства обучения: ПК, проектор, документкамера.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: лабораторные стенды, современные средства измерения и контроля.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

-	электронные учебные пособия;

-	тематические презентации;

-	учебные фильмы по выполнению основных технологических сборочных операций;

-	комплекты плакатов и слайдов по устройству комплектных устройств распределения, защиты и управления;

-	комплект инструментов и различных измерительных приборов.

3.2 Требования к минимальному информационному обеспечению обучения

ОИ - Основные источники:

- Сибикин, Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.: учебник для НПО / Ю. Д. Сибикин. - 4-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2012. - 208 с

ДИ - Дополнительные источники:

- Акимов, Н.А. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Н.Ф. Котеленец, Н. А. Акимова , М. В. Антонов ; под ред. Н. Ф. Котеленца. - М. : Академия, 2008.

- Акимов, Н.А. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования: учеб. пособие для студ. проф. образования / Н.А. Акмова, Н.Ф. Котеленец, Н.И.Сентирюхин; под общ.ред. Н.Ф. Котеленца. - 6-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2009.-304 с.

- Костенко, Е.М. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного и бытового электрооборудования: практ. пособие для электромонтёра / сост. Е. М. Костенко. - М. : ЭНАС, 2008. - 320 с.

- Филиппов, А.С. Основные конструктивные элементы электроустановок 0,38- 10 кВ и условия их безопасной эксплуатации : практ. пособие для студ. сред. проф. образования / А.С. Филиппов, В.Б. Тондрик, П.И. Каика- 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2005. - 223 с.

Интернет-ресурсы:

1. Сайт для  энергетиков и электриков  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.energomir.net.

2. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electricalschool.info

3. Электролаборатория  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yanviktor.ru

Электронные библиотеки:

1 Библиотека электроэнергетика  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elektroinf.narod.ru.

2. Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bookarchive.ru

3. Электронная библиотека «Мир книг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirknig.com

# Text boxes

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии специальности (Т) Председатель ЦК __________/Захаров А.М./ | УТВЕРЖДЕНО приказом № 224 от 29.08.2014 г. |
| --- | --- |