государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

Чувашской Республики «Чебоксарский электромеханический колледж»

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля

ПМ.06 Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами

специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

углубленная подготовка

| Разработчики: Петрова А.Ю., преподаватель Иванов Л.Б., начальник ОПиТ |  |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация к рабочей программе

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 «Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами»  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и является частью программы подготовки специалистов среднего звена.

Данная программа состоит из МДК.06.01. «Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами» и производственной практики, по окончании изучения профессионального модуля  предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Отличительной особенностью и достоинством программы является возможность комплексной подготовки специалиста , обслуживающего электронные устройства защиты и управления энергетическими объектами. Сферой деятельности специалиста являются электрические станции, подстанции и другие энергетические объекты.

1.2. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям

Результатом освоения данного профессионального модуля является освоение студентами следующих компетенций, практического опыта, знаний и умений:

| Результаты освоения | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Обучающийся изучает техническую литературу, и современные научные разработки в области будущей профессиональной деятельности. Самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Обучающийся планирует свою деятельность в рамках заданных (известных) технологий. Определяет стратегию решения проблемы, разбивает поставленную цель на задачи. Проводит текущий контроль реализации плана деятельности. Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. |
| ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | Обучающийся делает выводы и принимает решения в условиях неопределенности. Анализирует рабочую ситуацию в соответствии с заданными критериями, указывая на соответствие (несоответствие) эталонной ситуации. Определяет показатели результативности деятельности в соответствии с поставленной задачей |
| ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | Обучающийся планирует информационный поиск. Владеет способами систематизации информации. Интерпретирует полученную информацию в контексте своей деятельности. |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | Обучающийся использует IT-технологии как средство повышения эффективности собственной деятельности и профессионального саморазвития. Планирует информационный поиск. Осуществляет обмен информации с использованием современного оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. |
| ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.) Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.). Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). |
| ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.) Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.). Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. Осознает степень персональной ответственности за результат выполнения заданий, прогнозирует последствия принятого решения |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | Обучающийся осознает недостаток информации, освоенных умений и усвоенных знаний в процессе реализации деятельности. Самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) Анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, свойства психики) для решения профессиональной задачи |
| ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | Обучающийся использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности. Владеет современной научной и профессиональной терминологией. Выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач. Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности на уровне технологического процесса. |
| ПК 6.1 Применять электронные устройства для защиты и управления энергетическими объектами | Выбирает электронное устройство с заданными техническими характеристиками; Подключает устройство к защищаемому и управляемому объекту; Устанавливает необходимые параметры срабатывания |
| ПК 6.2 Определять пригодность устройств защиты и управления энергетическими объектами к дальнейшей эксплуатации | Выбирает необходимые средства измерения и испытания; Выполняет подключения устройства к средствам измерения и испытания; Проводит измерения основных технических характеристик. |
| Иметь практический опыт - подключения электронных устройств к защищаемым и управляемым цепям; - проведения тестирования применяемых электронных устройств; - диагностирования на пригодность к дальнейшей эксплуатации электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами; - диагностики отдельных элементов устройств защиты и управления на работоспособность; - замены элементов устройств защиты и управления, вышедших из строя. | Выбирает электронное устройство с заданными техническими характеристиками; Подключает устройство к защищаемому и управляемому объекту; Устанавливает необходимые параметры срабатывания; Выбирает электронное устройство с заданными техническими характеристиками; Подключает устройство к защищаемому и управляемому объекту; |
| Должен знать - устройство, принцип работы элементов и типовых электронных устройств защиты и управления; - схемы подключения применяемых электронных устройств к различным объектам защиты. - схемы подключения средства измерений и испытаний. - назначение, область применения, технические характеристики отдельных применяемых электронных элементов и устройств. - методики проведения диагностики по выявлению неисправных элементов. - методики проведения наладочных и регулировочных работ электронных устройств защиты и управления. | -знает устройство, принцип работы элементов и типовых электронных устройств защиты и управления; - знает схемы подключения применяемых электронных устройств к различным объектам защиты. - знает схемы подключения средства измерений и испытаний. - знает назначение, область применения, технические характеристики отдельных электронных элементов и устройств. - знает методики проведения диагностики по выявлению неисправных элементов. - знает методики проведения наладочных и регулировочных работ электронных устройств защиты и управления. |
| Должен уметь - проводить диагностику отдельных элементов устройств защиты и управления. - проводить монтаж и демонтаж заменяемых элементов. - проводить работы по подключению устройств защиты к защищаемым объектам. - проводить изменения настроек параметров срабатывания обслуживаемых электронных устройств. - выбирать необходимые средства измерений и испытаний. - подбирать элементы и устройства по техническим характеристикам взамен вышедших из строя. - устранять несложные неполадки. | - проводит диагностику отдельных элементов устройств защиты и управления. - проводит монтаж и демонтаж заменяемых элементов. - проводит работы по подключению устройств защиты к защищаемым объектам. - проводит изменения настроек параметров срабатывания обслуживаемых электронных устройств. - выбирает необходимые средства измерений и испытаний. - подбирает элементы и устройства по техническим характеристикам взамен вышедших из строя. - устраняет несложные неполадки. |

1.3. Виды учебной работы и объем часов

| Вид учебной работы | Объем часов по учебному плану |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 156 |
| Обязательная учебная нагрузка | 112 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 62 |
| практические занятия | 50 |
| Самостоятельная работа | 44 |
| Практика по профилю специальности | 108 час. / 3 нед. |
| Промежуточная аттестация проводится в форме: по ПМ.06 «Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами» − экзамена (квалификационного); по МДК.06.01 «Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами»- дифференцированного зачета; по ПП.06.01 − дифференцированного зачета. |

2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

| Наименование разделов, МДК и тем | Содержание учебного материала | Домашнее задание | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел ПМ 1. | Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами |  | 156 |
| МДК 1. | Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления энергетическими объектами |  | 156 |
| Тема 1.1. Основы функционирования электронных устройств | Теоретическое обучение Введение. Общие сведения об электронных устройствах защиты. Общие сведения об электронной элементной базе: операционные усилители. Общие сведения об электронной элементной базе: тиристоры. Общие сведения об электронной элементной базе: базовый логический элемент. | ОИ-1, Гл.1.стр.4-8 ОИ-1, Гл.1.стр.8-10 ОИ-1, Гл.1.стр.10-12 ДИ-1, Гл.1.стр.2-5 | 2 2 2* 2* |
|  | Практические занятия Построение схемы электронных измерительных приборов. Определение коэффициента усиления типовых схем на ОУ. Расчет усилителей мощности низкой частоты. Расчет усилителей напряжения низкой частоты. Расчет усилителей постоянного тока. Снятие АЧХ активных фильтров. Построение характеристики Вход-Выход триггеров на ОУ. | ОИ-1, Гл.1. ОИ-1, Гл.1.стр.8-10 ОИ-1, Гл.1.стр.10-12 ДИ-1, Гл.1.стр.2-5 ОИ-1, Гл.1.стр.20-30 ОИ-1, Гл.1.стр.30-45 ОИ-1, Гл.1.стр.50-65 | 2 2 2 2 2 2 2 |
|  | Теоретическое обучение Типовые функциональные узлы на аналоговых элементах: триггеры с диодным мостом в цепи обратной связи. Типовые функциональные узлы на аналоговых элементах: триггеры с диодным мостом во входной цепи. Типовые функциональные узлы на аналоговых элементах: двухполупериодные выпрямители. Типовые функциональные узлы на аналоговых элементах: активные фильтры. | ОИ-1, Гл.1.стр.12-14 ОИ-1, Гл.1.стр.14-18 ОИ-1, Гл.1.стр.18-20 ДИ-1, Гл.1.стр.10-15 | 2 2 2 2 |
|  | Практические занятия Расчет триггеров. | ОИ-1, Гл.1.стр.14-18 | 2 |
|  | Теоретическое обучение Структурные схемы элементов времени Элементы отображения информации: ЖК, светодиодные. Источники питания. | ОИ-1, Гл.2.стр.26-70 ОИ-1, Гл.2.стр.70-80 ОИ-1, Гл.2.стр.82-92 | 2 2 2 |
|  | Практические занятия Расчет источников питания Расчет стабилизаторов напряжения. Расчет двухкаскадного стабилизатора. | ОИ-1, Гл.2.стр.60-80 ОИ-1, Гл.2.стр.82-92 ОИ-1, Гл.2.стр.93-99 | 2 2 2 |
|  | Теоретическое обучение Системы исчисления: двоичная, десятичная, шестнадцетеричная. Перевод чисел из одной системы исчисления в другую. Логические функции. Законы алгебры логики и их следствия. Логические элементы: НЕ, И, ИЛИ, исключающее ИЛИ. Минимизация логических функций: алгебраический метод. Минимизация логических функций: метод карт Карно. | ОИ-1, Гл.2.стр.94-106 ОИ-1, Гл.2.стр.94-106 ОИ-1, Гл.2.стр.94-106 ОИ-1, Гл.2.стр.110 ОИ-1, Гл.3.стр.160 ОИ-1, Гл.3.стр.200 ОИ-1, Гл.3.стр.205 | 2 2 2 2* 2 2 2 |
|  | Практические занятия Системы счисления: двоичная, десятичная. Системы счисления: шестнадцетеричная. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Заполнение таблицы истинности логических элементов. Минимизация логических схем с применением алгебры логики. Минимизация логических схем методом карт Карно. | ОИ-1, Гл.2.стр.94-100 ОИ-1, Гл.2.стр.106 ОИ-1, Гл.2.стр.116 ОИ-1, Гл.2.стр.126 ОИ-1, Гл.3.стр.160 ОИ-1, Гл.3.стр.200 | 2 2 2 2 2 2 |
|  | Теоретическое обучение Триггеры: RS, D, JK, Т. Счётчики импульсов: двоичные, десятичные, с дешифратором на семисегментный индикатор. Типовые функциональные узлы на цифровых микросхемах. Диагностика элементов защиты и управления. | ОИ-1, Гл.3.стр.205 ОИ-1, Гл.3.стр.305 ОИ-1, Гл.3.стр.305 ОИ-1, Гл.3.стр.312 | 2 2 2 2 |
|  | Практические занятия Построение триггеров на логических элементах. Построение счётчиков импульсов. | ОИ-1, Гл.3. стр.205 ОИ-1, Гл.3.стр.305 | 2 2 |
| Тема 1.2. Техническое обслуживание электронных устройств защиты и управления | Теоретическое обучение Оптические реле. Реле времени на аналоговых и цифровых элементах. Реле тока статическое. Реле напряжения статическое. Реле защиты и управления электродвигателем. | ОИ-3§ 3.4 ОИ-3§ 4.5 ОИ-3§ 4.8 ОИ-3§ 4.12 ОИ-3§ 5.2 | 2 2 2 2 2 |
|  | Практические занятия Построение схемы реле времени на аналоговых элементах. Построение схемы реле времени на цифровых элементах. Расчет уставок статических токовых реле. Определение пригодности к дальнейшей эксплуатации реле напряжения. Определение пригодности к дальнейшей эксплуатации реле максимального постоянного тока. Определение пригодности к дальнейшей эксплуатации модульного многофункционального реле. | ОИ-3§ 2.4 ОИ-3§ 3.4 ОИ-3§ 4.5 ОИ-3§ 4.8 ОИ-3§ 4.12 ОИ-3§ 5.2 | 2 2 2 2 2 2 |
|  | Теоретическое обучение Реле напряжения обратной последовательности. Реле направления мощности. Реле дифференциальное. Реле сопротивления. | ОИ-3§ 5.6 ОИ-3§ 5.9 ОИ-3§ 6.1 ОИ-3§ 6.2 | 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка доклада на тему: Типовой операционный усилитель. Подготовка доклада на тему: Базовый элемент на биполярных транзисторах. Подготовка доклада на тему: Логический элемент с открытым коллектором. Подготовка доклада на тему: Логический элемент на КМОП транзисторах. Подготовка доклада на тему: Элемент времени на 10 с. Подготовка доклада на тему: Элемент времени на 20 с Подготовка доклада на тему: Простые измерительные органы. Подготовка доклада на тему: Реле тока нулевой последовательности. Подготовка доклада на тему: Элемент ограничения длительности. Подготовка доклада на тему: Преобразовательный блок питания. Подготовка доклада на тему: Тиристорный блок отключения. | ресурсы Internet | 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Практика по профилю специальности Вводный инструктаж по охране труда Изучение оборудования предприятия. Изучение контрольно-измерительной аппаратуры предприятия Подключение устройств защиты. Подключение устройств управления. Диагностика отдельных элементов на работоспособность. Техническое обслуживание отдельных элементов Определение пригодности к эксплуатации различных устройств защиты. Определение пригодности к эксплуатации различных устройств управления Регулировка и наладка устройств защиты и управления. Техническое обслуживание устройств защиты. Изменение характеристик срабатывания устройств защиты и управления. Техническое обслуживание устройств управления. | 108 час. / 3нед. |
| Всего: | 156 |

Знаком * обозначаются часы теоретического обучения,  которые могут быть скорректированы (сокращены) в педагогической нагрузке на учебный год, при этом соответствующие дидактические единицы переносятся в содержание других учебных занятий или на самостоятельную работу, не нарушая содержания модуля в целом.

По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если учебным планом предусмотрен курсовой проект, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждому виду учебных занятий. При проведении занятий и заполнении журнала учебных занятий не допускается перенос учебного материала из одной темы в другую. При этом внутри каждой темы возможно чередование теоретических, практических и лабораторных занятий.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Реализация практики предполагает наличие следующих кабинетов /лабораторий / мастерских:

1. Технического регулирования и контроля качества;

2. Охраны труда

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий:

1. электрических аппаратов;

2. технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования;

3. метрологии, стандартизации и сертификации.

Технических средств обучения:

Контрольно-измерительные стенды,  ПК, проектор

Оборудования и технологического оснащения рабочих мест:

1. электронные учебные пособия;

2. тематические презентации;

3. учебные фильмы по выполнению основных технологических операций;

4. комплекты плакатов и слайдов по устройству и принципу устройств защиты и управления;

5. комплект инструментов.

Образцы типового оборудования:

- Фотоэлектронное реле РФС-11М. Реле максимального постоянного тока РМПТ-01. Модульное многофункциональное реле времени РСВ 21-1. Реле времени РВ03, ВЛ 56. Двухканальное реле времени РЭВ-201. Реле статические частоты РСГ11.  Реле статические мощности РСМ 13. Реле направления мощности РМ 11, РМ 12. Реле тока РТЗ 51. Реле напряжения для трехфазной нагрузки РНПП-311М, Реле повторного включения РПВ02. Блоки питания типа БПНТ, БП-1002.

3.2 Требования к минимальному информационному обеспечению обучения

ОИ - Основные источники учебной литературы (печатные издания и/или электронные ресурсы), имеющиеся в библиотеке колледжа и изданные за последние 5 лет:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.01.2003: ввод. в действие с 01.07.03  – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2011.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации: М-вом энергетики Рос. Федерации 19.06.2003: ввод. в действие с 30.06.03 .- Омега-Л, 2010.

- Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г.  Аналоговая электроника. Основы, расчёт, моделирование / Наундорф Уве. – М.: Техносфера, 2011.

- Марченко, А. Л. Основы электроники. Учебное пособие для вузов / А. Л. Марченко. — М. : ДМК Пресс, 2012 .

- Топильский, В.Б. Схемотехника измерительных устройств / В.Б. Топильский.-М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г.

ДИ - Дополнительные источники (печатные издания, электронные ресурсы):

1. Релейная лаборатория  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rzalab.narod.ru

2. Школа для электрика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.electricalschool.info

    - Электролаборатория  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.yanviktor.ru

    - Электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bookarchive.ru

    - Электронная библиотека «Энергетика» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.lib.rosenergoservis.ru

    - Электронная библиотека «Мир книг» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mirknig.com

# Text boxes

| РАССМОТРЕНО на заседании ЦК специальности (Т) Председатель ЦК __________/А.М. Захаров/ | УТВЕРЖДЕНО приказом № 224 от 29.08.2014 г. |
| --- | --- |