бюджетное образовательное учреждение Чувашской Республики

среднего профессионального образования

"Чебоксарский электромеханический колледж"

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии ОПД Председатель ЦК __________/Петрова Е.В./ | УТВЕРЖДЕНО приказом № 224 от 29.08.2014 г. |
| --- | --- |

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины

ОП.02 Электротехника и электроника

специальность

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

базовая  подготовка

| Разработчик: Коренева Д.А., преподаватель |  |
| --- | --- |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Аннотация к рабочей программе

Настоящая рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и  электромеханического оборудования (по отраслям) и является частью программы подготовки специалистов среднего звена.

Программа учебной дисциплины ОП.02 Электротехника и электроника относится к профессиональному циклу и  предусматривает  изучение физической сущности процессов, происходящих в электротехнических и электронных устройствах.

1.2. Требования к результатам освоения: компетенциям, знаниям и умениям

Результатом освоения данной учебной дисциплины является освоение студентами следующих компетенций, знаний и умений:

| Результаты освоения | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | Обучающийся изучает техническую литературу, и современные научные разработки в области будущей профессиональной деятельности. Обучающийся самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | Обучающийся планирует свою деятельность в рамках заданных (известных) технологий. Обучающийся определяет стратегию решения проблемы, разбивает поставленную цель на задачи. Обучающийся проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов деятельности. |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | Обучающийся делает выводы и принимает решения в условиях неопределенности. Обучающийся анализирует рабочую ситуацию, прогнозирует риски . Обучающийся определяет показатели результативности деятельности в соответствии с поставленной задачей по решению проблемы |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Обучающийся планирует информационный поиск. Обучающийся владеет способами систематизации информации. Обучающийся интерпретирует полученную информацию в контексте своей деятельности. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Обучающийся использует IT-технологии как средство повышения эффективности собственной деятельности и профессионального саморазвития. Обучающийся осуществляет обмен информации с использованием современного оборудования и программного обеспечения, в том числе на основе сетевого взаимодействия. |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. | Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным приемам по организации деятельности для эффективного выполнения коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.) Обучающийся распределяет объем работы среди участников коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.). Обучающийся справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы (команды). Обучающийся осознает степень персональной ответственности за результат выполнения заданий, прогнозирует последствия принятого решения |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Обучающийся самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе в рамках исследовательской деятельности (занимается в кружках технического творчества, принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.) Обучающийся анализирует внутренние ресурсы (знания, умения, навыки, способы деятельности, ценности, свойства психики) для решения профессиональной задачи |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Обучающийся использует актуальную нормативно-правовую документацию по специальности. |
| ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования | Обучающийся обоснованно подбирает материалы в ходе наладки, регулировки и проверке электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования. | Обучающийся обоснованно подбирает материалы для технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. | Обучающийся устанавливает причины появления дефектов на основании диагностики и технического контроля при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники. | Обучающийся владеет разнообразными методами для осуществления профессиональной деятельности по эксплуатации, обслуживанию и ремонту бытовой техники на уровне технологического процесса. |
| ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники. | Обучающийся выбирает эффективные технологии и рациональные способы выполнения профессиональных задач по диагностике и контролю технического состояния бытовой техники |
| ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники | Обучающийся владеет разнообразными прогностическими методами для определения отказов, дефектов и ресурсов электробытовой техники |
| Должен знать классификацию электронных приборов, их устройство и область применения | Обучающийся описывает не менее 5 признаков классификации электронных приборов; перечисляет узлы и элементы электронных приборов из предложенных; объясняет область применения электронных приборов в соответствии с их назначением. |
| Должен знать методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных цепей | Обучающийся излагает методы расчета параметров электрических, магнитных цепей на основании законов Ома и Кирхгофа в соответствии с алгоритмом; обоснованно применяет вышеизложенные методы при решении практических задач; описывает методы измерения основных параметров электрических, магнитных цепей и их применение в соответствии с заданием по лабораторной работе. |
| Должен знать основные законы электротехники | Обучающийся приводит формулировки основных законов электротехники |
| Должен знать основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин | Обучающийся излагает правила эксплуатации электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП; описывает не менее 2 методов измерения электрических величин. |
| Должен знать основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств | Обучающийся перечисляет назначения электрических машин и классифицирует их; описывает принцип действия и устройство электрических машин в зависимости от их назначения |
| Должен знать основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках | Обучающийся описывает физические процессы, происходящие в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; устанавливает соответствие между наименованием материала, его свойствами и областью его применения |
| Должен знать параметры электрических схем и единицы их измерения | Обучающийся перечисляет не менее 3 параметров электрических схем, объясняет их физический смысл и указывает единицы измерения в соответствии с системой СИ |
| Должен знать принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов | Обучающийся приводит обоснованность выбора электрических и электронных устройств и приборов, исходя из их назначения, достоинств и недостатков; выбирает устройства электронной техники, электрических приборов и оборудования, из справочников. |
| Должен знать принципы действия, устройство, основные характеристики электротехнических и электронных устройств и приборов | Обучающийся объясняет принцип действия электротехнических и электронных устройств и приборов на основании основных законов электротехники; перечисляет основные элементы конструкции электротехнических и электронных устройств и приборов из предложенного перечня и описывает основные характеристики в соответствии с классификацией. |
| Должен знать свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов | Обучающийся перечисляет не менее 3 свойств проводников, полупроводников, электроизоляционных, магнитных материалов и объясняет их физический смысл |
| Должен знать способы получения, передачи и использования электрической энергии | Обучающийся перечисляет не менее 6, описывает не менее 3 способов получения электроэнергии; перечисляет 2 способа передачи и описывает проводную передачу электроэнергии; перечислят не менее 5 и описывает не менее 3 способов использования электроэнергии; |
| Должен знать устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов | Обучающийся перечисляет основные узлы, объясняет принцип действия в соответствии с основными законами электротехники и описывает основные характеристики не менее 5 электротехнических приборов |
| Должен знать характеристики и параметры электрических и магнитных полей | Обучающийся перечисляет не менее 5 характеристик и параметров электрических и магнитных полей; описывает не менее 3 характеристик и параметров электрических и магнитных полей |
| Должен уметь подбирать устройства электронной техники, электрические приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками | Обучающийся описывает параметры и характеристики устройств электронной техники, электрических приборов и оборудования в соответствии с алгоритмом; выбирает устройства электронной техники, электрических приборов и оборудования, из справочников с определенными параметрами и характеристиками. |
| Должен уметь правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов | Обучающийся излагает правила эксплуатации электрооборудования и механизмов передачи движения технологических машин и аппаратов в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП. |
| Должен уметь рассчитывать параметры электрических, магнитных цепей | Обучающийся описывает не менее трех параметров электрических, магнитных цепей; рассчитывает параметры электрических, магнитных цепей с использованием законов Ома и Кирхгофа. |
| Должен уметь снимать показания электроизмерительных приборов и приспособлений и пользоваться ими | Обучающийся правильно подключает электроизмерительные приборы и приспособления и грамотно снимает показания. |
| Должен уметь собирать электрические схемы | Обучающийся выбирает необходимые приборы и устройства в соответствии с заданной схемой; собирает электрические цепи в соответствии с заданной схемой. |
| Должен уметь читать принципиальные, электрические и монтажные схемы | Обучающийся распознает условные обозначения элементов и устройств на электрических схемах в соответствии с принятыми обозначениями и ГОСТ; установливает связь между элементами и устройствами в соответствии с заданием; объясненяет принцип работы схемы в соответствии с алгоритмом. |

1.3. Виды учебной работы и объем часов

| Вид учебной работы | Объем часов по учебному плану |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка | 246 |
| Обязательная учебная нагрузка | 178 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 98 |
| лабораторные занятия | 80 |
| Самостоятельная работа | 68 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме: комплексного экзамена |

# 2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала | Домашнее задание (соотв. с п.3.2.) | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | Теоретическое обучение Роль электротехники в развитии хозяйства. Получение, передача и использование электрической энергии. | ДИ 1 Введение | 2 |
| Раздел 1. | Электрические цепи постоянного тока электрического поля |  |  |
| Тема 1.1. Электромагнитное поле | Теоретическое обучение Электрическая и магнитная составляющая электромагнитного поля, их характеристики. | ОИ1-1, § 1.1 ДИ-1, § 1.1, § 8.1, § 8.2 | 2 |
| Тема 1.2. Электрическое поле | Теоретическое обучение Проводник в электростатическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическая прочность диэлектрика | ДИ-1, § 7.1 § 7.2, § 7.3 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Подготовка презентации по теме: «Конденсаторы – определение, изображение, схемы включения, общая емкость» | ДИ-1, § 7.4 | 2 |
| Тема 1.3. Начальные сведения об электрическом токе. | Теоретическое обучение Электрический ток в проводниках. Электрическое сопротивление. Электрическая проводимость. Закон Ома для участка цепи. Зависимость сопротивления от температуры | ОИ-1, §1.2.1, ДИ-1, §2.1-2.2.4 | 2 |
| Тема 1.4. Электрическая цепь | Теоретическое обучение Элементы электрической цепи. Понятие об ЭДС и напряжении. Работа и мощность. Баланс мощности. Закон Джоуля - Ленца | ОИ-1, §1.2.1, §1.2.3, ДИ-1, §3.1-3.3 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №1. Изучение работы регулятора тока и регулятора напряжения | Оформить отчет | 2 |
| Тема 1.5. Режимы работы электрических цепей | Теоретическое обучение Режим согласованной нагрузки. Номинальный и рабочий режим работы. Режим холостого хода. Режим короткого замыкания | ОИ-1, §1.2.4, ДИ-1, §3.4 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №2. Исследование режимов работы электрических цепей | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Практическое применение режимов работы (холостого хода, короткого замыкания и рабочего режима) электрической цепи | ОИ-1, §1.2.4, ДИ-1, §3.4 | 2 |
| Тема 1.6. Расчет электрических цепей постоянного тока | Теоретическое обучение Законы Кирхгофа. Разветвленная электрическая цепь. Понятие о треугольнике и звезде из пассивных элементов цепи. Смешанное соединение потребителей. Метод «свертывания» | ОИ-1, §1.3.1, §1.3.2 ДИ-1, §3.5, §4.1-4.5 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №3. Исследование источника ЭДС в режимах генератора и потребителя Лабораторная работа №4. Измерение потенциалов в электрической цепи, построение потенциальной диаграммы Лабораторная работа №5. Последовательное и параллельное соединение резисторов Лабораторная работа №6. Опытная проверка законов Кирхгофа | Оформить отчет | 2 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада. «Расчет и построение потенциальной диаграммы. Практическое использование» Решение ситуационных задач. «Определение параметров цепи при смешанном соединении резисторов» Решение ситуационных задач. «Определение токов в сложной электрической цепи» | ДИ-1, §4.2-4.5, § 5.1-5.5 | 2 2 2 |
| Тема 1.7. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Теоретическое обучение Графический анализ нелинейных электрических цепей постоянного тока. Расчет нелинейных электрических цепей постоянного тока | ОИ-1, §1.4, ДИ-1, Глава 6 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №7. Снятие вольтамперных характеристик нелинейных электрических цепей | Оформить отчет | 2 |
| Раздел 2. | Электромагнетизм и электромагнитная индукция |  |  |
| Тема 2.1. Магнитные цепи | Теоретическое обучение Методика расчета магнитных цепей. Расчет магнитных цепей. Электромагниты | ОИ-1, §2.1.3-2.1.5, ДИ-1, Глава 9 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада. «Магнитные свойства ферромагнитных материалов» | ОИ-1, §2.1.1, §2.1.2 ДИ-1, §8.7, §8.9 | 2 |
| Тема 2.2. Электромагнитная индукция | Теоретическое обучение Закон электромагнитной индукции. Индуктивность и взаимная индуктивность | ОИ-1, § 2.2, ДИ-1, §8.4-8.6, Глава 10 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада. «Вихревые токи» | ДИ-1, §10.4 | 2 |
| Раздел 3. | Электрические цепи переменного тока |  |  |
| Тема 3.1. Основные понятия и определения | Теоретическое обучение Характеристики синусоидальных величин. Векторные диаграммы синусоидальных величин. Действующая и средняя величины синусоидальных токов | ОИ-1, § 3.1.1-3.1.2, ДИ-1, Глава 12 | 2 |
| Тема 3. 2. Мощность в цепи синусоидального тока | Теоретическое обучение Мгновенная мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. Полная мощность | ОИ-1, § 3.1.3 ДИ-1, Глава 13 | 2 |
| Тема 3.3. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока | Теоретическое обучение Активное сопротивление. Индуктивное сопротивление. Емкостное сопротивление | ОИ-1, § 3.1.4, ДИ-1, Глава 13 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Определение характеристик и параметров электрической цепи переменного тока с емкостным сопротивлением | ОИ-1, § 3.1.4, ДИ-1, Глава 13 | 2 |
| Тема 3.4. Расчет реальных элементов электрической цепи с помощью векторной диаграммы | Теоретическое обучение Реальная катушка. Реальный конденсатор. | ОИ-1, § 3.1.4-3.1.5, ДИ-1, Глава 13 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа № 8. Исследование катушки индуктивности Лабораторная работа № 9. Исследование конденсатора | Оформить отчет | 2 2 |
| Тема 3.4. Расчет неразветвленных электрических цепей символическим методом | Теоретическое обучение Характеристики и параметры электрической цепи в символической форме. Неразветвленная электрическая цепь | ОИ-1, § 3.1.4-3.1.5, ДИ-1, Глава 15 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа № 10. Исследование неразветвлённой цепи переменного тока | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Определение характеристик электрической цепи переменного тока символическим методом | Решение задач | 2 |
| Тема 3.5. Расчет разветвленных электрических цепей символическим методом | Теоретическое обучение Параллельная R-L-C цепь. Смешанная электрическая цепь. | ОИ-1, § 3.1.5, ДИ-1, Глава 15 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №11. Исследование разветвлённой цепи переменного тока Лабораторная работа №12. Моделирование электрических цепей переменного тока в среде Multisim | Оформить отчет | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Определение характеристик электрической цепи переменного тока по законам Кирхгофа. | ОИ-1, § 3.1.5, ДИ-1, §15.2 | 2 |
| Тема 3.6 Резонансные явления в цепях переменного тока | Теоретическое обучение Резонанс напряжений. Резонанс токов | ОИ-1, §3.1.6, ДИ-1, Глава 17 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №13. Резонанс напряжений Лабораторная работа №14. Резонанс токов | Оформить отчет | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада: «Применение электрического резонанса в электротехнической промышленности» Выполнение графической работы «Частотные характеристики колебательного контура» | ОИ-1, §3.1.6, ДИ-1, Глава 17 | 2 2 |
| Тема 3.7 Коэффициент мощности | Теоретическое обучение Коэффициент мощности источника. Технико-экономическое значение коэффициента мощности | ОИ-1, § 3.1.3, ДИ-1, §17.4 | 2* |
|  | Самостоятельная работа Меры повышения коэффициента мощности | ОИ-1, § 3.1.3, ДИ-1, §17.4 | 2 |
| Тема 3.8 Электрические цепи переменного тока с магнитосвязанными элементами | Теоретическое обучение ЭДС взаимоиндукции. Последовательное соединение магнитосвязанных элементов. Параллельное соединение магнитосвязанных элементов | ОИ-1, § 3.1.7 ДИ-1, Глава16 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №15. Измерение параметров индуктивно-связанных катушек | Оформить отчет | 2 |
| Тема 3.9 Основные понятия о несинусоидальных величинах | Теоретическое обучение Основные понятия и определения. Ряды Фурье для несинусоидальных токов, напряжений и ЭДС. Действующие значения несинусоидальных электрических величин | ОИ-1, § 3.2.1-3.2.3 ДИ-1, Глава 23 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №16. Моделирование и исследование несинусоидального электрического тока среде Multisim | Оформить отчет | 2 |
| Тема 3.10 Расчет линейных электрических цепей с несинусоидальными токами | Теоретическое обучение Особенности расчета электрической цепи с несинусоидальными токами с R, L, C элементами. Методика расчета | ОИ-1, § 3.2.4 ДИ-1, Глава 23 | 2 |
| Тема3.11 Электрические фильтры | Теоретическое обучение Сглаживающие фильтры. Полосовые фильтры. Заграждающие фильтры | ОИ-1, § 3.2.5 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №17. Исследование электрических фильтров | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Виды электрических фильтров и их применение в промышленности» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 3.12 Электрические цепи переменного тока с нелинейными элементами | Теоретическое обучение Основные понятия и определения. Индуктивная катушка с ферромагнитным сердечником в цепи переменного тока | ОИ-1, § 3.3 ДИ-1, Глава 24 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Выполнение графической работы: « Вебер-амперная характеристика и осциллограммы идеализированной катушки с ферросердечником» | ОИ-1, § 3.3 ДИ-1, Глава 24 | 2 |
| Тема 3.13 Трехфазные электрические цепи. Основные понятия | Теоретическое обучение Понятие трехфазной электрической цепи. Симметричная трехфазная система ЭДС | ОИ-1, § 3.4.1, ДИ-1, Глава 20 | 2 |
| Тема 3.14 Способы соединения трехфазного генератора и приемника электрической энергии | Теоретическое обучение Соединение фаз генератора звездой. Соединение фаз генератора треугольником | ОИ-1, § 3.4.2, ДИ-1, Глава 20, 21 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Построение векторных диаграмм трехфазной цепи | ОИ-1, § 3.4.2, ДИ-1, Глава 20, 21 | 2 |
| Тема 3.15 Расчет трехфазной цепи | Теоретическое обучение Расчет симметричной трехфазной цепи. Расчет несимметричной трехфазной цепи. Мощности в трехфазной цепи | ОИ-1, § 3.4.3, ДИ-1, Глава 20, 21 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №18. Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей «звездой» Лабораторная работа №19. Исследование трёхфазных цепей при соединении потребителей в «треугольник» | Оформить отчет | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Решение ситуационных задач | Решение задач | 2 |
| Раздел 4. | Переходные процессы в линейных электрических цепях |  |  |
| Тема 4.1. Общие сведения о переходных процессах | Теоретическое обучение Понятие переходного процесса. Первый закон коммутации. Второй закон коммутации | ОИ-1, § 4.1 ДИ-1, Глава 25 | 2 |
| Тема 4.2. Переходные процессы в линейных электрических цепях | Теоретическое обучение Расчет переходных процессов в цепи с источником постоянного напряжения с индуктивной катушкой и резистором. Характеристики переходного процесса | ОИ-1, § 4.2-4.3 ДИ-1, Глава 25 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №20. Исследование переходных процессов при заряде и разряде конденсатора | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Конспект: «Переходные процессы в цепи с источником постоянного напряжения с емкостью и резистором» | ОИ-1, § 4.1-4.3 ДИ-1, Глава 25 | 2 |
| Раздел 5. | Электрические измерения и электроизмерительные приборы |  |  |
| Тема 5.1 Виды и методы электрических измерений | Теоретическое обучение Основные понятия метрологии. Классификация погрешностей. Класс точности измерительных приборов | ОИ-1, § 5.1 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №21. Изучение электромеханического прибора | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада: «Классификация электроизмерительных приборов» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 5.2 Измерения в цепях постоянного и переменного тока низкой частоты | Теоретическое обучение Измерение напряжения. Учет производства и потребления электрической энергии. Измерение параметров электрических цепей. Использование цифровых приборов для измерения различных величин | ОИ-1, § 5.2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №22. Измерение постоянного и переменного тока Лабораторная работа №23. Поверка измерительного прибора Лабораторная работа №24. Измерение мощности в однофазных цепях переменного тока | Оформить отчет | 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Измерение тока» Поиск информации и подготовка доклада «Измерение мощности в трехфазной цепи» | Интернет-ресурсы | 2 2 |
| Тема 5.3. Методы и средства измерения магнитных величин | Теоретическое обучение Измерение неэлектрических величин. Первичные преобразователи. Электрические измерительные цепи. Измерение магнитных величин | ОИ-1, § 5.3 | 2* |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка презентации «Новинки измерительной техники» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 6. | Трансформаторы |  |  |
| Тема 6.1 Назначение, устройство, основные параметры и принцип действия трансформатора | Теоретическое обучение Принцип действия трансформатора. Уравнения и схемы замещения трансформатора. Нагрузочный режим, КПД трансформатора | ОИ-1, §6.1 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №25. Экспериментальное определение параметров схемы замещения трансформатора | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Назначение и устройство трансформатора» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 6.2. Трехфазные трансформаторы. Трансформаторы специального назначения. Автотрансформаторы | Теоретическое обучение Трехфазные трансформаторы. Сварочный трансформатор. Пик-трансформатор. Автотрансформатор | ОИ-1, § 6.2 | 2* |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Трансформаторы и области их применения в промышленности» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 7. | Полупроводниковые приборы |  |  |
| Тема 7.1. Физические основы работы полупроводниковых приборов | Теоретическое обучение Основные свойства полупроводников. Электронно-дырочный переход. Свойства перехода | ОИ-1, § 7.1 | 2 |
| Тема 7.2. Полупроводниковые диоды | Теоретическое обучение Полупроводниковый диод. Стабилитрон. Стабистор. Варикап | ОИ-1, § 7.2.1 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №26. Исследование полупроводниковых диодов | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Расшифровка маркировки полупроводникового диода | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 7.3. Полупроводниковые приборы -транзисторы | Теоретическое обучение Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. | ОИ-1, § 7.2.2-7.2.3 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №27. Исследование биполярного транзистора Лабораторная работа №28. Исследование полевого транзистора | Оформить отчет | 2 2 |
| Тема 7.4. Полупроводниковые приборы - тиристоры | Теоретическое обучение Тиристоры | ОИ-1, § 7.2.2-7.2.3 | 2* |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №29. Исследование тиристора | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Условно-графическое обозначение тиристоров» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 7.5. Интегральные микросхемы | Теоретическое обучение Классификация, технология изготовления и конструкция интегральных микросхем. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы и их элементы | ОИ-1, § 7.3 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Описание процесса изготовления ИМС | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 8. | Электронные устройства |  |  |
| Тема 8.1. Приборы и устройства индикации | Теоретическое обучение Газоразрядные индикаторы. Полупроводниковые индикаторы. Жидкокристаллические индикаторы | ОИ-1, § 8.1 | 2 |
| Тема 8.2. Выпрямители и стабилизаторы | Теоретическое обучение Выпрямители. Стабилизаторы | ОИ-1, § 8.2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №30. Моделирование и исследование выпрямителей в среде Multisim Лабораторная работа №31. Моделирование и исследование стабилизаторов в среде Multisim | Оформить отчет | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Классификация выпрямителей и стабилизаторов и область применения | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 8.3. Усилители | Теоретическое обучение Общие сведения об усилителях. Основные параметры и показатели усилителей. Принцип построения и режимы работы усилителя переменного напряжения. Усилители постоянного тока | ОИ-1, § 8.3 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №32. Моделирование и исследование усилителей мощности в среде Multisim | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Виды обратных связей в усилителях. | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 8.4. Электронные генераторы | Теоретическое обучение Основные определения и понятия, классификация. Генераторы LC-типа. Генераторы RC-типа. | ОИ-1, § 8.4 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №33. Исследование LC-генератора Лабораторная работа №34. Исследование RC- генератора | Оформить отчет | 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Мультивибратор | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 9. | Измерения в цепях переменного тока высокой частоты |  |  |
| Тема 9.1. Измерения в цепях переменного тока высокой частоты | Теоретическое обучение Особенности измерений в цепях переменного тока высокой частоты. Измерительные генераторы сигналов Электронные осциллографы. Измерение характеристик и параметров электрических цепей. Измерения в цепях с распределенными параметрами | ОИ-1, Гл. 9 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №35. Изучение осциллографа Лабораторная работа №36. Исследование методов измерения частоты. Конденсаторный частотомер Лабораторная работа №37. Исследование куметров | Оформить отчет | 2 2 2 |
|  | Самостоятельная работа Изучение работы 3D модели осциллографа в среде Multisim | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 10. | Электрические машины |  |  |
| Тема 10.1. Общая теория электрических машин | Теоретическое обучение Преобразование энергии в электрических машинах. Принцип действия и устройство коллекторных машин постоянного тока. Принцип действия и устройство электрических машин переменного тока | ОИ-1, §10.1 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка доклада «Назначение и классификация электрических машин» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Тема 10.2. Генераторы постоянного и переменного тока | Теоретическое обучение Генераторы постоянного тока. Синхронные генераторы | ОИ-1, § 10.2 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №38. Исследование генератора постоянного тока Лабораторная работа №39. Исследование генератора переменного тока | Оформить отчет | 2 2 |
| Тема 10.3. Двигатели постоянного и переменного тока | Теоретическое обучение Общая характеристика электрических двигателей. Двигатели постоянного тока. Асинхронные двигатели. Синхронные двигатели | ОИ-1, § 10.3 | 2 |
| Тема 10.4. Электрические машины малой мощности | Теоретическое обучение Однофазные асинхронные двигатели. Синхронные микродвигатели. Машины постоянного тока малой мощности | ОИ-1, § 10.4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа Составление карты программированного опроса по разделу: "Электрические машины" | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 11. | Электрические и магнитные элементы автоматики |  |  |
| Тема 11.1. Электрические и магнитные элементы автоматики | Теоретическое обучение Назначение и классификация электрических и магнитных элементов автоматики. Типовые элементы систем автоматики | ОИ-1, Гл.11 | 2 |
|  | Лабораторные занятия Лабораторная работа №40. Моделирование и исследование бесконтактных реле в среде Multisim | Оформить отчет | 2 |
|  | Самостоятельная работа Поиск информации и подготовка презентации: «Электрические и магнитные элементы автоматики в электротехнической промышленности» | Интернет-ресурсы | 2 |
| Раздел 12. | Передача и распределение электрической энергии |  |  |
| Тема 12.1. Передача и распределение электрической энергии | Теоретическое обучение Классификация, назначение и схемы сетей электроснабжения. Воздушные и кабельные линии электропередач. Трансформаторные подстанции. Автоматизация систем электроснабжения. Снижение потерь мощности при передаче электроэнергии | ОИ-1, Гл.12 | 2 |
| Всего: | 246 |

Знаком * обозначаются часы теоретического обучения,  которые могут быть скорректированы (сокращены) в педагогической нагрузке на учебный год, при этом соответствующие дидактические единицы переносятся в содержание других учебных занятий или на самостоятельную работу, не нарушая содержания дисциплины в целом.

# 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие:

лаборатории «Электротехники и электронной техники»

технических средств обучения:

1. проекционного оборудования

2. цифровых образовательных ресурсов

3. плакатов

4. демонстрационных стендов

оборудования и технологического оснащения рабочих мест, определенных для проведения лабораторных и практических занятий:

1. лабораторных стендов

2. измерительных приборов

3. переносных источников питания

3.2 Требования к минимальному информационному обеспечению обучения

ОИ:

- Электротехника   и электроника: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Петленко, Ю. М. Иньков, А. В. Крашенников и др.; Под ред.       Ю. М. Инькова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

ДИ:

- Евдокимов Ф.Е. Теоретические основы электротехники.- М.: Высшая школа, 2008.

- Полещук В. И. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования/ В. И. Полещук. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.

- Прошин В. М. Лабораторно-практические работы по электротехнике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ В. М. Прошин. –3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.

- Свириденко. Э.А. Основы электротехники и электроснабжения: учебник/ Э. А. Свириденко, Ф. Г. Китунович. – Минск: Техноперспектива, 2008.

- Задачник по электротехнике: Учеб. пособие/ П. Н. Новиков, В. Я. Кауфман, О. В. Толчеев и др. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1998.

- Электротехника и электроника, наглядные пособия, таблицы и схемы./ РНПО Росучприбор Южно-Уральский Государственный университет.