Рабочая программа

учебной дисциплины

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Рабочая программа разработана на основе ФГОС СПО  по профессии

15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Организация - разработчик: ГБПОУ СХТК.

Разработчики:

Патраева О.В.- преподаватель ГПБОУ СХТК

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Паспорт рабочей программы учебной дисциплины | 4 |
| Структура и содержание учебной дисциплины | 6 |
| Условия реализации учебной дисциплины | 10 |
| Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины | 11 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины электротехника является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО 15.01.19 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке при получении рабочей профессии Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики, при повышении квалификации и переподготовке.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать параметры электрических схем;

- эксплуатировать электроизмерительные приборы;

- контролировать качество выполняемых работ;

- производить контроль различных параметров;

- читать инструктивную документацию

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

знать:

- методы расчета электрических цепей,

- принцип работы типовых электронных устройств,

- техническую терминологию;

- основные законы электротехники;

- общие сведения об электросвязи и радиосвязи;

- основные виды технических средств сигнализации;

- основные сведения об электроизмерительных приборах, электрических машинах, аппаратуре управления и защиты

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 120 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 97 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы |  |
| практические занятия |  |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| - разработка творческих заданий, классификационных и обобщающих таблиц, опорных конспектов; - подготовка докладов, выполнения рефератов; - изготовление плакатов, макетов, действующих моделей; - расчетно-графические работы; - составление задач с производственным содержанием и кроссвордов; - составление функциональных схем различных электротехнических устройств. |  |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02.Электротехника

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники |  |  |  |
| Введение | История развития электротехники. Роль электрической энергии в жизни современного общества. | 2 | 1 |
| Тема 1.1. Электрическое поле. Электрические цепи постоянного тока. | Содержание материала | 8 | 1 |
|  | Понятие о формах материи: вещество и поле.. Электрический заряд. Электромагнитное поле как особая форма материи, его составляющие. Электрическое поле. Физические процессы в электрических цепях постоянного тока. Закон Кулона. Основные характеристики электрического поля: напряженность, электрический потенциал, электрическое напряжение. Проводники в электрическом поле. Электрический ток в различных средах. Элементы электрических цепей и их классификация. Электродвижущая сила (ЭДС), мощность и коэффициент полезного действия источника электрической энергии. Преобразование электрической энергии в другие виды энергии. Закон Джоуля – Ленца. Режимы работы электрических цепей. Цели и задачи расчета электрических цепей. Законы Кирхгофа. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 | 2 |
|  | Изучение соединений резисторов и проверка законов Ома и Кирхгофа |  |  |
|  | 2. Исследование цепи со смешанным соединением сопротивлений и проверка законов Ома и Кирхгофа. |  |  |
|  | Практические работы | 8 |  |
|  | 1. Расчет простых электрических цепей. |  |  |
|  | Расчет цепей постоянного тока. |  |  |
|  | Расчет величин сопротивления, напряжения и тока при параллельном, последовательном и смешанном соединении |  |  |
|  | Расчет величин электроемкости при параллельном, последовательном и смешанном соединении |  |  |
|  | Составить и рассчитать электрическую цепь, пользуясь законом Ома; |  |  |
|  | Определить длину мотка медной проволоки, не разматывая ее. |  |  |
| Тема 1.2. Магнитные цепи. | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | Магнитное поле: понятие, характеристики, единицы измерения Магнитные свойства веществ: классификация, строение, характеристики, единицы измерения. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, характеристики, единицы измерения, законы магнитной цепи, расчет. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1. Нахождение магнитной индукции и напряженности по кривой намагничивания. |  |  |
|  | 2. Расчет напряженности, индукции и магнитного потока для участка, узла и контура магнитной цепи |  |  |
|  | 3.Составить и рассчитать неразветвеленную магнитную цепь |  |  |
| Тема 1.3 Электромагнитная индукция. | Содержание учебного материала | 2 | 2 |
|  | Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет, использование Самоиндукция: явление, закон, учет, использование Индуктивность: понятие, расчет, единица измерения Взаимоиндукция: понятие, характеристики, единицы измерения |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | Объясните положительное и отрицательное влияние вихревых токов на электротехнические устройства |  |  |
|  | Расчет индуктивности катушек |  |  |
| Тема 1.4. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения Переменный ток: характеристики Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединение, графическое изображение, векторные диаграммы, соединения Резонанс: виды, условия возникновения, векторные диаграммы, учет, использование Цепи переменного тока: классификация, расчет Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, характеристики, соединение генератора и потребителей, мощность |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | Исследование электрической цепи переменного тока с активным и индуктивным сопротивлениями, соединенными последовательно. |  |  |
|  | Электрическая цепь переменного тока с активным и емкостным сопротивлениями, соединенными последовательно. |  |  |
|  | Параллельное соединение цепи, содержащей активное, индуктивность и конденсатор. |  |  |
|  | 4. Цепь переменного тока, содержащая активное, индуктивное и емкостное сопротивление. Резонанс напряжений. |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Объясните, как образуется электрическая цепь, и из каких частей она состоит; 2. Придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную цепь постоянного тока; 3. объясните физическую природу электрического тока в металлических проводниках и условия его возникновения; 4. Режимы, в которых могут работать источники электрической энергии; 5. Каково соотношение генерируемых и потребляемых мощностей в цепях постоянного тока? 6. Опишите способы усиления магнитных полей; 7. Придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную магнитную цепь; 8. Начертите схему полного тока любого электромагнитного реле; 9. Объясните положительное и отрицательное влияние вихревых токов на электротехнические устройства 10. Придумайте и зарисуйте бытовую или промышленную электрическую цепь переменного тока; 11. Какие физические явления приводят к сдвигу фаз между током и напряжением в цепях переменного тока? 12. Какие параметры определяют полное сопротивление электрической цепи при переменном токе? 13. Опишите способы повышения коэффициента мощности; 14. Какими преимуществами обладают трехфазные цепи по сравнению с однофазными? 15 Каково значение нейтрального провода? 16. При каких условиях можно соединять приемники по схеме «звезда без нулевого провода»? 17. Как могут включаться в сеть трехфазного тока электрические лампы и трехфазные электродвигатели? |  | 2 3 |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  |  |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | Содержание учебного материала | 8 | 1 |
|  | Электрические измерения: понятие, виды, методы, погрешности, расширение пределов измерения Электротехнические устройства: понятие, классификация Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока Комбинированные электроизмерительные приборы. Техника электрических измерений. Устройство электроизмерительных приборов. Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и косвенные. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений электрических и неэлектрических величин Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, структурные схемы. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 2 | 2 |
|  | 1.Измерение электрических величин |  |  |
|  | Контрольная работа №1 | 1 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  |  | Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, к.п.д., потери, эксплуатация . Трехфазный трансформатор. Автотрансформатор Измерительные трансформаторы. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 | 2 |
|  | 1 | Изучение устройства измерительных трансформаторов |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  |  | Испытание однофазного трансформатора в режиме холостого хода и короткого замыкания. |  |  |
|  | 2 | Испытание однофазного трансформатора в режиме нагрузки |  |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 4 | 2 |
|  | Электрические машины: назначение, классификация, обратимость Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. Электрические двигатели: классификация, устройство, принцип действия, характеристики, эксплуатация, к.п.д. |  |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление схем пуска асинхронных двигателей |  |  |
| Тема 2.4. Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | Аппаратура управления и защиты: классификация, устройство, эксплуатация Аппараты ручного управления, их конструкция, принцип работы и область применения, достоинства и недостатки. Аппаратура автоматического управления. Устройство, схемы, принцип работы магнитных пускателей и реле. Аппаратура защиты: плавкие предохранители, тепловые и электронные автоматы защиты. Устройство, схемы, принцип работы. Электромагнитные устройства постоянного тока: подъемные электромагниты, контакторы, реле, герконы. Электромагнитные устройства переменного тока: дроссели, контакторы, магнитные пускатели, реле. Их принцип действия, характеристики и области применения. |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1. Исследование работы автоматического выключателя |  |  |
|  | 2. Изучение устройства предохранителей |  |  |
|  | 3. Исследование работы контактора |  |  |
|  | 4. Исследование работы магнитного пускателя. |  |  |
|  | 5. Исследование работы реле. |  |  |
|  | 6.Изучение устройства герконов |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу 2: выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Цифровые измерительные приборы. Измерительные трансформаторы Применение оптоэлектронных трансформаторов Устройство и принцип действия машины постоянного тока. Рабочий процесс машины постоянного тока. Устройство и принцип действия асинхронных электродвигателей. Устройство, принцип работы и рабочий процесс синхронного генератора. Монтаж и обслуживание электропривода | 12 | 2 |
| Раздел 3. Основы промышленной электроники |  |  |
| Тема 3.1. Полупроводниковые приборы и устройства | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие сведения о полупроводниках. Полупроводниковый диод. |  | 1 |
|  | 2 | Биполярные транзисторы |  |  |
|  | 3 | Полупроводниковые выпрямители |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение основных параметров диода по справочнику. |  |  |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Исследование на осциллографе формы, значения и частоты напряжения в схемах однополупериодного выпрямителя |  |  |
|  | 2 | Исследование на осциллографе формы, значения и частоты напряжения в схемах двухполупериодного выпрямителя. |  |  |
| Раздел 4. Основы радиотехники |  |  |
| Тема 4.1 Радиоволны и электрические колебания | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1 | Общая схема радиосвязи. Распространение радиоволн. Основные сведения об электрических колебаниях. Модуляция. Амплитудная модуляция. Частотная модуляция. Фазовая модуляция. Детектирование высокочастотных колебаний. Основные элементы радиотехнических цепей. Колебательные системы. Линии передачи электромагнитных волн. Антенны. Передатчик с амплитудной модуляцией. Передатчик с частотной модуляцией Радиоприемные устройства. Приемники прямого усиления. Супергетеродинные приемники. | 6 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Составление структурной схемы линии радиосвязи. Составление международной классификации диапазонов радиоволн. Составление схемы модулятора |  | 2 |
|  |  | Самостоятельная работа по разделу 4: выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и реферирование методической и учебной литературы при выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу, изучение отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение; подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. |  |  |
|  | Дифференциальный зачет | 2 |  |

# 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины электротехника требует наличия учебного кабинета «Электротехники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- плакаты, стенды, макеты, таблицы, опорные конспекты;

- демонстрационные приборы.

Технические средства обучения:

- лабораторные стенды

- кодоскоп;

- плакатница;

- осциллограф.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Прошин В.М. Электротехника: учебник для НПО-Издательсктй центр «Академия»,2012.-288 с.

- Электротехника / Бутырин А.П., Толчеев О.В.; учебник для НПО, под редакцией П.А. Бутырина. – 4-е издание., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2012г. – 272с.

- Электротехника / Под ред. Проф. Ю.Г. Синдеев. – Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2011. – 365 с.

Дополнительные источники:

- Паначевный Б.И. Курс электротехники.: Учебник для студентов механических спец. учеб. заведений. – Харьков: Торсинг, Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002г. – 288с.

- Москаленко В.В. Электрический привод.: Учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. образования. – М.: Высшая школа, 2000г. – 368с.

- Кацман М.М. Электрические машины.: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений, 3-е издание – М.: Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001г. – 463с.

Дополнительные источники:

Интернет-ресурсы:

http://model.exponenta.ru/electro/lr_ix.htm

http://elektro-tex.ru/test1/el_3/index.htm

http://madelectronics.ru/uchebnik/index.htm

http://www.radio-schemy.ru/beginner/lesson-radio/485-lesson4-radio.html

# 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  «Электротехника» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, при решении обязательных контрольных и самостоятельных работ, контрольных срезов, при фронтальном устном опросе, при работе по индивидуальным карточкам-заданиям, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| умения |
| рассчитывать параметры электрических схем | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| эксплуатировать электроизмерительные приборы | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| контролировать качество выполняемых работ | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| производить контроль различных параметров | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания. Тестирование |
| читать инструктивную документацию | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| знания |
| методы расчета электрических цепей | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| принцип работы типовых электронных устройств | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| техническую терминологию | Практическое занятие, лабораторная работа. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. Экспертная оценка защиты лабораторной работы. |
| основные законы электротехники | Практическое занятие. Тестирование. Экспертная оценка на практическом занятии. |
| общие сведения об электросвязи и радиосвязи | Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| основные виды технических средств сигнализации | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| основные сведения об электроизмерительных приборах | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |
| электрических машинах, аппаратуре управления и защиты | Тестирование. Практическое занятие. Экспертная оценка выполнения практического задания |