РАБОЧая программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Проскурина Елена Анатольевна,

преподаватель спецдисциплин

Областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Губкинский  горно – политехнический колледж»

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального образования по профессии: 140446.03 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

ОДОБРЕНО								СОГЛАСОВАНО

предметной цикловой комиссией			                             заместитель директора по УПР

Манукова Н.Ю._____________

Протокол №______ от _____________			                  заместитель директора по УМР 		                                Председатель   Гусарева Н.А.	                                                           Морозова Л.А.

заместитель директора по ПО

Таратынов А.А._____________

Организация-разработчик: ОГАПОУ  «Губкинский горно – политехнический колледж»

Разработчик:

Е.А. Проскурина                                   преподаватель   ОГАПОУ  «Губкинский горно-политехнический  колледж»

Рецензент:

А.С. Леонов                                              главный инженер энергоцентра ОАО «ЛГОК»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 11 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Электротехника

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии:  140446.03 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Общепрофессиональный	 цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-контролировать выполнение заземления, зануления;

-производить контроль параметров работы электрооборудования;

-пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании;

-рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов;

-снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации;

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей;

-сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов;

-типы и правила графического изображения и составления электрических схем;

условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин;

основные элементы электрических сетей;

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения;

-двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки;

-способы экономии электроэнергии;

-правила сращивания, спайки и изоляции проводов;

-виды и свойства электротехнических материалов;

-правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка студента  		150 часов,  в том числе:

Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента		 100 часов;

Самостоятельная работа студента			  -  		50     часо

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 150 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 100 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия | 16 |
| практические занятия | 22 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 50 |
| в том числе: |  |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы (доклад, конспект, презентация) | 40 |
| Консультации | 10 |
| Итоговая аттестация в форме 1 семестр 2 семестр | Д/З Экзамен |

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника »

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макс | ТО | ЛПЗ | ВСР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Введение | Электрическая энергия. Ее свойства. Получение и применение. Тесла и его изобретения. Самостоятельная работа. Доклад: -Электрическая ток - | 3 | 1 |  | 2 | 2 |
| Тема 1.1. Электрическое поле. | Способы электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. Электрическая емкость. Конденсаторы и способы их соединения. | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие № 1: Смешанное соединение конденсаторов. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Свойства проводников, полупроводников, электроизоляционных материалов (доклад). Подготовка к защите практической работе. Оформление отчета по практической работе. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока. | Электрический ток, его определение, направление, сила тока, плотность тока. Электрическое сопротивление. Мощность, напряжение, ЭДС. Закон Ома. Закон Джоуля –Ленца. Электрическая цепь и ее элементы. Способы соединения резисторов. Законы Кирхгофа. Расчет сложных ЭЦ. Лабораторные работы: 1. Проверка закона Ома для участка и всей цепи. 2. Проверка свойств цепи с последовательным соединением потребителей 3. Проверка первого закона Кирхгофа. 4. Проверка свойств цепи со смешанным соединением потребителей | 30 | 8 | 14 | 8 | 2,3 |
|  | Практическое занятие № 2:Изучение зависимости сопротивления проводников от их геометрических размеров и удельного сопротивления. Практическое занятие № 3: Расчет эквивалентного сопротивления электрической цепи при смешанном соединении резисторов. Практическое занятие № 4: Расчет цепей постоянного тока методом узловых и контурных уравнений. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Доклад: Действие электрического тока. Подготовка к защите практических и лабораторных работ. Оформление отчета по практическим и лабораторным работам. Презентация: Электрическое сопротивление |  |  |  |  |  |
| Тема 1.3 Однофазные электрические цепи переменного тока. | Получение переменного тока. Переменный ток и его характеристики. Изображение переменной величины с помощью временных и векторных диаграмм. Расчет цепей переменного тока с R.Расчет ЭЦ с С . Расчет ЭЦ с L. Расчет ЭЦ с R и L. Расчет цепи переменного тока с R и C. Расчет цепи переменного тока с R , C и L. Резонанс токов и напряжений. | 14 | 6 | 4 | 4 | 2,3 |
|  | Практическое занятие №4 Неразветвленная цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью. Построение векторной диаграммы напряжений для этой цепи. Практическое занятие №5 Расчет неразветвленной цепи переменного тока. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Подготовка к защите практических работ. Оформление отчета по практическим работам. Реферат: Получение однофазного тока. Его преимущества. Решение задач на тему: «Расчет цепей переменного тока». |  |  |  |  |  |
| Тема 1.4 Трехфазные электрические цепи переменного тока. | Трехфазный ток. Достоинства. Получение. Трехфазные цепи при соединении нагрузки звездой. Роль нулевого провода. Трехфазные цепи при соединении нагрузки треугольником. Мощность трехфазной цепи. | 13 | 5 | 4 | 4 | 2,3 |
|  | Лабораторная работа Исследование трехфаз. цепи при включении приемников звездой Исследование трехфаз. цепи при включении приемников треугольником |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Подготовка к защите лабораторных работ. Оформление отчета по лабораторным работам. Электротехнические устройства в быту и на производстве. - доклад Принципы выбора электрических и электронных устройств и приборов. - доклад |  |  |  |  |  |
| Тема 1.5. Электромагнетизм | Магнитное поле и его характеристики. Закон Ампера. Взаимодействие проводников с током. Гистерезис и вихревые токи. Электромагнитная индукция. Магнитные цепи. | 9 | 5 |  | 4 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа. Свойства магнитных материалов. – доклад Доклад: Магнитомягкие материалы и их применение в технике Доклад: Методы и средства измерения электрических величин |  |  |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрические измерения. | Условные обозначения на шкале приборов. Измерение тока и напряжения. Пределы расширения приборов. Цена деления. Измерение сопротивления. Мощности, энергии. Измерение магнитных величин. | 21 | 7 | 8 | 6 | 2,3 |
|  | Лабораторные работы: Влияние внутреннего сопротивления вольтметра на работу цепи. Влияние внутреннего сопротивления амперметра на работу цепи. |  |  |  |  |  |
|  | Практические работы: Электромеханические измерительные приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем. Электромеханические измерительные приборы электростатической и индукционной и электродинамической систем. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Подготовка к защите практических и лабораторных работ. Оформление отчета по практическим и лабораторным работам. Доклад: Амперметры и вольметры различных систем. Доклад: Омметры и мегоометры. Доклад: Электротехнические устройства в быту и на производстве Презентация: история развития измерительных приборов Доклад: Физические величины |  |  |  |  |  |
| Тема 1.7 Трансформаторы | Общие сведения . Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации. Параллельная работа трансформаторов. Специальные трансформаторы. | 8 | 3 | 2 | 3 | 2,3 |
|  | Самостоятельная работа: Конспект темы: Схемы соединения обмоток трехфазных трансформаторов Сравнительная характеристика трансформаторов и автотрансформаторов. |  |  |  |  |  |
|  | Практическая работа: Масляные трансформаторы |  |  |  |  |  |
| Тема 1.8 Электрические машины переменного тока. | Общие сведе6ния. Асинхронные двигатели. Устройство, принцип действия. Пуск, реверсирование А.Д. Скольжение. Способы регулирования частоты вращения. Потери и КПД. Однофазные А.Д. Назначение. Устройство и принцип действия синхронных генераторов. Пуск синхронных двигателей. Коэффициент мощности. | 14 | 9 |  | 5 | 2 |
|  | Самостоятельная работа. Подготовка к защите практической работе. Оформление отчета по практической работе.. Электродвигатели малой мощности (доклад) Доклад на тему: Пуск и реверсирование асинхронных двигателей с фазным ротором. Реферат на тему: Техника и человек. Доклад на тему: Электрические машины переменного тока. |  |  |  |  |  |
| Тема 1.9 Электрические машины постоянного тока. | Общие сведения о машинах постоянного тока. Устройство, принцип действия. Реакция якоря, коммутация. Генераторы постоянного тока. Способы возбуждения генераторов. Двигатели постоянного тока. Способы возбуждения ДПТ. . | 10 | 6 |  | 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: Доклад на тему: Пуск машин постоянного тока. Способы возбуждения машин постоянного тока. |  |  |  |  |  |
| Тема1.10 Основы электропривода. | Понятие об электроприводе. Выбор электропривода по механическим характеристикам. Механические характеристики двигателей. Нагревание и охлаждение двигателей. Контакторы, пакетные выключатели, автоматические выключатели, рубильники, магнитные пускатели. | 9 | 3 | 2 | 4 | 2,3 |
|  | Практическая работа: Изучение устройства масляного выключателя |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа. Доклад: Коммутационные аппараты до 1 кВ Доклад: Коммутационные аппараты свыше 1 кВ Подготовка к защите практической работе. Оформление отчета по практической работе. |  |  |  |  |  |
| Тема: 1.11 Передача и распределение электрической энергии. | Понятие об энергосистеме и электрической системе. Простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий. Схемы осветительных сетей. Электрические сети, их назначение и классификация. Выбор сечения проводов и кабелей по допустимому нагреву и допустимой потере напряжения | 12 | 6 | 2 | 4 | 2,3 |
|  | Практическая работа: Соединение и оконцевание проводов. |  |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа: Презентация: Устройство кабелей Доклад на тему: Электрический ток и его действие на организм человека Способы получения, передачи и использования электрической энергии. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Максимальная нагрузка | 150 |  |  |  |  |
|  | Теоретическое обучение |  | 62 |  |  |  |
|  | Лабораторно-практические занятия |  |  | 38 |  |  |
|  | Самостоятельная работа |  |  |  | 50 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

# 3. условия реализации программы дисциплины.

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

учебного кабинета: технологии и оборудования производства электротехнических изделий.

мастерских: электромонтажные.

лабораторий: электротехники и электронной техники;

Оборудование учебного кабинета:

Рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству обучающихся студентов, макеты электрических двигателей и генераторов, трехфазные и однофазные трансформаторы, автотрансформаторы, тренажеры машин постоянного и переменного тока, плакаты на все изучаемые разделы дисциплины, учебная литература.

Технические средства обучения: мультимедиапроектор, экран, нетбук.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 12 рабочих мест.

Силовое оборудование: трехфазные счетчики электрической энергии, электродвигатели с фазным ротором, магнитные пускатели, реле времени, тепловые реле, промежуточные реле, автоматические выключатели типа АП-50, электронный счетчик.

Осветительная сеть: однофазные счетчики электрической энергии, распредкоробки, выключатели, лампы накаливания и люминесцентные лампы, розетки.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: _12 рабочих мест. Рабочее место преподавателя. Источники электрической энергии,	 лабораторные стенды для выполнения лабораторных работ, измерительные приборы, электрические аппараты, инструкции для проведения лабораторных работ. Компьютер с  лицензионным программным обеспечением. Учебная литература.

Компьютерный	класс. Рабочее место преподавателя, 12 рабочих мест. IBM « Pentium 2», OC «Windows»,	программа «Electronics Workbench». Программа Основы электроники.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Кузнецов М.И. Основы электротехники, М, Высшая школа, 2005;

Попов В.С., Николаев С.А., Электротехника, М, Энергия, 2005;

Ломоносов В.Ю., Поливанов К.М., Михайлов О.П., Электротехника, М., Энергоатомиздат, 2007

Данилов И. А. Иванов П.М., Общая электротехника с основами электроники, М., Высшая школа, 2006

Дополнительные источники: Алукер_Ш.М. Электроизмерительные приборы, М., Высшая школа, 2006;

Железных А.Н. и др., Электрослесарь по ремонту и эксплуатации электрооборудования карьеров, М.,  Недра, 1986;

Шихин А.Я. , Пухляков Ю.Х., Соколов М.М. и др., Электротехника, М, Высшая школа, 1991,

Синдеев Ю.Г., Грановский В.Г., Электротехника, Ростов –н/Д, Феникс, 1999;

Иванов И.И., Лукин А.Ф., Соловьев Г.И., Электротехника. Основные положения. Задачи и примеры, Спб, Лань, 2006

Интернет – ресурсы.

http://elektro-tex.ru/articles/index1.htm

www.ElectricalSchool.info Школа для электрика.

http://elektroshema.ru/ Электричество и схема

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Умения: |  |
| --контролировать выполнение заземления, зануления; | Экспертная оценка выполнения практических и самостоятельных работ |
| -производить контроль параметров работы электрооборудования; | Экспертная оценка выполнения практических работ |
| -пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании; | Экспертная оценка выполнения практических и самостоятельных работ |
| --рассчитывать параметры, составлять и собирать схемы включения приборов при измерении различных электрических величин, электрических машин и механизмов; | Наблюдение за работой при выполнении лабораторных работ. |
| -снимать показания работы и пользоваться электрооборудованием с соблюдением норм техники безопасности и правил эксплуатации; | Наблюдение за работой при выполнении лабораторных работ |
| -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Экспертная оценка выполнения практических и самостоятельных работ |
| -проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; | Экспертная оценка выполнения практических и самостоятельных работ |
| Знания: |  |
| -основные понятия о постоянном и переменном электрическом токе, последовательное и параллельное соединение проводников и источников тока, единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления проводников, электрических и магнитных полей; | Устный опрос Экспертная оценка выполнения практических и самостоятельных работ Тесты |
| -сущность и методы измерений электрических величин, конструктивные и технические характеристики измерительных приборов; |  |
| -типы и правила графического изображения и составления электрических схем; | устный опрос, письменный опрос Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ. Тесты. |
| условные обозначения электротехнических приборов и электрических машин; основные элементы электрических сетей; | Устный опрос. Тесты Расчетно-графические задания. |
| --принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты, схемы электроснабжения; | устный опрос, письменный опрос. Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ, тесты. |
| -двигатели постоянного и переменного тока, их устройство, принципы действия, правила пуска, остановки; -способы экономии электроэнергии; | устный опрос. Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ. Тесты. |
| -правила сращивания, спайки и изоляции проводов; | устный опрос, тесты |
| -виды и свойства электротехнических материалов; | устный опрос, письменный опрос. Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ |
| -правила техники безопасности при работе с электрическими приборами. | устный опрос. Экспертная оценка выполнения самостоятельных работ |