Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно - политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины  «Электробезопасность»

2015

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности (специальностям) среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Составитель:

Новикова Л. А.,  преподаватель охраны труда

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 8 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 8 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Охрана труда»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке профессии Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять наряд – допуск на производство работ в электроустановках;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при производстве работ в электроустановках;

- выполнять оперативные переключения;

- производить работы в действующих электроустановках;

- оказывать первую помощь пострадавшим при поражении     электрическим током;

- классифицировать электропомещения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках;

- организационные и технические мероприятия при проведении работ в электроустановках;

- требования охраны труда при выполнении работ в электроустановках по распоряжению, в порядке текущей эксплуатации, по наряду - допуску;

При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, ГОСТов при изображении схем, определений и т.д., действующих в настоящее время в технической, технологической документации и в практической работе на горных предприятиях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -40 часов;

самостоятельной работы обучающегося -20 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 60 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 4 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| индивидуальное проектное задание тематика внеаудиторной самостоятельной работы | 20 |
| Итоговая аттестация: экзамен |

# 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Введение |  | 8 |  |
| Тема 1.1. Основные понятия | Содержание учебного материала |  | 1 |
|  | 1.Определение: электрический ток, электроустановка, действующая электроустановка, электробезопасность. Категории электроперсонала. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Раздел 2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ |  |  |  |
| Тема 2.1. Факторы, определяющие исход поражения. | Содержание учебного материала: Величина тока и напряжения. Продолжительность воздействия тока. Сопротивление тела. Петля («путь») тока через тело человека. Род тока и частота. Шаговое напряжение. | 2 | 1 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта лекций | 4 |  |
| Тема 2.2. Классификация помещений (условий работ) по опасности поражения электрическим током | Содержание учебного материала: Помещения без повышенной опасности. Помещения с повышенной опасностью. Особо опасные помещения. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 2.3. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ | Содержание учебного материала: Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска, по распоряжению, выполняемых по перечню в порядке текущей эксплуатации. Подготовка рабочего места и допуск к работе. Первичный допуск бригады. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе. Закрытие наряда-допуска. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: презентация на тему «Средства защиты в электроустановках» | 2 |  |
| Тема 2.4. Средства защиты, используемые в электроустановках | Содержание учебного материала: Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках напряжением до 1000В Основные и дополнительные средства защиты в электроустановках напряжением выше 1000В | 4 | 1 |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: Составить перечень факторов, которые влияют на степень поражения человека электрическим током и описать их подробно. | 4 |  |
| Тема 2.5. Требования к персоналу и его подготовка | Содержание учебного материала: Задачи электротехнического персонала. Ответственность за выполнение Правил эксплуатации электроустановок потребителей. Требования к персоналу. Подготовка персонала Проверка знаний работников. Обязательные формы работы с различными категориями работников | 8 | 3 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практические занятия: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: презентация на тему «Категории работ в электроустановках» | 2 |  |
| Тема 2.6. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения | Содержание учебного материала: Работы в электроустановках в отношении мер безопасности: со снятием напряжения; без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них. Производство отключений. Вывешивание плакатов. Установка заземлений. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. | 4 |  |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практические занятия: оформить бланк наряд – допуска для работы в электроустановках. | 2 |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 2.7. Виды защиты | Содержание учебного материала: Защитные оболочки, ограждения. Безопасное расположение токоведущих частей. Изоляция рабочего места. Малое напряжение. Защитное отключение Сигнализация, блокировка, знаки безопасности. Компенсация токов замыкания на землю. Защитное заземление. Зануление. Система защитных проводов | 6 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практические занятия: Составить принципиальные схемы защитного заземления и защитного зануления. | 2 |  |
|  | Контрольные работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе, проработка конспекта | 2 |  |
| Тема 2.8. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при несчастных случаях | Содержание учебного материала: Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия. Первая помощь в случаях поражения электрическим током. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
|  | ВСЕГО | 60 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электробезопасность»;

- дидактические средства, модели, макеты, плакаты, таблицы, раздаточный материал, защитные средства:

а) Средства индивидуальной защиты: очки защитные; каска защитная; беруши; все виды рукавиц и перчаток; все виды спецодежды, спецобуви.

б)  Противопожарное оборудование: рукав пожарный (отрезок) со стволом; тепловой извещатель; дымовой извещатель; набор противопожарного инвентаря щита; набор огнестойких тканей; огнетушитель порошковый; огнетушитель углекислотный; огнетушитель пенный.

г) Средства защиты от поражения электрическим током. Указатель напряжения до и выше 1000 В (от 1 до 110 кВ); изолирующие клещи до и выше 1000 В (до 35 кВ); электроизмерительные клещи до и выше 1000 В (до 10 кВ); оперативная штанга выше 1000 В; перчатки диэлектрические; галоши диэлектрические; боты диэлектрические; подставки изолирующие; коврики диэлектрические; экранирующие комплекты; диэлектрические колпаки, изолирующие накладки; набор плакатов и знаков безопасности.

- средства оказания доврачебной помощи. Аптечка с набором необходимых средств оказания 1-ой помощи;

- электроизмерительные приборы переносные; амперметр; вольтметр; мегаомметр;

- набор стандартов безопасности труда ССБТ;

- бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;

- плакаты: схема защитного заземления в сети с изолированной нулевой точкой; зануление в сети с глухозаземленной нейтралью; нормы комплектования электроустановок защитными средствами; группы допуска по электробезопасности

- примеры заполненной оперативной документации;

- оперативные журналы различных электроустановок комплекты переносных защитных заземлений для наложения на шины ЗРУ и провода ЛЭП;

- предохранительные пояса различной конструкции для работы на высоте;

- когти монтерские для круглых деревянных опор и железобетонных квадратных, прямоугольных, круглых;

- устройство защитного отключения для работы ручным переносным электроинструментом;

- плакаты автоматизированных систем пожаротушения;

- типовые инструкции по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской.

Оборудование учебных щитов и рабочих мест электролаборатории.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Трудовой кодекс Российской Федерации http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

3.Правила безопасности при эксплуатации электроустановок http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

4. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при     несчастных случаях на производстве  «Министерство труда и социального развития РФ» Изд-во ЭНАС 2012г.

6. ФЗ № 181 от 17.08.1999 «Об основах охраны труда в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1983/, свободный. Загл. с экрана.

7. Правила пожарной безопасности в РФ. Государственная пожарная служба МЧС РФhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

8. Абрамов, Н.Р. Руководство по охране труда. Учебно-практическое пособие для руководителей, специалистов и работников организаций [Текст] / Н.Р. Абрамов. – М.: «Изд-во «Безопасность труда и жизни», 2010. – 352 с.

Дополнительная литература

1.ГОСТ  12.0.002-80 Система Стандартов Безопасности Труда. Термины и определенияhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

2.ГОСТ 12.0.003-74 Система Стандартов Безопасности Труда. Опасные и вредные  производственные факторы. Классификацияhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

3.ФЗ № 45 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

4.Типовая инструкция при работе с электроинструментом ТОИР 45-068-97

5.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках министерство энергетики РФ

6.Постановление правительства РФ №73 от 24.10.2004г. «Об утверждении «Положения о порядке расследования и учете несчастных случаев на производстве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1983/, свободный. Загл. с экрана.

7.Инструкции по охране труда ОАО «Лебединский ГОК» для всех работников.

А также информация с интернет-сайтов:

http://oxrana-truda.ru, gelezo.com

http://femida.info/43/fzoootvrf003.htm

http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc108/doc.htm

http://standart-region.ru

http://www.tehdoc.ru/standart.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| Ведение документации установленного образца. Определять и проводить анализ опасных и вредных производственных факторов. Применять безопасные приемы труда на территории организации. Соблюдать правила производственной санитарии и пожарной безопасности. Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, экзамен |
| Усвоенные знания: |  |
| законодательство в области охраны труда; | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической безопасности | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |