МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРАТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММа  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

специальность 13.02.02«Теплоснабжение и теплотехническое оборудование»

Квалификация  выпускника

техник

Братск,  2015

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Организация разработчик: Братский Целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «БрГУ»

Разработчик:

Долотова И.В., преподаватель

Рассмотрена на заседании кафедры ________ от «___» ___________ 201__ г.

Протокол № _____

Утверждена зам.директора по учебной работе

_____________ Т.В.Чечурова

от «___» ____________ 20__ г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 8 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 6. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ | 10 |

# 1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

# ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 2.3. Вести техническую документацию ремонтных работ.

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и углубленной подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.

# 1.2. Цель и задачи профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен:

иметь практический опыт:

ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов;

применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

определять объем и последовательность проведения ремонтных работ в зависимости от характера выявленного дефекта;

производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ;

контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ;

составлять техническую документацию ремонтных работ;

знать:

конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

классификацию, основные характеристики и область применения материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации для производства ремонтных работ;

объем и содержание отчетной документации по ремонту;

нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ

        - 1.3 Количество часов

        - Рекомендуемое количество часов на освоение профессионального модуля всего – 236, в том числе:

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 200 часов, в которую включены:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 130 часов;

- самостоятельная работа обучающегося – 70 часов,

учебная практика – 36 часов.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Профессиональные и общие компетенции (ПК, ОК) | Результаты обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 1 ОК 3 ОК 6 ОК 7 | иметь практический опыт: ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; уметь: выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; знать: конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; виды, способы выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. ОК 2 ОК 4 ОК 8 | иметь практический опыт: ремонта: поверхностей нагрева и барабанов котлов; обмуровки и изоляции; арматуры и гарнитуры теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; вращающихся механизмов; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; применения такелажных схем по ремонту теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; уметь: выявлять и устранять дефекты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; производить выбор технологии, материалов, инструментов, приспособлений и средств механизации ремонтных работ; контролировать и оценивать качество проведения ремонтных работ; знать: конструкцию, принцип действия и основные характеристики теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; технологию производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; нормы простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; типовые объемы работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |
| ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ. ОК 4 ОК 5 | иметь практический опыт: оформления технической документации в процессе проведения ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; уметь: составлять техническую документацию ремонтных работ; знать: объем и содержание отчетной документации по ремонту; руководящие и нормативные документы, регламентирующие организацию и проведение ремонтных работ; |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля* | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов0 | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), ** часов |
|  |  |  | Всего | Теория | В т.ч., лабораторные работы и практические занятия, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 2.1-2.3 | МДК 02.01. Технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 200 | 130 | 90 | 40 |  | 70 |  | 36 |  |
|  | УП 02.01 Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
|  | Всего | 236 | 130 | 90 | 40 |  | 70 |  | 36 |  |

# 3.2. Тематический план профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПМ 021. Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения |  |  |
| МДК 02.01 Технология ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 130 |  |
| Раздел 1 Общие сведения о ремонтах | 24 |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | Тема 1.1 Организация и планирование ремонтов теплотехнического оборудования | 24 |  |
|  | 1 | Введение. Виды ремонтов и их планирование. Организация ремонтов теплотехнического оборудования | 2 |  |
|  | 2 | Приемка оборудования после ремонта | 2 |  |
|  | 3 | Подготовка и организация ремонта | 2 |  |
|  | 4,5,6 | Металлические леса и подъемные устройства | 6 |  |
|  | 7,8 | Такелажные работы, машины, оборудование и оснастка | 4 |  |
|  | 9 | Вывод котла в ремонт | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 10 | Практическая работа № 1 «Расчет количества ремонтов» | 2 |  |
|  | 11 | Практическая работа № 2 «Методы организации ремонтов» | 2 |  |
|  | 12 | Практическая работа № 3 «Сетевое планирование ремонтов» | 2 |  |
|  | Раздел 2 Очистка и ремонт поверхностей нагрева котла | 34 |  |
|  | Тема 2.1 Оборудование, инструмент и средства механизации ремонтных работ |  |  |
|  | 13 | Организация и проведение ремонта КА. Очистка КА от внутренних отложений. | 2 |  |
|  | 14 | Повреждение трубной системы котла. Замена поврежденных труб и змеевиков | 2 |  |
|  | 15 | Ремонт труб на месте установки | 2 |  |
|  | 16 | Ремонт вальцовочных соединений, креплений труб и змеевиков | 2 |  |
|  | 17 | Повреждения и ремонт барабанов котлов низкого и среднего давлений | 2 |  |
|  | 18 | Ремонт барабанов котлов высокого давления | 2 |  |
|  | 19 | Ремонт чугунных экономайзеров | 2 |  |
|  | 20 | Повреждение и ремонт трубчатых воздухоподогревателей. Ремонт горелок и форсунок. | 2 |  |
|  | 21 | Заключительные работы по ремонту котла | 2 |  |
|  | 22 | Ремонт топок, обдувочных устройств, гарнитуры. | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 23,24 | Практическая работа № 4 «Методы наружной очистки поверхностей нагрева КА» | 4 |  |
|  | 25 | Практическая работа № 5 «Методы ремонта трубной системы КА» | 2 |  |
|  | 26,27 | Практическая работа № 6 «Методы внутренней очистки поверхностей нагрева КА. Правила ТБ при производстве работ»» | 4 |  |
|  | 28,29 | Практическая работа № 7 «Ремонт топок, обдувочных устройств, гарнитуры»» | 4 |  |
|  | Раздел 3 Ремонт вращающихся механизмов | 72 |  |
|  | Тема 3.1 Ремонт элементов КУ; вспомогательного оборудования КУ | 22 |  |
|  | 30,31 | Ремонт дымососов и вентиляторов | 4 |  |
|  | 32 | Организация ремонта трубопроводов | 2 |  |
|  | 33 | Ремонт арматуры КА | 2 |  |
|  | 34 | Ремонт сепараторов и циклонов | 2 |  |
|  | 35,36 | Ремонт насосов | 4 |  |
|  | 37 | Ремонт обмуровки и каркасов КА | 2 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 38,39 | Практическая работа № 8 «Ремонт вращающихся механизмов, трубопроводов, обмуровки и каркаса КА» | 4 |  |
|  | 40 | Практическая работа № 9 «Ремонт насосов, вентиляторов, дымососов» | 2 |  |
|  | Тема 3.2 Ремонт тепловых сетей | 14 |  |
|  | 41 | Повреждения тепловых сетей | 2 |  |
|  | 42 | Виды ремонтов тепловых сетей. Текущий ремонт тепловых сетей | 2 |  |
|  | 43 | Капитальный ремонт тепловых сетей. Планирование ремонта. | 2 |  |
|  | 44 | Ремонтная документация | 2 |  |
|  | 45 | Организация ремонта тепловых сетей | 2 |  |
|  | 46,47 | Сдача и приемка в эксплуатацию тепловых сетей | 4 |  |
|  | Тема 3.3 Ремонт тепловых пунктов | 36 |  |
|  | 48,49 | Текущий ремонт теплового пункта | 4 |  |
|  | 50,51,52 | Капитальный ремонт теплового пункта | 6 |  |
|  | 53 | Ремонт сальниковых компенсаторов | 2 |  |
|  | 54 | Ремонт вентилей, задвижек и кранов | 2 |  |
|  | 55 | Ремонт и ревизия оборудования тепловых установок потребителей. Ремонт подогревателей. | 2 |  |
|  | 56 | Ремонт и испытания системы отопления и горячего водоснабжения | 2 |  |
|  | 57,58 | Испытания котла. Контрольно-техническая докуметация. Порядок сдачи-приемки КА. Контрольная работа. | 4 |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 59,60 | Практическая работа № 10 «Ремонт ТС и ТП» | 4 |  |
|  | 61 | Практическая работа № 11 «Ремонт компенсаторов, задвижек, вентилей и кранов» | 2 |  |
|  | 62 | Практическая работа № 12 «Методы ремонта и ревизии, порядок промывки систем отопления» | 2 |  |
|  | 63 | Практическая работа № 13 «Методы ремонта подогревателей КУ и КЦ» | 2 |  |
|  | 64 | Практическая работа № 14 «Сдача-приемка котла после ремонта» | 2 |  |
|  | 65 | Практическая работа № 15 «Испытания котла» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся | 70 | 3 |
|  | Самостоятельная работа при изучении МДК 02.01: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Организация ремонта 2. Ремонт поверхностей нагрева КА. 3. Очистка поверхностей нагрева. 4. Ремонт топочных устройств. 5. Ремонт тепловых сетей и арматуры. 6. Работы. выполняемые при ремонте тепловых сетей. 7. Ремонт подогревателей. 8. Виды и назначение контрольно-измерительных приборов (методы проверки и ремонта). 9. Ремонт трубопроводов систем теплоснабжения. 10. Порядок опробования и проверки механизмов вспомогательного оборудования котельной установки. Техническая документация. |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов; лабораторий «Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования», «Котельные установки», «Теплоснабжение»,  «Теплотехническое оборудование», «Автоматизация теплоэнергетических установок», «Топливоснабжение»; лаборатории «Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования»;  слесарных и механических мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:

- доска;

- наглядные пособия;

- комплект учебно-методической документации.

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- макеты.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную практику (по профилю специальности), которую рекомендуется проводить концентрировано.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Боровков В.М. «Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей» учебник для образоват. учреждений среднего проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 208 с.

- Соколов Б.А. «Устройство и эксплуатация оборудования котельных, работающих на твердом топливе» учеб. пособие для нач. проф. образования / Б.А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 288 с.

- Соколов Б.А. «Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных» учеб. пособие для нач. проф. образования / Б.А. Соколов. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

Дополнительные источники:

- Галкин В.И., Куликов В.Е. «Эксплуатация и ремонт котельных установок» М.: Энергоатомиздат, 1983 г. – 240 с.

- Кулаков Н.Г., Бережнов И.А. «Справочник систем теплоснабжения» - Киев: «Будивельник»,1977 – 352 с.

- Аксенов М.А. «Тепловые сети» - М.: Энергия, 1965 – 352 с.

- Малинский И.З. «Ремонт и монтаж оборудования целлюлозно-бумажного производства» - М.: Лесная промышленность, 1975 – 344 с.

- Лачинов Н.В. «Монтаж и ремонт теплотехнического оборудования», М.: Профтехникум, 1960 – 478 с.

- Цешковский А.А. «Ремонт оборудования котельных цехов электростанций» М.: Высшая школа, 1967

Программное обеспечение и интернет – ресурсы:

- http://www.twirpx.com/file/1219832/

- http://experttrub.ru/zadvizhki/tehnologija-remonta.html

- http://msd.com.ua/remont-parovyx-kotlov/remont-armatury/

- http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=2620

http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_14411.htm

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля «Ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.

- Учебная практика (по профилю специальности) проводится  концентрированно после освоения модуля.

- Организация учебной практики (по профилю специальности) приведена в Положении о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО в БЦБК ФГБОУ ВПО «БрГУ»

Освоению модуля предшествует изучение общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественно-научного цикла.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профиля  и специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», прохождение стажировки на базовом предприятии, прохождения курсов повышения квалификации.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», «Теоретические основы теплотехники и гидравлики», «Охрана труда», «Технология отрасли»; преподаватели профессионального модуля: «Теплоснабжение», «Отопление и вентиляция», «Котельные установки», «Теплотехническое оборудование».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. . | - знание: конструкции, принципа действия и основных характеристик теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; видов и способов выявления и устранения дефектов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; | Текущий контроль в форме: - защиты самостоятельных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК Зачёты по учебной практике и по каждому из разделов профессионального модуля Экспертная оценка выполнения практического задания Комплексный экзамен по ПМ |
| ПК 2.2 Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. . | - знание: конструкции, принципа действия и основных характеристик теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; технологии производства ремонта теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; нормов простоя теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; типовых объемов работ при производстве текущего и капитальных ремонтов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |  |
| ПК 2.3 Вести техническую документацию ремонтных работ. | - знание: объема и содержания отчетной документации по ремонту; руководящих и нормативных документов, регламентирующих организацию и проведение ремонтных работ; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | -наблюдение; -мониторинг, оценка содержания портфолио студента |
| ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач; -оценка эффективности и качества выполнения | -мониторинг и рейтинг выполнения работ на учебной и производственной практике |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | -практические работы на моделирование и решение нестандартных ситуаций |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | -подготовка рефератов, докладов, курсовое проектирование, использование электронных источников |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -использование АСУ ТП | -наблюдение за навыками работы в глобальных, корпоративных и локальных информационных сетях |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | -наблюдение за ролью обучающихся в группе; -портфолио |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы | -деловые игры - моделирование социальных и профессиональных ситуаций; -мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; -портфолио |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | -организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | - контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы обучающегося; - открытые защиты творческих и проектных работ; - сдача квалификационных экзаменов и зачётов по программам ДПО |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в строительной области | - семинары, - учебно-практические конференции; - конкурсы профессионального мастерства; - олимпиады |
| ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация профессиональных навыков при исполнении воинской обязанности | -тестирование по ТБ; -своевременность постановки на воинский учёт; - проведение воинских сборов |

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

| Процент результативности (правильных ответов) | Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений |
| --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| 90 ÷ 100 | 5 | отлично |
| 80 ÷ 89 | 4 | хорошо |
| 60 ÷ 79 | 3 | удовлетворительно |
| менее 60 | 2 | неудовлетворительно |

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)