Департамент образования Вологодской области автономное образовательное учреждение Вологодской области среднего профессионального образования «Вологодский колледж связи и информационных технологий» СОГЛАСОВАНО Директор ООО «Пожсервис» _________________/В.С.Лученко/ «______» _____________ 20___г УТВЕРЖДАЮ Директор АОУ ВО СПО «Вологодского колледжа связи и информационных технологий» _____________/И.В.Дарманская/ «______» _____________ 20___г РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ по профессии «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации» г. Вологда Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии начального профессионального образования 220703.03 «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации», Организация-разработчик: АОУ ВО СПО «Вологодский колледж связи и информационных технологий» Разработчики: Худякова Г.В., мастер производственного обучения РАССМОТРЕНА И РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ на заседании предметно-цикловой комиссии_________ (Протокол №_____от____________201__г.) Председатель комиссии ______________________/___________________/ Содержание Паспорт программы учебной практики ……………………………………..3-5 Результаты освоения программы учебной практики……………………….5 Тематический план и содержание учебной практики……………………...5-15 Условия реализации программы учебной практики……………………….15-16 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики……………..16-18 Литература……………………………………………………………………..19-20 1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 1.1.Область применения программы: Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии 20703.03 «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации» В части освоения квалификаций: «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации» и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Определение мест установки оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Диагностика и мониторинг систем и комплексов охранно-пожарной сигнализации. Обслуживание источников основного и резервного электропитания Рабочая программа учебной практики (производственного обучения) может быть использована Программа профессионального модуля может быть использована в переподготовке и повышении квалификации по профессии «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» уровень образования: Основное общее без опыта работы. 1.2. Цели и задачи учебной практики (производственного обучения): формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. Требования к результатам освоения учебной практики (производственного обучения) В результате прохождения учебной практики (производственного обучения) по видам профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: ВПД Требования к умениям Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - выполнять разметку трасс и мест установки крепёжных деталей и опорных конструкций; - производить установку крепёжных деталей, опорных конструкций; - выполнять сборку и установку кабеленесущих систем (кабель-каналы, защитные трубы); - выполнять адресную маркировку, прокладку и крепление кабелей на строительных основаниях открытым способом, в кабель каналах и электротехнических плинтусах, в защитных трубах; -производить установку электроустановочных изделий, оконечных кабельных устройств и оборудования систем безопасности объектов: ОПС, СОТ, СКУД; - выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей связи на оконечные кабельные устройства, извещатели и коммутационные устройства оборудования ОПС скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, врезкой, опрессовкой; - выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей питающих и осветительных сетей к электроустановочным изделиям; - собирать и проверять электрические схемы перед включением; - выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, ОС, ОПС и извещателей тревожной сигнализации; - выполнять монтаж контрольных панелей, клавиатур, контроллеров систем охранно-пожарной сигнализации, контроля и управления доступом, охранного телевидения; - выполнять монтаж и устройств основного и резервного электропитания; - соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Обслуживание источников основного и резервного электропитания Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения и оборудования охранного освещения: - выполнять внешний осмотр; - производить контроль срабатывания шлейфов, сигнальных цепей; - выполнять измерение электрических параметров; - выявлять и устранять неисправности; - ведение эксплуатационно-технической документации; Эксплуатация приборов приёмно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, видеорегистраторов, мониторов: - проверять состояние монтажа, крепления и внешний вид оборудования; - проверять работоспособность в различных режимах работы; - проверять исправность органов управления и элементов индикации; - выявлять и устранять неисправности; - вести эксплуатационно-техническую документацию; - заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учёта регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; Эксплуатация извещателей, оповещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, и приборов охранного освещения СОТ. - проверять состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; - производить чистку от пыли, грязи, влаги; - проверять правильность установки и конфигурацию зон обнаружения; - контролировать срабатывание извещателей (прохождения сигналов); - производить настройку и регулировку; - измерять электрические параметры; - выявлять и устранять неисправности; - анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС; - вести эксплуатационно-технической документацию Проводить общую работоспособность системы, комплекса в целом. Соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания. Соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ. Выполнять санитарно-технические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. Обслуживание источников основного и резервного электропитания выполнять работы по присоединению приборов ПС, ОС, ОПС, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания; - выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники электропитания; - обслуживать химические источники питания; - заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки; - заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов; - выполнять электрические измерения заземления; - устранять неисправности источников электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО); 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики (производственного обучения): Всего - 324 часа, в том числе: В рамках освоения ПМ 02. – 216 часов В рамках освоения ПМ 03 - 72 часа В рамках освоения ПМ 05 - 36 часов 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) Результатом освоения рабочей программы учебной практики (производственного обучения) является сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): - Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации - Обслуживание источников основного и резервного электропитания Код Наименование результата освоения практики ПМ 02 ПМ 03 ПМ 05 Установка и монтаж аппаратуры охранно-пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, видеонаблюдения, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения Эксплуатация смонтированного оборудования технических средств систем безопасности Обслуживания источников основного и резервного электропитания 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 3.1.Тематический план учебной практики (производственного обучения) Код ПК Код и наименования профессиональных модулей Количество часов по ПМ Виды работ Наименования тем учебной практики (производственного обучения) Количество часов по темам 1 2 3 4 5 6 ПМ 02 Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 216 Раздел 1. Монтаж линейных сооружений (электропроводки) ОПС, СКУД, систем охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 108 1. Маркировка, прокладка и крепление проводов и кабелей различных марок для осветительных, питающих и сигнальных сетей: - открытых незащищённых с креплением на гвозди,скобы; - открытых защищённых в кабель каналах, защитных трубах; - скрытых с креплением на скобы, монтажные площадки; - скрытые в защитных трубах 2. Монтаж электроустановочных изделий осветительных и питающих сетей 3. Монтаж оконечных кабельных устройств сигнальных систем с присоединением жил на контакты под винт, методом запайки, врезки и обжима жил 4. Тестирование кабельных систем. 5. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке. Тема 1.1 Монтаж электропроводок охранного и рабочего освещения. Техника безопасности при монтаже и проверке систем безопасности объектов. 36 Тема 1.2 Монтаж линейно-кабельных сооружений ОПС, СКУД, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и проводных систем передачи извещений (СПИ). 72 Раздел 2. Монтаж и наладка датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления 48 1. Установка и подключение пожарных извещателей в шлейф сигнализации. Проверка работоспособности. 2. Измерение электрических параметров шлейфов в различных режимах работы. 3. Установка и подключение охранных извещателей в шлейф сигнализации. 4. Подключение шлейфов сигнализации к приборам приёмно-контрольным. 5. Настройка извещателей охранной сигнализации. 6. Установка и подключение оповещателей ОПС. Тема 2.1 Монтаж извещателей пожарной сигнализации ПС. Безопасность труда. 18 Тема 2.2 Монтаж извещателей охранной сигнализации ОС. 24 Тема 2.3 Монтаж оповещателей ОПС. 6 Раздел 3. Установка и монтаж оборудования ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения. 60 1. Установка и расключение приборов приёмно-контрольных (ППК) и пультов управления (ПУ). 2. Управление взятием и снятием разделов с помощью ПУ. 3.Конфигурирование систем ОПС с помощью ПК и ПУ 4. Разделка и подключение радиочастотных и комбинированных кабелей на ВЧ разъёмы и соединители 5. Монтаж и настройка однокамерных и многокамерных системы СОТ. 6. Установка и монтаж аудио и видеодомофонов. 7. Программирование статус ключей 8. Проверка работоспособности оборудования. Поиск и устранение неисправностей. Тема 3.1 Установка и монтаж оборудования ОПС 12 Тема 3.1 Установка и монтаж оборудования СОТ 12 Тема 3.3 Установка и монтаж систем контроля и управления доступом (СКУД) 24 Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт 12 ПМ 03. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации 72 Раздел 2. Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. 18 Внешний осмотр Контроль срабатывания шлейфов Измерение электрических параметров Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации. Тема 2.1 Проверка технического состояния линейных сооружений 6 Тема 2.2 Проверка общей работоспособности и электрических параметров линий 12 Раздел 3. Эксплуатация приборов приёмно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. 12 Состояние монтажа, крепления и внешний вид оборудования. Проверка работоспособности в различных режимах работы. Проверка исправности органов управления и элементов индикации Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации Тема 3.2 Проверка технического состояния и работоспособности приборов приёмно-контрольных, видеорегистраторов, квадраторов, мониторов. Раздел 4. Эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. 42 Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. Чистка корпуса от пыли, грязи влаги. Проверка правильности установки. Проверка конфигурации зон обнаружения. Контроль прохождения сигналов. Настройка и регулировка Измерение электрических параметров. Выявление и устранение неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации. Тема 4.2 Проверка технического состояния и работоспособности датчиков и извещателей ОПС. 18 Тема 4.3 Проверка технического состояния и работоспособности считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД. 12 Тема 4.4 Проверка технического состояния и работоспособности телекамер 12 ПМ05. Обслуживание источников основного и резервного питания 36 Раздел 1. Обслуживание источников бесперебойного электропитания Проверка работоспособности источников бесперебойного питания. Присоединение приборов ОПС, ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания. Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. Контроль исправности элементов индикации. Измерение электрических параметров. Тема 5.1 Обслуживание источников бесперебойного электропитания 24 Раздел 2. Обслуживание источников резервного электропитания Зарядка аккумуляторных батареи и измерение напряжения до и после зарядки. Замена и установка новых аккумуляторов в приборы и резервированные источники электропитания Обслуживание и замена химических источников питания Тема 5.2 Обслуживание источников резервного электропитания 6 Раздел 3. Выявление и устранение неисправностей источников электропитания Выявление и устранение неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации чувствительности Тема 5.3 Выявление и устранение неисправностей источников электропитания 6 Всего часов 324 3.2. Содержание учебной практики (производственного обучения) Код и наименование профессиональных модулей и тем учебной практики (производственного обучения) Содержание учебных занятий Объем часов Уровень освоения 1 2 3 4 ПМ 02. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Раздел 1.Монтаж линейных сооружений (электропроводки) ОПС, СКУД, систем охранного телевидения (СОТ), оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения. Тема 1.1: Монтаж электропроводок охранного и рабочего освещения. Техника безопасности при монтаже и проверке систем безопасности объектов. Содержание. Виды работ: 36 1.Открытые незащищённые электропроводки с подключением ламп накаливания. Последовательность монтажа. Технические условия. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения: незащищённая электропроводка проводом АППВ с креплением на пластиковые скобы 2 2. Штепсельные соединения. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения с подключением розетки: незащищённая электропроводка проводом ППВ с креплением на металлические скобы. 2 3. Схемы электропроводок с люстровым включением ламп накаливания. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения с люстровым включение ламп накаливания: защищенная электропроводка в кабель-каналах кабелем ВВГ. 2 4. Люминесцентное освещение. Схема включения люминесцентной лампы. Электробезопасность при проверке правильности сборки схемы под напряжением. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения с люминесцентным светильником. 2 5. Штепсельные соединения с заземляющими контактами. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения с подключением евророзетки: защищенная электропроводка в кабель-каналах кабелем ВВГ. 2 6. Комплексная работа в составе бригады. Виды работ. Монтаж электрической схемы освещения по плану. 3 Тема 1.2: Монтаж линейно-кабельных сооружений ОПС, СКУД, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и проводных систем передачи извещений (СПИ). Содержание. Виды работ 72 1. НЧ кабели абонентских сетей. Крепёжные материалы. Правила прокладки и крепления кабелей. Маркировка. Техника безопасности. Виды работ. Монтаж слаботочной электропроводки с подключением соединительных коробок под винт: УК-2П, КС-4, КРН-2. 2 2. Технология лужения и пайки. Техника безопасности при пайке. Виды работ. Монтаж неразъёмных соединений пайкой. 2 3. Открытые проводки. Кабели абонентской сети. Крепёжные материалы: дюбели, монтажные площадки, скобы. Правила прокладки и крепления кабелей. Технические условия на установку. Виды работ. Монтаж линейно-кабельных соединений ОПС. Монтаж открытой незащищённой абонентской сети кабелем КСПВ с креплением монтажными площадками, металлическими и пластиковыми скобами 2 4. Шкафы распределительные. Боксы кабельные с контактами КСИ. Магистральные многопарные кабели. Технология монтажа. Виды работ. Монтаж оконечных кабельных устройств: разделка, раскладка и включение жил магистрального многопарного кабеля на плинты боксов методом врезного соединения. 2 5.НЧ кабели распределительных сетей марок КСПВ. Абонентские провода ТРП, ТРВ Виды работ. Монтаж линейно-кабельных сооружений: разделка, присоединение жил кабелей КСПВ в распределительных коробках КРТП и в розетках абонентских RJ11, RJ12 под винт. 2 6. Технология разделки и подключения симметричных НЧ распределительных кабелей ТПП на оконечные кабельные устройства методом запайки на штифты плинтов. Виды работ. Монтаж линейно-кабельных сооружений: разделка, расшивка и присоединение жил распределительного кабеля ТПП в плинты коробок КРТ методом пайки. 2 7. Технология разделки и подключения симметричных НЧ распределительных кабелей ТСВ на оконечные кабельные устройства методом запайки на штифты плинтов. Виды работ. Монтаж линейно-кабельных сооружений: разделка, расшивка и присоединение жил распределительного кабеля ТСВ в плинты коробок КРТ. 2 8. Боксы кабельные с контактами под винт и пайку. Магистральные кабели ТСВ, КСПВ, ТПП. Технология монтажа. Виды работ. Монтаж кабеля КСПВ 20х2 на боксы БКТ 20х2 методом подключения жил пайкой и под винт. 2 9. Скрытые проводки под навесными потолками. Крепёжные материалы: дюбели, монтажные площадки, скобы. Правила монтажа. Технические условия на установку. Работа в составе бригады Виды работ. Монтаж кабеля КСПВ на коробки распределительные КРТМ. 2 10. Абонентские и распределительные сети. Требования к монтажу. Виды работ. Монтаж абонентских линий кабелем КСПВ 2х04 с подключением к розеткам RJ11, RJ12. Монтаж распределительных линии кабелем КСПВ 20х2 с подключением к распределительным коробкам с врезными контактами КРТВ. 2 11. Тестирование кабельной системы. Приборы для тестирования линий. Типичные неисправности и способы устранения. Виды работ. Монтаж открытой незащищенной телефонных линий с креплением скобами с подключением к АТС. Тестирование кабельной системы. Поиск и устранение неисправностей. 3 12. Комплексная работа в составе бригады Виды работ. Монтаж телефонных линий в кабель - каналах с подключением к АТС. Тестирование кабельной системы. Поиск и устранение неисправностей. 3 Раздел 2. Монтаж и наладка датчиков и извещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления Тема 2.1 Монтаж извещателей пожарной сигнализации ПС. Безопасность труда. Содержание: Комплексная проверочная работа Оборудование помещения объекта пожарной сигнализацией. 18 1. Состав оборудования ПС (Техническое задание). Нормативно-техническая база. Общие требования к монтажу ТС. Безопасность труда. Кабели пожарной сигнализации. Правила прокладки и крепления. Виды работ. Маркировка, комбинированная прокладка и крепление кабелей шлейфов пожарной сигнализации. Установка оконечных кабельных устройств. 2 2. Извещатели пожарные тепловые и дымовые. Руководства по эксплуатации и монтажу. Схемы включения в шлейф сигнализации. Порядок монтажа. Технические условия. Виды работ. Монтаж шлейфа пожарной сигнализации кабелем КСПВ с подключением тепловых и дымовых извещателей. Измерение сопротивлений шлейфа в состояниях: норма, неисправность, внимание, пожар. Поиск и устранение повреждений 3 3. Извещатели пожарные ручные. Руководства по эксплуатации и монтажу. Схемы включения. Требования к размещению и монтажу. Виды работ. Размещение, установка и подключение ИПР в шлейф сигнализации с ИПД и ИПТ. Измерение сопротивлений шлейфа в состояниях: норма, неисправность, пожар. Поиск и устранение повреждений 3 Тема 2.2 Монтаж извещателей охранной сигнализации ОС. Содержание. Виды работ 24 1. Состав оборудования ОС (Техническое задание). Нормативно-техническая база. Общие требования к монтажу ТС. Безопасность труда. Кабели охранной сигнализации. Правила прокладки и крепления. Виды работ. Маркировка, комбинированная прокладка и крепление кабелей шлейфов охранной сигнализации. Установка оконечных кабельных устройств. 2 2. Магнитоконтактные извещатели. Извещатели «ловушки» Схемы блокировки конструкций на открывание. Технические условия на установку и монтаж. Последовательность выполнения работ. Виды работ. Блокировка дверей на открывание извещателями СМК. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей. 3 3. Звуковые извещатели. Руководства по эксплуатации и монтажу. Технические условия на установку и монтаж. Схемы блокировки окон с помощью акустических извещателей и извещателей СМК. Виды работ. Блокировка окон на разрушение звуковыми и магнитоконтактными извещателями. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей. Настройка извещателя. 3 4.Оптико-электронные извещатели. Руководства по монтажу и эксплуатации. Схемы блокировки дверей и помещения. Требования к размещению и монтажу. Виды работ. Блокировка объёма помещения оптико-электронными и магнитоконтактными извещателями. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей. Настройка чувствительности. 3 Тема 2.3 Монтаж оповещателей ОПС. Содержание. Виды работ 6 1. Световое и звуковое оповещение. Эвакуационные знаки, таблички «Выход». Руководства по эксплуатации и монтажу. Схемы подключения. Порядок монтажа и технические условия на установку и монтаж. Виды работ. Установка и расключение звуковых и световых оповещателей, эвакуационных знаков. 2 Раздел 3. Установка и монтаж оборудования ОПС, сетевых СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и охранного освещения Тема 3.1 Установка и монтаж оборудования ОПС Содержание. Виды работ 12 3 1. Приборы приёмно-контрольные: Нота-4, Гранит-8, Сигнал -20, Сигнал -20М. Конструкция приборов. Устройства управления. Руководства по монтажу и эксплуатации ППКОП. Схемы внешних соединений. Параметры конфигурации. Программирование систем ОПС. Виды работ. Установка приборов и подключение извещателей, оповещателей, эвакуационных знаков. Проверка работы ШС в различных режимах. Поиск и устранение неисправностей. Программирование параметров конфигурации ППК «Гранит» Программирование параметров конфигурации ППК «Сигнал 20» через ПК 2. Пульты контроля и управления (клавиатуры). Устройство. Руководства по монтажу и эксплуатации. Схемы подключения пульта. Виды работ. Установка и подключение пульта. Управление взятием и снятием разделов. Программирование параметров конфигурации ППК «Сигнал 20» через пульт управления. 3 Тема 3.2: Установка и монтаж оборудования СОТ Содержание. Виды работ 12 1. Однокамерные системы теленаблюдения. Видеокамеры и мониторы стандартного исполнения. Документация на монтаж. Требования к монтажу. Техника безопасности при работе на высоте Радиочастотные и комбинированные кабели СОТ. Высокочастотные (ВЧ) разъёмы и соединители (резьбовые, обжимные, с соединением под винт и пайкой). Виды работ. Разделка и подключение радиочастотных и комбинированных кабелей на ВЧ разъёмы и соединители. Монтаж однокамерной системы теленаблюдения. Настройка качества изображения. 2 2. Многокамерные системы теленаблюдения и телеконтроля. IP камеры. Квадраторы. Видеорегистраторы. Персональные компьютеры. Технические паспорта. Схемы коммутации. Виды работ. Монтаж многокамерной системы теленаблюдения и телеконтроля. Гибридная кабельная сеть. Подключение кабельной линий СОТ к квадратуру, видеорегистратору, ПК. Поиск и устранение повреждений. Настройка системы. 3 Тема 3.3: Установка и монтаж систем контроля и управления доступом (СКУД) Содержание. Виды работ 24 1. Общие требования к монтажу и эксплуатации СКУД. Аудиодомофоны индивидуальные. Техническая документация. Схемы включения. Технология монтажа. Основные возможные неисправности и способы их устранения. Безопасность труда. Виды работ. Монтаж аудиодомофонов индивидуальных. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке. 3 2. Аудиодомофоны групповые. Техническая документация. Схемы включения. Технология монтажа. Правила пользования групповыми аудиодомофонами. Основные возможные неисправности и способы их устранения. Виды работ. Монтаж аудиодомофонов групповых. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке. 3 3. Аудиодомофоны подъездные. Техническая документация. Схемы включения. Технические условия. Правила пользования. Основные возможные неисправности в аудиодомофонах подъездных и способы их устранения. Виды работ. Монтаж аудиодомофонов подъездных. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей на линейном участке.Программирование статус ключей. 3 4. Видеодомофоны индивидуальные. Руководства по монтажу и эксплуатации оборудования. Паспорта на оборудование. Технология монтажа. Технические условия. Правила пользования. Основные возможные неисправности в видеодомофонах индивидуальных и способы их устранения. Виды работ. Монтаж видеодомофона индивидуального. Проверка работоспособности. Поиск и устранение неисправностей. 3 Промежуточная аттестация. Дифференцированный зачёт Содержание. Виды работ 12 1. Проверочная работа по техническому заданию. Виды работ. Установка и монтаж систем ПС, ОС, ОПС, СОТ, СКУД. Виды работ. Нахождение и устранение повреждений в системах ПС, ОС, ОПС, СОТ, СКУД. 3 ПМ03. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации Раздел 2. Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения, пожаротушения, дымоудаления, инженерной автоматики и оборудования охранного освещения Тема 2.1 Проверка технического состояния линейных сооружений Содержание. Виды работ 6 1. Правила безопасности труда при эксплуатации технических средств систем безопасности.Общие требования к эксплуатации линейных сооружений. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3 Виды работ: Внешний осмотр соединительных линий, соединительных и разветвительных коробок, контрольных розеток, состояние гибких переходов. Тема 2.2 Проверка общей работоспособности и электрических параметров линий Содержание. Виды работ 12 2. Виды работ: Проверка общей работоспособности: контроль срабатывания шлейфа при изменении контролируемых признаков охраняемого помещения, контроль режима «неисправность». 3. Виды работ: Проверка электрических параметров. Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации. Раздел 3. Эксплуатация приборов приёмно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, мультиплексоров, мониторов. Тема 3.2 Проверка технического состояния и работоспособности приборов приёмно-контрольных, видеорегистраторов, квадраторов, мониторов. Содержание. Виды работ 1. Ознакомление с технической документацией приборов приёмно-контрольных. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3. Виды работ: Состояние монтажа, крепления и внешний вид ППК. Проверка работоспособности в различных режимах работы. Проверка исправности органов управления и элементов индикации. 12 2. Ознакомление с технической документацией видеорегистраторов, квадраторов, мониторов Перечень работ для регламентов №1, №2, №3. Виды работ: Проверка работоспособности видеорегистраторов, квадраторов, мониторов в различных режимах работы. Проверка исправности органов управления и элементов индикации. 3. Возможные неисправности и способы их устранения. Виды работ: Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации Раздел 4. Эксплуатация датчиков и извещателей системы ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов, поворотных устройств и приборов охранного освещения СОТ, клапанов, датчиков и модулей пожаротушения, датчиков инженерной автоматики, клапанов и реле дымоудаления. Тема 4.2 Проверка технического состояния и работоспособности датчиков и извещателей ОПС. Содержание. Виды работ 18 1. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3. Виды работ: Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры (датчиков и извещателей ОПС). Чистка корпуса от пыли, грязи влаги; устранение механических повреждений; проверка исправности органов управления 2. Виды работ: Срабатывание извещателей при питании от основного и резервного источников питания. Проверка правильности установки. Проверка конфигурации зоны обнаружения извещателей и чувствительности. Измерение электрических параметров 3. Виды работ: Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации чувствительности. Контроль прохождения сигналов. Настройка и регулировка. Тема 4.3 Проверка технического состояния и работоспособности считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД. Содержание. Виды работ 12 4. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3 Виды работ: Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. Чистка корпуса от пыли, грязи влаги; устранение механических повреждений; проверка исправности органов управления. 5. Виды работ: Проверка работоспособности составных частей. Контроль исправности элементов индикации. Настройка и регулировка. 6. Виды работ Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации Тема 4.4 Проверка технического состояния и работоспособности телекамер Содержание. Виды работ 12 7. Ознакомление с технической документацией. Общие требования к эксплуатации. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3 Виды работ. Состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры. Чистка корпуса телекамер от пыли, грязи, влаги; устранение механических повреждений. Контроль параметров стабилизационного напряжения, устройств обогрева телекамер. 8. Виды работ. Проверка конфигурации зон обнаружения телекамер и чувствительности: проверка правильности установки; контроль площади охраняемой зоны и чувствительности; контроль границ (дальности) зоны обнаружения; проверка отсутствия «мертвых зон» в зоне обнаружения. Настройка и регулировка. Проверка накопителей. Выявление и устранять неисправностей. Ведение эксплуатационно-технической документации ПМ05. Обслуживание источников основного и резервного питания Раздел 1 Обслуживание источников бесперебойного электропитания. Тема 5.1 Обслуживание источников бесперебойного электропитания Содержание. Виды работ 24 1.Ознакомление с технической документацией. Общие требования к обслуживанию. Перечень работ для регламентов №1, №2, №3 Виды работ. Проверка работоспособности источников бесперебойного питания Присоединение приборов ОПС, ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания. 2. Виды работ: Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное питание и обратно. Контроль исправности элементов индикации. Измерение электрических параметров. Раздел 2 Обслуживание источников резервного электропитания. Тема 5.2 Обслуживание источников резервного электропитания Содержание. Виды работ 6 1. Виды работ: Зарядка аккумуляторных батареи и измерение напряжения до и после зарядки. Замена и установка новых аккумуляторов в приборы и резервированные источники электропитания Обслуживание и замена химических источников питания Раздел 3 Выявление и устранение неисправностей источников электропитания Тема 5.3 Выявление и устранение неисправностей источников электропитания. Содержание. Виды работ 6 1. Основные неисправности источников электропитания и способы их устранения Виды работ: Выявление и устранять неисправностей. Выполнение регламентных работ и ведение журналов технического обслуживания (ТО) Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ) 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется в лаборатории монтажа и эксплуатации систем безопасности объектов. 1. Оборудование - Технические средства ОПС проводных аналоговых систем - Технические средства ОПС проводных адресно - аналоговых систем - Технические средства ОПС радиоканальных систем «Стелец-Интеграл» - Технические средства систем речевого оповещения - Технические средства СКУД - Технические средства СОТ - Технические средства систем передачи извещений по каналам GSM и LAN сетям - Приборы управления системами пожаротушения - Оборудование ЛВС - Оборудование электропитания СБО 2.Инструменты и приспособления: - наборы инструментов: для электромонтажных работ, для разделки и монтажа слаботочных НЧ кабелей и проводов, для разделки и монтажа сетевых ВЧ кабелей на основе витой пары, для разделки и монтажа коаксиальных кабелей; - измерительные приборы: тестеры, LAN тестеры, программаторы телефонных линий, приспособления для проверки слаботочных сетей; - демонстрационные стенды, стенды для программирования 3. Средства обучения: - интерактивная доска, компьютеры - специализированные рабочие места, - планшеты для выполнения работ монтажу и эксплуатации технических средств ОПС - планшеты для изучения марок и конструкции кабелей питающих, осветительных и слаботочных сетей - образцы работ -приспособления для отработки навыков по пайке и сборке простейших радиоэлектронных схем - оконечные кабельные устройства - электроустановочные изделия 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла концентрированно. 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета. Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения ПМ 2. Выполнение работ по установке и монтажу оборудования, аппаратуры и приборов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации: -выполнять разметку трасс и мест установки крепёжных деталей и опорных конструкций; - производить пробивные работы и установку крепёжных деталей, опорных конструкций; - выполнять сборку и установку кабеленесущих систем (кабель-каналы, защитные трубы; - выполнять адресную маркировку, прокладку и крепление кабелей на строительных основаниях открытым способом, в кабель каналах и электротехнических плинтусах, в защитных трубах; - производить установку электроустановочных изделий; - выполнять монтаж электроустановочных изделий; - производить установку оконечных кабельных устройств и оборудования систем безопасности объектов: ПС, ОС, ОПС, СОТ, СКУД - выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей связи на оконечные кабельные устройства, извещатели и коммутационные устройства оборудования ОПС скруткой, с помощью клеммников, монтажных адаптеров, микросоединителей, под винт, пайкой, врезкой, опрессовкой; - выполнять разделку, сращивание и подключение кабелей питающих и осветительных сетей к электроустановочным изделиям и к групповым и осветительным щиткам. Собирать и проверять электрические схемы перед включением; - выполнять монтаж аналоговых извещателей ПС, ОС, ОПС и извещателей тревожной сигнализации; - выполнять монтаж контрольных панелей (ППК), клавиатур, контроллеров систем охранно-пожарной сигнализации, интегрированной системы охраны, контроля и управления доступом, охранного телевидения, - выполнять монтаж устройств основного и резервного электропитания; - соблюдать правила безопасности труда при выполнении работ по установке и монтажу технических средств систем безопасности. Практические работы Тесты Контрольные работы Выполнение презентаций Выполнение рефератов Изготовление демонстрационных стендов ПМ 3. Эксплуатация смонтированного оборудования, систем и комплексов охранной, тревожной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Выполнение работ по регламенту №1, №2, №3 Эксплуатация линейных сооружений ОПС, СКУД, СОТ, оповещения и оборудования охранного освещения: - выполнять внешний осмотр; - производить контроль срабатывания шлейфов, сигнальных цепей; - выполнять измерение электрических параметров; - выявлять и устранять неисправности; - ведение эксплуатационно-технической документации; Эксплуатация приборов приёмно-контрольных, сигнально-пусковых устройств, контроллеров, видеорегистраторов, мониторов: - проверять состояние монтажа, крепления и внешний вид оборудования; - проверять работоспособность в различных режимах работы; - проверять исправность органов управления и элементов индикации; - выявлять и устранять неисправности; - вести эксплуатационно-техническую документацию; - заносить сведения о проведении регламентных работ в журнал учёта регламентных работ и контроля технического состояния средств ОПС; Эксплуатация извещателей, оповещателей систем ОПС, считывателей, контроллеров и исполнительных устройств СКУД, телекамер, кронштейнов и приборов охранного освещения СОТ: - проверять состояние монтажа, крепления и внешний вид аппаратуры; - производить чистку от пыли, грязи, влаги; - проверять правильность установки и конфигурацию зон обнаружения; - контролировать срабатывание извещателей (прохождения сигналов); - производить настройку и регулировку; - измерять электрические параметр;. - выявлять и устранять неисправности; - анализировать причины отказов и неисправностей средств ОПС; - вести эксплуатационно-технической документацию Проводить общую работоспособность системы, комплекса в целом. Соблюдать периодичность, технологическую последовательность и методику выполнения регламентных работ, указанных в соответствующих картах проведения регламента технического обслуживания. Соблюдать правила безопасности труда при выполнении регламентных работ. Выполнять санитарно-технические требования на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. Практические работы Тесты Контрольные работы Выполнение презентаций Выполнение рефератов Изготовление демонстрационных стендов ПК 5 Обслуживание источников основного и резервного электропитания: - выполнять работы по присоединению приборов ИСО, СКУД, СОТ к источникам основного электропитания; - выполнять работы по замене и установке новых аккумуляторов в резервные и резервированные источники электропитания; - обслуживать химические источники питания; - заряжать аккумуляторные батареи и измерять напряжение до и после зарядки; - заземлять металлические корпуса конструкций, распределительных устройств, пунктов электропитания, корпуса приборов; - устранять неисправности источников электропитания; - выполнять регламентные работы и вести журналы технического обслуживания (ТО). Практические работы Тесты Контрольные работы Выполнение презентаций Выполнение рефератов 6. ЛИТЕРАТУРА Основные источники: Синилов В.Г. Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. - М.: ИРПО: Образовательно – издательский центр «Академия», 2010 . Варламов В.Р.Современные источники питания. Справочник - Москва: ДМК Пресс, 2010.- 224 с. Дополнительные источники: Проектная документация, инструкции по сборке и монтажу систем оборудования охраны объектов Сабурь С.В. Установка автоматической пожарной сигнализации – М.: Издательство «Спецтехника», 2000г. Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов: Рекомендации (Р 78.36.010-2000).- М.: НИЦ «Охрана», 2000 Савчук Л.И. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств инженерно-технической укреплённости для оборудования объектов: Рекомендации.- М.: НИЦ «Охрана», 2005 ГОСТы. Нормативные документы: Проектная документация объекта. Паспорта на технические средства. Руководства по эксплуатации Свод правил СП5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод ГОСТ 25 1099-83. Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 50776-95. Системы тревожной сигнализации. Часть 1.Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию. ГОСТ Р 51089-97. Приборы приемно-контрольные и управления пожарные. Общие технические требования и методы испытания. ГОСТ Р 51241-98. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний. ГОСТ Р 51558-2000. Системы охранные телевизионные. Общие технические требования и методы испытаний. НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования ( взамен СНиП2.04. 09-84). НПБ 77-98 «Технические средства оповещения и управления эвакуацией пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей пари пожаре в зданиях и сооружениях» ПУЭ 7. Правила устройства электроустановок, издание седьмое. Утверждены Министерством топлива и энергетики РФ. Редакция 2009 г. ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» Национальный стандарт российской федерации. «Средства и системы контроля и управления доступом» Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний. - 2009-09-01 РД 78. 143-92 МВД России. Системы и комплексы охранной сигнализации. Элементы технической укрепленности объектов. Нормы проектирования. РД 78. 145-93 МВД России. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78. 146-93 МВД России. Инструкция о техническом надзоре за выполнением проектных и монтажных работ по оборудованию объектов средствами охранной сигнализации. РД 78. 147-93 МВД России. Руководящий документ. Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов. РД 25.964–90. Руководящий документ. Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ. РД 78. 36. 002-99 МВД России. Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля. Рекомендации. РД 78. 36. 005-99 МВД России. Выбор и применение систем контроля иуправления доступом. Рекомендации. РД 78. 36. 008-99 МВД России. Проектирование и монтаж систем охранного телевидения и домофонов. Рекомендации. РД 78. 36. 001-99 МВД России. Справочник инженерно - технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. Интернет-ресурсы (сайты производителей оборудования систем безопасности объектов)