КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

-филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

практики по профессиональному модулю

ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

Курган

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ……………. 5

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ…………………………..           7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ …..……………………………………………………………………… 8

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . ………………………………………………………………………... 8

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ………………………………………………  9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ …………………. 16

4.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ………………………………… 16

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ …………………… 12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ …… 18

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа практики разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 130000 Электро- и теплоэнергетика.

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа практики является составной частью профессионального модуля  ПМ. 01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной практики:

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1. | Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей |
| ПК 1.2. | Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии |
| ПК 1.3. | Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем |
| ПК 1.4. | Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения |
| ПК 1.5. | Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию |

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: практический опыт по техническому обслуживанию оборудования электрических подстанций и сетей

1.4. Количество часов на освоение программы практики, в том числе:

Учебная практика - 3 курс 6 семестр 72 часа (2недели);

Производственная практика - 324 часа, из них:

144 часа (4 недели) – 3 курс 6 семестр;

180 часов (5 недель) – 4курс 7 семестр

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ

Таблица 1.

| Междисциплинарный курс | Курс | Семестр | Объем времени, отведенный на освоение МДК | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Всего часов | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовые работы (проекты) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МДК. 01.01 | 3 | 5 | 178 | 50 | 128 | 20 | 108 | - | - | - |
|  | 3 | 6 | 81 | 27 | 54 | 24 | - | 30 | 72 | 144 |
|  | 4 | 7 | 97 | 32 | 65 | 41 | 24 | - | - | - |
|  | 4 | 8 | 95 | 30 | 65 | 41 | 24 | - | - | - |
| МДК. 01.02 | 3 | 5 | 46 | 14 | 32 | 12 | - | 20 | - | - |
|  | 3 | 6 | 135 | 45 | 90 | 50 | 30 | 10 | - | - |
|  | 4 | 7 | 25 | 5 | 20 | 10 | 10 | - | - | 180 |
|  | 4 | 8 | 110 | 32 | 78 | 36 | 42 |  | - | - |
| МДК. 01.03 | 3 | 6 | 102 | 30 | 72 | 34 | 38 | - | - | - |
|  | 4 4 | 7 8 | 23 114 | 8 36 | 15 78 | 7 48 | 8 30 | - | - | - |
| Всего | 1006 | 309 | 697 | 323 | 314 | 60 | 72 | 324 |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план практики профессионального модуля

Таблица 2.

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Учебная практика |
| 1 | Слесарные и слесарно- монтажные работы | 12 |
| 2 | Электросварочные работы | 12 |
| 3 | Монтаж осветительных цепей с наружной проводкой | 12 |
| 4 | Монтаж электрических цепей со скрытой проводкой и в трубах | 12 |
| 5 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры, аппаратуры управления и сигнализации, счетчиков электроэнергии | 18 |
| 6 | Монтаж, ремонт и текущее содержание электрических машин | 6 |
| Производственная практика |
| 7 | Структура и техническая оснащенность дистанции электроснабжения | 36 |
| 8 | Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. | 118 |
| 9 | Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ по чертежам и схемам. | 72 |
| 10 | Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Прозвонка цепей защит. Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. | 108 |
| Всего: | 396 |

Итоговая аттестация по практике – зачет

Форма контроля и оценки – отчет по практике, дневник практики

3.2. Содержание практики

Таблица 3.

| № п/п | Индекс модуля, МДК | Виды работ | Содержание работ | Кол-во часов | Коды компетенций | Формы и методы контроля | ФИО руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |
| 1 | МДК. 01.01, 01.02 | Слесарные работы | 1.Ознакомление студентов с программой практики и содержанием слесарных работ. 2. Плоскостная и пространственная разметка. 3. Рубка, правка, гибка и опиливание металлов. 4.Сверление, зенкование, нарезание резьбы. 5. Слесарно- монтажные работы- работа на станках | 2 2 2 2 4 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 1.3. | описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 12 |  |  |  |  |
| 2 | МДК. 01.01, 01.02 01.03 | Электросварочные работы | 1.Электросварочное оборудование, его размещение. 2. Организация рабочего места сварщика, Защитные шлемы, щитки, электроды, флюсы. 3. Устройство сварочного оборудования, управление, содержание. 4. Робота со сварочным аппаратом. 5. Наплавка и сварка металлов. 6. Ознакомление с термитной и холодной сваркой. | 2 2 2 2 2 2 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 9. . | ПК 1.1. ПК 1.3. | описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 12 |  |  |  |  |
| 3 | МДК. 01.02 | Монтаж осветительных сетей с наружной проводкой | 1. Разметка, монтаж и схемы соединения и управления светильниками. 2. Монтаж цепей освещения. 3. Проводка и крепление проводов с установкой арматуры. 4. Проводка небронированных кабелей малых сечений. 5. Монтаж защитного заземления. 6. Инструктаж по технике безопасности при монтаже осветительных цепей с наружной проводкой | 2 2 2 2 2 2 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. | ПК 1.1. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 12 |  |  |  |  |
| 4 | МДК. 01.01 01.02 | Монтаж электрических цепей со скрытой проводкой и в трубах. | 1. Организация рабочего места, последовательность и приемы скрытой прокладки проводов в различных условиях. 2. Последовательность и приемы выполнения проводки в трубах, способы сращивания труб. 3. Монтаж и разделка кабеля: выбор трассы, Рытье траншей, раскатка и укладка кабеля, разделка кабеля в соединительных муфтах. 4. Виды возможного брака при укладке и разделке кабеля и меры по его предупреждению. 5. Монтаж распределительных щитов: подбор приборов, арматуры, материала, установка приборов, предохранителей, рубильников. 6. Монтаж электрических соединений, включение измерительных приборов, проверка качества монтажа. | 1 1 2 2 2 4 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. | ПК 1.1. ПК 1.3. | описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 12 |  |  |  |  |
| 5 | МДК. 01.01, 01.02, 01.03 | Монтаж и ремонт пускорегулирующей и защитной аппаратуры, аппаратуры управления и сигнализации, счетчиков электрической энергии | 1. Монтаж аппаратов автоматического управления электродвигателями, защита от перегрузок. 2. Монтаж магнитных пускателей, контакторов, плавких предохранителей, электромагнитных реле. 3. Ремонт защитной и пусковой аппаратуры. 4. Проверка качества монтажа, способы обнаружения неисправностей и ремонта аппаратуры. | 4 6 4 4 | ОК 1. ОК 2. ОК 5. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 18 |  |  |  |  |
| 6 | МДК. 01.01, 01.02, 01.03 | Монтаж, ремонт и текущее содержание электрических машин | 1. Электрические машины и их, дефекты, чистка продувка и заправка. 2. Монтаж электродвигателей и генераторов малой и средней мощности. 3. Пробный пуск машин и испытания после ремонта и монтажа. | 2 2 2 | ОК 1. ОК 3. ОК6. ОК 8. ОК 9. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 6 |  |  |  |  |
| 7 | МДК. 01.01, 01.02, 01.03 | Структура и техническая оснащенность дистанции электроснабжения | 1. Вводный инструктаж Ознакомление с материальной базой и основными технологическими процессами 2. Структура дистанции электроснабжения ,Подразделения дистанции. 3. Состав ЭЧ: районы контактной сети, (ЭЧК), тяговые подстанции (ЭЧЭ),районы электроснабжения (ЭЧС), ремонтно – ревизионный участок (РРУ), энергодиспетчерская группа. 4. Структура управления дистанцией электроснабжения, штат персонала дистанции. 5. Основные требования к устройствам электроснабжения и нормы их содержания. 6. Машины и механизмы для монтажных и ремонтных работ. 7. Устройства автоматики и телемеханики на дистанциях электроснабжения. 8. Обеспечение безопасности при эксплуатации устройств электроснабжения. | 4 2 4 6 6 6 6 2 | ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 8. ОК 9. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 36 |  |  |  |  |
| 10 | МДК. 01.01, 01.02, 01.03 | Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. | 1.Осмотры электрооборудования 2.Производство переключений пусков и остановов; локализация аварий и восстановления режима работы. 3.Планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках. 4.Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. 5.Проверка режима работы, нагрузки по отношению к номинальной мощности трансформатора соответствие положения разъединителей в нейтрале. | 26 38 24 12 18 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 118 |  |  |  |  |
| 11 | МДК. 01.01, 01.02, | Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ по чертежам и схемам. | 1.Осмотр трассы кабеля на предполагаемом участке повреждения и ближайших участках, нахождение мест повреждений. 2.Определение по технической документации места расположения муфт, граничащих с участком повреждения. Вскрытие грунта в предполагаемом месте повреждения, вскрытие муфты, устранение повреждения; засыпка кабеля и утрамбовка грунта. 3.Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. | 12 40 20 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 72 |  |  |  |  |
| 12 | МДК. 01.01, 01.02, 01.03 | Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Прозвонка цепей защит. Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. | 1. Проверка отсутствия механических повреждений аппаратуры, состояния изоляции выводов реле и другой аппаратуры; качества покраски панелей, шкафов; состояния монтажа проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежности паек на конденсаторах, резисторах, диодах и т.п.; правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей; состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.д.; состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений; состояния электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, высоковольтных выключателей, автоматических выключателей и другой коммутационной аппаратуры; наличия и правильности надписей на панелях и аппаратуре, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей, проводов; целости деталей реле и устройств, правильности их установки и надежности крепления. 2.Очистка реле от пыли и посторонних предметов; проверка надежности контактных соединений; проверка затяжки стяжных болтов, трансформаторов, дросселей; проверка состояния контактных поверхностей и дугогастельных камер; проверка надежности работы механизма управления включением и отключением от руки. 3.Прозвонка цепей защит. Верное выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. 4.Проверка схемы соединения вторичных обмоток и вторичных цепей; измерение сопротивления изоляции и испытание вторичных цепей в сборе (цепи трансформаторов тока с подключенными реле, измерительными приборами и т.п.); измерение и расчётное определение нагрузки вторичных цепей; проверка схемы токовых цепей первичным током от постороннего источника и током нагрузки | 72 24 18 28 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 5. ОК 6. ОК 9. | ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.3. | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 108 |  |  |  |  |
| Всего: | 396 |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

  - Информационное обеспечение

- О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос.Думой 24 дек. 2002 г. : одобр. Советом Федерации 27 дек. 2002 г.] // Сборник основных федеральных законов о железнодорожном транспорте. – М. : Юртранс, 2003. – С. 9-52.

- Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО « РЖД». М.: РЖД, 2011. – 157с.

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской  Федерации.– М.: ООО «Техинформ», 2013. – 520 с.: цв.ил.

- Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети. – М.: РЖД, 2011. -245с.

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение № 7 к ПТЭ РФ. – М.: РЖД, 2012. – 160 с.

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение № 8 к ПТЭ РФ. – М.: РЖД, 2012. – 440 с.

- Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов.-М.: ФОРУМ, 2010. - 512с.: ил. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240197

- Ершов Ю. А. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев и др. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492157

- Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие / Н.К.Полуянович. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с. – Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/2767/

- Почаевец, В.С. Электрические подстанции : учебник/ В.С.Почаевец. – М. : УМЦ ЖДТ, 2012. – 491 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/6075/

- Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения : учебное пособие/ Ю.М.Фролов, В.П.Шелякин. – Спб. : Лань, 2012. – 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4544/

- Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник / В.Е.Чекулаев, Е.Н.Горожанкина, В.В.Лепеха. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012. – 304 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35839

- Чекулаев, В.Е., Горожанкина, Е.Н., Лепёха, В.В. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие/  В.Е. Чекулаев[ и др.].-М.: УМЦ ЖДТ, 2012

- Юндин, М.А. Токовая защита электрических установок : учебное пособие/ М.А.Юндин. – СПб.: Лань, 2011. – 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1802/

- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы

- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии

- ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

- ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем

  - Материально-техническое обеспечение

- Слесарный цех с оборудованием для прохождения практики

- Набор элементов контактной сети: зажимы, струны, контактные провода, несущие тросы, шины.

- Изоляторы: тарельчатые фарфоровые, стержневые – фарфоровые и полимерные.

- Разрядники.

- Искровые промежутки.

- Схемы дистанций контактной сети

- Методические указания для выполнения работ.

- Схемы и плакаты.

- Предприятия для проведения производственной практики – Курганская  дистанция Электроснабжения  ЭЧ-5  Южно-Уральской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной Дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

- Инструкции

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | ОПОР | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | знание основ, понимание социальной значимости и проявление устойчивого интереса к будущей профессии | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области конструирования электрических подстанций, эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования; демонстрация эффективности и качества выполнения | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | демонстрация способности принимать решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области конструирования электрических подстанций, эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | экспертная оценка на практическом занятии; экспертная оценка на лабораторном занятии и при выполнении работ на производственной практике; тестирование; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа с автоматизированными системами управления устройствами электроснабжения; оформление технической и отчетной документации в электронном виде | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | самоанализ и коррекция результатов собственной работы; организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | анализ инноваций в области технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 1.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей | определение видов электрических схем; распознавание видов электрооборудования на принципиальных электрических схемах электрических подстанций и сетей по условным графическим и буквенным обозначениям; составление электрических схем электрических подстанций; расчеты рабочих токов и токов короткого замыкания в электрических сетях и электрооборудовании подстанций; обоснование выбора электрооборудования электрической подстанции с помощью технической документации и инструкций; обоснование модернизации схем электрических устройств подстанций и сетей | устный опрос; тестирование; зачеты по каждому разделу профессионального модуля; экспертная оценка на практическом занятии; экспертная оценка на практическом занятии, самостоятельная и курсовая работа; экспертная оценка защиты курсовой работы |
| ПК 1.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии | изложение принципов действия трансформаторов и преобразователей электрической энергии; изложение основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; выделение основных элементов в конструкции трансформаторов и преобразователей электрической энергии; определение видов работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии планирование выполнения работ по обслуживанию согласно технологическим картам; демонстрация различных способов выполнения работ по техническому обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии | экспертная оценка на практическом занятии; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике |
| ПК 1.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем | изложение принципов действия электрооборудования распределительных устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры автоматизированных систем управления; изложение основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; выделение основных элементов в конструкции электрооборудования; распределительных устройств, устройств релейной защиты, аппаратуры автоматизированных систем управления; определение видов работ по техническому обслуживанию электрооборудования распределительных устройств; выполнение работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и аппаратуры автоматизированных систем управления; демонстрация приемов безопасного производства работ при обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок | тестирование; экспертная оценка на лабораторных занятиях; экспертная оценка на лабораторных занятиях; экспертное наблюдение и оценка на лабораторных занятиях; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике |
| ПК 1.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения | определение видов воздушных и кабельных линий, выделение основных элементов их конструкции; изложение основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; планирование выполнения работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно нормативно-технической документации; демонстрация различных способов контроля за состоянием воздушных и кабельных линий; определение видов работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий; демонстрация приемов безопасного производства работ при обслуживании воздушных и кабельных линий | экспертная оценка на практическом занятии; экспертная оценка на лабораторном занятии и при выполнении работ на производственной практике; тестирование; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике |
| ПК 1.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию | создание отчетной и технологической документации с применением инструкций, правил, нормативно-технической документации; обоснование принятых технических решений | экспертная оценка на практических и лабораторных занятиях; экспертная оценка на практических занятиях и при защите курсовой работы |

КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

-филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

аттестационный лист по практике

__________________________________________________________________________________,

обучающийся (аяся) на 4 курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),    гр. _____ успешно прошел(ла)  производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю  ПМ.01 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей в объеме _____ часа с с «____»___________20___г. по «____»___________20___г. в организации _____________________________________________

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |
| Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ по чертежам и схемам. Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Прозвонка цепей защит. Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. | Качественные осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Качественная организация технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей. Верное производство переключений пусков и остановов; локализация аварий и восстановления режима работы; планирование и подготовка схем и оборудования к производству ремонтных работ в электроустановках. Грамотная ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Правильная проверка режима работы, нагрузки по отношению к номинальной мощности трансформатора соответствие положения разъединителей в нейтрале, Качественный осмотр трассы кабеля на предполагаемом участке повреждения и ближайших участках, нахождение мест повреждений, верное определение по технической документации места расположения муфт, граничащих с участком повреждения. Технологически правильное вскрытие грунта в предполагаемом месте повреждения, вскрытие муфты, устранение повреждения; засыпкат кабеля и утрамбовка грунта. Качественные проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Правильная проверка отсутствия механических повреждений аппаратуры, состояния изоляции выводов реле и другой аппаратуры; качества покраски панелей, шкафов; состояния монтажа проводов и кабелей, соединений на рядах зажимов, ответвлениях от шинок управления, шпильках реле, испытательных блоках, резисторах, а также надежности паек на конденсаторах, резисторах, диодах и т.п.; правильности выполнения концевых разделок контрольных кабелей; состояния уплотнений дверей шкафов, кожухов, вторичных выводов трансформаторов тока и напряжения и т.д.; состояния и правильности выполнения заземлений цепей вторичных соединений; состояния электромагнитов управления и блок-контактов разъединителей, высоковольтных выключателей, автоматических выключателей и другой коммутационной аппаратуры; наличия и правильности надписей на панелях и аппаратуре, наличие и правильность маркировки кабелей, жил кабелей, проводов; целости деталей реле и устройств, правильности их установки и надежности крепления. Аккуратная очистка реле от пыли и посторонних предметов; проверка надежности контактных соединений; проверка затяжки стяжных болтов, трансформаторов, дросселей; проверка состояния контактных поверхностей и дугогастельных камер; проверка надежности работы механизма управления включением и отключением от руки. Грамотная прозвонка цепей защит. Верное выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. Правильные: проверка схемы соединения вторичных обмоток и вторичных цепей; измерение сопротивления изоляции и испытание вторичных цепей в сборе (цепи трансформаторов тока с подключенными реле, измерительными приборами и т.п.); измерение и расчётное определение нагрузки вторичных цепей; проверка схемы токовых цепей первичным током от постороннего источника и током нагрузки |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося

во время производственной практики

Умело пользовался инструментами и приборами. Достаточная скорость и техничность выполнения всех видов работ. Обеспечивал техническое обслуживание электрооборудования различного назначения, всех типов и габаритов. Выполнял основные требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. Своевременно сдал отчетную документацию. Продемонстрировал хорошее знание требований к оформлению текстовой и графической части.  Выполнял  требования охраны труда и технологической последовательности работ.

Оценка: ______________				Дата: «____»___________20___г.

Руководитель практики:________________________ /Ф.И.О./

Руководитель практики от организации:________________________ /Ф.И.О./