Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

“Губкинский горно-политехнический колледж”

Проскурина Елена Анатольевна,

преподаватель спецдисциплин

Областное государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение

«Губкинский  горно – политехнический колледж»

## КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

На    20_  /    20__  учебный  год

ПМ 01Организация технического обслуживания и ремонта электрического и электромеханического оборудования

МДК__01.02____Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования____

Группа                _______

Составлен  в соответствии с рабочей программой, утвержденной
      Педагогическим советом (Протокол №______ от ___________)

| Форма учебного процесса | Всего по дисциплине | Распределение по семестрам |
| --- | --- | --- |
|  |  | V | VI |  |  |  |
| Теоретическое обучение | 96 | 40 | 56 |  |  |  |
| Лабораторные работы | - |  |  |  |  |  |
| Практические занятия | 58 | 34 | 24 |  |  |  |
| Курсовое проектирование | - | - | - |  |  |  |
| Всего учебных занятий | 154 | 74 | 80 |  |  |  |
| Самостоятельная нагрузка | 77 | 37 | 40 |  |  |  |
| Максимальная нагрузка | 231 | 111 | 120 |  |  |  |
| Форма промежуточной аттестации | Д/З | Д/З |  |  |  |

Преподаватель _______Проскурина Елена анатольевна_____/                 /

Рассмотрен на заседании ПЦК  ___________________

Протокол № ___________от ”_______” __________________20___г.

Председатель ПЦК _                    __  / ______________/

| № и наименвание раздела и темы по программе | Пор.№ урока | Тема урока | Тип урока | Информационно-методическое обеспечение занятия | Домашнее задание | Задания для самостоятельной работы студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МДК.01.02 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и электромеханического оборудования |  |  |  | Н.А. Акимова Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования |  |  |
| 5 семестр 74 часа |  |  |  | Стр.3 |  |  |
| 01.02.1.Организация эксплуатации и монтаж электротехнического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.1.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | 1-1 | Введение.Общие вопросы эксплуатации и ремонта | комбинированный | презентация | Стр.3-8 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | 1-2 | Транспортировка и хранение оборудования | комбинированный | презентация | Стр.3-8 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | 1-3 | Конструктивное исполнение электрооборудования | комбинированный | презентация | Стр.3-8 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | 1-4 | Виды технического обслуживания. Виды и причины износа электрооборудования. | комбинированный | презентация | Стр.12-15 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.1 Общие вопросы эксплуатации и ремонта | 1-5 | Классификация ремонтов оборудования Классификация помещений | комбинированный | презентация | Стр.15-20 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-6 | Общие сведения о кабелях. Устройство. Способы прокладки. | комбинированный | презентация | Стр.21-24 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-7 | Общие сведения о кабелях. Устройство. Способы прокладки. | комбинированный | презентация |  |  |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-8 | Монтаж силовых и контрольных кабелей | комбинированный | презентация | Стр.21-24 |  |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-9 | Практическая работа: Изучение конструкции и марок высоковольтных кабелей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-10 | Практическая работа: Изучение конструкции и марок высоковольтных кабелей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-11 | Практическая работа: Изучение конструкции и марок высоковольтных кабелей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-12 | Практическая работа: Изучение конструкции и марок высоковольтных кабелей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. | 1-13 | Монтаж кабелей | комбинированный | Презентация видео | Стр.25 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-14 | Монтаж кабелей | комбинированный | Презентация видео | Стр.25 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок. | 1-15 | Кабельные муфты. Монтаж. | комбинированный | Презентация видео | Стр.34 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-16 | Кабельные муфты. Монтаж. | комбинированный | Презентация видео | Стр.34 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-17 | Практическая работа: Изучение кабельных муфт | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-18 | Практическая работа: Изучение кабельных муфт | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-19 | Практическая работа: Изучение кабельных муфт | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-20 | Практическая работа: Изучение кабельных муфт | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-21 | Практическая работа: Технология монтажа соединительной термоусаживаемой муфты | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-22 | Практическая работа: Технология монтажа соединительной термоусаживаемой муфты | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-23 | Практическая работа: Технология монтажа концевой термоусаживаемой муфты | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-24 | Практическая работа: Технология монтажа концевой термоусаживаемой муфты | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-25 | Скрытая и открытая проводка | комбинированный | презентация | Стр.35 | Доклад на тему: Монтаж электропроводки |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-26 | Скрытая и открытая проводка | комбинированный | презентация | Стр.35 | Доклад на тему: Монтаж электропроводки |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-27 | Практическая работа: Изучение конструкции низковольтных кабелей и проводов. Маркировка и способы прокладки. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-28 | Практическая работа: Изучение конструкции низковольтных кабелей и проводов. Маркировка и способы прокладки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-29 | Практическая работа: Изучение конструкции низковольтных кабелей и проводов. Маркировка и способы прокладки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-30 | Практическая работа: Изучение конструкции низковольтных кабелей и проводов. Маркировка и способы прокладки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-31 | Практическая работа: Соединение и оконцевание проводов | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-32 | Практическая работа: Соединение и оконцевание проводов | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-33 | Практическая работа: Монтаж действующей модели квартирной проводки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-34 | Практическая работа: Монтаж действующей модели квартирной проводки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-35 | Практическая работа: Монтаж действующей модели квартирной проводки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-36 | Практическая работа: Монтаж действующей модели квартирной проводки | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-37 | Общие сведения. | комбинированный | презентация | Стр.41 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-38 | Светильники. | комбинированный | презентация | Стр.46 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-39 | Монтаж осветительных электропроводок | комбинированный | презентация | Стр.48 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.2 Монтаж распределительных электрических сетей и осветительных установок | 1-40 | Монтаж заземляющих устройств | комбинированный | презентация | Стр.52 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-41 | Инженерная подготовка монтажа | комбинированный | презентация | Стр.57 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-42 | Сушка обмоток электрических машин и трансформаторов | комбинированный | презентация | Стр.63 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-43 | Практическая работа: Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-44 | Практическая работа: Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-45 | Практическая работа: Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-46 | Практическая работа: Изучение способов сушки изоляции обмоток электродвигателей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-47 | Монтаж электрических машин | комбинированный | презентация | Стр.69-76 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.1.3 Монтаж электрических машин и трансформаторов | 1-48 | Монтаж трансформаторов | комбинированный | презентация | Стр.76-85 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2 Эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-49 | Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП | комбинированный | Презентация видео | Стр.90 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-50 | Техническое обслуживание и ремонт кабельных ЛЭП | комбинированный | Презентация видео | Стр.90 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.1 Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-51 | Техническое обслуживание и ремонт воздушных ЛЭП | комбинированный | Презентация видео | Стр. | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-52 | Техническое обслуживание и ремонт воздушных ЛЭП | комбинированный | Презентация видео | Стр. | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.1 Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-53 | Практическая работа: Измерение сопротивления изоляции кабеля при помощи мегоометра | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-54 | Практическая работа: Измерение сопротивления изоляции кабеля при помощи мегоометра | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-55 | Эксплуатация и ремонт распредустройств. | комбинированный | Презентация видео | Стр.96 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.1Эксплуатация электрических сетей, пускорегулирующей и защитной аппаратуры | 1-56 | Техническое обслуживание электрических аппаратов. Техническое обслуживание электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.98-101 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-57 | Неисправности электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.102 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-58 | Неисправности электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.102 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-59 | Выбор защит электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.106 | Доклад на тему: Виды защит ЭД |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-60 | Эксплуатация холодильников и стиральных машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.110 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-61 | Эксплуатация сушильных, гладильных, уборочных машин. | комбинированный | Презентация видео | Стр.118 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-62 | Общие сведения о трансформаторах и принципе действия | комбинированный | Презентация видео |  | Доклад на тему: Силовые трансформаторы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-63 | Элементы конструкции трансформаторов | комбинированный | Презентация |  |  |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-64 | Элементы конструкции трансформаторов | комбинированный | Презентация |  |  |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-65 | Практическая работа: Трансформаторы с масляным охлаждением | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-66 | Практическая работа: Трансформаторы с масляным охлаждением | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-67 | Практическая работа: Трансформаторы с масляным охлаждением | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-68 | Практическая работа: Трансформаторы с масляным охлаждением | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-69 | Организация обслуживания трансформаторов. Техническое обслуживание. | комбинированный | Презентация видео | Стр. 128-130 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-70 | . Оперативное обслуживание и текущий ремонт | комбинированный | Презентация видео | Стр.134-137 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-71 | Практическая работа: Маслоочистительное оборудование | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.2.2 Эксплуатация электрических машин, электробытовой техники и трансформаторов | 1-72 | Практическая работа: Маслоочистительное оборудование | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3 Технология ремонта электрических машин |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.3.1 Организация и структура электроремонтного производства | 1-73 | Классификация электрических машин И их устройство. |  |  |  | Доклад на тему: Классификация электрических машин |
| 01.02.3.1 Организация и структура электроремонтного производства | 1-74 | Классификация электрических машин И их устройство. |  |  |  | Доклад на тему: Устройство и принцип действия А.Д.с КЗ ротором |
| Итоговая аттестация |  | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |
| 01.02.3.1 Организация и структура электроремонтного производства | 1-75 | Структура цеха по ремонту электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.144 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.1 Организация и структура электроремонтного производства | 1-76 | Структура цеха по ремонту трансформаторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.147 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-77 | Виды ремонта. Предремонтные испытания | комбинированный | Презентация видео | Стр.154 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-78 | Разборка электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.155 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-79 | Практическая работа: Приспособления для разборки электрических двигателей. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-80 | Практическая работа: Приспособления для разборки электрических двигателей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-81 | Общие сведения об обмотках и ее параметры. | комбинированный | Презентация видео | Стр.155 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-82 | Общие сведения об обмотках и ее параметры | комбинированный | Презентация видео | Стр.155 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-83 | Ремонт обмоток. Разборка обмоток из круглого и прямоугольного провода. | комбинированный | Презентация видео | Стр.161-166 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-84 | Ремонт обмоток. Разборка обмоток из круглого и прямоугольного провода. | комбинированный | Презентация видео | Стр.161-166 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-85 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-86 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-87 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-88 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-89 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-90 | Практическая работа: Экскурсия в энергоцех | Урок совершенствования знаний, умений и навыков Урок -экскурсия | энергоцех | отчет | Оформление отчета и подготовка к защите Подготовка к практической работе. |
| 01.02.3.2 Содержание ремонтов. Разборка и дефектация электрических машин | 1-91 | Изготовление и укладка обмоток. Сушка и пропитка. | комбинированный | Презентация видео | Стр.186 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.3. Ремонт магнитопровода и механических деталей. | 1-92 | Ремонт коллектора и щеткодержателей. | комбинированный | Презентация видео | Стр.184 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.3. Ремонт магнитопровода и механических деталей. | 1-93 | Ремонт сердечников и валов и вентиляторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.172 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.3. Ремонт магнитопровода и механических деталей. | 1-94 | Ремонт станин, подшипниковых щитов и подшипников. | комбинированный | Презентация видео | Стр.175 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.3. Ремонт магнитопровода и механических деталей. | 1-95 | Практическая работа:Изучение способов проверки качества ремонта стальных листов шихтованных сердечников. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.3. Ремонт магнитопровода и механических деталей. | 1-96 | Практическая работа:Изучение способов проверки качества ремонта стальных листов шихтованных сердечников. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.4. Сборка электрических машин | 1-97 | Балансировка якорей и роторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.190 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.4. Сборка электрических машин | 1-98 | Сборка электрических машин | комбинированный | Презентация видео | Стр.195 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.3.4. Сборка электрических машин | 1-99 | Практическая работа: Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.4. Сборка электрических машин | 1-100 | Практическая работа: Изучение способов определения воздушных зазоров в электрических машинах | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.3.4. Сборка электрических машин | 1-101 | Испытания электрических машин |  |  |  | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| Контрольная работа | 1-102 | Эксплуатация и ремонт электрических машин | урок контроля и коррекции знаний | Карточки письменного опроса |  | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4 Технология ремонта трансформаторов и электрических аппаратов |  |  |  |  |  |  |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-103 | Элементы конструкции силовых трансформаторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.190 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-104 | Элементы конструкции силовых трансформаторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.195 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-105 | Классификация ремонтов. Подготовка к капитальному ремонту. | комбинированный | Презентация видео | Стр.205-207 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-106 | Разборка трансформатора. Технология демонтажа обмоток | комбинированный | Презентация видео | Стр.195 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-107 | Практическая работа: Изучение конструкции переключающих устройств и вводов трансформаторов. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-108 | Практическая работа: Изучение конструкции переключающих устройств и вводов трансформаторов. | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-109 | Ремонт и изготовление обмоток | комбинированный | Презентация видео | Стр.195 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-110 | Ремонт магнитопроводов и переключающих устройств | комбинированный | Презентация видео | Стр.217 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-111 | Ремонт вводов и отводов | комбинированный | Презентация видео | Стр.218 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-112 | Ремонт бака, крышки, расширителя | комбинированный | Презентация видео | Стр.219 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-113 | Сборка трансформаторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.221 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.1 Капитальный ремонт трансформаторов | 1-114 | Испытания силовых трансформаторов | комбинированный | Презентация видео | Стр.246 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| Контрольная работа | 1-115 | Эксплуатация и ремонт силовых трансформаторов | урок контроля и коррекции знаний | Карточки письменного опроса |  | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.2 Текущий ремонт , разборка и проверка работоспособности электрических аппаратов | 1-116 | Общие сведения об электрических аппаратах до 1000 В | комбинированный | Презентация | Стр.266 | Реферат на тему: Электрические аппараты до 1 кВ |
| 01.02.4.2 Текущий ремонт , разборка и проверка работоспособности электрических аппаратов | 1-117 | Текущий ремонт электрических аппаратов | комбинированный | Презентация | Стр.254 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.2 Текущий ремонт , разборка и проверка работоспособности электрических аппаратов | 1-118 | Классификация контактов и причины их повреждения | комбинированный | Презентация | Стр.257 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-119 | Ремонт рубильников и переключателей | комбинированный | Презентация | Стр.267 | Доклад на тему: Назначение и устройство рубильников и переключателей |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-120 | Ремонт предохранителей, реостатов и резисторов. | комбинированный | Презентация | Стр.269, 273 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-121 | Практическая работа: Устройство, разборка и ремонт предохранителей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-122 | Практическая работа: Устройство, разборка и ремонт предохранителей | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-123 | Назначение автоматического воздушного выключателя. Неисправности и ремонт | комбинированный | Презентация | Стр.274 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-124 | Назначение автоматического воздушного выключателя. Неисправности и ремонт | комбинированный | Презентация | Стр.274 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-125 | Назначение и ремонт контакторов | комбинированный | Презентация | Стр.276 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-126 | Назначение и ремонт контакторов | комбинированный | Презентация | Стр.276 | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-127 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и ремонт электромагнитных контакторов типа КТ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-128 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и ремонт электромагнитных контакторов типа КТ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-129 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и ремонт электромагнитных контакторов типа КТ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-130 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и ремонт электромагнитных контакторов типа КТ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-131 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и монтаж контакторов типа ПМ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-132 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и монтаж контакторов типа ПМ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-133 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и монтаж контакторов типа ПМ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-134 | Практическая работа: Устройство, принцип действия и монтаж контакторов типа ПМ | Практическое занятие урок совершенствования знаний, умений и навыков | Инструкции к работе | Отчет | Оформление отчета и подготовка к защите |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-135 | Назначение магнитных пускателей. Принцип действия. Разборка. | комбинированный | Презентация | Стр.276 | Презентация на тему: Магнитные пускатели |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-136 | Устранение неисправностей магнитного пускателя | комбинированный | Презентация | Стр.276 | Презентация на тему: Магнитные пускатели |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-138 | Обшие сведения о КТП, КСО, ВРУ, РУ. Назначение. | комбинированный | Презентация видео | Стр.173 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Презентация на тему: Общие сведения о распредустройствах. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-139 | Система и содержание осмотров электрооборудования в действующих РУ. Проверка контактных соединений шин. | Комбинированный урок | Презентация видео | Стр.177 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-140 | Ремонт контактных соединений шин. | Комбинированный урок | Презентация видео | Стр.178 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-141 | Ремонт изоляторов . | Комбинированный урок | презентация | Стр.183 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-142 | Ремонт высоковольтных предохранителей | Комбинированный урок | презентация | Стр.65 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Доклад на тему: Типы и характеристики высоковольтных предохранителей |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-143 | Назначение разъединителей и их ремонт | Комбинированный урок | презентация | Стр.183 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-144 | Высоковольтные выключатели. Общие сведения | Комбинированный урок | презентация |  | Доклад на тему:Устройство и принцип действия высоковольтных выключателей |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-145 | Ремонт выключателей нагрузки и масляных выключателей | комбинированный | презентация | Стр.193 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы. Подготовка к практической работе. |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-146 | Назначение и конструкция электромагнитных выключателей. | Комбинированный урок | презентация | Стр.196 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-147 | Ремонт электромагнитных выключателей | Комбинированный урок | презентация | Стр.196 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-148 | Ремонт и испытание приводов масляных выключателей. | комбинированный | презентация | Стр.197 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-149 | Назначение и конструкция токоограничивающих реакторов | Комбинированный урок | презентация | Стр.200 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Доклад на тему: Реакторы и их предназначение |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-150 | Ремонт токоограничивающих реакторов | Комбинированный урок | презентация | Стр.200 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Доклад на тему: Реакторы и их предназначение |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-151 | Ремонт КРУ и КРУН | Комбинированный урок | презентация | Стр.205 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Доклад на тему: назначение КРУ и КРУН |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-152 | Текущий ремонт концевых заделок силовых кабелей | Комбинированный урок | презентация | Стр.124 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| 01.02.4.3 Содержание ремонтов электрических аппаратов | 1-153 | Ремонт заземляющих устройств РУ | Комбинированный урок | презентация | Стр.26 С.Н. Павлович Ремонт и оЭ | Проработать тему по конспекту и ответить на контрольные вопросы |
| Контрольная работа | 1-154 | Ремонт электрических аппаратов | урок контроля и коррекции знаний | Карточки письменного опроса |  |  |
| Итоговая аттестация |  | Дифференцированный зачет |  |  |  |  |