КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

-филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

практики по профессиональному модулю

ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей

Курган

2015

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ……………. 5

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ И СЕТЕЙ ………………………………… 7

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ …..……………………………………………………………………… 8

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ . ………………………………………………………………………... 8

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ………………………………………………  9

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ …………………. 16

4.1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ………………………………… 16

4.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ …………………… 12

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ …… 18

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа практики разработана на основе Федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 130000 Электро- и теплоэнергетика.

Практика предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.

1.2. Место производственной практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: программа практики является составной частью профессионального модуля  ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производственной практики:

При прохождении практики обучающийся(аяся) должен(а) освоить соответствующие компетенции:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования. |
| ПК 2.2 | Находить и устранять повреждения оборудования. |
| ПК 2.3 | Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения |
| ПК 2.4 | Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения. |
| ПК 2.5 | Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования. |
| ПК 2.6 | Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей. |

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникативные технологии для совершенствования профессиональной деятельности |
| ОК 6. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

Результатом прохождения практики по профессиональному модулю является: практический опыт по организации работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей

1.4. Количество часов на освоение программы практики, в том числе:

Производственная практика - 4 курс 7 семестр 108 часов (3 недели)

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Таблица 1.

| Междисциплинарный курс | Курс | Семестр | Объем времени, отведенный на освоение МДК | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Максимальная нагрузка | Самостоятельная работа обучающихся | Обязательная аудиторная нагрузка | Учебная | Производственная |
|  |  |  |  |  | Всего часов | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Теоретические занятия | Лабораторные и практические занятия | Курсовые работы (проекты) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МДК. 02.01 | 3 | 5 | 96 | 32 | 64 | 46 | 18 | - | - | - |
|  | 3 | 6 | 154 | 46 | 108 | 42 | 66 | - | - | - |
|  | 4 | 7 | 45 | 15 | 30 | 20 | 10 | - | - | 70 |
| МДК. 02.02 | 3 | 6 | 77 | 23 | 54 | 28 | 26 | - | - | - |
|  | 4 | 7 | 15 | 5 | 10 | - | 10 | - | - | 38 |
| Всего | 387 | 121 | 266 | 136 | 130 | - | - | 108 |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план практики профессионального модуля

Таблица 2.

| № п/п | Виды работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| Производственная практика |
| 1 | Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое применение аппаратуры при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи | 20 |
| 2 | Работы по ремонту оборудования | 38 |
| 3 | Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи | 30 |
| 4 | Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании | 20 |
| Всего: | 108 |

Итоговая аттестация по практике – зачет

Форма контроля и оценки – отчет по практике, дневник практики

.

.

3.2. Содержание практики

Таблица 3.

| № п/п | Индекс модуля, МДК | Виды работ | Содержание работ | Кол-во часов | Коды компетенций | Формы и методы контроля | ФИО руководителя практики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОК | ПК |  |  |
| 1 | МДК. 02.01, 02.02 | Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое применение аппаратуры при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи | 1.Повторный инструктаж Ознакомление с материальной базой 2. Комплектная установка для наладочных работ. Стационарные и переносные установки для наладочных работ на электрических подстанциях, на линиях электропередачи. Настройка и регулировка переносных установок для наладочных работ 3. Иные виды аппаратуры и приборов | 2 8 10 | ОК 1. ОК 2. ОК 4. ОК 6. ОК 8. | ПК 2.1. ПК 2.5. ПК 2.6 | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 20 |  |  |  |  |
| 2 | МДК. 02.01 | Работы по ремонту оборудования | 1.Повреждения и отказы оборудования. Виды и сроки ремонтов электрооборудования . Виды ремонтов линий электропередачи и их периодичность 2. Порядок проведения различных видов ремонта линий электропередачи. Составление графика ППР оборудования электрических подстанций. 3. Технологические карты и нормы времени на ремонт оборудования. Технологические карты и типовые нормы времени на различные виды ремонтов линий электропередачи Заполнение технической документации при выполнении ремонта. 4. Расследование при отказе оборудования и заполнение акта. 5. Расчет времени на текущий ремонт электрооборудования 6. Пробный пуск оборудования после ремонта и монтажа. | 4 8 8 8 6 4 | ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4 ПК 2.5 | описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 38 |  |  |  |  |
| 3 | МДК. 02.01, 02.02 | Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи | 1. Текущий ремонт: привода высоковольтного выключателя, высоковольтного выключателя переменного тока, трансформатора тока, трансформатора напряжения, разъединителя, привода разъединителя 2. Текущий ремонт силовых трансформаторов. Объем текущего ремонта. Регенерация и очистка трансформаторного масла 3. Комплексная проверка состояния: контактной подвески, состояния и хода ремонта неизолирующего сопряжения анкерных участков, состояния и объемов ремонта питающей (отсасывающей линии) или усиливающего провода, подземной части опоры (фундамента), надземной части железобетонной опоры, жесткой анкеровки провода и её крепительных деталей, узлов присоединения анкеровочных ветвей проводов к компенсирующему устройству, консоли, изолированной гибкой поперечины без снятия напряжения. 4. Составление дефектной ведомости и сметы на капитальный ремонт воздушной линии передач | 10 8 10 2 | ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4 ПК 2.6 | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 30 |  |  |  |  |
| 4 | МДК. 02.01, 02.02 | Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании | 1.Поиск неисправности в аккумуляторных батареях, выбор способов их устранения 2.Текущий ремонт аккумуляторной батареи | 8 12 | ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК 4. ОК 6. ОК 9. | ПК 2.1. ПК 2.2. ПК 2.3. ПК 2.4 ПК 2.6 | устный опрос, описание, оценка практической деятельности |  |
|  |  |  | Итого: | 20 |  |  |  |  |
| Всего: | 108 |  |  |  |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

  - Информационное обеспечение

- О железнодорожном транспорте в Российской Федерации : федер. закон : [принят Гос.Думой 24 дек. 2002 г. : одобр. Советом Федерации 27 дек. 2002 г.] // Сборник основных федеральных законов о железнодорожном транспорте. – М. : Юртранс, 2003. – С. 9-52.

- Правила безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог ОАО « РЖД». М.: РЖД, 2011. – 157с.

- Правила технической эксплуатации железных дорог Российской  Федерации.– М.: ООО «Техинформ», 2013. – 520 с.: цв.ил.

- Инструкция по безопасности для электромонтеров контактной сети. – М.: РЖД, 2011. -245с.

- Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение № 7 к ПТЭ РФ. – М.: РЖД, 2012. – 160 с.

- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железнодорожном транспорте Российской Федерации. Приложение № 8 к ПТЭ РФ. – М.: РЖД, 2012. – 440 с.

- Девисилов, В.А. Охрана труда: учебник / В.А. Девисилов.-М.: ФОРУМ, 2010. - 512с.: ил. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=240197

- Ершов Ю. А. Электроэнергетика. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. А. Ершов, О. П. Халезина, А. В. Малеев и др. - Красноярск: Сиб. Федер. ун-т, 2012. - 68 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=492157

- Полуянович, Н.К. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промышленных предприятий: учебное пособие / Н.К.Полуянович. – СПб.: Лань, 2012. – 400 с. – Режим доступа:http://e.lanbook.com/view/book/2767/

- Почаевец, В.С. Электрические подстанции : учебник/ В.С.Почаевец. – М. : УМЦ ЖДТ, 2012. – 491 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/view/book/6075/

- Фролов, Ю.М. Основы электроснабжения : учебное пособие/ Ю.М.Фролов, В.П.Шелякин. – Спб. : Лань, 2012. – 432 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/4544/

- Чекулаев, В.Е. Охрана труда и электробезопасность: учебник / В.Е.Чекулаев, Е.Н.Горожанкина, В.В.Лепеха. – М.: УМЦ ЖДТ, 2012. – 304 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=35839

- Чекулаев, В.Е., Горожанкина, Е.Н., Лепёха, В.В. Охрана труда и электробезопасность : учебное пособие/  В.Е. Чекулаев[ и др.].-М.: УМЦ ЖДТ, 2012

- Юндин, М.А. Токовая защита электрических установок : учебное пособие/ М.А.Юндин. – СПб.: Лань, 2011. – 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/1802/

- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы

- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии

- ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению

- ГОСТ 2.702-75 ЕСКД Правила выполнения электрических схем

  - Материально-техническое обеспечение

- Слесарный цех с оборудованием для прохождения практики

- Набор элементов контактной сети: зажимы, струны, контактные провода, несущие тросы, шины.

- Изоляторы: тарельчатые фарфоровые, стержневые – фарфоровые и полимерные.

- Разрядники.

- Искровые промежутки.

- Схемы дистанций контактной сети

- Методические указания для выполнения работ.

- Схемы и плакаты.

- 9.Предприятия для проведения производственной практики – Курганская  дистанция Электроснабжения  ЭЧ-5  Южно-Уральской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной Дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».

- Инструкции

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | ОПОР | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | знание основ, понимание социальной значимости и проявление устойчивого интереса к будущей профессии | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | обоснование выбора и применения методов и способов решения профессиональных задач в области конструирования электрических подстанций, эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования; демонстрация эффективности и качества выполнения | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | демонстрация способности принимать решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области конструирования электрических подстанций, эксплуатации и технического обслуживания электрооборудования | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации с использованием различных источников, включая электронные | экспертная оценка на практическом занятии; экспертная оценка на лабораторном занятии и при выполнении работ на производственной практике; тестирование; экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях, при выполнении работ на производственной практике. |
| ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | работа с автоматизированными системами управления устройствами электроснабжения; оформление технической и отчетной документации в электронном виде | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий | проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | самоанализ и коррекция результатов собственной работы; организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | анализ инноваций в области технического обслуживания оборудования электрических подстанций и сетей | экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практикам |
| ПК 2.1. Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования | определение организации ремонтных работ оборудования электроустановок обоснование составления планов ремонта оборудования изложение методических, нормативных и руководящих материалов по организации ремонта оборудования устройств электроснабжения выполнение требований по планированию и организации ремонтного оборудования | тестирование, устный опрос экспертная оценка на практическом занятии экспертная оценка на практическом занятии тестирование, устный опрос |
| ПК 2.2. Находить и устранять повреждения оборудования | нахождение методов диагностики и устранения неисправностей в устройствах электроснабжения определение выявления и устранения неисправности в устройствах электроснабжения выполнение обнаружения и устранения повреждений и неисправностей оборудования электроустановок демонстрация выполнения основных видов работ по ремонту выявленных неисправностей выполнения устранений выявленных повреждений и отклонений от нормы в работе оборудования | контрольная работа тестирование экспертная оценка на лабораторной работе экспертное наблюдение и оценка на лабораторных работах и практических занятиях, при выполнении работ по производственной практике экспертная оценка на практическом занятии и лабораторной работе |
| ПК 2.3. Выполнять работы по ремонту устройств электроснабжения | планирование производства работ по ремонту устройств электроснабжения выполнение контролирования состояния электроустановок и линий электропередачи демонстрация производства работ по ремонту устройств электроснабжения, разборке, сборке, регулировке отдельных аппаратов демонстрация технологии ремонта оборудования устройств электроснабжения | тестирование тестирование экспертное наблюдение и оценка на практических занятиях и лабораторных работах, при выполнении работ по производственной практике тестирование, экспертная оценка на лабораторных работах |
| ПК 2.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств электроснабжения | изложение методических, нормативных и руководящих материалов по организации учета и методам обработки расчетной документации создание расчетных документов по ремонту оборудования расчеты основных экономических показателей деятельности производственного подразделения расчеты стоимости затрат материально- технических, трудовых и финансовых ресурсов на ремонт устройств электроснабжения | тестирование экспертная оценка на практическом занятии экспертная оценка на практическом занятии экспертная оценка на лабораторной работе и при выполнении работ по производственной практике |
| ПК 2.5. Выполнять проверку и анализ состояния устройств и приборов, используемых при ремонте и наладке оборудования | изложение порядка проверки и анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования электроустановок выполнение анализа состояния устройств и приборов для ремонта и наладки оборудования | экспертная оценка на практических занятиях и лабораторных работах экспертная оценка на практических занятиях |
| ПК 2.6. Производить настройку и регулировку устройств и приборов для ремонта оборудования электрических установок и сетей | определение технологии, принципы и порядок настройки и регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения демонстрация настройки, регулировки устройств и приборов для ремонта оборудования электроустановок и производства при необходимости их разборки и сборки выполнение разборки, сборки, регулировки и настройки приборов для ремонта оборудования электроустановок и линий электроснабжения | контрольная работа экспертная оценка на лабораторной работе экспертное наблюдение и оценка при выполнении работ по производственной практике |

КУРГАНСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

-филиал федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения высшего профессионального образования

«Уральский государственный университет путей сообщения»

в г. Кургане

аттестационный лист по практике

_________________________________________________________________________________,

обучающийся (аяся) на 4 курсе по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям),    гр. ______успешно прошел(ла)  производственную практику (по профилю специальности) по профессиональному модулю  ПМ.02 Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций  и сетей в объеме _____часа с «____»___________20___г. по «____»___________20___г.. в организации _____________________________________________

Виды и качество выполнения работ

| Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики | Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика |
| --- | --- |
| Подготовка аппаратуры и приборов к работе: регулирование и проверка. Практическое их применение при наладочных и ремонтных работах на электрических подстанциях и линиях электропередачи. Работы по ремонту оборудования. Разборка, ремонт и сборка узлов, аппаратов. Текущий ремонт разъединителей, выключателей переменного тока, трансформаторов тока и напряжения, силовых трансформаторов и линий электропередачи. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования, поиск неисправности в аккумуляторных батареях, способы их устранения, выявление и устранение повреждений в электрооборудовании. | Правильная комплексная проверка состояния контактной подвески. Грамотная комплексная проверка состояния и хода ремонта неизолирующего сопряжения анкерных участков. Умелая комплексная проверка состояния и объемов ремонта питающей (отсасывающей линии) или усиливающего провода. Грамотная комплексная проверка, оценка состояния и объемов ремонта подземной части опоры (фундамента), комплексное обследование, оценка состояния и объемов ремонта надземной части железобетонной опоры. Технологически верное комплексное обследование, оценка состояния и объемов ремонта, прогнозирование срока службы металлической несущей конструкции. Правильная комплексная проверка состояния жесткой анкеровки провода и её крепительных деталей, узлов присоединения анкеровочных ветвей проводов к компенсирующему устройству. Внимательная комплексная проверка состояния и ремонт консоли. Комплексная проверка состояния и ремонт изолированной гибкой поперечины без снятия напряжения. Грамотный поиск неисправности в аккумуляторных батареях, верный выбор способов их устранения |

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося

во время производственной практики

Умело пользовался инструментами и приборами. Достаточная скорость и техничность выполнения всех видов работ. Обеспечивал техническое обслуживание электрооборудования различного назначения. Выполнял основные требования технической эксплуатации железных дорог и безопасности движения. Своевременно сдал отчетную документацию. Продемонстрировал хорошее знание требований к оформлению текстовой и графической части.  Выполнял  требования охраны труда и технологической последовательности работ.

Оценка: ______________				Дата: «____»___________20___г.

Руководитель практики:________________________ /Ф.И.О./

Руководитель практики от организации:________________________ /Ф.И.О./