МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРАТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Заместитель директора по учебной работе ________________ Л.М.Коновалова «_____» ________________ 20___ г.

«Утверждаю» на 20___ /20___ уч.год

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

МДК 05.01 Водоподготовка

специальность 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

форма обучения очная

Разработан в соответствии с утвержденной рабочей программой

Заведующий кафедрой ____________ И.В. Долотова

Рассмотрен на заседании кафедры ЭиСД                   Протокол № 9

От  «       »___________ 201____г.

1 План учебного процесса по дисциплине

| курс | семестр |  | Аудиторные занятия, час | Внеаудиторная самостоятельная работа, час | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во часов в неделю | Всего за семестр | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | теоретические | лабораторные | практические | курсовое проектирование |  |  |
| 3 | 6 | 6 | 72 | 72 | - | - | - | 47 | дифференцированный зачет |
| Основные источники: |
| 1. Б. Соколов «Вспомогательное оборудование котлов. Водоподготовка» изд. Академия, 2009. – 64 с. |
| Дополнительные источники: |
| 1. Белан Ф.И. « Водоподготовка»: Учебник для техникумов. – 3 – е изд., перераб. – М.: Энергия, 1979, - 208 с., ил. |
| 2. Белан Ф.И. «Водоподготовка» Под ред. С.М. Гурвича – М.- Л., Госэнергоиздат, 1963, 320 с. с черт. |
| 3. Вихрев В.Ф., Шкроб М.С. «Водоподготовка» - М.: Энергия, 1973. |
| 4. Николадзе Г.И. «Водоснабжение» Учебник для техникумов. – 3 – е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1989. – 496 с.: ил. |
| 5. Субботина Н.П. «Водный режим и химический контроль на ТЭС» Учебник для техникомов. – 2 – е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 312 с., ил. |
| Интернет – ресурсы: |
| 1. http://vodopodgotovka.allbes.ru |
| 2. http://voda.ru |
| 3. http://ilimgroup.ru |
| 4. http://xumuk.ru |
| 5. http:/studFiles.ru |

2  Профессиональные и общие компетенции

Профессиональные компетенции (ПК):

| Шифр ПК | Содержание ПК |
| --- | --- |
| ПК 5.1 | Основные сведения об устройстве обслуживаемых аппаратов и фильтров |
| ПК 5.2 | Расположение водопаропроводов, кранов и вентилей |
| ПК 5.3 | Состав и свойства фильтрующих материалов |
| ПК 5.4 | Основные способы механической и химической очистки воды |

Общие компетенции (ОК):

| Шифр ОК | Содержание ОК |
| --- | --- |
| ОК 1.1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 1.2 | Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 1.3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 1.4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 1.5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 1.6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

3 Самостоятельная работа студента

| Тематика | Место в плане учебного процесса по дисциплине | Кол-во часов | Контроль выполнения самостоятельной работы студентом |
| --- | --- | --- | --- |
| Водные растворы и их свойства. Растворимость, водородный показатель. | Тема 1.1 | 4 | Проверка конспекта |
| Способы приготовления и дозирования реагентов | Тема 1.1 | 7 | Проверка конспекта |
| Схемы ионообменных водоподготовительных установок для парогенераторов и тепловых сетей. Типы ионообменных фильтров. | Тема 2.1 | 8 | Проверка конспекта |
| Сущность и формы проявления коррозии | Тема 2.1 | 6 | Проверка конспекта |
| Особенности образования отложений в различных видах оборудования | Тема 2.1 | 8 | Проверка конспекта |
| Контроль водно-химического режима теплосиловых установок | Тема 3.1 | 7 | Проверка конспекта |
| Принципы компоновки аппаратуры водоподготовительной установки | Тема 3.1 | 7 | Проверка конспекта |

4 Перечень практических работ

| № занятия | № практической работы | Наименование практической работы |
| --- | --- | --- |

5 Перечень лабораторных работ

| № занятия | № лабораторной работы | Наименование лабораторной работы |
| --- | --- | --- |

6 Курсовое проектирование

Не предусмотрено

7 Содержание рабочей программы дисциплины

| № занятия | Наименование раздела Наименование тем, входящих в раздел Наименование тем двухчасовых занятий | Кол-во часов по разделам и темам | Требование к результатам освоения дисциплины (с указанием профессиональных и общих компетенций) | Обеспеченность средствами обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. по видам занятий (лаборторных, практических, курсового проектирования) |  | литература, нормативно-техническая документация | наглядные пособия, презентации, видеоматериал | раздаточный материал, тесты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Раздел 1 Свойства воды | 22 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Качество природных вод | 6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Введение. Основные понятия и определения | 2 Т |  | Знать: основные понятия и определения ОК 1.1 | [1] с 5 – 9 |  |  |
| 2 | Характеристика природных вод и их загрязнений | 2 Т |  | Знать: виды природных вод, виды загрязнений ОК 1.2 | [1] с 17 – 19 |  |  |
| 3 | Показатели качества воды | 2 Т |  | Знать: основные показатели качества вод ОК 1.2 | [1] с 19 – 24 |  |  |
|  | Тема 1.2 Удаление из воды грубодисперсных и коллоидных загрязнений | 16 |  |  |  |  |  |
| 4 | Удаление грубодисперсных соединений методом фильтрования | 2 Т |  | Знать: методы удаления из воды грубодисперсных загрязнений ОК 1.3 | [1] с 111– 113 |  |  |
| 5 | Устройство и эксплуатация различных видов фильтров | 2 Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации различных видов фильтров ПК 5.1 ОК 1.6 | [1] с 113– 120 |  |  |
| 6 | Удаление из воды коллоидных загрязнений | 2 Т |  | Знать: методы удаления из воды коллоидных загрязнений ОК 1.3 | [1] с 120– 125 |  |  |
| 7 | Схемы коагуляционных установок | 2Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации коагуляционных установок ОК 1.2 | [1] с 125– 132 |  |  |
| 8 9 | Удаление из воды загрязнений в осветлителе методом осаждения | 4Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации осветлителя ПК 5.1 ПК 5.2 | [1] с 139– 147 |  |  |
| 10 11 | Схемы известковых установок | 4Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации известковых установок ОК 1.6 | [1] с 151– 153 |  |  |
|  | Радел 2 Обработка воды, пара и конденсата | 42 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 2.1 Обработка воды методом ионного обмена | 14 |  |  |  |  |  |
| 12 | Обработка воды методом катионирования | 2 Т |  | Знать: основные методы очистки воды при помощи ионного обмена, характеристики ионитов ОК 1.4 | [1] с 154– 158 |  |  |
| 13 | Обработка воды методом анионирования | 2 Т |  | Знать: основные методы очистки воды при помощи ионного обмена, характеристики ионитов ОК 1.4 | [1] с 190– 191 |  |  |
| 14 | Характеристики и свойства ионообменных веществ | 2 Т |  | Знать: основные методы очистки воды при помощи ионного обмена, характеристики ионитов ОК 1.4 | [1] с 158– 161 |  |  |
| 15 16 | Устройство ионообменных фильтров | 4 Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации ионитных фильтров ПК 5.3 ОК 1.5 | [1] с 171– 179 |  |  |
| 17 | Эксплуатация ионообменных фильтров | 2 Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации ионитных фильтров ПК 5.1 | [1] с 161– 167 с 179 -180 |  |  |
| 18 | Обессоливание воды | 2 Т |  | Знать: устройство и основы эксплуатации ионитных фильтров ПК 5.1 | [1] с 193– 195 | видеофильм |  |
|  | Тема 2.2 Обработка пара и конденсата | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 20 | Причины загрязнения пара и конденсата. Обезжелезивание конденсата. | 4 Т |  | Знать: методы очистки пара и конденсата от окислов железа и масла ПК 5.1 | [1] с 132– 137 |  |  |
| 21 | Обезмасливание пара и конденсата | 2 Т |  | Знать: методы очистки пара и конденсата от окислов железа и масла ОК 1.5 | [1] с 137– 139 |  |  |
|  | Тема 2.3 Магнитная обработка воды | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Магнитная обработка воды, конструкции аппаратов | 2 Т |  | Знать: оборудование магнитной обработки и его назначение ПК 5.1 | [4] с 331– 333 |  |  |
|  | Тема 2.4 Удаление из воды коррозионно-активных газов | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 | Виды и места проявления коррозии в котлах | 2 Т |  | Знать: виды коррозии в котлах, места проявления, ОК 1.3 | [1] с 79 – 90 |  |  |
| 24 | Деаэрация и декарбонизация воды. Устройство оборудования. | 2 Т |  | Знать: способы удаления коррозионно-активных газов, устройство оборудования ПК 5.1 | [1] с 93 – 98 |  |  |
| 25 | Химическое обескислороживание воды | 2 Т |  | Знать: способы удаления коррозионно-активных газов, устройство оборудования ПК 5.4 | [1] с 98 – 101 |  |  |
|  | Тема 2.5 Отложения в котлоагрегатах и теплообменниках, их предотвращение и удаление | 6 |  |  |  |  |  |
| 26 | Виды отложений, их состав и влияние на работу оборудования | 2 Т |  | Знать: виды отложений и влияние их на работу оборудования ОК 1.3 | [1] с 24 – 33 |  |  |
| 27 | Предотвращение образования отложений | 2 Т |  | Знать: способы предотвращения отложений ОК 1.6 | [1] с 33 – 41 |  |  |
| 28 | Удаление отложений различными способами | 2 Т |  | Знать: способы удаления отложений ПК 5.1 | [1] с 47 – 49 |  |  |
|  | Тема 2.6 Загрязнение пара и способы борьбы с ним | 8 |  |  |  |  |  |
| 29 | Факторы, влияющие на качество пара | 2 Т |  | Знать: факторы, влияющие на качество пара, способы повышения качества пара ОК 1.4 | [1] с 50 – 57 |  |  |
| 30 31 | Сепарационные устройства | 4 Т |  | Знать: факторы, влияющие на качество пара, способы повышения качества пара ОК 1.4 | [1] с 61 – 67 |  |  |
| 32 | Ступенчатое испарение | 2 Т |  | Знать: факторы, влияющие на качество пара, способы повышения качества пара ОК 1.4 | [1] с 67 –72 |  |  |
|  | Раздел 3 Основы проектирования | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Тема 3.1 основы проектирования водоподготовительных установок | 6 |  |  |  |  |  |
| 33 | Выбор схемы водоподготовки в зависимости от качества исходной воды и типа парогенератора | 2 Т |  | Уметь: выбирать схемы водоподготовки в зависимости от качества исходной воды и типа парогенератора ОК 1.3 | [2] с 380 – 383 |  |  |
| 34 | Определение производительности водоподготовительной установки | 2 Т |  | Знать: принцип расчета основного оборудования ОК 1.4 | [2] с 383 – 385 |  |  |
| 35 | Принцип расчета осветлительных и ионитных фильтров. | 2 Т |  | Знать: принцип расчета основного оборудования ОК 1.4 | [2] с 385 – 395 |  |  |
| 36 | Основы расчета декарбонизатора | 2 Т |  | Знать: принцип расчета основного оборудования ОК 1.4 | зачет |  |  |
|  | Максимальная нагрузка: Обязательная аудиторная нагрузка: Самостоятельная работа: | 119 ч 72 ч 47 ч |  |  |  |  |  |

8  Изменения календарно-тематического плана в соответствии с решением кафедры

| № изменения | № и дата протокола заседания кафедры | Содержание изменения | Подпись заведующего кафедрой |
| --- | --- | --- | --- |