Департамент внутренней и кадровой политики белгородской области

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение

«Губкинский горно - политехнический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины  «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок»

Губкин, 2017

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе рабочих программ «Охрана труда», «Электротехника и электроника»  по  специальности (специальностям) среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования (по отраслям)

ОДОБРЕНО								УТВЕРЖДАЮ

предметно-цикловой  комиссией	  			              заместитель директора (по УПР)

председатель_____________________				_____________

Протокол №__ от 31.08.2017г				              заместитель директора (по УМР)

_____________

Составитель:

Новикова Л. А.,  преподаватель охраны труда

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Охрана труда»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью профессиональных образовательных программ подготовки среднего звена «Охрана труда», «Электротехника и электроника» по специальности (специальностям) СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке профессии Техническая эксплуатация и обслуживание электротехнического и электромеханического оборудования

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл учебного плана.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- оформлять наряд – допуск на производство работ в электроустановках;

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты при работе в электроустановках;

- выполнять оперативные переключения;

- производить работы в действующих электроустановках;

- оказывать первую помощь пострадавшим при поражении электрическим током;

- классифицировать электропомещения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда;

- требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках;

- организационные и технические мероприятия при проведении работ в электроустановках;

- требования охраны труда при выполнении работ в электроустановках по распоряжению, в порядке текущей эксплуатации, по наряду - допуску;

При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии, ГОСТов при изображении схем, определений и т.д., действующих в настоящее время в технической, технологической документации и в практической работе на горных предприятиях.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -123 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -82 часа;

самостоятельной работы обучающегося - 41 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 123 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 82 |
| в том числе: |  |
| лабораторные занятия |  |
| практические занятия | 10 |
| контрольные работы |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 41 |
| в том числе: |  |
| тематика внеаудиторной самостоятельной работы консультации | 41 8 |
| Итоговая аттестация: экзамен |

# 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила безопасности при эксплуатации электроустановок »

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок | Содержание учебного материала: Требования охраны труда к электроустановкам. Контроль за соблюдением правил. Ответственность за нарушение правил. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. | 4 | 1 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
| Тема 1.2. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок | Содержание учебного материала: Единоличный осмотр электроустановки. Оперативное обслуживание электроустановок. Требования к работникам, выполняющим работу в электроустановках до 1000В. Требования к работникам, выполняющим работы в электроустановках выше 1000В. Допустимые расстояния до токоведущих частей электроустановок, находящихся под напряжением. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы | - |  |
|  | Практическое занятие: «Определение величины электрического тока, протекающего по телу человека при его прикосновении к токоведущим частям» | 2 |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 1.3. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. | Содержание учебного материала: Производство работ в действующих электроустановках, производимых по наряду-допуску. Производство работ в электроустановках, производимых по распоряжению. Производство работ на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Техническое обслуживание осветительных устройств. Производство земляных работ. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: «Защитные средства в электроустановках до и выше 1000В (основные и дополнительные)» | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 1.4. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках | Содержание учебного материала: Организационные мероприятия. Работники, ответственные за безопасное ведение работ в электроустановках. Право выдачи нарядов и распоряжений. Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест. Дополнительные обязанности работников, ответственных за безопасное ведение работ. Состав бригады. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.5. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска | Содержание учебного материала: Порядок оформления наряда-допуска. Хранение нарядов-допусков. Учет нарядов допусков. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.6. Организация работ в электроустановках по распоряжению | Содержание учебного материала: Порядок оформления работ по распоряжению. Производство работ в электроустановках до 1000В. Производство работ в электроустановках выше 1000В. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 2 |  |
| Тема 1.7. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации | Содержание учебного материала: Перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Оформление работ. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
| Тема 1.8. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. | Содержание учебного материала: Подготовка рабочего места и допуск бригады к работе. Первичный допуск бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску. Первичный допуск бригады к работе в электроустановках по распоряжению. Проведение целевого инструктажа. Оформление допусков к работам. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.9. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. | Содержание учебного материала: Организация работы и контроль за выполнением работ. Действия работников при обнаружении угрозы безопасности. Изменение состава бригады. | 2 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: карточки заданий | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
| Тема 1.10. Перевод на другое рабочее место. Перерывы. | Содержание учебного материала: Действия допускающего при переводе бригады. Действия работников при перерывах во время работы. Порядок допуска после перерывов. Порядок оформления окончания работ. Повторный допуск. | 4 | 2 |
|  | Лабораторные работы: | - |  |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.11. Сдача-приемка рабочего места. | Содержание учебного материала: Сдача – приемка рабочего места. Закрытие наряда-допуска. Закрытие распоряжения после окончания работы в электроустановках. Осмотр рабочего места после окончания работ. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
| Тема 1.12. Охрана труда при включении электроустановок после полного окончания работ | Содержание учебного материала: Проверка рабочего места перед включением электроустановки. Предоставление права на включение. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | - |  |
| Тема 1.13. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения | Содержание учебного материала: Отключение электроустановки. Проверка отсутствия напряжения. Наложение заземления. Вывешивание плакатов. Установка заземлений. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.14. Охрана труда при выполнении отключений в электроустановках | Содержание учебного материала: Отключение токоведущих частей в электроустановках напряжением выше 1000В. Отключение токоведущих частей в электроустановках напряжением до 1000В. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.15. Охрана труда при проверке отсутствия напряжения | Содержание учебного материала: Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Использование средств защиты при проверке отсутствии напряжения. | 4 | 1 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 4 |  |
| Тема 1.16. Охрана труда при установке заземлений | Содержание учебного материала: Установка заземления на токоведущие части. Охрана труда при установке заземлений в распределительных устройствах. Установка переносных заземлений. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: «Расчет защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением до 1000В» | 2 |  |
|  | Контрольные работы: |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 4 |  |
| Тема 1.17. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ | Содержание учебного материала: Проверка отсутствия напряжения на ВЛ. Установка переносных заземлений. Снятие заземлений. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: «Наложение и снятие переносных заземлений» | 2 |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 1.18. Вывешивание плакатов. | Содержание учебного материала: Ограждение рабочего места. Установка временного ограждения токоведущих частей без снятия напряжения. Применение изолирующих накладок. | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.19. Охрана труда при проведении испытаний и измерений | Содержание учебного материала: Требования к работникам, допускающихся к проведению испытаний. Испытания электрооборудования в действующей электроустановке. Состав бригады. Массовые испытания материалов и изделий. Требования безопасности к испытываемому оборудованию, испытательной установке. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 2 |  |
| Тема 1.20. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими машинами, разделительными трансформаторами | Содержание учебного материала: Требования к работникам. Определение соответствия класса переносного инструмента и ручных электрических машин категории помещения. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности по окончании работы. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий | 4 |  |
| Тема 1.21. Охрана труда при выполнении работ в электроустановках с применением автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов, лестниц | Содержание учебного материала: Требования к крановщикам, машинистам, стропальщикам, работающим в действующих электроустановках. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и охранной зоне ВЛ. Требования безопасности при работе с переносными лестницами. | 2 | 3 |
|  | Практическое занятие: «Правила поведения работников и оказание первой помощи пострадавшим при поражении электрическим током» | 2 |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: отчет по практической работе | 2 |  |
| Тема 1.22. Охрана труда при организации работ командированного персонала | Содержание учебного материала: Получение разрешения на проведение работ командированного персонала. Требования к командированному персоналу. Проведение инструктажей командированному персоналу. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала. | 4 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, подготовка к дифференцированному зачету | 3 |  |
| Тема 1.23. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих электроустановках в охранной зоне линий электропередач | Содержание учебного материала: Требования перед началом выполнения работ. Оформление акта-допуска. Прохождение инструктажей работниками. Подготовка рабочего места и допуск к выполнению работ. Выполнение работ. Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | - |  |
|  | Контрольные работы: | - |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся: | 2 |  |
|  | ВСЕГО | 123 |  |

# 3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда».

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электробезопасность»;

- дидактические средства, модели, макеты, плакаты, таблицы, раздаточный материал, защитные средства:

а) Средства индивидуальной защиты: очки защитные; каска защитная; беруши; все виды рукавиц и перчаток; все виды спецодежды, спецобуви.

б)  Противопожарное оборудование: рукав пожарный (отрезок) со стволом; огнетушитель порошковый; огнетушитель углекислотный; огнетушитель пенный.

г) Средства защиты от поражения электрическим током. Указатель напряжения до и выше 1000 В (от 1 до 110 кВ); изолирующие клещи до и выше 1000 В (до 35 кВ); электроизмерительные клещи до и выше 1000 В (до 10 кВ); оперативная штанга выше 1000 В; перчатки диэлектрические; галоши диэлектрические; боты диэлектрические; подставки изолирующие; коврики диэлектрические; экранирующие комплекты; диэлектрические колпаки, изолирующие накладки; набор плакатов и знаков безопасности.

- средства оказания доврачебной помощи. Аптечка с набором необходимых средств оказания 1-ой помощи;

- электроизмерительные приборы переносные; амперметр; вольтметр; мегаомметр;

- набор стандартов безопасности труда ССБТ;

- бланки нарядов-допусков для работы в электроустановках;

- плакаты: схема защитного заземления в сети с изолированной нулевой точкой; зануление в сети с глухозаземленной нейтралью; нормы комплектования электроустановок защитными средствами; группы допуска по электробезопасности

- примеры заполненной оперативной документации;

- оперативные журналы различных электроустановок комплекты переносных защитных заземлений для наложения на шины ЗРУ и провода ЛЭП;

- предохранительные пояса различной конструкции для работы на высоте;

- когти монтерские для круглых деревянных опор и железобетонных квадратных, прямоугольных, круглых;

- устройство защитного отключения для работы ручным переносным электроинструментом;

- плакаты автоматизированных систем пожаротушения;

- типовые инструкции по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской.

Оборудование учебных щитов и рабочих мест электролаборатории.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Абрамов, Н.Р. Руководство по охране труда. Учебно-практическое пособие для руководителей, специалистов и работников организаций [Текст] / Н.Р. Абрамов. – М.: «Изд-во «Безопасность труда и жизни», 2014. – 352 с. 2. «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана, 2017г.

3.Правила безопасности при эксплуатации электроустановок http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана, 2015г.

4. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при     несчастных случаях на производстве  «Министерство труда и социального развития РФ» Изд-во ЭНАС 2014г.

6. ФЗ № 181 от 17.08.1999 «Об основах охраны труда в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1983/, свободный. Загл. с экрана.

7. Правила пожарной безопасности в РФ. Государственная пожарная служба МЧС РФhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана, 2016г.

Дополнительная литература

1.ГОСТ  12.0.002-80 Система Стандартов Безопасности Труда. Термины и определенияhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

2.ГОСТ 12.0.003-74 Система Стандартов Безопасности Труда. Опасные и вредные  производственные факторы. Классификацияhttp://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

3.ФЗ № 45 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/4/4651/, свободный. Загл. с экрана.

4.Типовая инструкция при работе с электроинструментом ТОИР 45-068-97

5.Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках министерство энергетики РФ

6.Постановление правительства РФ №73 от 24.10.2004г. «Об утверждении «Положения о порядке расследования и учете несчастных случаев на производстве» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1983/, свободный. Загл. с экрана.

7.Инструкции по охране труда АО «Лебединский ГОК» для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

А также информация с интернет-сайтов:

http://oxrana-truda.ru, gelezo.com

http://femida.info/43/fzoootvrf003.htm

http://www.niiot.ru/doc/bank00/doc108/doc.htm

http://standart-region.ru

http://www.tehdoc.ru/standart.htm

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

# Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Освоенные умения: |  |
| Ведение документации установленного образца. Определять и проводить анализ опасных и вредных производственных факторов. Применять безопасные приемы труда на территории организации. Соблюдать правила производственной санитарии и пожарной безопасности. Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа, экзамен |
| Усвоенные знания: |  |
| законодательство в области охраны труда; | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |
| правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и экологической безопасности | Контрольные работы, тестирования, практические занятия, внеаудиторная самостоятельная работа |