###### Министерство образования Ставропольского края

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Александровский сельскохозяйственный колледж»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

по специальности

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"

с. Александровское. 2018 г.

| Одобрена | Составлена в соответствии с государственными требованиями ФГОС к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |
| Предметной (цикловой) комиссией математики и информатики |  |
| Протокол № От «____»___________2018г. Председатель___________Ю.С. Штабкина | Заместитель директора по учебной работе ____________________В.А. Сало «_____»_____________2018г. |

:

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений"

Организация-разработчик: ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Разработчики:

Мустафаев Валех Шахин оглы преподаватель ГБПОУ «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Рекомендована Методическим советом государственного бюджетного профессионального образовательного  учреждения «Александровский сельскохозяйственный колледж»

Заключение Методического совета №____________  от «____»__________20__ г.

номер

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	5

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	7

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	9

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы электротехники

- Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по технической специальности СПО 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в технической области при наличии среднего (полного) общего образования.

- Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Входит в профессиональный цикл, относится к общепрофессиональным дисциплинам.

- Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам освоении учебной дисциплины.

Целями освоения дисциплины «Основы электротехники» являются:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок;

знать:

- основы электротехники и электроники,

- устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановкам

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 57 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часа.

самостоятельной работы обучающегося 19 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 57 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 38 |
| в том числе: |  |
| Практические работы | 10 |
| лабораторные работы | - |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 19 |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы электротехники»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Электрические цепи |  | 24 |  |
| Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | 6 | 1 |
|  | 1. Введение. Постоянный ток. Характеристики электрической цепи: ЭДС, напряжение, сила тока, сопротивление, проводимость, работа, мощность. Условные обозначения. 2. Основные законы электротехники: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типы электрических схем. Правила графического изображения элементов электрических схем. Методы расчета электрических цепей. 3.Режимы работы электрической цепи. Способы соединения сопротивлений. | 2 2 2 |  |
|  | Практические задания | 2 | 2 |
|  | 1. Расчёт электрических цепей постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 | 3 |
|  | 1. Соединение устройств, необходимое для измерения сопротивления горящей лампы и реостата, расположенные в различных ветвях. 2. Линейные электрические цепи постоянного тока | 2 2 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1.Переменный ток: получение, активные и реактивные элементы: понятие, векторные диаграммы. Мощность переменного тока: виды, единицы измерения, коэффициент мощности 2.Трехфазные электрические цепи: понятие, получение, соединение генератора и потребителей, мощность | 2 2 |  |
|  | Практические задания | 4 | 2 |
|  | 1. Расчёт электрических цепей переменного тока 2. Исследование цепей переменного тока | 2 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 4 | 3 |
|  | 1. Построение схемы электрической цепи, состоящей из батареи, двух лампочек, включаемых одновременно одним выключателем и ее расчет 2. Расчёт электрических цепей переменного тока | 2 2 |  |
| Раздел 2. Электротехнические устройства |  | 24 |  |
| Тема 2.1. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1.Характеристика электроизмерительных приборов: название, назначение, включение в цепь, верхний предел, цена деления, класс точности, система и принцип её действия | 2 |  |
|  | Практические задания | 2 | 2 |
|  | 1. Изучение электроизмерительных приборов и выполнение измерений. | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | 1. Принцип действия электроизмерительных приборов и электрические измерения | 2 |  |
| Тема 2.2. Трансформаторы. | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1. Трансформаторы: назначение, устройство, принцип действия, характеристики | 2 |  |
|  | Практические задания | 2 | 2 |
|  | 1. Практический расчет трансформатора | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | 1. Производство и передача электроэнергии | 2 |  |
| Тема 2.3. Электрические машины. | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1.Назначение, устройство и принцип работы генераторов и двигателей. 2.Трехфазные асинхронные двигатели. Электрические машины постоянного тока | 2 2 |  |
|  | Практические задания | 0 | 2 |
|  |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | 1. Монтаж и ремонт электрических машин | 2 |  |
| Тема 2.4. Основы электропривода | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1. Основы электропривода | 2 |  |
|  | Практические задания | 0 | 2 |
|  |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | 1. Автоматизированный электропривод | 1 |  |
| Тема 2.5. Электроинструмент | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1. Основы электроснабжения строительных объектов. Электроинструмент, типы, устройство, классы защиты | 2 |  |
|  | Практические задания | 0 | 2 |
|  |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | 1.Доступ к работе с электроинструментом. | 1 |  |
| Раздел 3. Основы электроснабжения |  | 9 |  |
| Тема 3.1. Основы электроснабжения | Содержание учебного материала | 2 | 1 |
|  | 1. Электротехнологии на строительных объектах | 2 |  |
|  | Практические задания | 0 | 2 |
|  |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа | 1 | 3 |
|  | 1. Основы электроснабжения промышленных предприятий | 1 |  |
| Тема 3.2. Электробезопасность | Содержание учебного материала | 4 | 1 |
|  | 1. Общие сведения. Технические способы и средства обеспечения электробезопасности. 2.Зачетное занятие | 2 2 |  |
|  | Практические задания | 0 | 2 |
|  |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа | 2 | 3 |
|  | 1. Новые правила по электробезопасности на текущий год | 2 |  |
| Всего: | 57 |  |

3. Условия реализации программы дисциплины  Основы электротехники

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинета электротехники

- комплект электроснабжения

- учебники и учебные пособия

- сборники задач и упражнений

- таблицы

- электронные стенды

- демонстрационное оборудование

- видеотека

- библиотека

Лаборатории электротехники

- комплект электроснабжения

- типовой комплект оборудования «Основы электротехники и электроники» настольное исполнение со сменными платами

- инструкции к проведению лабораторных работ

- средства обеспечения безопасности

Технические средства обучения:

-Интерактивная доска

- Мультимедийный проектор

- Компьютер

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы.

Основные источники:

- Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника : учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования  - 4 изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 288.

- Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, – М.: ИЦ «Академия», 2006+2007 (4-е изд.)

- Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс), 2010 г.

- Володарская А.А., Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia (Академпресс), 2009 г.

- Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ «Академия», 2007

- http://electrolibrary.narod.ru/

- http://window.edu.ru/

- http://scsiexplorer.com.ua/

Дополнительная литература:

- Панфилов В.А. Электрические измерения. «Академия»2008.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО.»Академия»2007+2008.

- Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., стер.) Уч.пос.НПО.»Академия»2007+2008

- Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.учебное пособие НПО.Феникс.2010

- Журнал «Юный техник» 2007-11год

- Журнал «Техника 2007-11год

- Контрольные материалы по электротехнике. Учебное пособие для начального                           профессионального образования Издательство: Академия-Центр, Издательство «Академия/Academia», ИЦ»Академия, Academia (Академпресс), 2010 г.

- http://www.chtivo.ru/

- http://festival.1september.ru/

10.   http://www.openclass.ru/

11.  http://dom-en.ru/sprav/

12.   http://radiopartal.tut.su/

13.   http://www.electrik.org

14.  http://www.youtube.com/

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| Уметь: читать электрические схемы, вести оперативный учет работы энергетических установок; знать: основы электротехники и электроники, устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры управления электроустановкам | Практические работы Индивидуальные задания Защита выполнения лабораторной работы Тестирование, устный опрос |