МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БРАТСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

Специальность

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Квалификация выпускника

техник - теплотехник

Братск, 2017 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 13.02.02  Теплоснабжение и теплотехническое оборудование

Организация разработчик: Братский Целлюлозно-бумажный колледж ФГБОУ ВО «БрГУ»

Разработчики:

Тырина Н.М. преподаватель кафедры энергетических и строительных дисциплин

Долотова И.В.  преподаватель кафедры энергетических и строительных дисциплин

Гуделина Н.А. преподаватель кафедры энергетических и строительных дисциплин

Распутина В.Л. преподаватель кафедры энергетических и строительных дисциплин

Рассмотрена на заседании кафедры энергетических и строительных дисциплин от «19»   мая 2017  г. протокол № 9

Утверждена зам.директора по учебной работе

_____________ Л.М.Коновалова

«___» ____________ 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	 	4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ			7

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	37

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 	41

6 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ	45

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ТЕПЛО- И ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ

            - 1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения и соответствующих профессиональных компетенций (ПК); ОК.

ПК 1.1. Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и углубленной подготовке работников при наличии среднего (полного) общего образования.

    - 1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения ПМ должен:

иметь практический опыт:

- безопасной эксплуатации: теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; систем автоматики, управления, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов для измерения и учета тепловой энергии и энергоресурсов;

- контроля и управления: режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; системами автоматического регулирования процессов производства, транспорта и распределения тепловой энергии;

- организации процессов: бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства, передачи и распределения тепловой энергии;

- чтения, составления и расчета принципиальных тепловых схем тепловой электростанции (ТЭС), котельных и систем тепло- и топливоснабжения;

- оформления технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

уметь:

- выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; автоматическое и ручное регулирование процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; тепловой и аэродинамический расчет котельных агрегатов; гидравлический и механический расчет газопроводов и тепловых сетей; тепловой расчет тепловых сетей; расчет принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбор по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования;

- составлять: принципиальные тепловые схемы тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схемы тепловых сетей и систем топливоснабжения; техническую документацию процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения;

знать:

- устройство, принцип действия и характеристики: основного и вспомогательного теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии;

- правила: устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов, трубопроводов пара и горячей воды, сосудов, работающих под давлением; технической эксплуатации тепловых энергоустановок; безопасности систем газораспределения и газопотребления; охраны труда; ведения технической документации в процессе эксплуатации теплотехнического оборудования и тепловых сетей;

- методики: теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета тепловых сетей и газопроводов; теплового расчета тепловых сетей; разработки и расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; проведения гидравлических испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; основные положения федеральных законов от 21 июля 1997 г. N116 -  ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; от 23 ноября 2009г. N 261  "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", требований нормативных документов (СНиП, ГОСТ, СП) к теплотехническому оборудованию, системам тепло- и топливоснабжения;

- основные направления: развития энергосберегающих технологий; повышения энергоэффективности при производстве, транспорте и распределении тепловой энергии.

        - 1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

        - всего – 1345 часов, в том числе:

- максимальная учебная нагрузка обучающегося – 1345 часов, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 910 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 435 часов,

- производственной практики – 612 часов.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.2 | Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ПК 1.3 | Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематический план профессионального модуля

| Код профессиональных компетенций | Наименование разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося | Учебная, часов | Производственная (по профилю специальности), часов |
|  |  |  | Всего | Теория | В т.ч., лабораторные работы и практические занятия, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов | Всего, часов | В т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1 – 1.3 | Раздел 1 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения | 972 | 658 | 376 | 242 | 40 | 314 |  |  |  |
|  | Раздел 2 Топливоснабжение | 135 | 90 | 70 | 20 | - | 45 |  |  |  |
|  | Раздел 3 Отопление и вентиляция | 238 | 162 | 132 | 30 | - | 76 |  |  |  |
|  | Итого по ПМ 01: | 1345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика | 612 |  |  |  |  |  |  |  | 612 |
|  | Всего | 1957 | 910 | 578 | 292 | 40 | 435 |  |  | 612 |

# 3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (Измерительная техника) | 54 |  |  |
| Раздел Измерительная техника | Тема 1.1 Общие сведения об измерениях | 2 |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Введение. Основы теории измерения. Погрешности измерений и их оценка | 2 | ОК 1 | 1 |
|  | Тема 1.2 Измерение теплотехнических параметров. Измерение температуры. | 16 |  |  |
|  | 2 | Методы измерения температуры | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 3 | Термометры расширения. Манометрические термометры. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 4 | Термоэлектрические термометры | 2 | ОК 9 | 2 |
|  | 5 | Магнитоэлектрические милливольтметры, потенциометры | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 6 | Пирометры излучения | 2 | ОК 5 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 7 | Практическая работа № 1 «Методы измерения температуры» | 2 | ОК 6 |  |
|  | 8 | Практическая работа № 2 «Термометры расширения, манометрические термометры» | 2 | ОК 8 |  |
|  | 9 | Практическая работа № 3 «Пирометры излучения» | 2 | ОК 6 |  |
|  | Тема 1.3 Измерение давления, разности давлений и разряжения | 8 |  |  |
|  | 10 | Жидкостные приборы для измерения давления | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 11 | Деформационные манометры. Тяго- и напорометры | 2 | ОК 8 | 2 |
|  | 12 | Вакуумметры, барометры. Манометры абсолютного давления. Электрические манометры | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 13 | Практическая работа № 4 «Измерение давления, манометры» | 2 | ОК 2 |  |
|  | Тема 1.4 Измерение давления, манометры | 14 |  |  |
|  | 14 | Измерение количества твердых и сыпучих материалов. | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 15 | Измерители количества жидкости и газа | 2 | ОК 8 | 2 |
|  | 16 | Расходомеры переменного и постоянного перепада давления. Электромагнитные, ультразвуковые, калориметрические расходомеры. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 17 | Уровнемеры поплавковые, гидростатические, ультразвуковые, электрические и радиоизотопные. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 18 | Практическая работа № 5 «Измерители количества» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 19 | Практическая работа № 6 «Расходомеры» | 2 | ОК 2 |  |
|  | 20 | Практическая работа № 7 «Уровнемеры» | 2 | ОК 4 |  |

|  | Тема 1.5 Анализ уходящих газов | 4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Анализ дымовых газов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 22 | Практическая работа № 8 «Анализ дымовых газов» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.6 Определение качества воды и пара | 4 |  |  |
|  | 23 | Определение качества воды и пара | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 24 | Практическая работа № 9 «Определение качества воды и пара» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.7 Специальные измерения | 4 |  |  |
|  | 25 | Устройства для измерения количества тепловой энергии | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 26 | Практическая работа № 10 «Вычисление количества тепловой энергии, отпущенной с паром и горячей водой» | 2 | ОК 2 |  |
|  | Тема 1.8 Щиты управления и схемы теплотехнического контроля | 2 |  |  |
|  | 27 | Щиты управления. Компоновка и оборудование щитов управления | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Измерительная техника». Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Основные метрологические понятия. 2. Метрологические и динамические характеристики средств измерений. 3. Схемы включения термоэлектрических термометров. 4. Автоматические потенциометры. 5. Термометры сопротивления и их вторичные приборы. 6. Расчет сужающего устройства. 7. Электрохимические газоанализаторы. 8. Кремнемеры, жесткомеры и рН – метры. 9. Указатели перемещения ротора и корпуса турбины. | 15 | ОК 2 ОК 4 ОК 5 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (Теплотехническое оборудование) | 135 |  |  |
|  | Содержание | 90 |  |  |
|  | Тема 1.1 Устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного теплотехнического оборудования | 58 |  |  |
|  | 1 | Применение теплотехнического оборудования в промышленности и коммунальном хозяйстве. Классификация теплопотребляющих установок и теплообменных аппаратов. Теплоносители, их характеристики и область применения. | 2 | ОК 6 ОК 7 ПК 1.2 | 1 |
|  | 2 | Назначение, виды, устройство и принцип действия рекуперативных теплообменных аппаратов непрерывного и периодического действия. | 2 | ОК 2 ПК 1.1 | 2 |
|  | 3 | Тепловой баланс рекуперативных теплообменных аппаратов для различных видов теплоносителей (вода, пар) | 2 | ОК 4 ПК 1.3 | 2 |
|  | 4 | Гидравлический расчет теплообменных аппаратов | 2 | ОК 3 | 3 |
|  | 5 | Механический расчет теплообменников | 2 | ОК 3 | 3 |
|  | 6 | Назначение, виды, устройство и принцип действия регенераторов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 7 | Основы теплового расчета регенеративных теплообменных аппаратов | 2 | ОК 3 | 2 |
|  | 8 | Назначение и виды, устройство и принцип действия смешивающих аппаратов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 9 | Основы расчета теплообменных аппаратов смешивающего типа. | 2 | ОК 8 | 2 |
|  | 10 | назначение, виды, устройство и область применения теплообменных аппаратов специального назначения | 2 | ОК 8 | 2 |
|  | 11 | Основы расчета теплообменных аппаратов специального назначения | 2 | ОК 8 | 2 |
|  | 12 | Теплообменные аппараты с химическим превращением. Сущность процессов | 4 | ОК 8 | 2 |
|  | 13 | Назначение, виды, устройство и принцип действия выпарных установок | 4 | ОК 2 | 2 |
|  | 14 | Тепловой и материальный баланс однокорпусной выпарной установки | 2 | ОК 3 | 2 |
|  | 15 | Назначение и устройство дистилляционных установок. | 1 | ОК 2 | 2 |
|  | 16 | Назначение и устройство ректификационной установки для периодической и непрерывной ректификации | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 17 | Сущность процессов сушки, ее виды. Понятие о статике и динамике процесса сушки. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 18 | Принцип составления материального и теплового балансов для различных типов сушильных установок. | 4 | ОК 3 | 2 |
|  | 19 | Конструкции сушильных установок | 4 | ОК 2 ПК 1.2 | 2 |

|  | 20 | Отвод конденсата из теплопотребляющих аппаратов | 2 | ПК 1.3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | Системы сбора и возврата конденсата | 4 | ПК 1.1 | 2 |
|  | 22 | Термодинамические основы трансформации теплоты | 4 | ПК 1.2 | 2 |
|  | 23 | Холодильные установки | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 20 |  |  |
|  | 1 | Расчет и выбор водоводяного теплообменного аппарата. | 6 | ОК 5 |  |
|  | 2 | Гидравлический расчет пароводяного кожухотрубного теплообменника. | 2 | ОК 3 |  |
|  | 3 | Гидравлический расчет водоводяного теплообменного аппарата труба в трубе | 2 | ОК 3 |  |
|  | 4 | Процессы сушки в hd – диаграмме. | 4 | ОК 6 |  |
|  | 5 | . Расчет сушильной установки. | 4 | ОК 7 |  |
|  | 6 | Изображение цикла Карно в P–V и T–S координатах. | 2 | ОК 8 |  |
|  | Тема 1.2 Основные направления развития энергосберегающих технологий | 6 |  |  |
|  | 1 | Использование вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) | 2 | ПК 1.2 | 3 |
|  | 2 | Оборудование по использованию ВЭР | 4 | ПК 1.2 | 2 |
|  | Тема 1.3 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 6 |  | 2 |
|  | 1 | Основы организации эксплуатации и монтажа выпарных установок | 2 | ПК 1.3 | 2 |
|  | 2 | Основы организации эксплуатации и монтажа сушильных установок | 2 | ПК 1.3 | 2 |
|  | 3 | Обеспечение безаварийной работы выпарных и сушильных установок | 2 | ПК 1.3 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Теплотехническое оборудование»: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Расчет теплообменных аппаратов. 2. Основы организации эксплуатации и монтажа теплообменных аппаратов. 3. Обеспечение безаварийной работы теплообменных аппаратов. 4. Расчет многокорпусной выпарной установки. 5. Основы организации эксплуатации и монтажа ректификационных установок. 6. Обеспечение безаварийной работы ректификационных установок. 7. Определение площади сушильных цилиндров. 8. Определение эффективности работы холодильных установок. 9.Основы организации эксплуатации и монтажа холодильных установок. 10. Обеспечение безаварийной работы холодильных установок. | 45 | ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 8 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (Тепловые двигатели) | 88 |  |  |
|  | Содержание | 56 |  |  |
|  | Тема 1.1 Паровые турбины | 20 |  |  |
|  | 1 | Введение. Назначение и область применения тепловых двигателей. Виды тепловых двигателей. | 2 | ОК 1 ПК 1.2 | 1 |
|  | 2 | Схема ПСУ. Циклы простейших ПСУ. | 2 | ОК 2 ПК 1.1 | 2 |
|  | 3 | Тепловой процесс турбинной ступени | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 4 | Потери пара в ступенях турбины | 2 | ОК 3 ПК 1.3 | 2 |
|  | 5 | Одноступенчатые и многоступенчатые турбины | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 6 | Реактивные паровые турбины | 2 | ОК 5 | 2 |
|  | 7 | Тепловой расчет многоступенчатой турбины | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 8 | Регулировка и защита паровых турбин | 2 | ОК 3 | 2 |
|  | 9 | Конденсационные и масляные устройства паровых турбин | 2 | ОК 5 | 2 |
|  | 10 | Тепловой расчет конденсатора | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 11 12 | Практическая работа № 1 «Расчет паровых турбин» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.2 Газовые турбины | 12 |  |  |
|  | 13 14 | Общие сведения о ГТУ, схемы простейших ГТУ. Компрессоры. Камеры сгорания. | 4 | ОК 8 | 2 |
|  | 15 | ГТУ с подводом теплоты при Р = const и V = const. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 16 | Одновальные ГТУ с регенерацией | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 17 | Замкнутые ГТУ | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 18 | Регулирование и защита ГТУ | 2 | ОК 3 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 19 | Практическая работа № 2 «Расчет ГТУ» | 2 | ОК 4 | 3 |
|  | Тема 1.3 Двигатели внутреннего сгорания | 12 |  |  |
|  | 20 21 | Назначение, применение и простейшие схемы ДВС. Термодинамические циклы ДВС. | 4 | ОК 2 | 2 |
|  | 22 | Индикаторные и эффективные показатели работы ДВС | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 23 | Расчет рабочего процесса и определение размеров ДВС | 2 | ОК 5 | 2 |

|  | 24 | Двухтактный и четырехтактный ДВС | 2 | ОК 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25 | Двигатели со внутренним и внешним смесеобразованием | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 26 | Практическая работа № 3 «Расчет ДВС» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.4 Тепловые электрические станции | 8 |  |  |
|  | 27 | Схема и классификация ТЭС. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 28 29 | Паропреобразователи. Схема установки. Испарители. Схема установки. | 4 | ОК 2 | 2 |
|  | 30 | РОУ. Схема установки | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 31 | Практическая работа № 4 «Расчет ТЭС» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Тепловые двигатели»: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Паровые турбины. 2. Газовые турбины. 3. Двигатели внутреннего сгорания. 4. Тепловые схемы ТЭС. | 32 | ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 8 |  |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (Технология отрасли) | 42 |  |  |
| Раздел 1 Технология отрасли | Тема 1.1 Подготовка древесины для производства целлюлозы | 8 |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
|  | 1 | Введение. Общая технологическая схема производства целлюлозы | 2 | ОК 1 | 1 |
|  | 2 | Лесной порт. Рейд. | 2 | ОК 2 | 1 |
|  | 3 | РОЦ и склад балансов | 2 | ОК 4 | 1 |
|  | 4 | ДПЦ – 1,2 | 2 | ОК 3 | 1 |
|  | Тема 1.2 Варка сульфатной целлюлозы | 10 |  |  |
|  | 5 | Теория сульфатной варки целлюлозы | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 6 | Техника периодической варки целлюлозы | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 7 | Варочные котлы для периодической варки | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 8 | Техника непрерывной варки целлюлозы | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 9 | Современные щелочные способы варки целлюлозы | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Тема 1.3 Промывка целлюлозы | 4 |  |  |
|  | 10,11 | Теория процесса промывки. Оборудование для промывки целлюлозы. Фильтры. | 4 | ОК 2 | 2 |
|  | Тема 1.4 Выпарка щелоков | 10 |  |  |
|  | 12,13 | Черный щелок. Теория процесса выпаривания. Устройство выпарных аппаратов | 4 | ОК 8 | 2 |
|  | 14,15 | Устройство и работа выпарных станций | 4 | ОК 8 | 2 |
|  | 16 | Вспомогательное оборудование выпарных станций | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Тема 1.5 Сжигание щелоков | 8 |  |  |
|  | 17,18 | Теоретическая сторона процесса сжигания щелоков | 4 | ОК 2 | 2 |
|  | 19,20 | Современные СРК | 4 | ОК 4 | 2 |
|  | Тема 1.6 Производство готовой продукции | 6 |  |  |
|  | 21 | Сортирование целлюлозы | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 22 | Отбелка целлюлозы | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 23 | Сушка и упаковка целлюлозы | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 4 (Технология отрасли). Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Подготовка древесины для производства целлюлозы 2. Варка и промывка целлюлозы 3. Выпарка щелоков 4. Сжигание щелоков | 20 | ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 8 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация, расчет и выбор теплотехнического оборудования систем тепло- топливоснабжения (Котельные установки) | 258 |  |  |
|  | Тема 1.1 Классификация топлива. Характеристики топлива. | 8 |  |  |  |
|  | 1 | Назначение ТЭС. Классификация котельных установок. Основная технологическая схема котельной установки. | 2 | ОК 1 ОК 2 | 2 |  |
|  | 2 | Виды, классификация, состав топлива | 2 | ОК 1 ОК 2 | 1 |  |
|  | 3 | Высшая, низшая теплота сгорания топлива. Условное топливо. | 2 | ОК 1 ПК 1.2 | 1 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет характеристик топлива | 2 | ПК 1.2 | 2 |  |
|  | Тема 1.2 Основы горения органического (химического) топлива | 8 |  |  |  |
|  | 1 | Элементы теории горения топлива. Материальный баланс горения. | 2 | ОК 1 ОК 2 | 1 |  |
|  | 2 | Коэффициент избытка воздуха. Теоретический и действительный объем воздуха и продуктов сгорания | 2 | ОК 4 | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет объемов воздуха и продуктов сгорания | 4 | ОК 5 ОК 6 | 2 |  |
|  | Тема 1.3 Тепловой баланс котельной установки | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Общие понятия о тепловом балансе котла | 2 | ОК 5 | 2 |  |
|  | 2 | Характеристики потерь теплоты. Коэффициент полезного действия котла | 2 | ПК 1.2 | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Расчет энтальпии продуктов сгорания топлива | 4 | ОК 7 | 2 |  |
|  | 2 | Определение коэффициента полезного действия котла | 4 | ОК 5 | 2 |  |
|  | Тема 1.4 Топочные устройства | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Классификация, основные характеристики топок. Слоевые топки. Камерные, вихревые топки. Топки с кипящим слоем. | 4 | ОК 8 | 2 |  |
|  | 2 | Горелочные устройства. Основы расчета топочных камер. | 4 | ОК 4 | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет топочной камеры | 4 | ОК 5 |  |  |
|  | Тема 1.5 Поверхности нагрева котлов | 14 |  |  |  |
|  | 1 | Процесс парообразования. Экранные поверхности нагрева | 2 | ОК 1 ОК 2 | 1 |  |
|  | 2 | Назначение, виды, устройство пароперегревателей | 2 | ОК 1 ОК 2 | 2 |  |
|  | 3 | Назначение, виды, устройство экономайзеров, воздухоподогревателей | 2 | ОК 9 ОК 8 | 2 |  |

|  | 4 | Основы расчета площади поверхности нагрева котла | 2 | ОК 2 | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Расчет площади поверхности нагрева котла | 6 | ОК 1 ОК 2 |  |  |
|  | Тема 1.6 Рабочие процессы в паровых котлах | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Назначение и устройство барабана котла | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 2 | Естественная и вынужденная циркуляция | 2 | ОК 1 | 1 |  |
|  | Тема 1.7 Золоулавливание и шлакозолоудаление | 4 |  | 2 |  |
|  | 1 | Назначение классификация систем золоулавливания | 2 | ОК 1 ПК 1.3 | 2 |  |
|  | 2 | Виды и устройство систем золоулавливания, систем шлакозолоудаления | 2 | ОК 8 | 2 |  |
|  | Тема 1.8 Топливное хозяйство котельных | 6 |  |  |  |
|  | 1 | Технологическая схема топливоподачи при твердом топливе, приемные устройства. Топливные склады и их механизация | 2 | ПК.1.3 | 2 |  |
|  | 2 | Оборудование систем пылеприготовления. Схемы систем пылеприготовления | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 3 | Приемные устройства для мазута. Технологическая схема подготовки мазута к сжиганию | 2 | ПК 1.3 | 2 |  |
|  | Тема 1.9 Питательные устройства, трубопроводы и арматура котельных установок | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Питательные устройства котельных установок. Арматура котельных установок. Гарнитура котельных установок. Редукционно-охладительные установки. Трубопроводы котельных установок. Компенсаторы, дренаж, тепловая изоляция | 4 | ОК 1 ОК 2 | 2 |  |
|  | Тема 1.10 Газовоздушный тракт котельных установок | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Естественная и принудительная тяга. Работа котла под наддувом. Аэродинамическое сопротивление, самотяга | 4 | ПК 1.3 | 3 |  |
|  | 2 | Основы аэродинамического расчета котла. Выбор дымососов и вентиляторов | 2 | ОК 1,ОК 4 | 3 |  |
|  | Практическая работа |  |  |  |  |
|  | 1 | Упрощенный аэродинамический расчет котла | 6 | ОК 5,ОК 6 |  |  |
|  | Тема 1.11 Строительные конструкции и основные материалы в котлостроении | 6 |  |  |  |
|  | 1 | Основы расчета котлов на прочность; металлы и сплавы в котлостроении | 4 | ОК 7 ОК 3 | 3 |  |
|  | 2 | Виды обмуровки и обмуровочные материалы. Теплоизоляционные материалы и изделия | 2 | ОК 4 | 2 |  |
|  | Тема 1.12 Паровые котлы | 12 |  |  |  |
|  | 1 | Классификация, маркировка, типоразмеры котлов. Паровые котлы малой мощности | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 2 | Паровые котлы серии ДКВР | 2 | ОК 8 | 2 |  |
|  | 3 | Паровые котлы серии ДЕ, КЕ | 2 | ПК 1.1 | 2 |  |
|  | 4 | Паровые котлы серии Т, К, Б – 75 – 40 | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 5 | Паровые котлы серии ГМ, ТП | 2 | ПК 1.1 | 2 |  |
|  | 6 | Прямоточные котлоагрегаты | 2 | ПК 1.1 | 2 |  |

|  | Тема 1.13 Водогрейные и пароводогрейные котлы | 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Водогрейные котлы серии ПТВ | 2 | ПК 1.2 | 2 |  |
|  | 2 | Котлы серии КВГМ, КВТС | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 3 | Принципиальные схемы пароводогрейных котлов. Пароводогрейные котлы серии ПТВМ | 2 | ПК 1.3 | 2 |  |
|  | Тема 1.14 Технологические котлы. Тепловые двигатели | 6 |  |  |  |
|  | 2 | Котлы СРК | 2 | ПК 1.3 | 2 |  |
|  | 3 | Котлы для сжигания отходов | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 4 | Котлы БКЗ – 320 – 140, БКЗ – 75 - 39 | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | Тема 1.15 Тепловая схема котельной с паровыми котлами | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Тепловая схема котельной с паровыми котлами | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 2 | Упрощенный расчет котельной с паровыми котлами | 2 | ОК 3 | 2 |  |
|  | Тепловая схема котельной с водогрейными котлами | 4 |  |  |  |
|  | 1 | Тепловая схема котельной с водогрейными котлами | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | 2 | Упрощенный расчет схемы котельной с водогрейными котлами | 2 | ОК 3 | 2 |  |
|  | Тема 1.17 Защита окружающей среды при работе котельных установок | 2 |  |  |  |
|  | 1 | Выбросы ТЭС, влияние выбросов на окружающую среду | 2 | ОК 1 | 2 |  |
|  | Курсовой проект: Поверочный расчет котлоагрегата | 40 |  | 3 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Котельные установки» Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Жидкое топливо: марки, классификация, характеристики. 2. Происхождение, добыча, переработка, транспортировка топлива. 3.Общие сведения о горении топлива (процесс окисления, расход окислителя при сжигании топлива) 4. Полезно использованное тепло для паровых и водогрейных котлов 5. Топки с наддувом, особенности конструкции и работы. 6. Теплопередача в поверхностях нагрева. 7. Влияние внутренних и наружных отложений на экономичность и надежность работы котла. 8. Отложения золы на поверхностях нагрева. 9. Газовые сети, газоснабжение предприятия 10. Парогазовые установки тепловых электрических станций. 11. Мазутное хозяйство мазутных электрических станций. 12. Технологическая схема газового хозяйства 13. Дымовая труба, расчет высоты. 14. Новые перспективные направления развития котельной техники малой и средней мощности 15. Котлы – утилизаторы. 16. Основы эксплуатации котлов СРК. 17. Паровые и газовые турбины. | 94 | ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 8 |  |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения (Расчет и выбор теплоэнергетических установок) | 140 |  |  |
|  | Содержание | 98 |  |  |
|  | Тема 1.1 Расчет тепловых нагрузок | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 1 | Практическая работа № 1 «Расчет тепловых нагрузок котельных, оборудованными водогрейными котлами» | 2 | ОК 4 ПК 1.2 |  |
|  | 2 3 | Практическая работа № 2 «Определение расчетных тепловых нагрузок котельной и расходов теплоносителей» | 4 | ОК 4 ПК 1.3 |  |
|  | Тема 1.2 Разработка и расчет тепловых схем котельных |  |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 4 | Практическая работа № 3 «Расчет тепловой схемы котельной» | 2 | ОК 4 ПК 1.1 |  |
|  | 5 6 | Практическая работа № 4 «Разработка и расчет тепловой схемы котельной с паровыми котлами» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.3 Выбор котлоагрегатов |  |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 7, 8 | Практическая работа № 5 «Выбор котлов по справочной литературе» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.4 Выбор оборудования газовоздушного тракта |  |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |  |
|  | 9 10 | Практическая работа № 6 «Аэродинамический расчет газовоздушного тракта. Выбор оборудования» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 11 12 | Практическая работа № 7 «Расчет и выбор оборудования газовоздушного тракта» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.5 Расчет и выбор теплоподготовительного оборудования и трубопроводов котельных |  |  |  |
|  | Практические занятия | 12 |  |  |
|  | 13 14 | Практическая работа № 8 «Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельной» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 15 | Практическая работа № 9 «Расчет и выбор основных трубопроводов» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 16-18 | Практическая работа № 10 «Расчет и выбор вспомогательного оборудования котельных» | 6 | ОК 4 |  |

|  | Тема 1.6 Расчет и выбор водоподготовительных установок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 19 | Практическая работа № 11 «Расчет и выбор оборудования водоподготовительной установки» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 20 | Практическая работа № 12 «Расчет водоподготовительной установки» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.7 Расчет систем топливоснабжения, золошлакоудаления и золоулавливания |  |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |  |
|  | 21 22 | Практическая работа № 13 «Расчет и выбор оборудования систем топливоснабжения котельных» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 23 24 | Практическая работа № 14 «Определение номинальной паропроизводительности котельной, выбор числа и паропроизводительности котельных агрегатов» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.8 Защита окружающей среды |  |  |  |
|  | Практические занятия | 8 |  |  |
|  | 25 26 | Практическая работа № 15 « Расчет установок по улавливанию вредных веществ» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 27 28 | Практическая работа № 16 «Расчет высоты дымовой трубы и установок по очистке сточных вод» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.9 Строительные конструкции и компоновка оборудования котельных |  |  |  |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 29 30 | Практическая работа № 17 «Разработка архитектурно-строительной части и компоновка оборудования котельной» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.10 Расчет и выбор оборудования тепловых пунктов | 2 |  |  |
|  | Практические занятия | 10 |  |  |
|  | 31-35 | Практическая работа № 18 «Расчет и выбор оборудования тепловых пунктов» | 10 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.11 Расчет теплопотребляющих установок коммунально-бытового назначения |  |  |  |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 36 | Практическая работа № 19 «Тепловой, гидравлический и аэродинамический расчеты установок. Выбор оборудования установок» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 37 38 | Практическая работа № 20 «Расчет и выбор оборудования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.12 Расчет технологических теплопотребляющих установок | 2 |  |  |
|  | 39 | Устройство и типовые схемы выпарных и сушильных установок | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |  |
|  | 40 | Практическая работа № 21 «Расчет теплопотребляющих установок» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 41-42 | Практическая работа № 22 «Расчет и выбор оборудования теплопотребляющих установок технологического назначения» | 4 | ОК 4 |  |

|  | Тема 1.13 Компоновка оборудования теплопотребляющих установок и тепловых сетей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия | 4 |  |  |
|  | 43 44 | Практическая работа № 23 «Расчет и выбор оборудования систем отопления и вентиляции горячего водоснабжения»» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Расчет выбор теплоэнергетических установок» Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Разработка и расчет тепловой схемы котельной с водогрейными котлами. 2. Расчет горизонтального секционного кожухотрубноговодоводяного подогревателя. 3. Расчет и выбор оборудования золошлакоудаления и золоуловителей. 4. Правила компоновки оборудования котельной. 5. Расчет оборудования теплового пункта. 6. Основы аэродинамического расчета установок коммунально-бытового назначения. 7. Расчет котла-утилизатора. 8. Разработка генерального плана предприятия. | 42 | ОК 2 ОК 4 ОК 5 ОК 7 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения «Эксплуатация теплотехнического оборудования» | 97 |  |  |
|  | Содержание | 65 |  |  |
|  | Тема 1.1 Организация энергетического хозяйства и техническая документация | 6 |  |  |
|  | 1 | Функции Госгортехнадзора и Госэнергонадзора России | 2 | ОК 1 ОК 2 | 2 |
|  | 2,3 | Организация обслуживания теплотехнического оборудования. Техническая документация. | 4 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 | 2 |
|  | Тема 1.2 Эксплуатация топливного хозяйства котельных | 14 |  |  |
|  | 4 | Хранение твердого топлива; топливоподача при сжигании твердого топлива | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 | 1 |
|  | 5 | Хранение жидкого топлива; топливоподача при сжигании жидкого топлива | 2 | ОК 1 ОК 2 ОК 3 | 2 |
|  | 6 | Газоснабжение промышленных и отопительных котельных | 2 | ОК 1ОК 2 ПК 1.2 | 2 |
|  | 7 | Эксплуатация пылеприготовительных установок | 2 | ПК 1.2 | 2 |
|  | 8 | Эксплуатация установок с шаровыми барабанными мельницами, молотковыми мельницами, мельницами-вентиляторами | 2 | ОК 4 ПК 1.2 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 9,10 | Практическая работа № 1 «Требования к эксплуатации топливных хозяйств» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.3Эксплуатация топочных устройств | 14 |  |  |
|  | 11 | Контроль над процессами горения и тепловыми потерями. | 2 | ОК 1 - 4 | 1 |
|  | 12 | Эксплуатация топок при слоевом сжигании топлива. Пуск, останов и обслуживание слоевых топок | 2 | ОК 1 - 4 | 2 |
|  | 13 | Пуск, останов и обслуживание топок при сжигании твердого топлива в пылевидной форме | 2 | ОК 1 - 4 | 2 |
|  | 14 | Эксплуатация газовых, мазутных и газомазутных топок | 2 | ОК 1 - 4 | 2 |
|  | 15 | Неполадки в работе топочных устройств, меры их предупреждения | 2 | ПК 1.3 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 16 17 | Практическая работа № 2 «Правила технической эксплуатации топочных устройств» | 4 | ОК1-3, ОК 8 |  |
|  | Тема 1.4 Эксплуатация паровых и водогрейных котлов | 18 |  |  |
|  | 18 | Требования, предъявляемые правилами Госгортехнадзора к паровым и водогрейным котлам | 2 | ПК 1.3 | 1 |
|  | 19 | Подготовка котельного агрегата и вспомогательного оборудования к пуску котла | 2 | ПК 1.1 | 2 |
|  | 20 | Эксплуатация топочных устройств | 2 | ПК 1.2 | 2 |
|  | 21 | Эксплуатация водогрейных котлов | 2 | ПК 1.2 | 2 |

|  | 22 | Водный режим и сепарация пара | 2 | ПК 1.3 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | Экономичная эксплуатация котельных установок | 2 | ПК 1.2 | 2 |
|  | 24 | Неполадки в работе котельных агрегатов, меры по предупреждению и ликвидации аварий | 2 | ПК 1.3 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 25 26 | Практическая работа № 3 «Порядок пуска, останова и эксплуатации котельных агрегатов» | 4 | ОК 1-3, ОК 8 |  |
|  | Тема 1.5 Эксплуатация центробежных машин | 6 |  |  |
|  | 27 | Эксплуатация тягодутьевых машин газовоздушного тракта котельных установок | 2 | ОК1-2, ОК 5-6 | 1 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 28 29 | Практическая работа № 4 «Правила эксплуатации тягодутьевых машин газовоздушного тракта котельных установок» | 4 | ОК 1-3,ОК 8 |  |
|  | Тема 1.6 Эксплуатация тепловых сетей и теплотехнического оборудования тепловых сетей промышленных предприятий | 8 |  |  |
|  | 30 | Основные требования к эксплуатации тепловых сетей и теплотехнического оборудования теплосетей | 2 | ОК 1-2, ОК 5-6 | 1 |
|  | 31 | Правила эксплуатации тепловых сетей и теплотехнического оборудования теплосетей | 2 | ОК 1-2, ОК5-6 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 32 33 | Практическая работа № 5 «Эксплуатация тепловых сетей и теплотехнического оборудования теплосетей промышленных предприятий» | 4 | ОК 1-3,ОК 7-8 |  |
|  | Тема 1.7 Пусковая наладка котлов. Испытания котлов и вспомогательного оборудования | 40 |  |  |
|  | 34 | Виды и задачи наладочных работ. Организация пусковых работ. Пусковая наладка котельных установок. | 2 | ПК 1.1 | 1 |
|  | 37 | Режимная наладка котлоагрегатов | 2 | ПК1.1, ПК 1.4 | 2 |
|  | 40 | Характеристика различных видов испытаний котельных установок | 2 | ПК 1.1 | 2 |
|  | 47 | Испытания тягодутьевых машин газовоздушного тракта котельного агрегата | 2 | ПК 1.1 | 2 |
|  | 50 | Приемка оборудования после испытаний и наладки | 2 | ОК 2 | 1 |
|  | 51 | Пусковая и режимная наладка теплоиспользующих установок | 2 | ПК 1.1 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 35 36 | Практическая работа № 6 «Организация пусковых работ. Пусковая наладка котельных установок» | 4 | ОК 1-3 ОК 7-8 |  |
|  | 38 39 | Практическая работа № 7 «Режимная наладка котельных установок» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | 41 42 | Практическая работа № 8 «Виды испытаний котельной установки. Подготовительные работы к испытаниям КА» | 4 | ОК1,3,7,8 |  |
|  | 43 44 | Практическая работа № 9 «Определение оптимального коэффициента избытка воздуха» | 4 | ОК1,3,7,8 |  |

|  | 45 46 | Практическая работа № 10 «Методика обработки результатов испытаний» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 48 49 | Практическая работа № 11 «Испытания вспомогательного оборудования котельного цеха» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | 52 53 | Практическая работа № 12 «Составление теплового баланса» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | Тема 1.8 Пусковая наладка и испытания тепловых сетей и теплотехнического оборудования | 24 |  |  |
|  | 54 55 | Правила испытания и наладки тепловых сетей. Пусковая наладка тепловых сетей предприятия | 4 | ПК 1.2,ОК7-9 | 2 |
|  | 58 | Проведения испытаний новых образцов теплоэнергетического оборудования, исследований и разработок систем теплоснабжения | 2 | ОК 2 ПК 1.5 | 2 |
|  | 61 | Выбор экономичных режимов работы теплотехнического оборудования | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |  |
|  | 56 57 | Практическая работа № 13 «Пусковая наладка тепловых сетей предприятия» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | 59 60 | Практическая работа № 14 «Требования правил эксплуатации паропроводов» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | 62 63 | Практическая работа № 15 «Цели и методы проведения испытаний трубопроводов и тепловых сетей» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | 64-66 | Практическая работа № 16 «Решение упражнений и задач по эксплуатации теплотехнического оборудования» | 4 | ОК 1,3,7,8 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела «Расчет выбор теплоэнергетических установок» Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Техническая документация, определяющая порядок эксплуатации ТТО; порядок приема и сдачи смены дежурным персоналом. 2. Причины возникновения неполадок и аварийных ситуаций при эксплуатации газовых горелок, ГРП, ГРУ, газопроводов котельной 3. Приборы безопасности и арматура 4. Очистка поверхностей нагрева от золы. 5. Пуск парового котла из холодного состояния. 6. Аварийный останов котла 7. Консервация и защита котельного агрегата от стояночной коррозии 8. Эксплуатация центробежных насосов и компрессорных установок | 46 | ОК 1 ОК 5 ОК 6 ОК 7 |  |

|  | 9. Эксплуатация теплопотребляющего оборудования (основные требования к эксплуатации и обслуживанию) 10. Способы сушки обмуровки котлоагрегата. Щелочение котла. 11. Испытания и наладка вспомогательного оборудования котельных установок 12. Специальные средства измерения 13. Отбор и разделка проб топлива и очаговых остатков |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1 Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения «Энергосбережение» |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |  |
|  | Раздел 1 Развитие энергосберегающих технологий | 12 |  |  |
|  | 1 | Виды первичных энергоресурсов. Понятие условного топлива, первичного условного топлива, нефтяного эквивалента. Связь между производством и потреблением энергоресурсов и состоянием окружающей среды | 2 | ПК 1.2 | 1 |
|  | 2 | Актуальность и потенциал энергосбережения в стране | 2 | ПК 1.2 | 2 |
|  | 3 | Проблема повышения энергоэффективности использования топливно-энергетических ресурсов в стране и основные направления ее решения | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 4 | Федеральный закон «Об энергосбережении» | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 5 | Управление энергосбережением в России, ее структура | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 6 | Методы и критерии оценки эффективности энергосбережения | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическая работа № 1. Решение задач на тему: «Понятие условного топлива, первичного условного топлива» | 2 | ОК 6 |  |
|  | Раздел 2 Повышение энергоэффективности при производстве, транспорте и распределение тепловой энергии | 20 |  |  |
|  | 8 | Энергосбережение в системе транспортировки тепловой энергии | 2 | ОК 4 | 2 |
|  | 9 | Способы энергосбережения в выпарных аппаратах поверхностного типа | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 10 | Способы энергосбережения в ректификационных установках | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 11 | Тепловая экономичность сушильных установок и приемы их повышения | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 12 | Использование теплообменных аппаратов для утилизации тепла вторичных энергоресурсов (ВЭР) | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 13 | Тепловые насосы, их назначение и основные типы | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 14 | Способы утилизации теплоты в системах вентиляции и кондиционирования | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 15 | Централизованное теплоснабжение и теплофикация | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 16 | Актуальность и потенциал энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 17 | Типовые энергосберегающие мероприятия в ЖКХ | 2 | ОК 2 | 2 |

|  | Практическая работа | 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | Практическая работа № 2. Решение задач на тему: «Оценка потенциалов энергосбережения в котельных» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 19 | Практическая работа № 3. Решение задач на тему: «Энергосбережение в системах распределения пара и горячей воды» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 20 | Практическая работа № 4. Решение задач на тему: «Методы оценки потерь энергии и энергоносителей при проведении энергоаудита» | 2 | ОК 4 |  |
|  | 21 | Практическая работа № 4. Решение задач на тему: «Оценка экономии тепловой энергии в паропроводах и тепловых сетях» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 8 (Энергосбережение): Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Энергосбережение и выбросы загрязняющих веществ 2. Динамика топливно-энергетического баланса в мире, в России 3. Эффективность использования энергоресурсов в мире и в России 4. Нормативно-правовые документы в области энергосбережения 5. Законодательная база проведения энергетических обследований и энергоаудита 6. Цель и задачи проведения энергетических обследований 7. Организация проведения энергоаудита 8. Виды энергоаудита | 20 | ОК 2 ОК 4 ОК 6 ОК 8 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 2 Топливоснабжение | 135 |  |  |
|  | Содержание | 90 |  |  |
|  | Тема 1.1 Горючие газы, их свойства, методы получения и хранения | 12 |  |  |
|  | 1 | Виды горючих газов, их состав | 2 | ОК 5 ОК 1 | 1 |
|  | 2 | Свойства горючих газов. Теплота сгорания | 2 | ОК 3 ОК 8 | 2 |
|  | 3 | Виды месторождений и добыча газа | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 4 | Газы конденсатных месторождений | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 5 | Обработка природного газа | 2 | ОК 2 ОК 6 | 2 |
|  | 6 | Магистральный газопровод и хранилища газов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 7 | Практическая работа № 1 «Расчет характеристик топлива» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.2 Распределительные системы газоснабжения | 38 |  |  |
|  | 8 | Системы газоснабжения городов. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 9 | Классификации и способы прокладки газопроводов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 10 | Классификация промышленных систем газоснабжения | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 11 | Промышленные системы газоснабжения | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 12 | Назначение сооружений и устройств на газопроводах | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 13 | Устройство и правила эксплуатации оборудования | 2 | ОК 2 ПК 1.2 | 2 |
|  | 14 | Назначение, виды и область применения ЛЗА. Устройство и правила эксплуатации ЛЗА | 2 | ОК 2 ОК 7 | 2 |
|  | 15 | Виды коррозии и физико-химическая сущность процесса | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 16 | Пассивная и активные способы защиты от коррозии | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 17 | Назначение и основное оборудование ГРП и ГРУ | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 18 | Размещение, схемы ГРП и ГРУ | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 19 | Требования СНиП и ТБ при работе ГРП и ГРУ | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 20 | Способы соединения труб, основы монтажа | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 21 | Испытания и приемка в эксплуатацию | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 22 | Обслуживание и ремонт газопроводов | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 23 24 | Методы расчета систем газоснабжения. Режим потребления газа | 4 | ОК 2 | 2 |

|  | 25 26 | Гидравлический расчет | 4 | ОК 2 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Практические занятия | 16 |  |  |
|  | 27 28 | Практическая работа № 2 «Схемы ГРП и ГРУ» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 29 30 | Практическая работа № 3 «Определение расходов газа» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 31 32 | Практическая работа № 4 «Гидравлический расчет одиночных цепей» | 4 | ОК 4 |  |
|  | 33 34 | Практическая работа № 5 «Гидравлический расчет кольцевых цепей» | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.3 Использование горючих газов | 20 |  |  |
|  | 35 | Основные методы сжигания газов. | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 36 | Химизм горения, диффузионное и кинетическое горение | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 37 | Устойчивость горения, проскок и обрыв пламени | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 38 | Классификация, характеристики горелок | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 39 | Устройство и принцип работы горелок | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 40 | Настройка, схемы, меры безопасности при работе | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 41 | Требования к помещениям котельных | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 42 | Порядок работ, эксплуатация оборудования, правила ТБ. | 2 | ОК 2 ПК 1.1 | 2 |
|  | 43 | Подготовка оборудования к работе | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | 44 | Газовое отопление | 2 | ОК 2 | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |  |
|  | 45 | Практическая работа № 6 «Ознакомление с работой газовых горелок» | 2 | ОК 4 |  |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 2: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Физико-химические свойства газов. 2. Классификация городских и промышленных систем газоснабжения. 3. Сооружения и устройства на газопроводах. 4. Линейно-запорная арматура газопроводов. 5. Защита газопроводов от коррозии. 6. Схемы ГРП и ГРУ. 7. Монтаж и обслуживание газопроводов. 8. Методы расчета систем газоснабжения. 9. Безопасность при работе газовых горелок. 10. Газовое оборудование котельных. 11. Системы газового отопления. | 45 | ОК 2 ОК 4 ОК 8 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Компетенции | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 3 Отопление и вентиляция | 54 |  |  |
| Раздел 1 Отопление | Содержание |  |  |  |
|  | Тема 1.1 Потери теплоты через ограждения зданий | 16 |  |  |
|  | 1 | История развития техники отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сантехнических устройств | 2 | ОК 1 | 2 |
|  | 2 | Тепловой баланс помещения Виды ограждений и их устройство. Требования к ограждениям Расчет тепловых потерь зданий | 10 | ОК 2 ОК 3 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 4 | Практическое занятие № 1 Определение потерь теплоты через ограждающие конструкции здания | 4 | ОК 4 |  |
|  | Тема 1.2 Системы отопления | 8 |  |  |
|  | 5 | Виды систем центрального отопления и принципы их действия Выбор систем отопления Схемы систем отопления | 8 | ОК 4 ОК 5 | 2 |
|  | Тема 1.3 Оборудование систем отопления | 14 |  |  |
|  | 6 | Устройство тепловых вводов в зданиях Автоматизация тепловых вводов Элементы оборудования систем отопления Отопительные приборы Определение поверхности нагрева отопительных приборов | 12 | ПК 1.4, ОК 6, ОК 9 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 7 | Практическое занятие № 2 Определение поверхности нагрева отопительных приборов | 2 | ОК 7 |  |
|  | Тема 1.4 Регулирование теплоотдачи отопительных приборов |  |  |  |
|  | 8 | Способы регулирования теплоотдачи отопительных приборов Основы расчета систем отопления | 8 | ОК 6, ОК 7 | 2 |

|  | Практические занятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 | Практическое занятие №3 Разработка схемы системы отопления | 4 | ПК 1.5 |  |
|  | 10 | Практическое занятие №4 Расчет систем отопления | 4 | ОК 7 |  |
| Раздел 2 Вентиляция | Тема 2.1 Классификация систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
|  | 11 | Виды вредностей, их влияние на работоспособность человека Требования к воздуху помещений. Виды систем вентиляции Определение размера воздухообмена различными способами | 8 | ОК 1 ОК 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 12 | Практическое занятие №5 Расчет воздухообмена в помещении | 2 | ОК 6 |  |
|  | Тема 2.2 Основы расчета систем вентиляции |  |  |  |
|  | 13 | Выбор системы вентиляции Расчет системы вентиляции | 6 | ОК 1 ОК 4 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 14 | Практическое занятие №6 Разработка схемы системы вентиляции | 2 | ОК 6 ОК 7 |  |
|  | 15 | Практическое занятие № 7 Расчет систем вентиляции | 4 | ОК 6 ОК 7 |  |
|  | Тема 2.3 Обработка воздуха, оборудование систем вентиляции |  |  |  |
|  | 16 | Виды обработки воздуха Построение процессов обработки воздуха в hd диаграмме Оборудование для обработки воздуха воздуха в системах вентиляции Подбор калориферов, оросительных устройств на основании обработки воздуха | 8 | ОК 2 ОК 4 | 2 |
|  | Тема 2.4 Схемы и оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха |  |  |  |
|  | 17 | Требования к воздуху помещений Процесс кондиционирования воздуха, необходимое оборудование Тепло- и влагообмен между воздухом и и водой в кондиционере Построение процессов обработки воздуха в кондиционере в hd диаграмме | 12 | ОК 1 ОК 2 ПК 1.4 | 2 |

| Раздел 3 Сантехнические устройства | Тема 3.1 Водопровод |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 18 | Устройство систем водоснабжения Основы проектирования систем внутреннего водопровода Гидравлический расчет водопроводных сетей Оборудование водопроводных сетей Горячее водоснабжение зданий | 14 | ПК 1.4 ОК 5 ОК 8 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 19 | Практическое занятие № 8 Определение расчетных расходоа воды в системах водоснабжения | 2 | ОК 8 |  |
|  | 20 | Практическое занятие № 9 Проектирование водопроводных сетей | 2 | ПК 1.5 |  |
|  | 21 | Практическое занятие № 10 Гидравлический расчет водопроводных сетей холодной воды | 2 | ОК 7 |  |
|  | Тема 3.2 Эксплуатация водопровода |  |  |  |
|  | 22 | Эксплуатация систем водоснабжения здания Эксплуатация водопроводных сетей и резервуаров Эксплуатация водозаборных и водоочистных сооружений Эксплуатация систем горячего водоснабжения Установка приборов учета и контроля | 20 | ПК 1.5 ПК 1.6 | 3 |
|  | Тема 3.3 Канализация |  |  |  |
|  | 23 | Виды сточных вод Требования к проектированию канализации Канализационные сети Расчет канализационных трубопроводов Классификация установок для очистки сточных вод | 12 | ОК 3 ОК 8 ПК 1.4 ПК 1.5 | 2 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 24 | Практическая работа № 11 Расчет канализационных трубопроводов | 2 | ОК 8 |  |
|  | Тема 3.4 Эксплуатация канализации |  |  |  |
|  | 25 | Эксплуатация канализации здания Неисправности канализационных сетей и внутренних канализационных устройств Эксплуатация сооружений для переработки и очистки сточных вод | 12 | ОК 9 ПК 1.6 | 3 |
|  | Самостоятельная работа при изучении раздела 3: Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельное изучение теоретического материала. Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1. Инфильтрация наружного воздуха в гражданских и промышленных зданиях 2. Схемы систем отопления и горячего водоснабжения 3. Применение арматуры 4. Применение арматуры 5. Расчетно-конструкторское задание. Аксонометрическая схема системы вентиляции 6. Воздушные завесы 7. Вентиляция жилых зданий 8. Осушение воздуха, озонирование, ионизация 9. Источники водоснабжения. Типы и конструкции водозаборных сооружений 10. Требования к насосным станциям. Подбор насосного оборудования 11. Техника безопасности при эксплуатации водозаборных и водоочистных сооружений 12. Требования к монтажу и ремонту систем внутреннего водопровода 13. Развитие систем водоснабжения 14. Техника безопасности при эксплуатации канализации зданий 15. Санитарная очистка населенных мест 16. Требования к монтажу и ремонту систем внутреннего водоотведения | 78 | ОК 4 |  |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ 01

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ПП 01.01 Производственная практика | 612 |  |
| Раздел 1 Безопасная эксплуатация | Содержание | 216 |  |
|  | 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 | Безопасная эксплуатация теплотехнического оборудования Безопасная эксплуатация систем теплоснабжения Безопасная эксплуатация систем топливоснабжения Безопасная эксплуатация систем автоматики Безопасная эксплуатация систем управления Безопасная эксплуатация систем сигнализации Безопасная эксплуатация систем защиты теплотехнического оборудования Безопасная эксплуатация систем защиты теплоснабжения Безопасная эксплуатация систем защиты топливоснабжения Безопасная эксплуатация приборов для измерения тепловой энергии Безопасная эксплуатация приборов учета тепловой энергии Безопасная эксплуатация приборов для измерения и учета энергоресурсов | 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Раздел 2 Контроль и управление | Содержание | 84 |  |
|  | 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 | Контроль и управление режимами работы теплотехнического оборудования Контроль и управление режимами работы систем теплоснабжения Контроль и управление режимами работы топливоснабжения Контроль и управление режимами работы системами автоматического регулирования процесса производства Контроль и управление режимами работы транспорта тепловой энергии Контроль и управление режимами работы распределения тепловой энергии | 15 15 15 13 13 13 | 3 3 3 3 3 3 |
| Раздел 3 Организация процессов | Содержание | 117 |  |
|  | 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 | Организация процессов бесперебойного теплоснабжения Организация контроля над гидравлическим режимом тепловых сетей Организация контроля над тепловым режимом тепловых сетей Организация выполнения работ по повышению энергоэффективности теплотехнического оборудования Организация выполнения работ по повышению энергоэффективности систем теплоснабжения Организация выполнения работ по повышению энергоэффективности систем топливоснабжения Организация внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства тепловой энергии Организация внедрения энергосберегающих технологий в процессы передачи тепловой энергии Организация внедрения энергосберегающих технологий в процессы распределения тепловой энергии | 13 13 13 13 13 13 13 13 13 | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета «Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования», «Котельные установки», «Теплоснабжение»,  «Теплотехническое оборудование», «Автоматизация теплоэнергетических установок», «Топливоснабжение»; лаборатории «Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования»;  слесарных и механических мастерских.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 30 мест

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплект бланков технологической документации;

- комплект учебно-методической документации;

- наглядные пособия.

Технические средства обучения:

Компьютер, мультимедиа, принтер, сканер, модем (спутниковая система), плоттер, интерактивная доска, программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрировано.

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1 Соколов Б.А. Котельные установки и их эксплуатация : учебник для нач. проф. образования / Б.А. Соколов . – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 432 с.

2 Соколов Б.А. Устройство и эксплуатация оборудования газомазутных котельных: учеб.пособие для нач. проф. образования / Б.А. Соколов . – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с. – (Ускоренная форма подготовки).

3 Боровков В.М. Ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей : учебник для образоват. учреждений среднего проф. образования / В.М. Боровков, А.А. Калютик, В.В. Сергеев. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 208 с.

4 Варшилович В.А. Газорегуляторные пункты. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 64 с.

5 Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 256 с. – (среднее профессиональное образование).

6 Рульнов А.А., Евстафьев К.Ю. Автоматизация водоснабжения и водоотведения : Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 205 с. – (среднее профессиональное образование).

7 Соснин О.М. Основы автоматизации теплотехнических процессов и производств : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.М. Соснин. – М. : Издательский центр «Академия», 2007. – 240 с.

Дополнительные источники:

- Жила В.А. Газовые сети и установки : Учеб. пособие для сред. проф.образования / В.А. Жила, М.А. Ушаков, О.Н. Брюханов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.

- Сибикин Ю.Д. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : Учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Юрий Дмитриевич Сибикин.– 2-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 304 с.

- Иванова Г.М. Теплотехнические измерения и приборы – М: МЭИ, 2005.-460 с.

- Гладаревский В.М. Метрологичекое обеспечение приборов ЦБП – М – М.: Лесная промышленность, 1986. – 160 с.

- Бойков А.К. Автоматизация производства целлюлозы - М.: Лесная промышленность, 1989. – 221 с.

- Буйлов Г.П. Автоматика и автоматизация производственных процессов ЦБП – М.: Ленинградский университет, 1989. – 263 с.

- Кондрашкова Г.А. Автоматизация технологических  процессов в производстве бумаги    - М.: Лесная промышленность, 1989. – 327 с.

- Смирнов А.А. Основы автоматизации ЦБП - М.: Лесная промышленность, 1983. – 360 с.

- Ползик П.В. Автоматика и автоматизация производственных процессов ДОП – М.: Лесная промышленность, 1987. – 440 с.

- Плетнев Г.П. Автоматизация технологических  процессов и производств в теплоэнергетике, 2005. – 352 с.

- Клюев А.С. Наладка средств измерений и систем технологического контроля – М.: Энергоатомиздат, 1990. 440 с.

- Панфилов В.А. Электрические измерения – М.: Издательский центр Академия, 2004.

- Агишев Т.М., Тер-Хачатуров А.А. Измерительная техника М.: Высшая школа, 1991.

- Любимова Л.П. Электрические измерения – М: Энергоиздат, 1982.

- Малиновский В.Н. Электрические измерения – М: Энергоиздат, 1982.

- Попов В.С. Электрические измерения – М: Энергия, 1968.

- В.К. Варваркин, П.А. Панов «Справочное пособие по наладке котельных установок и тепловых сетей» – М., Высшая школа, 1984.

- В.А. Переверзев, В.В. Шумов «Справочник мастера тепловых сетей» – Л., Энергия, 1980.

- Р.И. Эстеркин «Эксплуатация, наладка и испытание теплотехнического оборудования промышленных предприятий» – Л.,  Энергия, 1976.

- В.И. Галкин, В.Е. Куликов «Эксплуатация и ремонт котельных установок» – М., Энергоатомиздат, 1983.

- Воинов А.П. и др. Котлы утилизаторы и энерготехнологические агрегаты, Энергоатомиздат 1989

- Глейзер И.Ш. Повышение эффективности энергетического оборудования ЦБП, – М., Лесная промышленность, 1990

- Зах Р.Г. Котельные установки, М., Энергия, 1968

- Липовков И.З. Содорегенерационные агрегаты, М., Лесная промышленность, 1977

- Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки, Л., Энергоиздат, 1985

- Эстеркин Р.И. Котельные установки. Курсовое и дипломное проектирование, Л., Энергоиздат, 1989

- Теплоснабжение Учебник для ВУЗов. Под редакцией Ионина А.А. М. Стройиздат 1982

- Соколов В.Я. Теплофикация и тепловые сети. Учебник для ВУЗов 5е издание, М. Энергоатомиздат, 1982

- Гусев В.М. Теплоснабжение и вентиляция. Учебник для ВУЗов. Издание 2е, М. Стройиздат,  1975

- Строй А.Ф., Скальский В.Л. Расчет и проектирование тепловых сетей. Киев 1981

- Промышленная теплоэнергетика и теплотехника. Справочник под ред. Григорьева В.А. и Зорина В.М. М. Энергоатомиздат 1983

- Голубков Б.Н. Теплотехническое оборудование  и теплоснабжение промышленных предприятий. 3 изд. – М.: Энергия 1990 –544 с.

- Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. 2 изд. – Энергия, 1972 – 320 с.

- Бакластов А.М. Проектирование, монтаж и эксплуатация теплоиспользующих установок. _ М.: Энергия, 1970 – 568 с.

- Левин Б.И., Шубин Е.П. Теплообменные аппараты систем теплоснабжения М.: Энергия, 1965. – 496 с.

- Ионин А.А. газоснабжение, М., Стройиздат, 1989.

- Пешехонов Н.И. Проектирование газоснабжения, Кю, Будивельник, 1970.

- Гольцман В.А. Приборы контроля и средств автоматики тепловых процессов. – М.: Высшая школа, 1980

- Головинский О.И. Основы автоматики – М.: Высшая школа, 1987

- Кузьменко Д.Я. Регулирование и автоматизация паровых котлов – М.: Энергия, 1978

- Клюев А.С., Глазов В.В., Дубровский А.Х., Клюев А.А. Проектирование систем автоматизации технологических процессов. Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1990

- Плетнев Г.П. Автоматическое регулирование и защита теплоэнергетических установок электрических станций. Энергия, 1976

- Сафонов А.П. Автоматизация систем централизованного теплоснабжения. Энергия, 1974

- Смирнов А.А. Основы автоматизации целлюлозно-бумажных и лесохимических производств. – М.: Лесная промышленность, 1983

- Сотников А.Г. Автоматизация систем кондиционирования воздуха и вентиляции. – Л.: Машиностроение, 1984

# Техника чтения схем автоматического управления и технологического контроля. /Под редакцией А.С. Клюева/, – М.: Энергоатомиздат, 1991.

- Юрманов Б.Н. Автоматизация систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. – Стройиздат. 1976

- Эстеркин Р.И. Эксплуатация, ремонт, наладка и испытания теплотехнического оборудования. – Л.: Энергоатомиздат, 1991.

- Галкин В.И., Куликов В.Е. Эксплуатация и ремонт котельных установок. – М: Энергоатомиздат, 1983.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. РДПр 34-38-030-92-М.: ЦКБ Энергоремонт, 1994.

- Ахтырский А.А. Ремонт теплотехнического оборудования. Справочник. – М.: Стройиздат, 1987.

- Справочник по ремонту котлов и вспомогательного котельного оборудования. // Под общей ред. В.Н. Шастина. – М: Энергоиздат, 1981.

- Переверзев В.А., Шумов В.В. справочник мастера тепловых сетей. – Л – Энергия, 1980.

- Директивные и руководящие технические материалы, технические условия на ремонт, типовые инструкции по ремонту котлов и теплотехнического оборудования.

Программное обеспечение и Интернет ресурсы:

- 1 http://www.rosteplo.ru

- 2 http://teplocat.net

- 3 snipov.net>c_4652_snip_96564.html

- 4 gosthelp.ru

- 5 twiapx.com

- 6 cataloxy.ru>ekspluatahsii teplotehnicheskogo

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Программа профессионального модуля «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения» обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.

Освоению модуля предшествует изучение общего гуманитарного и социально-экономического цикла, математического и общего естественно-научного цикла.

- Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которая  проводится    концентрированно в рамках профессионального модуля.

- Порядок организации и  проведения учебной и производственной практик  регламентирован Положением «О практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы» и Положением « Об учебно-методическом комплексе практик» БЦБК ФГБОУ ВО «БрГУ».

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профиля  и специальности Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин: «Материаловедение», «Теоретические основы теплотехники и гидравлики», «Охрана труда», «Технология отрасли»; преподаватели профессионального модуля: «Теплоснабжение», «Отопление и вентиляция», «Котельные установки», «Теплотехническое оборудование».

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Осуществлять пуск и останов теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | - описать устройство, принцип действия и характеристики основного и вспомогательного ТТ оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; гидравлических машин; тепловых двигателей; систем автоматического регулирования, сигнализации и защиты ТТО и систем тепло- и топливоснабжения; приборов и устройств для измерения параметров теплоносителей, расхода и учета энергоресурсов и тепловой энергии; - назвать безопасные методы пуска, останова и обслуживания во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. - На практике выполнять: безопасный пуск, останов и обслуживание во время работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; техническое освидетельствование теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | Текущий контроль в форме: - защиты самостоятельных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК Зачёты по производственной практике и по каждому из разделов профессионального модуля Экспертная оценка выполнения практического задания Комплексный экзамен по ПМ |
| ПК 1.2 Управлять режимами работы теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | - Описать методы автоматического и ручного регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; организации процессов бесперебойного теплоснабжения и контроля над гидравлическим и тепловым режимом тепловых сетей; выполнению работ по повышению энергоэффективности ТТО и систем тепло- и топливоснабжения; внедрения энергосберегающих технологий в процессы производства; передачи и распределения тепловой энергии. - Описать методы выполнения автоматического и ручного регулирования процесса производства, транспорта и распределения тепловой энергии; теплового и аэродинамического расчета котельных агрегатов; гидравлического и механического расчета газопроводов и тепловых сетей; теплового расчета тепловых сетей; расчета принципиальных тепловых схем тепловых электростанций (ТЭС), котельных, тепловых пунктов и систем тепло- и топливоснабжения; выбора по данным расчета тепловых схем основного и вспомогательного оборудования |  |
| ПК 1.3 Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. | - Назвать сроки и методы проведения технического освидетельствования ТТО и систем тепло- и топливоснабжения; требования промышленной безопасности и охраны труда. - Описать порядок составления принципиальных тепловых схем тепловых пунктов, котельных и тепловых электростанций (ТЭС), схем тепловых сетей и систем топливоснабжения; технической документации процесса эксплуатации теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения; |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - повышение качества обучения по ПМ; - участие в органах студенческого самоуправления, - участие в социально-проектной деятельности; -участие в студенческих олимпиадах, научных конференциях; | оценка на практических работах, на учебной практике. Наблюдение; мониторинг, результативность при подготовке и участии в профессиональных конкурсах, учебных конференциях |
| ОК 2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач деревообрабатывающих производств; оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; анализ собственной деятельности | Мониторинг и оценка выполнения: работ на учебной практике, самостоятельной работы, и практических работ Итоговый квалификационный экзамен по модулю |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | точность и быстрота оценки ситуации; решение стандартных и нестандартных профессиональных задач | Оценка на практических занятиях |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | эффективный поиск необходимой информации; своевременность нахождения и использования информации; использование различных источников, включая электронные | Оценка на защите рефератов, докладов, учебно-исследовательских работ, сообщений Итоговый квалификационный экзамен по модулю |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - оформление тестовых документов и чертежей с использованием программных продуктов; - подготовка мультимедийных презентаций -– соблюдение требований к разработке текстовых и графических документов, презентаций и т.д. | Оценка мультимедийных презентаций на защите рефератов, докладов и т.д. Оценка качества выполнения текстовых документов и чертежей |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения и практики; -выбор стиля общения в соответствии с ситуацией; - соблюдение принципов профессиональной этики и делового общения; – участие в коллективных формах работы. - участие в студенческом самоуправлении; спортивно- и культурно-массовых мероприятиях | Оценка и наблюдение при выполнении групповых заданий на практических занятиях, при выполнении работ на учебной практике |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | проявление ответственности за работу членов команды, результат выполнения заданий; самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Оценка при выполнении групповых заданий Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося; |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - самоанализ и коррекции собственной деятельности на основании достигнутых результатов - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самостоятельный, профессионально-ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (курсовых, рефератов, докладов и т.п.); - посещение дополнительных занятий; - освоение дополнительных рабочих профессий; - обучение на курсах дополнительной профессиональной подготовки; | - Контроль графика выполнения индивидуальной самостоятельной работы; - сдача квалификационных экзаменов и зачётов по программам ДПО. |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | -анализ инноваций в области разработки технологических процессов деревообрабатывающих производств; - грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных ошибок в своей работе; | - Семинары, - учебно-практические конференции; - конкурсы профессионального мастерства; - олимпиады |

6. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ

Основанием для введения новых элементов является запрос работодателя на дополнительные результаты освоения программы профессионального модуля ПМ 01 «Эксплуатация теплотехнического оборудования и систем тепло – и топливоснабжения» при обучении студентов специальности 13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование.

Увеличение составит – 373 часов максимальной учебной нагрузки обучающегося, для более глубокого изучения теоретического материала для освоения дополнительных компетенций, получения и закрепления практических навыков.

Новые профессиональные компетенции:

ПК 1.4 Монтаж теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения

ПК 1.5 Выполнение требований правил промышленной безопасности при проведении испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- и топливоснабжения