|  | #### МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ #### РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С.ТУРГЕНЕВА" Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева Технико-экономический факультет |
| --- | --- |

Кафедра инженерного образования

Савушкина Оксана Анатольевна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация  техник

Форма обучения  очная

Ливны 2020 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по программе подготовки специалистов среднего звена.  утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.01.2018г. №2.

Разработчик

Савушкина О. А, преподаватель______________

Эксперт: преподаватель Ливенского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева Анцупова О. А. _______________

Эксперт: директор МУП «Городская архитектура»

Сучков Е. Г. ___________________

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры инженерного образования

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

И.о. зав. кафедрой  Тупикин Д.А., канд.техн. наук  ________________

Рабочая программа согласована с и.о. заведующего выпускающей кафедры инженерного образования

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

И.о. зав. кафедрой  Тупикин Д.А., канд.техн. наук  ________________

Рабочая программа утверждена на заседании НМС Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

Председатель НМС Дорохова Г. Д. канд. пед. наук ___________________

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля  студент должен освоить основной вид деятельности Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 8. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

- 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД1 | - Участие в проектировании зданий и сооружений |
| - ПК 1.1. | - Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| - ПК 1.2. | - Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| - ПК 1.3. | - Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |
| - ПК 1.4. | - Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен

| Иметь практический опыт | - подбора строительных конструкций и материалов, разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; - выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; - разработки архитектурно-строительных чертежей; - составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства; разработке карт технологических и трудовых процессов. |
| --- | --- |
| Уметь |  определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; - выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический расчет; проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элементов конструкции; - читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; - определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуатации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства; определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ресурсов; заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов при производстве строительных работ; определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями. |
| Знать | виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов; - международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); - принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; особенности выполнения строительных чертежей; графические обозначения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; - способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных средств и другой техники; требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям. |

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего 694 из них

на освоение  междисциплинарного курса (далее - МДК) 390

самостоятельная работа 70

промежуточная аттестация 54

на практики, в том числе учебную 108

и производственную 72

2 Структура и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, в час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.3 ОК 01-ОК 11 | Раздел 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий | 244 | 186 | 52 |  | 50 |  |  | 18 | 40 |
| ПК 1.2 ОК 01 - ОК.11 | Раздел 2. Проектирование строительных конструкций | 64 | 64 | 28 |  | - |  |  |  |  |
| ПК 1.4. | Раздел 3. Разработка проекта производства работ | 188 | 140 | 40 |  | 50 |  |  | 18 | 30 |
| # ПК 2.1.-2.3., # ПК 4.1.-ПК 4.3., ОК 01.- ОК 10. | Учебная практика, часов | 108 | X |  |  |  | 108 | - | - | - |
| # ПК 2.1.-2.3., # ПК 4.1.-ПК 4.3., ОК 01.- ОК 10. | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 72 | X |  |  |  |  | 72 | - | - |
| # ПК 2.1.-2.3., # ПК 4.1.-ПК 4.3., ОК 01.- ОК 10. | Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена квалификационного | 18 | X |  |  |  |  |  | 18 | 70 |
|  | Всего: | 694 | 390 | 20 | - |  | 108 | 72 | 54 | 70 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| ) Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| МДК 01. 01 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  | 250 |
| Раздел ПМ 1. Участие в проектировании архитектурно-конструктивной части проекта зданий |  |  |  |  | 170 |
| Тема 1.1 Инженерно-геологические исследования строительных площадок |  | Содержание |  |  | 14 |
|  |  | 1 |  | Геологическое строение и возраст горных пород. Абсолютный и относительный возраст горных пород. Условия залегания горных пород. Виды дислокаций горных пород. Понятие о геологической карте и разрезе. Значение представлений о возрасте горных пород при инженерно-геологических работах. | 8 |
|  |  | 2 |  | Минералы горных пород. Классификация минералов, происхождение, химический состав, строение и свойства. Диагностические признаки. |  |
|  |  | 3 |  | Горные породы и процессы в них. Классификация горных пород по происхождению. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение, классификация, основные свойства. |  |
|  |  | 4 |  | Грунтоведение. Строительная классификация грунтов. Физико–механические свойства, лабораторные и полевые методы их определения. |  |
|  |  | 5 |  | Геоморфология. Значение геоморфологии для градостроительства. Типы рельефа. Геоморфологические элементы, форма и особенности рельефа. |  |
|  |  | 6 |  | Гидрогеология. Виды вод в грунтах. Водные свойства грунтов. Классификация, режим и движение подземных вод. Химический состав подземных вод и его влияние на сооружения. Гидрогеологические карты. Приток воды к водозаборам. |  |
|  |  | 7 |  | Инженерно-геологические изыскания. Задачи и стадийность инженерно – геологических изысканий для обоснования проектирования градостроительства. Методы, состав и объем инженерно-геологических работ. |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  | 6 |
|  |  | 1 |  | Практическое занятие №1.Определение диагностических признаков минералов Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам | 2 |
|  |  | 2 |  | Практическое занятие №2.Построение геоморфологического и геологического разрезов | 2 |
|  |  | 3 |  | Практическое занятие №3.Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. | 2 |
| Тема 1.2. Строительные материалы и изделия |  | Содержание |  |  | 48 |
|  |  | 1 |  | Основные свойства строительных материалов. Работа материала в сооружении. Зависимость свойств материала от его состава (материалы органические и неорганические) и структуры. Структурные характеристики материала и параметры состояния. Свойства по отношению к воде, к действию тепла, огня. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. | 28 |
|  |  | 2 |  | Древесные материалы. Строение и свойства древесины. Пороки древесины. Сушка и хранение древесины. Породы древесины, используемые в строительстве. Круглый лес. Сортамент пиломатериалов; изделия, паркетные изделия. Комплексное использование древесины: клееные деревянные конструкции, шпон, фанера, твердые и сверхтвердые древесно-волокнистые плиты (оргалит), МДФ (мелкомодифицированная ДВП), древесно-стружечные плиты, фибролит, арболит. Способы повышения долговечности древесины. |  |
|  |  | 3 |  | Природные каменные материалы. Способы добычи и обработки природных каменных материалов. Область применения горных пород. Номенклатура изделий для подземной и наземной частей зданий. Способы повышения долговечности изделий. |  |
|  |  | 4 |  | Керамические и стеклянные материалы. Классификация керамических материалов и строительного стекла. Основы технологий производства строительной керамики и стекла. Стеновые керамические материалы. Кирпич керамический обыкновенный, свойства, марки кирпича. Специальные виды кирпича и керамических камней. Облицовочная керамика: для облицовки фасадов, интерьера, плитки для полов. Специальная керамика. Керамическая черепица. Керамические трубы и санитарно-техническая керамика. Кислотоупорная керамика. Огнеупорная и теплоизоляционная керамика. Керамзит и аглопорит. Номенклатура строительных стеклоизделий и рациональные области их применения. |  |
|  |  | 5 |  | Металлические материалы и изделия. Классификация металлов (чистые металлы и сплавы). Свойства металлов. Защита металлов от коррозии. Черные металлы. Основы технологии производства чугуна и стали, их состав и свойства. Легированные стали. Виды строительных изделий из черных металлов. Химико-термическая обработка сталей (хромирование, борирование). Цветные металлы. Основные виды цветных металлов, применяемых в строительстве, их свойства. Рациональные области применения этих металлов. Металлопластики. Металлокерамика. Их свойства и области применения. |  |
|  |  | 6 |  | Минеральные вяжущие. Классификация вяжущих. Воздушные вяжущие вещества. Глина как вяжущее вещество. Гипсовые вяжущие вещества: сырье, производство, схватывание и твердение гипса, технические требования. Известь воздушная: сырье, получение, гашение, виды, механизм твердения, применение в строительстве. Магнезиальные, гидравлические вяжущие вещества. Гидравлическая известь. Портландцемент: сырье, производство, химический и минеральный состав клинкера. Механизм твердения портландцемента. Свойства, марки портландцемента, сроки схватывания цементного теста. Специальные виды портландцемента. Расширяющиеся, напрягающие, безусадочные цементы, их свойства, область применения. Кислотоупорный цемент. Жидкое стекло. Искусственные каменные материалы и изделия на основе минеральных вяжущих. |  |
|  |  | 7 |  | Органические вяжущие вещества. Свойства. Старение органических вяжущих. Полимеры: свойства, области применения. Черные вяжущие: битумы, дегти; их получение, состав, свойства, области применения. Добавки к органическим вяжущим (пластификаторы, отвердители, ускорители отверждения, стабилизаторы). |  |
|  |  | 8 |  | Бетоны. Железобетон. Классификация. Тяжелый бетон. Заполнители. Приготовление бетонной смеси. Проектирование состава бетона. Свойства бетонной смеси, бетона. Специальные виды тяжелого бетона. Легкие бетоны. Классификация, свойства, области применения. Ячеистые бетоны. Технология приготовления, свойства, использование в строительстве. Асфальтовые бетоны. Железобетон монолитный и сборный. Арматура для изготовления железобетонных конструкций. Предел прочности бетона. Контроль качества бетонных и железобетонных конструкций. Напряженно-армированный бетон. Изготовление железобетонных изделий. Материалы, используемые для электрозащиты: асбестоцемент. |  |
|  |  | 9 |  | Строительные растворы. Классификация. Свойства растворной смеси. Кладочные растворы, штукатурные растворы, специальные растворы. Влияние гранулометрического состава песка на свойства растворов. Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Добавки, регулирующие свойства растворных смесей. Противоморозные добавки. |  |
|  |  | 10 |  | Строительные пластмассы. Пластмассы: состав и назначение компонентов. Основные свойства пластмасс. Номенклатура полимерных строительных материалов. Материалы для полов: линолеум, монолитные (наливные) покрытия пола. Изделия на основе термопластичных и термореактивных полимеров: пенополиуретан, пенополистирол, полипропилен. Светопрозрачные изделия из пластмасс. Гидроизоляционные пленочные и мастичные материалы. |  |
|  |  | 11 |  | Кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие материалы. Битумные кровельные материалы: рубероид, пергамин, фольгоизол, наплавляемые (бикрост, техноэласт, рубитекс). Гидроизоляционные битумные материалы: гидроизол, фольгоизол. Битумные и битумно-полимерные мастики кровельные, битумные эмульсии. Мембранные покрытия. Герметизирующие материалы: мастики, ленты, упругоэластичные прокладки. |  |
|  |  | 12 |  | Теплоизоляционные и акустические материалы. Понятие о теплопередачеи термическом сопротивлении строительных конструкций. Классификация, свойства, номенклатура изделий. Рациональная область применения. Сбережение топливно-энергетических ресурсов с помощью теплоизоляционных материалов. Акустические материалы и изделия. Понятие о звукоизоляции, звукопоглощении. Звукоизолирующие, звукопоглощающие материалы. |  |
|  |  | 13 |  | Лакокрасочные материалы. Связующие, наполнители, пигменты, растворители, разбавители, сиккативы. Лаки, эмали, латексные, минеральные, полимерцементные, силикатные, порошковые краски. Шпатлевки и грунтовки, их роль. |  |
|  |  | 14 |  | Строительные материалы для антивандальной защиты. Классификация материалов. Свойства по отношению к механическим, химическим воздействиям. Механические, специальные свойства. Эстетические характеристики материала. |  |
|  |  | В том числе, лабораторных работ |  |  | 12 |
|  |  | 1 |  | Лабораторная работа №1.Определение гранулометрического состава песка | 2 |
|  |  | 2 |  | Лабораторная работа №2. Определение водопотребности и сроков схватывания цементного теста. | 2 |
|  |  | 3 |  | Лабораторная работа №3. Приготовление бетонной смеси и проверка свойств бетонной смеси | 2 |
|  |  | 4 |  | Лабораторная работа №4. Испытания арматуры для железобетонных конструкций | 2 |
|  |  | 5 |  | Лабораторная работа №5. Определение предела прочности бетона на сжатие | 2 |
|  |  | 6 |  | Лабораторная работа №6. Испытание и контроль качества бетона неразрушающим способом | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  | 8 |
|  |  | 1 |  | Практическое занятие №4.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | 2 |  | Практическое занятие №5.Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов. | 2 |
|  |  | 3 |  | Практическое занятие №6.Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих | 2 |
|  |  | 4 |  | Практическое занятие №7. Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 |
| Тема 1.2 Архитектура зданий |  | Содержание |  |  | 74 |
|  |  | 1 |  | Общие сведения о зданиях. Классификация, требования к зданиям. Нагрузки и воздействия. Основы. строительной физики. Единая модульная система (ЕМС). Размеры объемно-планировочных и конструктивных элементов зданий, устанавливаемые МКРС. Основные правила привязки несущих конструкций к модульным разбивочным осям Типизация и стандартизация в строительстве. Нормативно – техническая документация на проектирование, строительство, реконструкцию зданий и сооружений. | 48 |
|  |  | 2 |  | Понятие о проектировании гражданских зданий. Основные положения проектирования жилых и общественных зданий. Основные показатели проектов. Основы планировки населенных мест. Технико-экономическая оценка застройки. |  |
|  |  | 3 |  | Конструкции гражданских зданий. Основные конструктивные элементы зданий. Несущий остов и конструктивные системы зданий. Обеспечение устойчивости и пространственной жесткости зданий. Основания и фундаменты Требования, предъявляемые к основаниям. Классификация грунтов по несущей способности. Осадки оснований и их влияние на прочность и устойчивость здания. Устройство искусственных оснований. Фундаменты. Требования к ним, их классификация. Глубина заложения фундаментов; факторы, от которых она зависит. Ленточные фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Столбчатые фундаменты, область их применения, конструктивные решения. Сплошные фундаментные плиты, область их применения, конструктивные решения . Свайные фундаменты, область применения. Классификация свайных фундаментов. Ростверк из монолитного железобетона, сборный. Подвалы и технические подполья. Защита подземной части зданий от грунтовой сырости и грунтовых вод. Стены и отдельные опоры. Требования предъявляемые к ним. Сплошные кирпичные стены. Облечённые кирпичные стены. Стены из мелких бетонных блоков и природного камня. Архитектурно-конструктивные элементы стен. Деформационные швы. Отдельные опоры. Фасадные системы: вентилируемый фасад, «мокрый» фасад Перекрытия и полы. Классификация перекрытий. Требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения сборных перекрытий из железобетонных плит; монолитных перекрытий; надподвальных, чердачных перекрытий, перекрытий в санузлах. Классификация полов. Требования предъявляемые к ним Конструктивные решения деревянных полов ,из плитных и плиточных материалов, полов из рулонных материалов , сплошных полов. Перегородки. Классификация и требования предъявляемые к ним. Конструктивные решения крупнопанельных перегородок, перегородок из мелкоразмерных элементов, деревянных перегородок. Опирание перегородок, их примыкание к стенам и потолкам. Окна, двери. Классификация окон и требования предъявляемые к ним. Деревянные оконные блоки с раздельными и спаренными переплётами. Современные оконные конструкции. Установка и закрепление оконных блоков. Конструкции витражей.. Классификация дверей и требования предъявляемые к ним. Конструкции дверных полотен. Крыши, мансарды, кровли. Классификация крыш и требования предъявляемые к ним. Скатные крыши и их конструкции. Виды мансард и их конструктивное решение. Водоотвод со скатных крыш. Конструкции совмещённых крыш. Крыши раздельной конструкции. Эксплуатируемые крыши- террасы . их конструкции. Классификация кровли и требования предъявляемые к ней. Кровли скатных и совмещённых крыш. Водоотвод с плоских крыш. Выход на крышу. Лестницы. Конструктивные элементы лестниц. Классификация лестниц и требования, предъявляемые к ним. Конструкции железобетонных лестниц. Конструкции деревянных лестниц, пожарных лестниц, лестниц стремянок. Пандусы. Конструкции большепролётных покрытий общественных зданий. Классификация. Общие сведения о принципах статической работы плоскостных и пространственных большепролетных покрытий. Железобетонные балки и стальные фермы, перекрывающие помещения залов. Краткие сведения о пространственных покрытиях: оболочки, складки, шатры. Висячие и пневматические покрытия – краткие сведения. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий Подвесные потолки Назначение подвесных потолков. Требования к их конструкциям. Материал. Акустические потолки. Конструкции крепления подвесных потолков. Натяжные потолки Узлы, детали |  |
|  |  | 4 |  | Типы гражданских зданий и их конструкции Здания из монолитного железобетона. Крупнопанельные здания. Крупноблочные здания. Деревянные здания. Современные технологии их возведения. |  |
|  |  | 5 |  | Строительные элементы санитарно-технического и инженерного оборудования зданий Санитарно-технические кабины: конструкция, размещение в зданиях. Вентиляционные устройства зданий. Мусоропроводы, их элементы и местоположение в здании. Пассажирские и грузовые лифты, их размещение в здании. Эскалаторы. |  |
|  |  | 6 |  | Понятие о проектировании промышленных зданий. Основные положения проектирования промышленных зданий. Общие сведения о генеральном плане. Технико-экономические показатели генеральных планов. |  |
|  |  | 7 |  | Конструкции промышленных зданий. Классификация и конструктивные системы промышленных зданий. Подъёмно-транспортное оборудование промышленных зданий и его влияние на конструкции .Правила привязки колонн и стеновых ограждений к разбивочным осям здания. Фундаменты, фундаментные балки. Классификация фундаментов промышленных зданий, требования к ним. Конструкции железобетонных фундаментов – сборных и монолитных, столбчатых стаканного типа. Железобетонные фундаменты под стальные колонны. Фундаментные балки: их назначение, виды и опирание на фундаменты. Свайные фундаменты промышленных зданий, их конструкция Конструкции одноэтажных промышленных зданий: Железобетонные конструкции: колонны, подкрановые и обвязочные балки, стропильные и подстропильные балки и фермы. Обеспечение пространственной жесткости железобетонного каркаса. Узлы сборного железобетонного каркаса. Стальные конструкции: колонны, подкрановые балки, стропильные и подстропильные фермы. Связи в стальном каркасе. Узлы стального каркаса. Многоэтажный железобетонный каркас промышленных зданий и его конструкции, узлы каркаса Здания из легких металлических конструкций. Стены, перегородки, покрытия, фонари, окна, двери, ворота, полы и их конструкции. |  |
|  |  | 8 |  | ### Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов. Требования к доступности жилого помещения и общего имущества в многоквартирном жилом доме для инвалида: к территории, примыкающей к многоквартирному дому, в котором проживает инвалид, к дорожному покрытию перед крыльцом, к крыльцу, к лестнице крыльца, к пандусу крыльца, к тамбуру, к внеквартирному коридору. Требования по приспособлению жилого помещения с учетом потребностей инвалида: к жилой комнате, санитарному узлу, к конструктивным элементам квартиры. |  |
|  |  | В том числе, практических занятий |  |  | 26 |
|  |  | 1 |  | Практическое занятие №8. Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания. | 2 |
|  |  | 2 |  | Практическое занятие №9. Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание плана фундаментов | 4 |
|  |  | 3 |  | Практическое занятие №10. Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций | 4 |
|  |  | 4 |  | Практическое занятие №11. Вычерчивание плана плит перекрытия | 2 |
|  |  | 5 |  | Практическое занятие №12. Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. | 2 |
|  |  | 6 |  | Практическое занятие №13. Построение плана промышленного здания | 2 |
|  |  | 7 |  | Практическое занятие №14. Вычерчивание плана столбчатого фундамента. | 2 |
|  |  | 8 |  | Практическое занятие №15. Подбор конструктивных железобетонных элементов и построение разреза промышленного здания | 4 |
|  |  | 9 |  | Практическое занятие №16. Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания. | 2 |
|  |  | 10 |  | Практическое занятие №17. Вычерчивание стальной фермы | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 1. Искусственные грунты 2. Устройство искусственных оснований. 3. Современные конструкции полов 4. Перегородки из стеклоблоков и стеклопрофилита 5. Современные кровельные материалы 6. Большепролетные конструкции в архитектурной композиции общественных зданий 7. Местоположение и конструктивное решение деформационных швов 8. Здания из легких металлических конструкций. Область их применения 9. Сведения о стеновых ограждениях из листовых материалов 10. Сведения о пространственных покрытиях промышленных зданий 11. Современные конструкции оконных переплетов 12. Деформационные швы в полах. |  |  |  |  | 30 |
| Учебная практика раздела 1. Виды работ: 1. Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирования: -подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с использованием информационных программ; -подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; -подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в Компас-3D; -подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в Компас-3D 2.Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного проектирования: - узлов цоколя зданий; -карнизных узлов зданий; -стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 3.. Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирования: -чертежа плана здания в Компас-3D; - чертежа разреза здания в Компас-3D; -фасада здания, узлов в Компас-3D. 4. Трехмерное моделирование здания с использованием ВIМ-технологий |  |  |  |  | 36 |
| МДК 2 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  |  | 142 |
| Раздел ПМ 2 Проектирование строительных конструкций |  |  |  |  | 110 |
| Тема 2.1. Основы проектирования строительных конструкций | Содержание |  |  |  | 122 |
|  | 1. |  | Основы расчета строительных конструкций (по предельным состояниям). Предельные состояния конструкций. Прочностные, деформационные характеристики материалов конструкций. Конструктивные и расчетные схемы. Использование международных стандартов при проектировании строительных конструкций. Использование информационных технологий при расчёте строительных конструкций |  | 6 |
|  | 2. |  | Расчёт нагрузок, действующих на конструкции. Классификация нагрузок.. Определение внутренних усилий от расчётных нагрузок. Сбор нагрузок на фундамент, вертикальную опору, плиту покрытия, перекрытия. |  | 20 |
|  | 3. |  | Расчет строительных конструкций, работающих на сжатие. Область применения, виды и расчёт стальных колонн. Конструирование стальной колонны: стержня, базы и оголовка. Расчёт и конструирование центрально сжатых деревянных стоек цельного сечения. Область применения, простейшие конструкции и работа железобетонных колонн. Правила конструирования железобетонных колонн. Расчёт кирпичных столбов и стен Область применения и простейшие конструкции кирпичных столбов. Работа центрально и внецентренно сжатых кирпичных столбов под нагрузкой. Расчёт центрально и внецентренно сжатых неармированных и армированных кирпичных столбов. |  | 18 |
|  | 4. |  | Расчет строительных конструкций, работающих на изгиб. Применение и виды стальных балок. Балочные клетки. Конструирование узлов сопряжений, стыки балок. Расчёт стальных прокатных балок по 1 и 2 группе предельных состояний: по нормальным и касательным напряжениям и по деформациям. Конструирование балок составного сечения. Расчет деревянных балок. Основные принципы расчёта железобетонных изгибаемых элементов. Расчёт по предельным состояниям: несущая способность конструкций прямоугольного, таврового сечений. Подбор сечения элементов, арматуры. Проектирование элементов междуэтажных перекрытий. Особенности расчёта предварительно напряжённых конструкций. |  | 8 |
|  | 5. |  | Основные принципы расчёта фундаментов. Распределение напряжений в грунтах оснований, расчет оснований. Определение размеров подошвы. Фундаменты неглубокого заложения (ленточные, столбчатые). Особенности расчёта свайных фундаментов: несущая способность свай по грунту, по материалу, шаг и количество свай в ростверке. |  | 4 |
|  | 6. |  | Расчёт и конструирование соединений элементов строительных конструкций. Соединения элементов стальных конструкций: виды сварных соединений, типы сварных швов. Выбор материалов для сварки. Расчёт и конструирование стыковых и угловых сварных швов. Типы болтов. Расчёт обычных и высокопрочных болтов. Расчёт и конструирование соединений деревянных элементов на врубках, нагелях и гвоздях. Клеевые соединения. Стыки сборных железобетонных конструкций: колонны с колонной, колонны с ригелем. Стыки арматуры. Понятие о работе и расчёте. |  | 32 |
|  |  |  | Расчёт стропильных ферм. Область применения, расчёт и конструирование стальных стропильных ферм. Область применения, простейшие конструкции деревянных ферм, понятие о расчёте и конструировании узлов. Область применения, простейшие конструкции железобетонных ферм. Понятие о расчёте. Конструирование железобетонных ферм с предварительно напряжённой и обычной арматурой. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  | 28 |
|  | 1. |  | Практическое занятие №18. Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные. |  | 2 |
|  | 2. |  | Практическое занятие №19.Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент. |  | 2 |
|  | 3. |  | Практическое занятие №20. Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. |  | 2 |
|  | 4. |  | Практическое занятие №21. Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия |  | 2 |
|  | 5. |  | Практическое занятие №22. Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. |  | 2 |
|  | 6. |  | Практическое занятие №23. Расчёт и конструирование центрально – сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. |  | 2 |
|  | 7. |  | Практическое занятие №24. Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. |  | 2 |
|  | 8. |  | Практическое занятие №25. Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. |  | 2 |
|  | 9. |  | Практическое занятие №26. Расчёт осадки оснований. |  | 2 |
|  | 10 |  | Практическое занятие №27. Расчет и конструирование столбчатого фундамента. |  | 2 |
|  | 11 |  | Практическое занятие №28. Расчет и конструирование свайных фундаментов. |  | 4 |
|  | 12 |  | Практическое занятие №29. Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. |  | 2 |
|  | 13 |  | Практическое занятие №30. Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. |  | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 - Рассчитать и сконструировать несложную ж/б балку с вычерчиванием - Вычертить сборный чертеж колонны и составить сборочную спецификацию в соответствии с требованиями СПДС и ЕСКД - Работа центрально-растянутых элементов под нагрузкой - Назначение класса бетона и арматуры для заданного предварительно-напряженного ж/б изделия - Определение величин σsp и Rвр - определение прогиба и трещиностойкости ж/б элементов - Подбор сечения вспомогательной балки из прокатного профиля в заданной балочной клетке - Определение несущей способности центрально-сжатой колонны сплошного сечения - Расчет и конструирование узла сварной фермы по заданным усилиям - Назначение размера поперечного сечения центрально-сжатой стойки и определение несущей способности Расчет центрально-сжатого кирпичного столба |  |  |  |  | 10 |
| Учебная практика раздела 2 Виды работ: Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информационный профессиональных программ: - сбор нагрузок; -определение расчётного сопротивления грунта; -определение размеров подошвы ленточного фундамента; -расчёт железобетонной конструкции. |  |  |  |  | 36 |
| Курсовой проект Выполнение курсового проекта по МДК 01.01. является обязательным Тематика курсовых проектов Проектирование архитектурно-строительной части проекта жилого здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта общественного здания Проектирование архитектурно-строительной части проекта промышленного здания |  |  |  |  | 50 |
| Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 1. Выдача задания, содержания проекта, пояснительной записки 2. Выбор конструктивного типа, схемы здания 3. Выбор стен, выполнение теплотехнического расчета стены 4. Определение глубины заложения фундамента. 5. Выбор конструкции фундамента. Составление спецификации 6. Вычерчивание схемы расположения фундамента 7. Выбор плит перекрытия. Составление спецификации 8. Разработка и вычерчивание схемы расположения плит перекрытия 9. Выполнение теплотехнического расчета чердачного перекрытия (покрытия) 10.Подбор оконных блоков. Составление спецификации 11. Подбор дверных блоков. Составление спецификации 12.Выполнение плана I, типового этажа 13. Подбор перемычек для кирпичного здания. Составление ведомости перемычек. Составление спецификации. 14. Расчёт лестницы, лестничной клетки 15. Выполнение разреза здания 16. Вычерчивание сечения фундамента, улов сопряжения конструкций 17. Выполнение сводной спецификации 18. Разработка схемы планировочной организации земельного участка (СПОЗУ) 19.Расчет технико-экономических показателей по СПОЗУ 20. Разработка пояснительной записки |  |  |  |  | 50 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом: Изучение нормативной документации для расчета глубины заложения фундамента Изучение нормативной документации для выполнения теплотехнического расчета ограждающих конструкций Вычерчивание плана кровли Вычерчивание схемы стропил (для зданий со скатной крышей Вычерчивание разреза промышленного здания Построение «розы ветров» для разработки схемы планировочной организации земельного участка Подготовка к защите проекта |  |  |  |  | 10 |
| МДК 01.02 Проект производства работ |  |  |  |  | 140 |
| Раздел ПМ3. Разработка проекта производства работ |  |  |  |  | 140 |
| Тема 3.1 Виды и характеристики строительных машин | Содержание |  |  |  | 16 |
|  | 1 |  | Роль строительных машин (СМ) в механизации и автоматизации технологических процессов в промышленном и гражданском строительстве. Развитие строительных машин. Комплексная механизация и автоматизация строительства |  | 12 |
|  | 2 |  | Транспортные, погрузо–разгрузочные машины. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность ленточных, пластинчатых, скребковых, ковшовых, винтовых и вибрационных конвейеров и виброжелобов. Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы и производительность автопогрузчиков, одноковшовых, фронтальных, полуповоротных и многоковшовых погрузчиков. Системы автоматизации транспортных и транспортирующих машин |  |  |
|  | 3 |  | Машины для приготовления и транспортирования бетонных, растворных смесей Общая характеристика процесса производства работ с использованием бетонов и растворов, включая приготовление смесей (централизованное и на строительной площадке). Назначение и классификация дозаторов. Устройство и принцип работы дозаторов цикличного и непрерывного действия. Общая характеристика технических средств для транспортирования бетонов и растворов. Устройство, рабочие процессы и производительность автобетоновозов, авторастворовозов, автобетоносмесителей, бетоно – и растворонасосов. |  |  |
|  | 4 |  | Машины и механизмы для подготовительных и земляных работ. Технические возможности и производительность роторных и цепных экскаваторов, траншейных, скребковых и поперечного копания. Машины для подготовительных работ в строительстве (Машины для расчистки территорий, машины для уборки пней кусторезы.) |  |  |
|  | 5 |  | Грунтоуплотняющие машины. Машины и механизмы для уплотнения строительных смесей. Грунтоуплотняющие машины (Катки Трамбующие машины). Уплотнение грунтов укаткой, требованием и вибротрамбованием. Устройство, рабочие процессы и производительность оборудования для уплотнения бетонных смесей. |  |  |
|  | 6 |  | Ручной механизированный инструмент. Основные эксплуатационные требования. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин для образования отверстий. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – перфораторов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – молотков и бетоноломов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры ручных машин – шлифовальных машин. машин для обработки древесины (дисковые пилы, электрорубанки, цепные долбежники). Устройство, рабочие процессы штукатурных станций и агрегатов, торкретных установок. Устройство, рабочие процессы шпатлевочных и окрасочных агрегатов, краскопультов. Устройство, рабочие процессы и основные параметры машин для устройства полов, кровель и гидроизоляции. |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 1. Решение производственных ситуаций по распределению строительных машин и по типам, назначению и видам выполняемых работ |  | 2 |
|  | 2 |  | Практическое занятие № 2 Распределение средств малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ |  | 4 |
| Тема 3.1 Организация строительного производства | Содержание |  |  |  | 74 |
|  | 1 |  | Основы организации строительства и строительного производства. Общие положения. Развитие науки об организации и управлении в промышленности и строительстве. Строительные организации. Строительная продукция. Типы и виды проектов. Требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации. Подготовка строительного производства. |  | 38 |
|  | 2 |  | Проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР). Введение. Проект и его части. Предпроектные изыскательские работы. Собственно проектирование. ПОС, его назначение состав и содержание. Порядок разработки и утверждения ПОС. ППР: исходные данные для разработки, порядок согласования и утверждения. Состав и содержание ППР. Технико-экономическая оценка ППР. |  |  |
|  | 3 |  | Основы поточной организации строительства. Цель и сущность поточной организации строительства Общие положения поточной организации строительства и производства строительно-монтажных работ. Основные параметры потока. Периоды потока. |  |  |
|  | 4 |  | Виды строительных потоков. Расчет строительных потоков. Организация строительного производства поточным методом. |  |  |
|  | 5 |  | Календарное планирование строительства отдельных объектов. Способы и методы планирования строительных работ. Задачи календарного планирования. Виды календарных планов. Исходные данные и последовательность проектирования календарных планов строительства отдельных объектов. |  |  |
|  | 6 |  | Проектирование календарного плана. Основные понятия, принципы и последовательность составления календарного плана. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ на объекте. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на объекте. Составление объектного календарного графика производства работ с учетом технологической последовательности работ, требований безопасности труда и рационального использования ресурсов. |  |  |
|  | 7 |  | Составление графиков движения рабочих и потребности в кадрах строителей основных категорий. Составление ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании .Составление графиков поступления на объект и расхода основных строительных конструкций, изделий и материалов |  |  |
|  | 8 |  | Составление графиков движения основных строительных машин и механизмов, транспортных средств. Оптимизация календарных планов. Технико-экономические показатели календарных планов. |  |  |
|  | 9 |  | Сетевое планирование. Общие положения и задачи планирования и управления строительством на основе сетевых графиков. Типы сетевых графиков: «Вершины-события», «Вершины-работы». Основные элементы, правила и методика построения сетевых графиков. Параметры сетевого графика и их определение. |  |  |
|  | 10 |  | Методика расчета сетевого графика типа «вершины - события». Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика. |  |  |
|  | 11 |  | Методика расчета сетевого графика типа «вершины - работы». Оптимизация сетевого графика |  |  |
|  | 12 |  | Строительный генеральный план (СГП). Назначение, виды и состав СГП. Принципы проектирования СГП. Исходные данные для проектирования СГП. Методика проектирования строительных генеральных планов. |  |  |
|  | 13 |  | Опасные зоны на строительной площадке. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов |  |  |
|  | 14 |  | Размещение на СГП складских площадок, дорог, временных зданий и сооружений. |  |  |
|  | 15 |  | Временные здания. Определение перечнябытовых и санитарно-гигиенических помещений, расчет площадей. |  |  |
|  | 16 |  | Проектирование временного водоснабжения и электроснабжения строительной площадки. |  |  |
|  | 17 |  | Назначение, виды и структура технологических карт и карт трудовых процессов |  |  |
|  | 18 |  | Методика разработки технологических карт |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  |  | 36 |
|  | 1 |  | Практическое занятие №3.Организация строительного производства поточным методом (поточно-расчлененным, поточно-комплексным). Расчет параметров потока. Построение графиков потока и графиков ресурсов |  | 2 |
|  | 2 |  | Практическое занятие № 4. Определение объемов работ |  | 2 |
|  | 3 |  | Практическое занятие № 5. Определение потребности в материально-технических ресурсах |  | 4 |
|  | 4 |  | Практическое занятие № 6. Расчет календарного плана |  | 2 |
|  | 5 |  | Практическое занятие № 7.Составление календарного графика на общестроительные работы |  | 2 |
|  | 6 |  | Практическое занятие № 8. Составление графика движения рабочих. |  | 2 |
|  | 7 |  | Практическое занятие № 8. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов. |  | 2 |
|  | 8 |  | Практическое занятие № 11.Разработка графика движения строительных машин и механизмов. Расчет транспортных средств для доставки строительных грузов |  | 2 |
|  | 9 |  | Практическое занятие № 12.Определение технико-экономических показателей ППР |  | 2 |
|  | 10 |  | Практическое занятие № 13.Построение модели сетевого графика на заданный цикл работ. |  | 2 |
|  | 11 |  | Практическое занятие № 14.Расчет сетевого графика |  | 2 |
|  | 12 |  | Практическое занятие № 15.Построение сетевого графика в масштабе времени. Оптимизация сетевого графика |  | 2 |
|  | 13 |  | Практическое занятие № 16.Определение перечня и расчет площадей временных помещений |  | 2 |
|  | 14 |  | Практическое занятие № 17.Выбор и привязка монтажных кранов |  | 2 |
|  | 15 |  | Практическое занятие № 18. Определение опасных зон на стройгенплане |  | 2 |
|  | 16 |  | Практическое занятие № 19. Разработка элементов технологических карт |  | 2 |
|  | 17 |  | Практическое занятие № 20. Разработка элементов технологических карт |  | 2 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. - Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ - Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации - Разработка фрагмента календарного плана - Доработка построения графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов - Построение и расчет сетевого графика - Расчет площади складов - Разработка элементов строительного генерального плана - Разработка элементов технологической карты |  |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 3. Виды работ составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ |  |  |  |  | 36 |
| Производственная практика раздела 3 Виды работ: 1. разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства 2. разработка карт технологических и трудовых процессов |  |  |  |  | 108 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 1. Разработка календарного плана (КП) Цели и задачи проекта 1.1 Условия строительства 1.2 Определение объемов работ 1.3 Определение трудоемкости работ и потребности в машинах 1.4 Определение потребности в материальных ресурсах 1.5 Выбор методов производства работ 1.6 Календарный план производства работ 1.6.1 Разработка календарного плана 1.6.2 Построение графиков ресурсов на основе календарного плана (график движения рабочих, графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов, график движения строительных машин и механизмов) 1.6.3 Расчет ТЭП. 2. Разработка технологической карты (на заданный вид работ) 3. Безопасность труда при производстве работ на объекте |  |  |  |  | 50 |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 1. Планирование выполнения курсового проекта. Определение задач проекта. Изучение нормативно-технической документации в области разработки проекта производства работ 2. Выбор методов производства работ. Выбор средств малой механизации 3. Построение графика движения рабочих. Построение графика поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов 4. Изучение типовых технологических карт на заданный вид работ. Разработка элементов технологической карты 5. Выполнение графической части проекта с использованием ИТ 6. Подготовка к защите проекта (составление заключений, доклада, подготовка к ответам на вопросы) |  |  |  |  |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, оснащенная оборудованием:

-специализированная учебная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для чтения лекций используется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор; проекционный экран, ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением: Операционная система Microsoft Windows (OEM), Пакет офисных приложений Libre Office 6.0.3.2, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Пакет офисных приложений Apache OpenOffice 4.1.6, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Веб-браузер Mozilla Firefox 67.0.1, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Файловый архиватор 7 Zip 19.00, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Просмотрщик файлов в формате PDF Adobe Reader 2019, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Просмотрщик файлов в формате DJV и DjVu Djview, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Файловый менеджер Far 3.0 Build 5300, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО.

Лаборатория «Испытания строительных материалов и конструкций» оснащена оборудованием:

- набор сит для определения гранулометрического состава песка,

- разрывная машина для определения прочности арматурной стали и сварных швов,

- стандартный конус для определения подвижности бетонной смеси,

- прибор для определения водопотребности и сроков схватывания цементного теста,

- пресс для определения прочности на сжатие бетона,

- прибор для определения прочности бетона неразрушающим способом

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы используются  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Печатные издания (основные)

1. Вильчик, Н. П. Архитектура зданий [Текст]: учебник /Н. П. Вильчик. - Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 319 с.

2. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433396

3. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование [Текст]: Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) (основные)

1. Гончарова, М. А. Строительные материалы и изделия [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / М. А. Гончарова, В. В. Крохотин, Н. А. Каширина. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2019. — 79 c. — 978-5-88247-935-9, 978-5-4488-0287-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85990.html

2. Стафеева, С. А. Инженерно-геологические исследования строительных площадок [Электронный ресурс]: учебное пособие / С. А. Стафеева. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-4205-8. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/126915

3. Соколов Г. К. Технология и организация строительства [Электронный ресурс]: учебник для учреждений СПО / Г. К. Соколов. - 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 528 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/349755/

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания, электронные издания)

1. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442505

2. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений [Электронный ресурс] : сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. В. Хлистун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 412 c. — 978-5-905916-12-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30285.html

3. Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю. Г. Барабанщиков. —7-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. —416 с.

4. Берлинов, М.В. Основания и фундаменты [Электронный ресурс] : учебник / М.В. Берлинов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112075.

5. Буга, П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания [Текст] /П. Г. Буга. - Изд. 4-е, стереотип. М.: Альянс, 2008. – 351 с.

6. Величко, Е. Г. Строение и основные свойства строительных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Величко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 475 c. — 978-5-7264-1461-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60775.html

7. Ванькова, Т. Е. Архитектурно-строительные чертежи жилого дома [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / Т. Е. Ванькова, С. В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57279.html

8. Галянина, Н. П. Геология : учебное пособие для СПО / Н. П. Галянина, А. П. Бутолин. — Саратов : Профобразование, 2020. — 158 c. — ISBN 978-5-4488-0709-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91857.html

9. Далматов, Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая специальный курс инженерной геологии) [Электронный ресурс ]:  учеб. — Электрон. текстовые дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90861.

10. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Кирнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8114-5135-7. —Режим доступа:: https://e.lanbook.com/book/132258

11. Лабораторный практикум по строительным материалам : учебное пособие / В. А. Безбородов, Е. Ф. Грибова, С. Г. Ершова [и др.] ; под редакцией О. А. Игнатова, Л. В. Ильина. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2014. — 201 c. — ISBN 978-5-7795-0714-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68779.html

12. Малышева, С. Г. Градостроительное проектирование жилых территорий [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Г. Малышева. — Электрон. текстовые данные. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 50 c. — 978-5-7964-2014-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83597.html

13. Малахова, А.Н. Расчет железобетонных конструкций многоэтажных зданий [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Малахова. — Электрон. текстовые дан. — Москва : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 206 c. — 978-5-7264-1562-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65699.html

14. Мандриков, А.П. Примеры расчета металлических конструкций [Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования /А.П.Мандриков. – Изд. 3-е, стер. - Электрон. текстовые дан. - Санкт-Петербург: Лань, 2012. – 432 с. - Режим доступа - http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=9466

15. Мандриков, А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций [Текст]: учеб. пособие /А.П.Мандриков. – Изд. 3-е, - Москва: Альянс, 2007 г.

16. Мангушев, Р.А. Основания и фундаменты. Решение практических задач : учебное пособие : электронно-библиотечная система : сайт / Р.А. Мангушев, Р.А. Усманов. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 172 с. — ISBN 978-5-8114-2733-8 — URL: https://e.lanbook.com/book/98242

17. Миронов, В. Г. Курс конструкций из дерева и пластмасс в рисунках с комментариями [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Миронов. — Электрон. текстовые данные. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 146 c. — 978-5-528-00250-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80903.html

18. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Стройгенплан [Электронный ресурс]/ Михайлов А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 172 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51729

19. Михайлов, А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое планирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Михайлов А.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51728.

20. Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Сафин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2015.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62216.html.— ЭБС «IPRbooks»

21. Пастухова, Я. З. Выполнение архитектурно-строительных чертежей с использованием графического редактора [Электронный ресурс] : учебное пособие / Я. З. Пастухова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 144 c. — 978-5-7264-0917-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26146.html

22. Панин, А. Н. Основы расчета строительных конструкций здания промышленного типа : учебное пособие для СПО / А. Н. Панин, Ю. С. Конев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 77 c. — ISBN 978-5-4488-0832-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94216.html

23. Платов, Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и почвоведения [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. образования / Н. А. Платов, А. А. Касаткина. - Изд. 2-е. стер. - М. : Академия, 2014. – 144 c

24. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Плешивцев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html

25. Савченко, Ф.М. Проектирование жилых зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Савченко Ф.М., Семенова Э.Е.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 151 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55023.

26. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с.

27. Семенов, К.В. Конструкции из дерева и пластмасс. Деревянные конструкции : учебное пособие : электронно-библиотечная система : сайт / К.В. Семенов, М.Ю. Кононова. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-2285-2 — URL: https://e.lanbook.com/book/75517

28. Сербин Е.П. Строительные конструкции . Практикум: учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 с

29. Скориков, С.В. Конструкции из дерева и пластмасс [Электронный ресурс] : практикум / С.В. Скориков, А.И. Гаврилова, П.В. Рожков. — Электрон. текстовые дан. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 238 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63214.html

30. Строительные материалы [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. А. Чернушкин, А. М. Усачев, С. М. Усачев, С. В. Черкасов. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 137 c. — 978-5-89040-633-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72944.html

31. Троицкий, С. Н. Основные машины и оборудование для механизации работ в строительстве [Электронный ресурс] : конспект лекций / С. Н. Троицкий. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 131 c. — 5-7264-0466-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16989.html

32. Туснина, В. М. Разработка архитектурно-конструктивного проекта одноэтажного промышленного здания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. М. Туснина, О. А. Туснина. — Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 110 c. — 978-5-7264-1891-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79889.html

33. Шерешевский, И. А.  Конструирование промышленных зданий и сооружений : учеб. пособие для вузов. - Изд. стер. - М. : Архитектура - С, 2007. – 168 с.

34. Шерешевский, И. А.  Конструирование гражданских зданий : учеб. пособие для техникумов. - Изд. стер. - М. : Архитектура - С, 2007. - 176 с

35. Хамзин, С. К. Технология строительных процессов. Курсовое и дипломное проектирование [Текст]: учеб. пособие для строит. вузов/ С.К. Хамзин, А. К. Карасев. – Изд. 2-е, репринтное. – Москва: ООО «БАСТЕТ», 2009.- 216 с.

4. Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) http://elib.oreluniver.ru/

5. Научная электронная библиотека E-LIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp

6. ЭБС «Издательство Лань»  http://e.lanbook.com/

7. ЭБС «IPRbooks»  www.iprbookshop.ru

8. Электронная библиотека  «Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - от 0 до 60% выполненных заданий – «неудовлетворительно» - от 60 до 70% - «удовлетворительно» - от 71 до 85% - «хорошо» - от 86 до 100% -«отлично» | Тестирование |
|  | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» | Устный опрос-собеседование |
|  | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) подготовил краткий конспект теоретического материала и хода выполнения работы; в) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы; г) соблюдал требования безопасности труда. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения были допущены следующие ошибки: а) в выполненной работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». | Практические работы |
|  | Отлично» ставится в том случае, если - работа выполнена самостоятельно, в полном объеме с соблюдением последовательности. - подготовлен краткий конспект материала - полностью ответил на контрольные вопросы - соблюдены правила ТБ. «Хорошо» ставится в том случае, если - были допущены 2-3 недочета или не более одной негрубой ошибки или недочета. «Удовлетворительно» ставится, если - работа выполнена не полностью, но позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе работы были допущены следующие ошибки: а) были допущены в общей сложности не более двух ошибок не принципиального характера, но повлиявших на результат. «Неудовлетворительно» ставится, если - работа выполнена не полностью, а объем работы не позволяет сделать правильные выводы - если в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки отмеченные в требованиях к оценке «удовлетворительно» | Защита курсового проекта |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Дифференцированный зачет, экзамен |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Дифференцированный зачет по учебной практике и производственной практике |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |