|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С.ТУРГЕНЕВА" Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева Технико-экономический факультет |
| --- | --- |

Кафедра инженерного образования

Савушкина Оксана Анатольевна

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Квалификация техник

Форма обучения  очная

Ливны 2020 г.

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений по программе подготовки специалистов среднего звена, утвержденного приказом Минобрнауки России 10 января 2018 г. N 2.

Разработчик:

Савушкина О. А, преподаватель __________________

Эксперт преподаватель Ливенского филиала ОГУ им. И. С. Тургенева Анцупова О. А. _______________

Эксперт ________________________________________________________

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры инженерного образования

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

И. о. зав. кафедрой Тупикин Д.А., канд. техн. наук  	__________

Рабочая программа согласована с и.о. заведующего выпускающей кафедры инженерного образования

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

И. о. зав. кафедрой  Тупикин Д.А., канд. техн. наук  ________________

Рабочая программа утверждена на заседании НМС Ливенского филиала ОГУ им. И.С. Тургенева

Протокол № _______, от «_____» ______________ _________г.

Председатель НМС Дорохова Г. Д. канд. пед. наук ___________________

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 14 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

1.1 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля  студент должен освоить основной вид деятельности Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции:

    - Перечень общих компетенций

| - Код | - Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| - ОК 1. | - Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам; |
| - ОК 2. | - Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; |
| - ОК 3. | - Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; |
| - ОК 4. | - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; |
| - ОК 5. | - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; |
| - ОК 6. | - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; |
| - ОК 7. | - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; |
| - ОК 9. | - Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; |
| - ОК 10. | - Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках; |
| - ОК 11. | - Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

- 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций

| - Код | - Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| - ВД 2 | - Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. |
| - ПК 2.1. | - Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| - ПК 2.2. | - Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. |
| - ПК 2.3. | - Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. |
| - ПК 2.4. | - Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. |

    - В результате освоения профессионального модуля студент должен

| Иметь практический опыт | - подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; - определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; - организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства; - определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах; - оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ; - контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ; - разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; - составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы; - составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; - представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; - контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда; планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации; |
| --- | --- |
| Уметь | - планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства; - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; - осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); - осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; - обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией; - формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; - распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; - проводить обмерные работы; - определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей); - распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ; - вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); - калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации; - определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; - оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов |
| Знать | - требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; - требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; - технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; - технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; - технологии катодной защиты объектов; - этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; - методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов; - правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов; - требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; - методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий; - требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; - требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; - методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; - технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; - особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства; - нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты; - правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты; - порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные приспособления),строительную технику (машины и механизмы); - схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; - правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; - современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; - правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ; - порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; - методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; - перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ; - основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства; состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |

1.2 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего  часов 638 из них

на освоение  междисциплинарного курса (далее - МДК) 362

самостоятельная работа 60

на практики учебную 72 и производственную 108,

промежуточная аттестация – 36 часов.

2 Структура и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, в час. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  |  | Промежуточная аттестация | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК |  |  |  | Практики |  |  |  |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Лабораторных и практических занятий |  | Курсовых работ (проектов) | Учебная | Производственная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 356 | 288 | 160 |  |  |  |  | 18 | 50 |
| ПК 2.3 ПК 2.4 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ | 84 | 74 | 40 |  |  |  |  |  | 10 |
| ПК 2.1 ПК 2.3 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11 | Учебная практика, часов | 72 | X |  |  |  | 72 | - | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.4 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11. | Производственная практика (по профилю специальности), часов | 108 | X |  |  |  |  | 108 | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.4 ОК1-ОК7 ОК9- ОК11. | Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена квалификационного | 18 | X |  |  |  |  |  | 18 | - |
|  | Всего: | 638 | 362 |  | - |  | 72 | 108 | 36 | 60 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Раздел 1. Ведение технологических процессов при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |  |  |  | 288 |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  |  | 44 |
| Тема 1.1. Основные положения строительного производства | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1. |  | Строительство как отрасль материального производства. Строительная продукция. Участники строительства и их функции. | 4 |
|  | 2. |  | Строительные процессы и работы их структура и классификация. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ. |  |
|  | 3. |  | Строительные рабочие профессии, специальности, квалификация. Организация труда, численный и квалификационный состав бригад, звеньев. Организация рабочего места. Понятия: фронт работ, захватка, делянка. |  |
|  | 4. |  | Техническое и тарифное нормирование. Понятия: производительность труда, выработка, норма времени, трудоемкость. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 2 |
|  | 1. |  | Практическое занятие №1 Определение нормы выработки звена, трудоемкости и продолжительности работ | 2 |
| Тема 1.2 Строительные машины и средства малой механизации | Содержание |  |  | 30 |
|  | 1. |  | Машины и оборудование для земляных работ. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций. Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов. Предпочтительные области применения экскаваторов с пневмоколесным и гусеничным ходовыми устройствами. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. Расчет производительности бульдозеров. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров. Системы автоматизации землеройно-транспортных машин. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов. Назначение, область применения, рабочие процессы катков с металлическими вальцами, прицепных, полуприцепных, самоходных пневмокатков, комбинированных катков, трамбующих плит, виброплит, ударно-вибрационных машин и виброкатков. | 18 |
|  | 2. |  | Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Назначение, виды, рабочие процессы копров и копрового оборудования, области применения. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка, предпочтительные области применения. Назначение, рабочий процесс вибропогружателей. Самонастройка вибромолотов. Переналадка вибромолотов на режим свае- и шпунтовыдергивателя. Машины и оборудование для погружения свай вдавливанием. |  |
|  | 3. |  | Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия. Бетоно-и растворосмесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Методика определения производительности самоходных стреловых бетоноукладчиков. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки |  |
|  | 4. |  | Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков. Устройство безопасной работы кранов. Техническое освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек. |  |
|  | 5. |  | Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов. |  |
|  | 6. |  | Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин. |  |
|  | 7. |  | Содержание и эксплуатация строительных машин и механизмов и их рациональное использование. |  |
|  | 8. |  | Транспортирование строительных грузов. Виды и общая характеристика строительного транспорта, преимущественные области применения. Назначение, область применения классификация грузовых автомобилей, тракторов, тягачей. Погрузочно-разгрузочные работы на строительной площадке. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 12 |
|  | 1. |  | Практическое занятие №2 Подбор экскаватора и транспортных средств по объёму работ, заданному сроку выполнения работ, требуемым характеристикам машин. | 2 |
|  | 2. |  | Практическое занятие №3 Выбор бульдозера. Выбор способа разработки грунта. Определение производительности. | 2 |
|  | 3. |  | Практическое занятие №4. Подбор свайных молотов, копров и копрового оборудования. | 2 |
|  | 4. |  | Практическое занятие №5. Выбор комплекта машин для транспортировки, укладки и уплотнения бетонной смеси. | 2 |
|  | 5. |  | Практическое занятие №6. Выбор кранов по техническим параметрам. | 2 |
|  | 6. |  | Практическое занятие №7. Подбор машин и оборудования для выполнения отделочных работ. (штукатурные, малярные станции). | 2 |
| Тема 1.3. Организационно-техническая подготовка строительного производства | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1 |  | Состав и организация работ, предшествующих строительству. Выбор строительной площадки. | 4 |
|  | 2 |  | Предпроектная подготовка строительного производства. Инженерно-геологические изыскания, экономические изыскания, технические изыскания. Организация проектирования объектов |  |
|  | 3. |  | Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР). |  |
|  | 4. |  | Охрана труда подготовительного периода. Охрана окружающей среды. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 4 |
|  | 1 |  | Практическое занятие №8 Чтение и анализ проектно-технологической документации (на основе образцов ПОС, ППР). | 4 |
| Тема 1.4. Организация и выполнение работ подготовительного периода | Содержание |  |  | 40 |
|  | 1 |  | Цель и задачи подготовки строительного производства. Требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки. | 22 |
|  | 2 |  | Работы подготовительного периода. Внеплощадочные работы. Внутриплощадочные работы. Освоение строительной площадки. |  |
|  | 3. |  | Геодезическое обеспечение подготовительного периода. Геодезическая плановая и высотная основа. Проект производства геодезических работ (ППГР), схема планировочной организации земельного участка, топографический план территории, разбивочные чертежи, рабочие чертежи, монтажные чертежи технологического оборудования. Чертежи вертикальной планировки. |  |
|  | 4. |  | Способы построения проектных точек на местности. Плановая и высотная разбивочные сети на строительной площадке. Элементы геодезических построений на строительной площадке: построение линейных отрезков заданной проектом длины, заданного уклона; горизонтальных углов заданной проектом величины; точек с заданными проектами высотами. Способы построения на местности осевых точек. |  |
|  | 5. |  | Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру: методика получения данных, необходимых для выноса в натуру, составление разбивочного чертежа. Полевые работы. Контроль выполнения разбивочных работ |  |
|  | 6. |  | Производство геометрического нивелирование поверхности строительной площадки по квадратам. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитов, рулетками; разбивка квадратов и закрепление вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира, в случае нескольких станций. Контроль нивелирования. |  |
|  | 7. |  | Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот промежуточных точек, контроль: вычисление горизонта нивелира для станций, вычисление высот промежуточных точек. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. |  |
|  | 8. |  | Методика выполнения расчётов по проектированию горизонтальной площадки. Алгоритм вычислений. Картограмма земляных работ. Вычисление рабочих высот, определение точек нулевых работ. Составление ведомости вычисления объёмов земляных работ |  |
|  | 9. |  | Инженерная подготовка площадки. Отвод поверхностных вод. Понижение уровня грунтовых вод |  |
|  | 10. |  | Постоянные и временные дороги |  |
|  | 11. |  | Существующие и временные сети снабжения строительства водой и электроэнергией. Схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям |  |
|  | 12. |  | Оформление технической документации при производстве подготовительных работ |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 16 |
|  | 1 |  | Практическое занятие № 9. Составление разбивочного чертежа объекта капитального строительства | 4 |
|  | 2 |  | Практическое занятие № 10. Выполнение разбивки сетки квадратов | 2 |
|  | 3 |  | Практическое занятие № 11. Нивелирование сетки квадратов с вычислением отметок вершин | 2 |
|  | 4 |  | Практическое занятие № 12. Составление картограммы земляных работ | 4 |
|  | 5 |  | Практическое занятие № 13. Построение проектных точек на строительной площадке | 2 |
|  | 6 |  | Практическое занятие № 14. Оформление акта приёмки | 2 |
| Тема 1.5. Выполнение строительно-монтажных работ | Содержание |  |  | 138 |
|  | 1. | Требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства. |  | 2 |
|  | 2. | Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы. Устойчивость откосов земляных сооружений. Геодезическое сопровождение земляных работ. Комплексная механизация земляных работ. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации. Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта. Правила исчисления объемов земляных работ. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве земляных работ. |  | 6 |
|  | 3. | Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ. Технология устройства сборных и монолитных ростверков. Правила исчисления объёмов работ. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.. Техника безопасности при производстве свайных работ |  | 4 |
|  | 4. | Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с монтажом сборных элементов. Правила исчисления объёмов работ. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве каменных работ. |  | 4 |
|  | 5. | Плотничные и столярные работы. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ. |  | 2 |
|  | 6. | Бетонные работы: общие положения. Назначение и область применения опалубки. Конструкции современных опалубочных систем.- добавила я. Устройство опалубки для основных видов конструкций. Устройство лесов под опалубку. Подготовка опалубки к бетонированию. Армирование ненапрягаемых конструкций на строительной площадке. Изготовление и установка арматуры. Способы обеспечения защитного слоя. Транспортирование и подача бетонной смеси к местам укладки. Бетонирование конструкций. Способы укладки и уплотнение бетонной смеси при бетонировании различных конструкций. Устройство рабочих швов. Уход за бетоном в процессе твердения. Способы ускорения твердения бетона. Распалубливание конструкций. Правила исчисления объёмов работ. Понятия о специальных способах бетонирования конструкций: вакуумирование, торкретирование бетона, напорное бетонирование, подводное бетонирование. Особенности производства бетонных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Основные методы зимнего бетонирования, область их эффективного применения. Техника безопасности при производстве бетонных работ. |  | 6 |
|  | 7. | Монтаж строительных конструкций. Классификация методов монтажа строительных конструкций. Состав процесса монтажа. Доставка, прием и складирование конструкций. Подготовка конструкций к монтажу. Укрупнительная сборка конструкций. Временное усиление конструкций. Основные положения технологии монтажного цикла. Технология монтажа конструкций подземной части зданий. Организация монтажа одноэтажных промышленных зданий. Организация монтажа многоэтажных каркасных зданий. Организация монтажа зданий со сборно – монолитным каркасом. Организация монтажа крупноблочных, бескаркасных крупнопанельных зданий. Организация монтажа зданий методом подъема этажей и перекрытий. Организация монтажа железобетонных оболочек покрытий. Организация монтажа пространственных конструкций и конструкций высотных инженерных сооружений. Правила исчисления объемов работ. Особенности монтажа конструкций в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями. Техника безопасности при производстве монтажных работ. |  | 4 |
|  | 8. | Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий. Гидроизоляционные работы. Тепло - и звукоизоляционные работы Подсчет объёмов работ. Огнезащита конструкций. Антивандальная зашита. Виды, способы и технологии устройства систем электрохимической защиты. Устройство катодной защиты сооружений. Защита от коррозии, межгосударственные и отраслевые стандарты. |  | 4 |
|  | 9. | Устройство кровель. Подготовка оснований под кровлю. Устройство кровель из рулонных материалов и мастик. Устройство кровель из штучных материалов. Подсчет объёмов работ. Особенности производства работ в зимних условиях. Техника безопасности при проведении кровельных работ. |  | 2 |
|  | 10. | Работы по устройству отделочных покрытий. Организация и выполнение штукатурных работ ручным и механизированным способами. Организация и выполнение облицовочных работ. Устройство подвесных потолков. Остекление проемов. |  | 4 |
|  | 11. | Организация и выполнение малярных работ. Покрытие поверхностей рулонными материалами. Оклейка стен обоями. Оклейка стен синтетическими пленками. Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при проведении отделочных работ. |  | 2 |
|  | 12. | Устройство полов. Подготовка основания и устройство подстилающего слоя. Устройства покрытия пола из штучных материалов (деревянные полы, полы из штучного и наборного мозаичного паркета, полы из ламината). Устройства покрытия полов из рулонных материалов (покрытие полов линолеумом, ковровые полы). Устройство покрытий из плит и плиток. Устройство монолитных покрытий (наливные, мозаичные, цементные, бетонные, асфальтовые и др. полы). Подсчет объёмов работ. Техника безопасности при устройстве полов. |  | 4 |
|  | 13. | Новые технологии строительства зданий и сооружений. Приоритетные направления при внедрении инновационных технологий. Перспективные организационные и технические решения. Применение новых строительных материалов для производства работ. Новые строительные машины и оборудование. |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 92 |
|  | 1. | Практическое занятие № 15. Определение объемов земляных работ |  | 4 |
|  | 2. | Практическое занятие № 16. Подбор комплекта машин для производства земляных работ |  | 4 |
|  | 3. | Практическое занятие № 17. Расчет калькуляции трудовых затрат земляных работ |  | 2 |
|  | 4. | Практическое занятие № 18. Изучение требований нормативно-технической документации при производстве земляных работ, свайных работ |  | 2 |
|  | 5. | Практическое занятие № 19. Определение объемов каменной кладки |  | 4 |
|  | 6. | Практическое занятие № 20. Расчет калькуляции трудовых затрат каменных работ |  | 2 |
|  | 7. | Практическое занятие № 21. Определение потребности основных материально-технических ресурсов |  | 4 |
|  | 8. | Практическое занятие № 22. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве каменных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. |  | 2 |
|  | 9. | Практическое занятие № 23. Выполнение каменной кладки стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по ходу кладки. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. |  | 2 |
|  | 10. | Практическое занятие № 24. Изучение проектно-технологической документации на производство плотницких и столярных работ. |  | 4 |
|  | 11. | Практическое занятие № 25. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве плотницких работ. Выбор инструмента и инвентаря. |  | 2 |
|  | 12. | Практическое занятие № 26. Выполнение заготовки деревянных элементов различного назначения в соответствии с чертежом, установленной нормой расхода материала и требованиями к качеству. |  | 2 |
|  | 13. | Практическое занятие № 27. Выполнение стандартных видов соединений: соединение на прямой сквозной шип, несквозное шиповое соединение, «ласточкин хвост», шпунтовое соединение, соединение внакладку, вертикальный рез, горизонтальный рез и др. Подготовка деталей конструкции к сборке. |  | 2 |
|  | 14. | Практическое занятие № 28. Выполнение соединения конструкции с использованием крепежа: гвоздей, винтов, угловых скоб, стыковых накладок, наконечников для балок, анкерных болтов/дюбелей, стяжек и зубчатых дисков. |  | 2 |
|  | 15. | Практическое занятие № 29. Определение объемов бетонных, опалубочных и арматурных работ |  | 4 |
|  | 16. | Практическое занятие № 30. Расчет калькуляции трудовых затрат бетонных работ |  | 4 |
|  | 17. | Практическое занятие № 31. Определение потребности основных материально-технических ресурсов |  | 4 |
|  | 18. | Практическое занятие № 32. Определение объемов работ на монтаж конструкций |  | 4 |
|  | 19. | Практическое занятие № 32. Расчет калькуляции затрат труда и заработной платы |  | 4 |
|  | 20. | Практическое занятие № 33. Определение потребности основных материально-технических ресурсов |  | 4 |
|  | 21. | Практическое занятие №34. Изучение проектно-технологической документации на производство штукатурных работ. |  | 4 |
|  | 22. | Практическое занятие №35. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве штукатурных работ. Организация рабочего места. Выбор инструмента и инвентаря. |  | 2 |
|  | 23. | Практическое занятие № 36. Подготовка поверхности для нанесения штукатурки. Приготовление вручную и механизированным способом растворов по заданному составу. |  | 2 |
|  | 24. | Практическое занятие №37. Оштукатуривание поверхности стен и потолков |  | 2 |
|  | 25. | Практическое занятие № 38. Изучение проектно-технологической документации на производство облицовочных работ. |  | 4 |
|  | 26. | Практическое занятие № 39. Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве облицовочных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. |  | 2 |
|  | 27. | Практическое занятие № 40. Выполнение сортировки и подготовки плиток, обработка кромок плиток. Приготовление клеящего раствора на основе сухих смесей различного состава, в том числе с использованием средств малой механизации. |  | 2 |
|  | 28. | Практическое занятие № 41. Установка плиток на облицовываемую поверхность в соответствии с технологической картой. |  | 2 |
|  | 29. | Практическое занятие №42. Проверка вертикальности и горизонтальности облицованной плиткой поверхности. Заполнение швов и очистка облицованной поверхности. |  | 2 |
|  | 30. | Практическое занятие №43. Изучение проектно-технологической документации на производство малярных работ. |  | 2 |
|  | 31. | Практическое занятие №44.Ознакомление с правилами гигиены труда и техники безопасности при производстве малярных работ. Организация рабочего места. Подготовка материалов. Выбор инструмента и инвентаря. |  | 2 |
|  | 32. | Практическое занятие №45. Очистка поверхности. Грунтовка поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом. Шпатлевка и шлифование поверхности вручную и механизированным способом. |  | 2 |
|  | 33. | Практическое занятие №46. Окрашивание различных поверхностей вручную и механизированным способом водными и неводными составами. Контроль качества работ. |  | 2 |
| Тема 1.6. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ | Содержание |  |  | 10 |
|  | 1 | Геодезические работы при сооружении котлована (выемки): разбивка контуров котлована, установка обноски, визирок, контроль за отрывкой котлована, зачистка дна и откосов, передача осей и высот в котлован, исполнительные съемки отрытого котлована. |  | 6 |
|  | 2. | Геодезические работы при устройстве свай. Геодезические работы при устройстве ленточных фундаментов. Геодезическое сопровождение установки фундаментных подушек, блоков, опалубки. Геодезические работы при установке монолитных фундаментов под колонны. Геодезическое сопровождение монтажа фундаментов стаканного типа, монтажа стен подвала, цоколя, перекрытие над подвалом. |  |  |
|  | 3. | Геодезическое сопровождение строительно-монтажных работ надземного цикла. Построение плановой и высотной разбивочной сети на исходном горизонте. Проектирование точек исходной плановой и высотной сети на монтажный горизонт. Способы наклонного и вертикального проектирования разбивочных осей. |  |  |
|  | 4. | Геодезическое сопровождение монтажа крупнопанельных бескаркасных и каркасно-панельных зданий. Разбивка для установки наружных и внутренних стен, разбивка для установки железобетонных и металлических колонн, подкрановых балок, ригелей, подкрановых путей и ферм. Геодезические работы при устройстве лестниц, шахт лифта, между этажных перекрытий. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие № 47.Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов |  | 2 |
|  | 2. | Практическое занятие №48.Выполнение исполнительной схемы бетонных и железобетонных сборных конструкций здания |  | 2 |
| Тема 1.7. Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства | Содержание |  |  | 8 |
|  | 1 | Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов. |  | 8 |
|  | 2 | Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. |  |  |
|  | 3 | Особенности производства подготовительных, земляных работ, устройства оснований и фундаментов на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. |  |  |
|  | 4 | Особенности возведения бетонных и железобетонных конструкций на технически сложных, особо опасных и уникальных объектах. |  |  |
|  | 5 | Особенности возведения каменных, металлических и деревянных строительных конструкций на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. |  |  |
|  | 6 | Особенности выполнения фасадных работ, устройства кровель на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. |  |  |
|  | 7 | Особенности устройства инженерных сетей и систем на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. |  |  |
| Тема 1.8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве | Содержание |  |  | 50 |
|  | 1. | Основы ценообразования в строительстве и его основы. Виды цен в строительстве и принципы их формирования. |  | 2 |
|  | 2. | Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве. Общая структура государственной нормативной базы ценообразования и сметного нормирования. Виды сметных нормативов (государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы – ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН. фирменные сметные нормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные и укрупненные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы ГСЭН 2017. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальные ТЕР) и отраслевые (ОЕР). Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок. |  | 4 |
|  | 3. | Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат: строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты на приобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов. Структура накладных расходов, сметной прибыли. Определение сметной стоимости по элементам затрат. |  | 6 |
|  | 4. | Методы расчета сметной стоимости строительной продукции: ресурсный, ресурсно-индексный, базисно - индексный, базисно – компенсационный, аналоговый. Виды смет, их состав и назначение. Порядок и правила составления сметной документации на объекты капитального строительства, ремонта и реконструкции по элементным сметным нормам. |  | 4 |
|  | 5. | Правила и порядок разработки сметной документации по укрупненным показателям базисной стоимости (УПБС и УПБС ВР). |  | 2 |
|  | 6. | Согласование, экспертиза и утверждение сметной документации. Структура, состав и порядок установления договорной цены. Периодическая отчетная документация по контролю использования сметных лимитов. |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 30 |
|  | 1. | Практическое занятие №49.Изучение действующей сметно-нормативной базы строительства. |  | 2 |
|  | 2. | Практическое занятие № 50. Определение сметной стоимости строительства |  | 4 |
|  | 3. | Практическое занятие № 51. Составление локальной сметы базисным и базисно-индексным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) |  | 4 |
|  | 4. | Практическое занятие № 52. Составление сметы ресурсным методом (ведомость объемов работ задается преподавателем) |  | 4 |
|  | 5. | Практическое занятие №53.Составление разделов локальной сметы: земляные работы, фундаменты, каркас. |  | 4 |
|  | 6. | Практическое занятие №54.Составление разделов локальной сметы: стены, перекрытия, перегородки |  | 2 |
|  | 7. | Практическое занятие № 55.Составление разделов локальной сметы: покрытия и кровли; заполнение проемов |  | 2 |
|  | 8. | Практическое занятие № 56.Составление разделов локальной сметы: отделочные работы; ; полы и основания; разные работы (крыльца, отмостки и прочее). |  | 2 |
|  | 9. | Практическое занятие №57.Составление объектного сметного расчета (объектной сметы): задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. |  | 2 |
|  | 10. | Практическое занятие №58. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: задание параметров сметы, создание формул, расчет сметы. |  | 2 |
|  | 11. | Практическое занятие №59. Оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3) с применением программного комплекса. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  | 50 |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 1 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов Интернет, ответы на вопросы, составление конспекта: - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Знаки закрепления разбивочных сетей. - Искусственное закрепление грунтов. - Буровзрывные работы на строительной площадке. - Закрытые способы разработки грунта. - Гидромеханическая разработка. - Монтаж сборных и контейнерных домов из деревянных конструкций. - Сухие растворные смеси и товарные растворы заводского изготовления. Растворные смеси для выравнивания стен, потолков и полов. - Натяжные потолки. - Перегородки каркасно-обшивной конструкции. - Оклеечные материалы: стеклообои, металлообои, обои бумажные, виниловые, тканевые, из природных материалов и др. - Шпатлевки для выравнивания выбоин, углублений, вмятин, трещин на бетоне, штукатурке, камне и т.п. - Современные технологии прокладки инженерных сетей. - Назначение, область применения, схемы устройства, принцип работы, основные параметры и производительность конвейеров, виброжелобов, трубопроводного транспорта. Определение объемов общестроительных работ (виды работ указываются преподавателем). Составление калькуляции затрат труда и потребности в машинах (виды работ указываются преподавателем). Разработка организационно-технологических схем строительных процессов (виды процессов указываются преподавателем). |  |  |  |  |
| Учебная практика раздела 1 Виды работ: 1. Подготовка строительной площадки - создание геодезической основы строительной площадки: - получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной площадке; - выполнение вертикальной привязки проектного здания к рельефу стройплощадки; - выполнение выноса проектной отметки на обноску; - построение линии заданного уклона; - оформление заданной комплексной работы. |  |  |  | 36 |
| 2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы: - получение инструктажа на рабочем месте, выдача задания, ознакомление с производственной ситуацией; - составление калькуляции транспортных расходов по доставке строительных материалов и конструкций; - составление калькуляции сметной цены на материалы и конструктивные элементы (по заданию преподавателя в соответствии с условиями задачи); - составление локальной сметы на общестроительные и специальные работы базисно-индексным и ресурным методами (с применением программного комплекса); - составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета стоимости строительства (с применением программного комплекса). - оформление периодической отчетной документации по контролю использования сметных лимитов (форма КС-2, КС-3); защита выполненных работ. |  |  |  | 36 |
| Раздел 2. Ведение контроля выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ |  |  |  | 192 |
| МДК 02.02 Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства. |  |  |  |  |
| Тема 2.1 Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1. | Понятие об исполнительной документации в строительстве. Формы первичной документации. Порядок ведения исполнительной документации. Применение и заполнение форм первичной учетной документации. |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 4 |
|  | 1. | Практическое занятие №1. Оформление актов освидетельствования скрытых работ и освидетельствования ответственных конструкций. |  | 2 |
|  | 2. | Практическое занятие №2.Оформление общего журнала работ и журнала специальных работ (по заданию преподавателя). |  | 2 |
| Тема 2.2. Учёт объёмов выполняемых работ | Содержание |  |  | 14 |
|  | 1. | Виды обмеров. Методы обмерных работ. Инструменты и приспособления для обмерных работ. Правила выполнения обмерных работ. Оформление. обмерных работ. Правила безопасного ведения обмерных работ. |  | 4 |
|  | 2. | Методы определения видов, сложности и объёмов производственных заданий. Учет объемов выполненных работ. Ведение накопительных ведомостей учета объемов выполненных работ. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие № 3. Практическая работа №1 Проведение обмерных работ внутренних помещений здания (по заданию преподавателя). Составление абриса обмера. |  | 4 |
|  | 2. | Практическое занятие № 4. Составление обмерных чертежей |  | 4 |
|  | 3. | Практическое занятие № 5 Определение объемов строительно-монтажных работ, выполненных за отчетный период. |  | 2 |
| Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов | Содержание |  |  | 14 |
|  | 1. | Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов. Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций. Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций. |  | 4 |
|  | 2. | Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе. Оформление заявок на строительные материалы., конструкции, изделия, оборудование и строительную технику. Оформление документов списания материалов. Журнал входного учета и контроля качества получаемых материалов. содержание журнала и правила его ведения. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 10 |
|  | 1. | Практическое занятие №6. Определение потребности в строительных материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании и строительной техники для возведения подземной и надземной частей здания. |  | 4 |
|  | 2. | Практическое занятие №7. Оформление заявки на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику и документов списания материалов. |  | 4 |
|  | 3. | Практическое занятие № 8.Заполнение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. |  | 2 |
| Тема 2.4. Понятие о контроле качества в строительстве. | Содержание |  |  | 6 |
|  | 1. | Качество строительной продукции как объект управления. Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; Организация контроля качества строительно-монтажных работ. Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; |  | 6 |
|  | 2. | Внешний контроль качества строительной продукции. Осуществление внешнего контроля качества. Органы государственного надзора за качеством строительной продукции. Технический надзор заказчика. Авторский надзор. |  |  |
|  | 3. | Внутренний контроль качества строительной продукции. Лабораторный, геодезический и производственный контроль. Метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле качества технологических процессов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, в строительстве. Наладка и регулирование контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты. |  |  |
| Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов | Содержание |  |  | 30 |
|  | 1. | Требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ. Журнал операционного контроля качества строительно-монтажных работ. Нормативные технические документы к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства. Примерный перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию |  | 4 2 |
|  | 2. | Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ (вертикальная планировка, разработка выемок, насыпи и обратные засыпки). Геодезический контроль земляных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по возведению подземной части здания. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки свайных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества |  |  |
|  | 3. | Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества |  | 2 |
|  | 4. | Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ. Исполнительные схемы операционного контроля качества. Порядок осуществления контроля качества и приемки работ по устройству полов. Исполнительные схемы операционного контроля качества. |  | 2 |
|  | 5. | Геодезический контроль выполняемых строительно-монтажных работ. Допуски при строительно-монтажных работах. Методы, средства профилактики и устранения дефектов результатов производства строительно-монтажных работ, а также систем защитных покрытий. Контроль качества инженерных сетей объектов капитального строительства |  | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  |  | 16 |
|  | 1. | Практическое занятие №9. Проведение визуального контроля фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. |  | 4 |
|  | 2. | Практическое занятие №10.Составление исполнительных геодезических схем фактического положения возведенных конструкций, элементов и частей зданий, сооружений. |  | 4 |
|  | 3. | Практическое занятие №11. Проведение визуального и инструментального контроля отделочных изоляционных и защитных покрытий и выявление дефектов отделочных изоляционных и защитных покрытий по результатам визуального и инструментального контроля. |  | 2 |
|  | 4. | Практическое занятие №12. Разработка мероприятий, обеспечивающих устранение дефектов, выявленных в процессе контроля. |  | 2 |
|  | 5. | Практическое занятие №13. Проведение визуального и инструментального (геодезического) контроля инженерных сетей и составление схемы операционного контроля качества (по заданию преподавателя). |  | 2 |
|  | 6. | Практическое занятие № 14.Проведение операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных (в том числе отделочных работ) с выявлением нарушений технологии. |  | 2 |
|  | 7. | Практическое занятие №15. Разработка мероприятий, обеспечивающих качество строительных работ, в соответствии с нормативно-технической документацией. |  | 2 |
|  | 8. | Практическое занятие №16. Оформление документации операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ) |  | 2 |
| Тема 2.6 Сдача работ и законченных строительных объектов. | Содержание |  |  | 2 |
|  | 1. | Требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ. |  | 2 |
|  | 2. | Порядок и правила приёмки строительных объектов в эксплуатацию. Техническая приемка объекта от подрядчика рабочей комиссией заказчика. Окончательная приемка объекта Государственной комиссией. Исполнительная документация. |  |  |
| Тема 2.7 Консервация незавершенного объекта строительства | Содержание |  |  |  |
|  | 1. | Основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства. Состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. |  |  |  |  |
| Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 Проработка учебной литературы, нормативно-технических документов, ресурсов. Интернет-составление конспекта, ответы на вопросы по теме: Современные технические средства контроля качества строительной продукции. Составление схем операционного контроля качества (СОКК) на разные виды строительных процессов. Вычерчивание аксонометрических схем контроля качества различных строительных процессов. |  |  |  |  |
| Производственная практика Виды работ - Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. - Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. - Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта производства работ. - Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах. - Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. - Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества получаемых материалов. - Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства однотипных строительных работ. - Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под руководством наставника. - Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. - Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 11. Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации. |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

3.1 Для реализации программы профессионального модуля используются следующие специальные помещения:

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля, оснащенная оборудованием:

-специализированная учебная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для чтения лекций используется переносное мультимедийное оборудование: мультимедийный проектор; проекционный экран, ноутбук с установленным лицензионным программным обеспечением: Операционная система Microsoft Windows (OEM), Пакет офисных приложений Libre Office 6.0.3.2, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Пакет офисных приложений Apache OpenOffice 4.1.6, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Веб-браузер Mozilla Firefox 67.0.1, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Файловый архиватор 7 Zip 19.00, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Просмотрщик файлов в формате PDF Adobe Reader 2019, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Просмотрщик файлов в формате DJV и DjVu Djview, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО; Файловый менеджер Far 3.0 Build 5300, свободно распространяемое ПО, ежегодно обновляемое ПО.

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций: Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий. Машина разрывная УМТИ — 1шт., маятниковый копер для определения ударной вязкости — 1 шт., стандартный набор сит для определения зернового состава песка — 1 наб., цилиндр для забора материалов — 2 шт., образцы полимерных строительных материалов -2 шт., вибростол — 1 шт., механический копер — 1 шт., формы для испытания бетона — 2 шт., пенетрометр — 1 шт., образцы материалов.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы используются  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы.

3.2.1 Печатные издания (основные)

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве [Текст]: учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с.

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) (основные)

1. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального строительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10288-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442496

2. Максимова М. В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве : учебник для учреждений СПО / М. В. Максимова, Т. И. Слепкова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 336 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/330508/

3. Сорокина, И. В. Сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. В. Сорокина, И. А. Плотникова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 187 c. — 978-5-4486-0142-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70280.html

4. Соколов Г. К. Технология и организация строительства : учебник для учреждений СПО / Г. К. Соколов. - 14-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 528 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/349755/

3.2.3. Дополнительные источники (печатные издания, электронные издания)

1. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный ресурс]: учебник /Б. Ф. Белецкий. - Изд. 4-е изд., стереотип. –  Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Издательство Лань, 2011 г. – 752 с. – Режим доступа: http://lanbook.com/view/book/9461/

2. Белецкий, Б.Ф. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Ф. Белецкий, И.Г. Булгакова. - Изд. 3-е , стереотип.  — Электрон. текстовые данные.—  Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 607 с.– Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2781

3. Геодезия. Инженерное обеспечение строительства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. Практикум / Т. П. Синютина, Л. Ю. Миколишина, Т. В. Котова, Н. С. Воловник. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 164 c. — 978-5-9729-0172-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68985.html

4. Галиуллин, Р. Р. Организация и осуществление строительного контроля [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р. Р. Галиуллин, Р. Х. Мухаметрахимов. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 372 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73312.html

5. Дмитриенко, Т. В.  Проектно-сметное дело. Контрольные материалы [Текст]: учеб. пособие для сред. проф. образования. - М. : Академия , 2012. - 144 с.

6. Егоров, А. Н. Обеспечение качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Егоров, М. Л. Шприц ; под ред. А. Н. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 34 c. — 978-5-9227-0586-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63629.html

7. Зорина, М.А. Разработка технологических карт. [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М.А. Зорина. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20508.html

8. Изотов В.С. Технология возведения зданий из монолитного железобетона [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.С. Изотов, Р.А. Ибрагимов. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 99 c. — 978-5-7829-0495-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73324.html

9. Кашкинбаев, И.З. Организация строительного производства. [Электронный ресурс]: методическая разработка / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный технический университет имени К. И. Сатпаева, 2016. — 50 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69153.html

10. Кашкинбаев, И.З. Технология возведения монолитных зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.З. Кашкинбаев, Т.И. Кашкинбаев. — Электрон. текстовые дан. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 98 c. — 978-601-7869-09-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69209.html

11. Карпова, О. В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. В. Карпова, В. И. Логанина, Л. Н. Петрянина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 228 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19519.html

12. Кирнев, А. Д. Организация в строительстве. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. Д. Кирнев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 528 с. — ISBN 978-5-8114-5135-7. —Режим доступа:: https://e.lanbook.com/book/132258

13. Колобанов, А. С. Стреловые самоходные краны [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Строительные машины и оборудование» / А. С. Колобанов, С. К. Шулепов. — Электрон. текстовые данные. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 25 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57616.html

14. Королева, М. А. Ценообразование и сметное нормирование в строительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Королева. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 264 c. — 978-5-7996-1224-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68518.html

15. Лебедев, В.М. Технология строительного производства. [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.М. Лебедев, Е.С. Глаголев. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 350 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66685.html

16. Михайлов, А. Ю. Геодезическое обеспечение строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Михайлов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 274 c. — 978-5-9729-0169-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68984.html

17. Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Вологда : "Инфра-Инженерия", 2018. — 196 с. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78240.html

18. Олейник, П. П. Организация строительной площадки [Электронный ресурс] : учебное пособие / П. П. Олейник, В. И. Бродский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 80 c. — 978-5-7264-0795-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23734.html

19. Основы строительного производства [Электронный ресурс] : курс лекций / Ю.Н. Казаков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 240 c. — 978-5-9227-0630-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html

23. Проектирование технологических процессов производства земляных работ. [Электронный ресурс]:  учебное пособие / В.В. Карпов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30013.html

24. Радионенко, В.П. Технологические процессы в строительстве. [Электронный ресурс]: курс лекций / В.П. Радионенко. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html

25. Романович, А. А. Строительные машины и оборудование [Электронный ресурс] : конспект лекций / А. А. Романович, Е. В. Харламов. — Электрон. текстовые данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011. — 188 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28399.html

26. Русанова, Т. Г. Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Т. Г. Русанова, Х. А. Абдулмажидов. Москва: Академия, 2015 – 352 с.

27. Смирнова, О. Н. МДК 02.01 "Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов" [Электронный ресурс]: метод. указания по выполнению практических занятий : спец. 270802.51 / О. Н. Смирнова . - Электрон. текстовые данные - Орел : Изд-во ФГБОУ ВПО "Госуниверситет - УНПК" , 2014. - 61 с. http://library.gu-unpk.ru/polnotekst/Metod_yk/2014/Smirnova_MDK02.01.

28. Стаценко, А. С. Монтаж стальных и железобетонных конструкций [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Стаценко. — Электрон. текстовые данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 468 c. — 978-985-503-620-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67661.html

29. Юдина, А. Ф. Строительство жилых и общественных зданий [Текст]: учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / А. Ф. Юдина. - Изд. 2-е изд.,  перераб. и доп. - Москва: Изд-во центр «Академия», 2013 г. -384 с.

30. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах (Производство земляных работ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Юдина, А. Ф. Котрин, В. Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 90 c. — 978-5-9227-0458-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26880.html

31. Юдина, А. Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах. Производство монтажных работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Ф. Юдина, В. Д. Лихачев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 88 c. — 978-5-9227-0702-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74387.html

Интернет ресурсы

Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР) http://elib.oreluniver.ru/

Научная электронная библиотека E-LIBRARY http://elibrary.ru/defaultx.asp

ЭБС «Издательство Лань»  http://e.lanbook.com/

ЭБС «IPRbooks»  www.iprbookshop.ru

Электронная библиотека  «Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. | - от 0 до 60% выполненных заданий – «неудовлетворительно» - от 60 до 70% - «удовлетворительно» - от 71 до 85% - «хорошо» - от 86 до 100% -«отлично» | Тестирование |
|  | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» | Устный опрос-собеседование |
|  | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) подготовил краткий конспект теоретического материала и хода выполнения работы; в) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы; г) соблюдал требования безопасности труда. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения были допущены следующие ошибки: а) в выполненной работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». | Практические работы |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Дифференцированный зачет, экзамен |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Дифференцированный зачет по учебной практике и производственной практике |
|  | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетворительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» | Квалификационный экзамен по профессиональному модулю. |